## Tabulka nabídkové ceny
TABULKA NABÍDKOVÉ CENY
Číslo položky | Název položky NABÍZENÝ PRODUKT | Počet kmpl | Cena 1 kmpl Kč bez DPH | Celková cena Kč bez DPH | Kč DPH 21% | Celková cena Kč vč. DPH | č. faktury
1 | GPU server | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200250023
V případě, že technické podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel , výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu, a to v souladu s § 89 odst. 6 Zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Účastník vyplní odemčené žlutě podbarvené buňky pro:
a) stanovení nabídkové ceny
b) doplnění označení nabízeného produktu (např. part number)
c) doplnění popisu naplnění požadavků jednotlivých položek tabulky obsažených v listu 1 tohoto sešitu
(pokud je to možné, uvádějte výrobce a konkrétní model nabízeného splnění požadavku)
V …………………………. dne …………….2025
………………………………………………………..
za dodavatele

## Obecná část
Technická specifikace pro zakázku
GPU server
která se skládá z jedné níže popsané části podrobně rozepsané v následujících listech tohoto sešitu
OBECNÁ ČÁST
Předmět dodávky
Jedná se o dodávku jednoho GPU serveru, který bude připojen do již stávajícího GPU clusteru.
Stávající prvky clusteru jsou propojeny 10 GE switchem Dell PowerSwitch S4128F s porty typu SFP+. Do budoucna se počítá s připojením všech serverů clusteru k Lustre svazku, proto v každém z nich musí být volná pozice na HCA pro Infiniband NDR (tedy i v dodávaném serveru).
GPU cluster je složen z počítačů architektury x86_64 a všechny nové prvky by měly mít tutéž architekturu z duvodu kompatibility spouštěného výpočetního software.
Instalaci software provede zadavatel. Součástí dodávky je návrh a kompletace dodávaných strojů, jejich dodání a zajištění požadovaných záručních podmínek.
Součástí dodávky nejsou rackové skříně ani jiné, v zadávací dokumentaci neuvedené, komponenty.
Společná rámcová ustanovení
Stroje jsou určený pro provoz v servrovně s rozptýleným vzduchovým chlazením. Maximální hloubka serverů je limitována rackovými skříněmi hloubky 900 mm a existujícími rozvody - limit pro hloubku serverů je 860 mm.

## 1 GPU server
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění)
GPU server
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění
| Provedení | •Určené pro montáž do skříně Rack, dodání včetně výsuvných ližin •Prostorové nároky: max 2U, hloubka max 860 mm
| CPU | •Požadovaná architektura je x86_64 (kompatibilita se stávajícími servery zapojenými do clusteru) •min 1 socket, každé CPU min 48 jader/96 vláken •Min základní frekvence 2.75 GHz •Min velikost cache 256 MB •Počet paměťových řadičů na jednom CPU min 12
| RAM | •Min 768 GB •DDR5 ECC reg, min 4800 MHz •Rovnoměrné osazení paměťových kanálů
| Disky, řadič | •2x SSD NVMe pro datová centra, min velikost každého 960 GB (zapojené jako RAID 1)
| Napájení | •Redundantní napájení ze 2 zdrojů •Certifikace zdrojů min 80 Plus Titanium
| Sloty, porty | •Min 1x10GE LAN SFP+ (nebo 25 GE SFP28) •Min 1x volný PCIe slot vhodný pro 1x Infiniband NDR HCA (PCIe Gen 4.0 nebo 5.0 x16 nebo OCP 3.0)
| GPU | •Min 2x GPU kompatibilní s technologií CUDA •Compute capability min 12.0 •Min 96 GB RAM •Výkon ve FP32 min 120 TFLOPS •Paměťová propustnost min 1597 GB/s •Pasivní vzduchové chlazení GPU •Výkon GPU nesmí být omezen napájením nebo chlazením serveru
| Příslušenství | •1x 10 GE DAC kabel SFP+ 2m (nebo SFP28 kompatibilní s kartou a se switchem)
| Kompatibilita | •RHEL 9, RHEL 10
| Vzdálená správa | •Nezávislý HW management (out-of-band) •KVM-over-LAN s dedikovaným ethernet portem •Vyžadováno vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset a konzola KVM
| Ostatní | •Na server bude poskytována záruka 3 roky NBD na místě •Zboží bude nové a nepoužité