Příloha č. 7 - Technická specifikace a požadavky na předmět plnění pro část „C“ Veřejné zakázky „Snímací jednotka pro 3D analýzu lidského pohybu na principu aktivních markerů“:

Snímací jednotka pro 3D analýzu lidského pohybu na principu aktivních markerů.

Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky na předmět plnění pro část „C“ Veřejné zakázky:

Použití:

ve vnitřním a vnějším prostředí

Přenositelnost vzhledem k rozměrům a hmotnosti:

800mm největší rozměr, hmotnost 5kg

Nastavení systému:

bez nutnosti rekalibrace prostoru

Rozlišitelnost systému:

1 ku 20.000 obrazového pole (ekvivalent 50 Megapixel kamera)

Maximální reliabilita:

v minimální úrovni 99% reliability

Maximální zpoždění náběru dat:

0.5 ms

Záběr snímaného prostorového pole:

v rozšíření 1,6 násobku vzdálenostii od jednotky

Maximální přesnost zobrazovaného bodu ve snímaném prostoru:

v rozsahu 2.0m and 4.5m od snímací jednotky (celkový snímaný prostor v rozsahu 75m3

Systém bude kompatibilní / připojitelný na stávající zařízení CODA, které mám již Zadavatel v majetku.