## Laboratorní materiál
Laboratorní materiál 14/2025 - část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Skleněná Pasteurova pipeta | 10000 | ks | Skleněná Pasteurova pipeta (vhodná na odsávání média z kultivačních lahví), zhotoveny ze sodno-vápenatého skla, pracovní objem je 1,5 ml, vnější průměr je 7 mm, celková délka je přesně 145 mm, délka špičkové části je 45 mm, jedno balení obsahuje 1000 ks. | 2 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Jakub Hofman, 495 067 593, hofmanj@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
2 | Falkon testovací zkumavky | 500 | ks | Polystyrenové zkumavky vhodné na flow cytometrii, s kulatým dnem, objem je 5 ml, opatřeny uzávěrem, zacvakávací, sterilní, 125 ks/balíček, celé balení 500 ks | 2 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Jakub Hofman, 495 067 593, hofmanj@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
3 | Transwell inserty | 48 | insert | Polykarbonátové membránové inserty pro transwell eseje s buněčnými kulturami ve 24-jamkových destičkách, 6,5 mm membrána s velikostí pórů 8,0 μm, kulaté jamky s povrchem upraveným pro tkáňové kultury (TC), průhledné dno, průhledné jamky, jamky s plochým dnem, průhledný polystyren (deska nebo miska), polykarbonátová membrána, sterilní, funkce: víčko, sukně, pracovní objem vložky 0,1 ml, celkem 48 ks insertů, baleno po 12 kusech. | 2 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Jakub Hofman, 495 067 593, hofmanj@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
4 | Sklíčka na počítaní buněk | 600 | count | Balení 10 x 30 dvoukomorových sklíček (dohromady 600 countů), každé sklíčko umožňuje počítat 2 samostatné vzorky nebo ředění, pro použití s automatickým počítadlem buněk TC10™ nebo TC20™ Biorad, parametry počítání - rozsah 5 × 104 - 1 × 107 buněk/ml a průměr buněk 6 - 50 μm, každá komůrka vyžaduje pouze 10 μl suspendovaných buněk, komůrky označené A a B, šipka vedle komůrky udává směr vložení sklíčka, lze použít s trypanovou modří nebo bez ní, počítací sklíčka jsou z jednorázového polygonového plastu s dvojitou komůrkou složenou z polymetylmetakrylátu (PMMA). každé sklíčko má rozměry 75 × 25 × 1,8 mm (š x h x v) s hloubkou komory 100 μm. | 2 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Jakub Hofman, 495 067 593, hofmanj@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 04 |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0