## MaR
Typ | Popis | Cena za ks |  | m.j. | Cena celkem
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT3) – ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
M500 | MODUL 8 ANALOGOVÝCH VSTUPŮ (0-10V) | 0 | 1 | ks | 0
M210 | MODUL 8 RELÉOVÝCH VÝSTUPŮ | 0 | 1 | ks | 0
| SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SW) | 0 | 41 | db | 0
[5 empty] | 0 | 0
Vzdálené ovládání technologie z PC správce objektu (vizualizace)
| VIZUALIZACE TECHNOLOGIE | 0 | 41 | db | 0
[5 empty] | 0 | 0
PERIFERIE
VXG44.25-10 | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN25, KV10 – SRVT9 | 0 | 1 | ks | 0
ALG253 | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA – SRVT9 | 0 | 1 | ks | 0
SAS61.03 | SERVOPOHON 24V 0-10V SIG., 400N – SRVT9 | 0 | 1 | ks | 0
QAD22 | PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TV9 | 0 | 1 | ks | 0
MAVE PS-2 | SNÍMAČ ZAPLAVENÍ – SHL1.1, SHL1.2, SHL1.3 | 0 | 3 | ks | 0
QLS60 | ČIDLO OSLUNĚNÍ 0-1000W/m2, 0-10V – ČO1 | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
ROZVADĚČ DT3 – ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
WS1008260 | ROZVADĚČ 1000x800x260 + ÚCHYTY (STÁVAJÍCÍ – ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ)
| VÝVODKA PG16 S MATICÍ | 0 | 35 | ks | 0
B6/3 | JISTIČ 6A 3POL. | 0 | 6 | ks | 0
LSD00933 | STYKAČ LSD-9A, 4kW/400V, AC230V/50/60Hz | 0 | 6 | ks | 0
B6/1 | JISTIČ 6A 1POL. | 0 | 2 | ks | 0
BM900001 | POMOCNÝ KONT. | 0 | 8 | ks | 0
MAVE 2-S1 DIN | VYHODNOCOVACÍ RELÉ | 0 | 3 | ks | 0
MM216855 | OVLÁDAČ 2-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0, OTOČNÝ | 0 | 14 | ks | 0
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 14 | ks | 0
MM216376 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | 0 | 14 | ks | 0
MM216863 | OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ | 0 | 8 | ks | 0
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 8 | ks | 0
MM216376 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | 0 | 16 | ks | 0
CBD 4 | SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4 | 0 | 55 | ks | 0
SFR.4 | POJISTKOVÁ SVORKA | 0 | 20 | ks | 0
| POMOCNÝ MATERIÁL | 0 | 1 | ks | 0
| VÝROBA ROZVADĚČE | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
| kabel CYKY 7x1,5 | 0 | 260 | m | 0
| kabel CYKY 3x1.5 | 0 | 70 | m | 0
| kabel JYTY 4x1 | 0 | 710 | m | 0
| POKLÁDKA KABELŮ | 0 | 1040 | m | 0
| NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ | 0 | 33 | ks | 0
| VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. | 0 | 100 | m | 0
| OSAZENÍ PERIFERIÍ | 0 | 21 | ks | 0
| ARKYS ŽLAB MERKUR 2 50/50 2M NEREZ VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | 0 | 50 | m | 0
| TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 | 0 | 50 | m | 0
| DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 0 | 1 | ks | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
| REGULACE HLADINY V NÁDRŽI PRO ZÁVLAHU (4x HLADINA) A ZAJIŠTĚNÍ VAZBY MEZI ÚPRAVNOU VODY A AT STANICÍ (DOPLNĚNÍ DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE MaR – DT1 | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| DOPRAVA | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| REVIZE | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dílenské výkresy, DSPS) | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0 | 0