Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

| Popis předmětu plnění a jeho požadované minimální technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| --- | --- |
| Interaktivní výukový stůl pro anatomii (virtuální pitevní stůl - dále jen „stůl“) splňující níže uvedené funkce / parametry: |  |
| Dodavatel zde doplní obchodní název nabízeného stolu: …………………………….. |  |
| Specifikace předmětu plnění: | Níže doplní dodavatel všechny nabízené funkce či parametry nabízeného předmětu plnění: |
| Technické parametry hodnocené - nutné uvést přesnou hodnotu |  |
| - Počet zobrazovaných těl (ve skutečné velikosti) v paměti stolu (výběr dokumentace nejméně ze dvou zmražených mrtvých lidských těl - obě pohlaví) - KRITÉRIUM HODNOCENÍ B. | Doplňte zde počet zobrazovaných těl v paměti stolu a jejich pohlaví |  |
| - Velikost úhlopříčky displeje stolu v palcích (nejméně 65 palců) – KRITÉRIUM HODNOCENÍ C. | Doplňte zde velikost úhlopříčky displeje stolu v palcích |
| Další technické parametry |  |
| - Stojan (nebo konstrukce) stolu na kolečkách | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Displej (obrazovka) chráněný sklem odolným proti tlakům a nárazům | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Výstupní signál videa pro dataprojektory nebo další displeje | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Konektory USB – min. 2 | Doplňte zde počet USB konektorů |
| - SSD min. 1TB, RAM min 32 GB | Doplňte zde ano nebo splňuji a parametry SSD a RAM |
| - Vybavení softwarem a databází (knihovnou preparátů a vzorků), které fungují nezávisle na internetovém připojení | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Integrace PACS (picture archiving and communication system) pro import další dokumentace, načtení a zobrazení DICOM souborů | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Software nabízí možnost zobrazení s rozlišením aspoň 0,2 mm | Doplňte zde ano nebo splňuji a velikost rozlišení |
| - Software umožňuje odstraňování jednotlivých vrstev podobně jako při pitvě a simulaci chirurgického řezu | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Software umožnuje zobrazení fyziologických funkcí: simulace pohybu srdce (včetně katetrizace), průběhu nervových drah, dýchacího systému | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Software, který simuluje přiložení ultrazvukové sondy a zobrazuje příslušné řezy získané ultrazvukem v tomto místě | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Endoskopické náhledy – knihovna obsahuje endoskopické pohledy dutými orgány | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Kompletní software je součástí celého zařízení a plně dostupný bez nutného připojení k internetu tedy na integrovaném počítači a bez nutnosti opakovaně kupovat jeho časově omezenou licenci | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Knihovna minimálně 1000 fyziologických a patologických případů CT a MRI ve vysoké kvalitě. | Doplňte zde počet fyziologických a patologických případů |
| - Knihovna min. 800 mikroskopických preparátů | Doplňte zde počet preparátů |
| - Knihovna vzorků zahrnující i embryonální a fetální materiál | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Možnost pracovat zároveň s dvěma obrazy na jednom displeji ve stejnou chvíli | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Vícenásobné 3D zobrazení CT/MRI (počítačová tomografie/magnetická rezonance) | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Barevná segmentovaná celková lidská anatomie, minimálně 2 000 struktur se segmentováním a anotací, možnost simulace chirurgického řezu | Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji) |
| - Studijní případy lékařské anatomie, ilustrované ve 3D | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Identifikace jednotlivých anatomických struktur jednotlivě (možnost aplikace popisu přímo v řezu struktury dle vlastní volby) | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Umožnění tvorby uživatelských nastavení a jejich ukládání | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Možnost testování | Doplňte zde ano nebo splňuji |