**Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis předmětu plnění a jeho požadované minimální technické parametry:** | **Technické parametry nabízeného plnění:** |
| ***Kloubové horní a dolní končetiny (doplněk k záchranářskému výukovému modulu - simulátoru Resusci Anne, který umožňuje školení záchranných a vyprošťovacích technik v kombinaci s kardiopulmonální resuscitací) – 8 x sada horních a dolních končetin.*** | |
| Předmět plnění splňuje níže uvedené funkce / parametry | |
| *Dodavatel zde doplní* ***obchodní název*** *nabízeného předmětu plnění:* …………………………….. | |
| **Specifikace předmětu plnění:** | *Níže doplní dodavatel, zda splňuje, příp. všechny nabízené funkce či parametry nabízeného předmětu plnění:* |
|  | |
| 1. 8 sad horních a dolních končetin k simulátorům Resusci Anne (tj. 8x pravá ruka, levá ruka, pravá noha, levá noha) | *Doplňte zde ano nebo splňuji* |
| 1. Kompatibilita   Kloubové končetiny musí být plně kompatibilní se simulátorem Resusci Anne QCPR (výrobce Laerdal Medical)  Možnost připojení a výměny bez nutnosti úprav základního těla figuríny | *Doplňte zde ano nebo splňuji* |
| 1. realistický rozsah pohybu končetin v ramenním, loketním, kyčelním a kolenním kloubu. | *Doplňte zde ano nebo splňuji* |
| 1. *Materiál: odolný vůči opotřebení, snadno omyvatelný, bez latexu.*   *Povrchová úprava: realistická textura kůže, vhodná pro nácvik manipulace a vyprošťovacích technik.* | *Doplňte zde parametry či funkce* |
| 1. Umožňuje nácvik:    * vyprošťovacích technik (např. přenášení, tahání, manipulace v omezeném prostoru),    * polohování pacienta,    * kombinace s KPR výukou (např. přístup k hrudníku, stabilizace končetin během resuscitace) | *Doplňte zde parametry či funkce* |
| 1. Výrobky musí splňovat příslušné evropské normy pro zdravotnické výukové pomůcky (např. CE značení).   Prohlášení o shodě dle směrnice 93/42/EHS nebo nařízení (EU) 2017/745 (MDR). | *Doplňte zde ano nebo splňuji* |