Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace

Předmět plnění splňuje následující požadavky:

| Popis přístroje a jeho minimální požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| --- | --- |
| MINICENTRIFUGA STOLNÍ | prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| Relativní centrifugační síla (RCF) > 21000 x g (resp. > 15000 otáček (RPM)) | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Pevný rotor pro 1,5/2 ml zkumavky, minimálně 20 pozic, s víčkem | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Příslušenství pevného rotoru pro 1,5/2 ml zkumavky: - adaptéry pro 0,5ml zkumavky o průměru maximálně 8 mm - adaptéry pro 0,2 ml zkumavky | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Rozměry přístroje: maximální v/š/h: 25 cm/25 cm/40 cm | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |

Dodavatel: …………………………………….