Technická specifikace - Vybavení anatomie a fyziologie

- EEG čepice se suchými elektrodami

21 kanálová čepice s 19 polymerovými elektrodami s povlakem Ag/AgCl a samostatnými adhesivními elektrodami GND a Ref.

Velikost: S a M

Počet ks: 2 ks

- Výkonový laser pro využití v rehabilitaci a ortopedii

Výkon: 7000 mW i v kontinuálním režimu

Emise dvou vlnových délek simultánně

Barevný dotykový displej

Laserový zdroj: 1064 nm

Přenosný přístroj: max. 7kg

Přesné nastavení velikosti ošetřované oblasti

Přednastavené protokoly min. 35

Počet ks: 1 ks

- Kombinovaný terapeutický přístroj

2-kanálová elektroléčba s rozšířeným spektrem proudů, ultrazvuk

Barevný dotykový displej 7“

QUICK protokoly a anatomické navigace

Databáze pacientů

Široká nabídka typů proudů

HVT (vysokonapěťová terapie)

Počet ks: 1 ks

- Vakuová jednotka pro elektroléčbu

nezávislé kanály min. 2

kontinuální a pulzní režim

předdefinované programy pulzace min. 4

pulzní frekvence: min. 4 frekvence za min.

Počet ks: 1 ks

- Bezobslužný aplikátor Handsfree sono

Rotující ultrazvukové pole

Léčená oblast: min. 18cm2

Počet krystalů: min. 6

Frekvence: min. 2

Počet ks: 1 ks

- Elektrické fyzioterapeutické lehátko

Lehátko s elektrickým nastavením výšky stolu a drenážní polohou stolu

Segmenty: min 6

Elektrický pohon: ano

Délka: min. 190cm

Šířka: min. 60 cm

Podhlavník: variabilní, více druhů

Ústní otvor s krytem: ano

Polohovatelné: ano /zvlášť polohování nohou/

Nosnost: min. 150kg

Počet ks: 4 ks

- Anatomický model lidské kostry

Model obsahuje všech 206 kostí skutečné velikosti a váhy včetně kanálků a drsnatin z vysoce odolného materiálu.

Přenosný model: ano

Odnímatelné díly: ano, včetně jednotlivých zubů v čelisti

Zavěšení modelu: ano

Hmotnosti: max. 9kg

Velikost včetně podstavce: max. 180cm

Počet ks: 1 ks

- Anatomický model – ženské pánevní dno

Model ženské pánve se svaly pánevního dna s jednotlivými svalovými vrstvy

Odnímatelné díly: ano

Hmotnost: max. 1 kg

Počet ks: 1 ks

- Simulátor stáří - trenažér

Simulátor věku navozující zdravotní potíže seniorů

Obsah: ortézy, fixace, brýle, rukavice, špunty do uší

Počet ks: 1 ks

- Minimodel kostry člověka s pohyblivou páteří

Odnímatelné díly: ano

Pohyblivé části: ano

Reálný pohyb v kloubu: ano

Velikost bez podstavce: max. 85cm

Váha: max. 1,5 kg

Počet ks: 1 ks

- Resuscitační figurína dítěte

Celotělová figurína dítěte s možností kardiopulmonální resuscitace

Simulace záklonu hlavy: ano

Pohyblivá brada s možností manipulace s čelistí: ano

Funkce realistického zvedání hrudníku: ano

Funkce realistického odporu při stlačování hrudníku: ano

Oboustranná simulace tepu krční tepny pro nácvik kontroly tepu: ano

Volitelná souprava pro záchranu ve vodě: ano

Počet ks: 1 ks

- Pediatrický skoliometr

Pediatrický skoliometr je inklinometr a sklonoměr v jednom. Využívá se při vyšetřování skoliózy u dětí školního věku nad 10 let.

Počet ks: 2 ks

- Měřidlo dosahu

Měřící přístroj ohebnosti těla.

Počet ks: 1 ks

- Goniometr

Přístroj k měření kloubní pohyblivosti

Počet ks: 10 ks

- Krankcycle

Rotoped-aerobní trenažér se zaměřením na horní polovinu těla, vhodné pro jedince s poškozením dolních končetin.

Hmotnost: max. 60kg

Nosnost: min. 150kg

Výška rotopedu: max. 120cm

Transportní kolečka: ano

Počet ks: 1 ks

- Posilovací stroj pro tělesně postižené

Přístroj pro silový trénink hendikepovaných jedinců, umožňuje procvičení celé horní poloviny těla

bez nutnosti přesedání.

Hmotnost: max. 140 kg

Výška: max. 210cm

Šířka: max. 130cm

Počet ks: 1 ks

- Přelézací deska pro vozíčkáře

Přelézací deska pro vozíčkáře s výřezem pro kolo vozíku pro lepší přiložení k vozíku

Materiál: lakované dřevo

Délka: max. 60cm

Šířka: max. 25cm

Počet ks: 1 ks

- Úchopová rukavice

Pomůcka pro kvadruplegiky z pevného a odolného materiálu.

Polstrování: z neoprenu.

Pratelné: ano

Počet ks: 2 ks

- Úchopový míč Dino Egg

Velký míč vejčitého tvaru s otevřeným šestihranným vzorem a těžištěm v oválné základně

Hmotnost: max. 400g

Počet ks: 2 ks

- Překážková dráha

Překážková dráha sestavená z jednotlivých dílů sloužící k přelézání, prolézání, změna směru, překračování a obcházení překážek, probíhání překážkové dráhy atd.

Počet dílů: min. 28 dílů /tyče, obruče, fixační příchytky/

Počet ks: 1 ks

- Dechová hra

Didaktická hra z pevného hracího rámu obsahující čtyři oboustranné hrací tabulky s obrázky, které lze libovolně měnit, hrací žetony a pingpongový míček.

Počet ks: 2 ks

- Psychomotorický padák

Látkový padák s uzavíratelným otvorem, držadly a všitým provázkem

Materiál: nylon

Rozměr: min. 3,5m

Zatížení: min: 10kg

Držadla: min. 8 držadel

Počet ks: 1 ks