## Technické specifikace
Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Podrobná specifikace předmětu plnění
Účastník řízení vyplní pouze žlutá pole
Popis zadání - předmět zakázky
Předmětem zakázky je dodávka 3 ks rackových serverů určených pro virtualizaci včetně odpovídajícího počtu virtualizačních licencí a servisní podpory, tj. záruční servis.
* Softwarovou virtualizační platformu VMware® a další uvedené operační systémy (dále také "OS") zadavatel uvádí, protože infrastruktura zadavatele je na ní a na nich provozovaná a je nutné zajistit návaznost a plnou kompatibilitu.
Pokud se v tomto dokumentu vyskytují obchodní názvy některých výrobků, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o pouhé vymezení předpokládané charakteristiky a dodavatel je oprávněn navrhnout i jiné, technicky i kvalitativně srovnatelné řešení, které však musí v plném rozsahu splňovat minimální technické a funkční požadavky zadavatele.
1. Obecné požadavky
Uvedené požadavky musí být splněny pro všechny nabízené kusy zboží.
Technické a jiné požadavky (není-li uvedeno jinak minimální) | Vyplní účastník
Splněno
Veškeré nabízené zboží, i jeho části, musí být originální, nově vyrobené, nepoužité, v souladu s příslušnými technickými normami pro ČR.
V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží.
Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení.
Nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není Účastník schopen odstranit, mohl mít možnost Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení.
Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat opravné balíčky/aktualizace (tzv. bezpečnostní záplaty) servisního kontraktu.
Všechny nové spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče (je-li relevantní). Účastník uvede do sloupce SPLNĚNO energetickou třídu
2. Virtualizační server (3 ks)
Vyplní účastník
Nabízený model:
Part number:
Technické a jiné požadavky (minimální není-li uvedeno jinak) | Vyplní účastník
| Splněno | Název/popis nabízené položky/parametru **
Form Factor:
Server v provedení do 19” racku, rozměr max. 2U
Pro přístup ke všem komponentám, které jsou předmětem běžných servisních zásahů, a u kterých se předpokládá jejich případná výměna i přímo zákazníkem, nesmí být vyžadováno použití nářadí. Minimálně jde o napájecí zdroje, ventilátory, hot-plug disky, rozšiřující karty a paměťové moduly.
CPU:
Dvousocketový systém osazený dvěma 24-cores CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2017 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU), výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org
SPECrate2017_int_base – min. 510 bodů
SPECrate2017_int_peak – min. 525 bodů
CPU musí být plně kompatibilní se stávajícím fakultním režimem Enhanced vMotion Compatibility EVC level L9 dle knowledge.broadcom.com/external/article/324991/enhanced-vmotion-compatibility-evc-proce.html
RAM:
1024 GB DDR5 RDIMM 5600 MT/s
možnost nastavení funkcí memory sparing a mirroring
24 DIMM slotů a podporou celkové kapacity 3 TB RAM
Diskový subsystém:
3x 800 GB NVMe, 2,5“, hot-plug, RAID1+Spare, pro boot OS, Mixed Use 1DWPD
8x pozic 2,5“ diskových hot-plug slotů
hardwarový řadič RAID s podporou RAID 0, 1, 5, 6, 10, 60
podpora 4K native sector
podpora S.M.A.R.T.
podpora Auto resume po ztrátě napájení
podpora globálního i dedikovaného hot-spare
Síťové rozhraní:
1x 1GbE RJ-45 ethernet port pro out-of-band management
2x 1GbE RJ-45 ethernet port
8x porty 25GbE SFP28 ethernet port s podporou TSO a RDMA
Interface a zabezpečení:
Trusted Platform Module verze min. 2.0
3x USB, jeden z nich typu USB 3.0
přední zamykatelný kryt
LCD display případně LED indikující základní chybový a provozní stav systému
2x sloty PCIe x16
Napájení:
2 redundantní napájecí hot-plug zdroje, každý o výkonu max. 1400 W splňující certifikaci 80 PLUS s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting)
Produkt má ekologický štítek EPEAT a je dohledatelný v databázi epeat.net
Kompatibilita (podporované a stávající OS, virtualizační server musí být uveden na kompatibility maticích příslušných výrobců software jako plně certifikovaný pro aktuální verze systémů):
VMware® vSphere *
Microsoft Windows Server *
Citrix Hypervisor XenServer *
Red Hat Enterprise Linux *
Management a vzdálená správa:
Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band s možností dálkové správy, včetně funkcí KVM a bootování z ISO bez nutnosti instalace agenta do operačního systému
vestavěná diagnostika komponent
možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent
zabezpečená komunikace SSH/HTTPS
podpora SNMP
Integrace s Directory Services (AD, LDAP)
Nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na základní desce (LOM), management LAN rozhraní musí podporovat VLAN.
Management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.).
Z důvodu bezpečnosti musí management serveru umožňovat zakázání (a opětovné povolení) nepoužívaných USB portů, změna stavu USB portu musí být možná bez nutnosti restartu serveru.
Sdružování více samostatných serverů do skupin umožňujících provádět společnou správu z jednoho místa, bez potřeby instalovat dodatečný software či management.
Firmware všech součástí serveru musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace.
Při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. V případě, že jsou některé z nich narušeny, musí server podporovat automatický návrat k poslednímu validnímu firmware či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware.
Dostupnost centrálního management prostředí serveru, nezávislého na spuštěné virtualizační platformě, či spuštěném operačním systému, vč. monitoringu a alertů chybových hlášení emailem, vzdáleného a lokálního připojení (KVM) prostřednictvím dedikovaného LAN portu s podporou IPv4 a v6. Vzdálená správa musí disponovat vlastním management GUI, přístupným z běžných www prohlížečů. GUI musí být čistě v HTML5 a nesmí využívat dodatečných JAVA nebo ACTIVE.X komponent.
Management serveru musí disponovat vlastním úložištěm pro firmware, ovladače a softwarové komponenty; komponenty mohou být setříděny a organizovány do instalačních sad a mohou být použity pro obnovu či přeinstalaci vadného firmware.
Management musí mít vestavěnou funkcionalitu spojení s technickou podporou výrobce pro automatické otevření servisních incidentů a odeslání chybových logů, bez nutnosti instalace externí aplikace či dohledové konzole.
Pokud je jakákoliv z uvedených funkcionalit licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru na neomezenou dobu fungování serveru.
Příslušenství:
3 ks montážní sada výsuvných kolejnic do racku 19“, bez pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže, ale s možností jeho dodatečného dokoupení a montáže
24 ks DAC (Twinax Direct Attach Cable) kabel 25 GbE SFP28, délka 3 m, kompatibilní se síťovou kartou
6 ks napájecí kabel C13-C14, délka 5 m
Podpora a servis:
Záruční servis v délce 60 měsíců, s doručením náhradních dílů a zahájením opravy certifikovaným technikem v místě instalace do následujícího pracovního dne od diagnostikování poruchy.
Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce.
Aktualizace systému přístupné po celou dobu trvání záruky.
Stav záruky musí být možné kdykoliv ověřit přímo na online portálu výrobce a to po zadání sériového čísla serveru.
Nabídková cena:
Cena v Kč bez DPH za 1 ks:
Počet kusů: | 3
Cena v Kč za 3 ks bez DPH (nabídková cena pro hodnocení nabídek):
Výše DPH v Kč za 3 ks
Cena v Kč za 3 ks vč. DPH
3. VMware® vSphere licence *
Vyplní účastník
Licence:
Part number:
Technické a jiné požadavky | Vyplní účastník
(minimální není-li uvedeno jinak) | Splněno | Název/popis nabízené položky/parametru **
* Licence VMware®:
VMware® vSphere Foundation * nebo VMware® Cloud Foundation *, pro Site ID 15800806 množství Core licencí 144 ks. Počet licencí musí odpovídat celkovému součtu Core nabízených CPU procesorů
Podpora a servis:
Včetně podpory (subscription) celkového počtu Core licencí na dobu 36 měsíců.
Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce.
Aktualizace a nové verze software přístupné po celou dobu trvání podpory.
Stav a délku trvání podpory musí být možné kdykoliv ověřit přímo na online portálu výrobce.
Nabídková cena:
Cena v Kč bez DPH za 1 ks:
Počet kusů: | 144
Cena v Kč za 144 ks bez DPH (nabídková cena pro hodnocení nabídek):
Výše DPH v Kč za 144 ks
Cena v Kč za 144 ks vč. DPH
Celková nabídková cena v Kč bez DPH pro hodnocení nabídek (součet ceny za servery a za licence) | 0
** Dodavatel uvede ve sloupci "Název/popis nabízené položky/parametru" přesnou specifikaci jednotlivých položek/parametrů, mj. označení výrobce, typ zařízení a katalogový název, příp. ponechte pouze "Splněno", nelze-li uvést přesnou specifikaci. Zadavatel si vyhrazuje možnost vyžádat si analogicky dle § 46 odst. 1 ZZVZ doplnění nabídky.