## List1
Laboratorní materiál 05/2018
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | Velikost balení
1 | Kádinka 25 ml | 10 | ks | kádinka o objemu 25 ml, vyrobena z borosilikátového skla, opatřena stupnicí, s výlevkou, vysoce tepelně odolná, autoklávovatelná | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 20 |  | 0 | VYHOVUJE
2 | Kádinka 150 ml | 40 | ks | kádinka o objemu 150 ml, vyrobena z borosilikátového skla, opatřena stupnicí, s výlevkou, vysoce tepelně odolná, autoklávovatelná | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 30 |  | 0 | VYHOVUJE
3 | Kádinka 250 ml | 10 | ks | kádinka o objemu 250 ml, nízká - výška maximálně 10 cm, vyrobena z borosilikátového skla, opatřena stupnicí, s výlevkou, vysoce tepelně odolná, autoklávovatelná | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 35 |  | 0 | VYHOVUJE
4 | Nálevka univerzální | 40 | ks | nálevka hladká, materiál sklo, průměr 55mm+- 2 mm v širší části, průměr ve zúžené části 8mm +-2mm | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 88 |  | 0 | VYHOVUJE
5 | Odměrná baňka 25 ml | 40 | ks | odměrná baňka, materiál borosilikátové sklo, PP uzávěr, třída A, o objemu 25 ml | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 150 |  | 0 | VYHOVUJE
6 | Odměrná baňka 50 ml | 60 | ks | odměrná baňka, materiál borosilikátové sklo, skleněná zábrusová zátka, třída A, o objemu 50 ml | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 172 |  | 0 | VYHOVUJE
7 | Odměrná baňka 100 ml | 60 | ks | odměrná baňka, materiál borosilikátové sklo, skleněná zábrusová zátka, třída A, o objemu 100ml | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 180 |  | 0 | VYHOVUJE
8 | Zkumavka sklo | 800 | ks | zkumavka musí mít kulaté dno, rovný okraj, vyrobena ze sodnodraselného skla, velikost 18 mm | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 5.4 |  | 0 | VYHOVUJE
9 | Pipetovací balonek | 40 | ks | pryžový, musí obsahovat tři průchodné ventily | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 100 |  | 0 | VYHOVUJE
10 | Pasteurovy pipety | 1500 | ks | vyrobeny z LDPE, objem 3,5 ml, s graduací, přípustná velikost balení 250 až 500 ks | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 0.9 |  | 0 | VYHOVUJE
11 | Střička | 10 | ks | vyrobena z polypropylenu, objem střičky 250 ml, modrá | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 105 |  | 0 | VYHOVUJE
12 | Porcelánová miska | 40 | ks | odpařovací porcelánová miska, průměr 10 cm | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 138 |  | 0 | VYHOVUJE
13 | Perforované víčko | 2000 | ks | polyurethylenové ( 12x32mm), šroubovací víčko s perforovaným septem, septo z materiálu PTFE/silikon, preferovaná velikost balení po 100 ks, přípustná velikost balení 100 až 1 000 ks | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 11 |  | 0 | VYHOVUJE
14 | Neperforované víčko | 1000 | ks | plastová modrá víčka na ROBO vialky se septy PTFE/silikon, preferovaná velikost balení po 100 ks, přípustná velikost balení 100 až 1 000 ks | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 3.5 |  | 0 | VYHOVUJE
15 | Mikrovialky | 1000 | ks | 1.5 ml, vialky určené ke kompletnímu odběru vzorku s 30µl rezervuárem, čirá barva, preferovaná velikost balení po 100 ks, přípustná velikost balení 100 až 1 000 ks | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 33.1 |  | 0 | VYHOVUJE
16 | Vialky čiré | 2000 | ks | 2 ml, typ ROBO šroubovací, 12x32mm, čiré, s popiskou, preferovaná velikost balení po 100 ks, přípustná velikost balení 100 až 500 ks | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 2.9 |  | 0 | VYHOVUJE
17 | Vialky tmavé | 2000 | ks | 2 ml, typ ROBO šroubovací, 12x32mm, tmavé, s popiskou, preferovaná velikost balení po 100 ks, přípustná velikost balení 100 až 500 ks | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 2.9 |  | 0 | VYHOVUJE
18 | Inzety | 1000 | ks | 250 µl, 5.8x29 mm, skleněné kónické inzety s plastovými nožičkami, preferovaná velikost balení po 100 ks, přípustná velikost balení 50 až 500 ks | 2 |  | NE | Šárka Kysilková, mobil: 605717766 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Sklad MTZ | 13.4 |  | 0 | VYHOVUJE
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny a nesplnění podmínek stanovených zadavatelem. Takováto nabídka bude při posouzení vyřazena. | [9 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 477. | [9 empty] | 132030 | 0
Poznámka: Pokud není ve sloupci "Specifikace" výslovně uvedena konkrétní požadovaná velikost balení, zadavatel připouští nabídku velikosti balení dle vlastního uvážení dodavatele s respektováním minimální či maximální velikosti balení (pokud je u dané položky zadavatelem vymezena). Dodavatel je však povinen nabídnout minimálně stejné množství zboží, které zadavatel požaduje. Dodavatel je u takové položky povinen uvést konkrétní nabízenou velikost balení do sloupce "Velikost balení".