## List1
Laboratorní materiál 04/2018 - část 5
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Cone Gas Nozzle | 1 | ks | Kryt vstupní elektrody kompatibilní pro Synapt G2-Si | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Jehla regulátoru zpětného tlaku | 2 | ks | Jehla regulátoru zpětného tlaku kompatibilní s MV-10 ASFE superkritickým fluidním extraktorem | 5 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Kovové ferule | 5 | ks | Kovové ferule kompatibilní s MV-10 ASFE patronami pro superkritickou fluidní extrakci | 5 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Kovové matice | 5 | ks | Kovové matice kompatibilní s MV-10 ASFE patronami pro superkritickou fluidní extrakci | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | MS Cleaning Solution | 3 | ks | Roztok pro čístění iontového zdroje a iontové optiky hmotnostních spektrometrů | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | O ring 2 | 1 | bal | Silikonové těsnění ve tvaru O, velikost 0,09 palců, velikost balení 5 ks. Kompatibilní se strojem synapt G2. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Perforovaná víčka | 25 | bal | Polyethylenové (12 x 32mm) šroubovací víčka s perforovaným septem, septo z materiálu PTFE/silikon. Požadovaná velikost balení 100 ks. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Předfiltr | 5 | souprava | Souprava: In-line filtr kompatibilní s ACQUITY UPLC BEH chromatografickými kolonami. Souprava musí obsahovat držák a 5 ks 0.2µm náhradních filtrů (ocel). | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | QDa probe | 1 | ks | Sonda pro iontový zdroj ESI, musí být kompatibilní s Acquity Qda detektorem. Rozměry 750 mm x 100 um. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
10 | Sample Cone | 1 | ks | Vstupní elektroda pro hmotnostní spektrometr Synapt G2-Si se vstupním otvorem 0.8mm | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
11 | UHPLC kolona 1 | 1 | ks | Kolona vhodná pro měření v režimu HILIC, velikost částic 1.7 um, rozměry kolony 100 x 2.1 mm, pórovitost 130 A, musí být použitelná v rozmezí pH 1-9 | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
12 | UHPLC kolona 2 | 1 | ks | UHPLC kolona, stacionární fáze C18 musí obsahovat karbamátvou funkční skupinu, velikost částic 1.7 um, rozměry kolony 100 x 3 mm, pórovitost 130 A, musí být použitelná v rozmezí pH 2-11 | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
13 | UHPLC kolona pro peptidové mapování s plně porézními částicemi | 1 | ks | UHPLC kolona pro peptidové mapování s plně porézními částicemi. Rozměry kolony 2.1 x 150 mm, hybridní stacionární fáze C18 s povrchovým pozitivním nábojem, velikost částic 2,5 mikronů, velikost pórů 130 Å . | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
14 | UHPLC kolona pro peptidové mapování v bazickém pH s plně porézními částicemi | 1 | ks | UHPLC kolona pro peptidové mapování v bazickém pH s plně porézními částicemi. Rozměry kolony 2.1 x 150 mm, hybridní stacionární fáze C18 bez povrchového pozitivního náboje, velkosti částic 2,5 mikronů, velikost pórů 130 Å . | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0