## List1
POL. | TECHNICKÝ POPIS | PARAMETRY | REFERENČNÍ VÝROBCE | TYP | M.J. | POČET MJ | Kč - ZA MJ | Kč - CELKEM
1.000 | SVÍTIDLA - dodávka, montáž, zapojení a odskoušení.
Veškerá svítidla budou dodána včetně světelných zdrojů a ostatního příslušenství. Navržené typy svítidel musí odsouhlasit investor spolu s architektem.
1.001 | Svítidlo "A"- LED stropní liniové závěsné | 1x53W , IP20 |  |  | ks | 14
1.002 | Závěsná sada pro svítidla "A" | nastavitelná délka |  |  | ks | 14
1.003 | Svítidlo "B"- LED stropní liniové přisazené | 1x53W , IP20 |  |  | ks | 19
1.004 | Svítidlo "C"- LED stropní čtvercové přisazené | 1x42W , IP20 |  |  | ks | 4
1.005 | Svítidlo "EXIT" - nouzové svítidlo nástěnné + piktogram úniku | 1x3,2W , IP44 - 1hod |  |  | ks | 2
2.000 | PŘÍSTROJE - dodávka , montáž , zapojení a odskoušení. Barevné provedení přístrojů nutno odsouhlasit projektantem interieru.
2.001 | Vypínač jednopólový - kompletní | 10A - barva bílá |  |  | ks | 1
2.002 | Přepínač sériový - kompletní | 10A - barva bílá |  |  | ks | 4
2.003 | Přepínač střídavý - kompletní | 10A - barva bílá |  |  | ks | 1
2.004 | Přepínač sériový-střídavý , zapojení 5a - kompletní | 10A - barva bílá |  |  | ks | 1
2.005 | Zásuvka jednonásobná - kompletní | 16A - barva bílá |  |  | ks | 7
2.006 | Zásuvka dvojnásobná - pro napájení PC | 16A - barva šedá |  |  | ks | 67
2.007 | Zásuvka dvojnásobná - pro napájení PC , s přepěťovou ochranou | 16A - barva šedá |  |  | ks | 16
2.008 | Zásuvka datového rozvodu 2xRJ45 - kompletní | 2xRJ 45 - barva bílá |  |  | ks | 50
3.000 | KABELY A VODIČE - dodávka , montáž , zapojení a označení
3.001 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | Zkušební napětí 4kV |  |  | m | 8
3.002 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | Zkušební napětí 4kV |  |  | m | 52
3.003 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | Zkušební napětí 4kV |  |  | m | 360
3.004 | Kabel CYKY 3Dx1,5 | Zkušební napětí 4kV |  |  | m | 8
3.005 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | Zkušební napětí 4kV |  |  | m | 54
3.006 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | Zkušební napětí 4kV |  |  | m | 570
3.007 | Kabel CYKY 4Bx10 | Zkušební napětí 4kV |  |  | m | 14
3.008 | Kabel 1-CXKH-R 3Cx1,5 | Zkušební napětí 4kV |  |  | m | 140
3.009 | Kabel 1-CXKH-R 3Cx2,5 | Zkušební napětí 4kV |  |  | m | 32
3.010 | Kabel datový UTP 4p cat 6 | PVC plášť, Al stínění |  |  | m | 1850
4.000 | ELEKTROINSTAL.MATERIÁL - dodávka , montáž a zapojení
4.001 | Krabice přístrojová pod omítku, případně do SDK stěn - střední | Samozhášivý PVC |  |  | ks | 121
4.002 | Krabice přístrojová pod omítku, případně do SDK stěn - hluboká | Samozhášivý PVC |  |  | ks | 26
4.003 | Krabice přístrojová pro lištový rozvod | Samozhášivý PVC |  |  | ks | 12
4.004 | Svorky WAGO 2273 3-5x0,5-2,5 | Samozhášivý PVC |  |  | ks | 64
4.005 | Vkládací lišta, včetně víka a materiálu k upenvění 15x10mm | Samozhášivý PVC |  |  | m | 74
4.006 | Elektroinstalační kanál, včetně víka a materiálu k upenvění 80x40mm | Samozhášivý PVC |  |  | m | 36
4.007 | Elektroinstalační kanál, včetně víka a materiálu k upenvění 120x40mm | Samozhášivý PVC |  |  | m | 22
4.008 | Hlavní ochranná přípojnice do rozvaděče RMS1 | PA - typová |  |  | ks | 1
4.009 | Trubka instalační ohebná PVC16 | Samozhášivý PVC |  |  | m | 54
4.010 | Trubka instalační ohebná PVC20 | Samozhášivý PVC |  |  | m | 36
4.011 | Trubka instalační ohebná PVC32 | Samozhášivý PVC |  |  | m | 28
4.012 | Ocelová konstrukce nosná do 5.kg | Pásková ocel vč.nátěru |  |  | ks | 8
5.000 | ROZVADĚČE - DODÁVKY - dodávka , montáž a zapojení
5.001 | Přístrojový rozvaděč RMS1 | Oceloplech. rozvodnice |  |  | ks | 1
| krytí IP30/20, 3+PE+N stř., 50Hz, 230/400V : TN-C/S | 1055x380x210mm
Zapuštěný typový rozvaděč modulový s volitelnou náplní dle schéma
5.002 | Jistič 3x40A/B, včetně montáže do stávajícího rozvaděče | Oceloplech. rozvodnice |  |  | ks | 1
6.000 | Stavební přípomoce
sekání drážek pro kabely, sekání kapes pro přístroje a vrtání prostupů pro kabely, ve stěnách a stropech atd.
7.000 | Demontáž - odpojení demontáž a ekologická likvidace
8.000 | Výchozí revizní zpráva |  |  |  | hod | 18
ELEKTROINSTALACE CELKEM