## Simulátor ošetř. péče
Technická specifikace nabízeného plnění
Celotělový trenažér/simulátor ošetřovatelské péče s bezdrátovým ovládáním
Celotělový trenažér/simulátor s bezdrátovým ovládáním realisticky představuje dospělou ženu. Tento simulátor (trenažér) slouží studentům v rámci preklinické výuky ošetřovatelských výkonů ve zdravotnictví k poskytování ošetřovatelské péče na všech úrovních (od základní povysoce specializovanou ošetřovatelskou péči). Studenti získají potřebnou zručnost a dovednost při řešení komplikovaných nebo život ohrožujících situací při poskytování ošetřovatelské péče. Systém je tvořen vzájemně propojenými a kompatibilními částmi, a to bezdrátovým ovládáním (dosah min. 12 metrů, plně responzivní běhen transportu) - PC systém v Notebooku, dodávaný s min. 10 předem naprogramovanými scénáři praktické simulační výuky, celotělovým modelem dospělé ženy v transportním obalu.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Celotělový trenažér/simulátor ošetřovatelské péče
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry simulátoru pro ošetřovatelskou přednemocniční péči
Celotělová figurína ženy s ovládací jednotkou, propojením do laptopu. Možnost simulací kritických stavů. Minimálně 10 předem naprogramovaných scénářů. Interní dobíjecí baterie, provoz na baterii minimálně 4 hodiny.
Figurína dospělé ženy | Celotělová, realisticky vypadající bez zvýrazněného otevření úst, světlá barva kůže, realistický pohyb v kloubech | [...doplní dodavatel...]
| Naprogramované řečové odpovědi | [...doplní dodavatel...]
| Dýchací cesty Simulace otoku jazyka a laryngospasmu Orální (i nazální) intubace endotracheální kanylou nebo LMA Senzory snímají hloubku intubace Při intubaci pravé průdušky se zdvihá jedna strana hrudníku Četné zvuky horních cest dýchacích synchronizované s dýcháním Péče o tracheostomii | [...doplní dodavatel...]
| Dýchání Naprogramovatelná frekvence a hloubka dýchání, zvuky a pohyby hrudníku Četné plicní a dýchací ozvy s ovládáním hlasitosti (volitelné zvuky) Ventilace je měřena a zaznamenávána Pohyby hrudníku a plicní ozvy jsou synchronizované se vzory dýchání Programovatelné nezávislé ozvy levé a pravé plíce Jednostranný pohyb hrudníku simuluje tenzní pneumotorax Možnost použití asistované ventilace pomocí ambuvaku a mechanické podpory | [...doplní dodavatel...]
| Oběhová soustava Naprogramovatelná srdeční frekvence a četné srdeční ozvy v různé intenzitě Krevní tlak lze měřit na levé paži, a to pomocí manžety, pohmatem nebo auskultací. Korotkovovy fenomény jsou slyšitelné mezi systolickým a diastolickým tlakem Automatický puls na karotidách, na levé radiální tepně (lze deaktivovat) a na obou tepnách stehenních Síla pulsu se mění v závislosti na krevním tlaku a puls je synchronizovaný s EKG Monitorování EKG pomocí reálných zařízení (monitorů FF) Saturaci krve kyslíkem lze detekovat pomocí skutečných monitorovacích zařízení (pulsním oxymetrem) Možnost kanylace periferního žilního systému KPR senzory, stlačení hrudníku a ventilace jsou měřeny a zaznamenávány v reálném čase | [...doplní dodavatel...]
| Defibrilace a kardioverze Na vodivá místa na kůži lze použít reálné elektrody a automatické externí defibrilátory (AED) Defibrilace, kardioverze a kardiostimulace za použití skutečných zařízení (defibrilátoru), monitorace EKG simulátoru Naprogramovatelná reakce na defibrilaci, síla reálného výboje dle potřeby Schopnost figuríny rozlišovat mezi defibrilací a synchronizovanou kardioverzí | [...doplní dodavatel...]
| Gastrointestinální trakt Zavedení oro/nasogastrické sondy a podávání enterální výživy Naprogramovatelné zvuky střev (žádný, běžný, borborygmus, průjem, hyperaktivní, syndrom dráždivého tračníku, pooperační a ulcerózní kolitida) Péče o stomie (kolostomie, ileostomie) Konečník s možností provedení klyzmatu | [...doplní dodavatel...]
| Urogenitální trakt Katetrizace močového měchýře u ženy (po výměně genitálu i u muže) Pokročilé gynekologické vyšetření s volitelnými vyměnitelnými dělohami a děložními čípky, bimanuální palpační vyšetření dělohy, vaječníků a útvarů v malé pánvi Gynekologický a těhotenský balíček pro nácvik dovedností | [...doplní dodavatel...]
| Ostatní Nácvik techniky vyšetření prsou Možnost intramuskulárního podání léků Kompatibilní s volitelným virtuálním pacientským monitorem Simulátor je ovládán Notebookem | [...doplní dodavatel...]
Software | Ovládán instruktorem Použití předem připraveného scénáře, možnost vlastní úpravy nebo snadno a rychle vytvářet vlastní scénář Schopnost přecházet mezi fyziologickými stavy v reakci na zásahy ošetřujících studentů Možnost měnit stav pacienta - srdeční frekvenci, krevní tlak, apod. a to buď okamžitě, nebo nastavit plynulé přechody Možnost scénář pozastavit nebo přeskočit k dalšímu kritickému bodu Možnost propojit celotělový simulátor s audiovizuálním systémem, který by do záznamu dodal přenos z kamery a simulovaného monitorovacího zařízení | [...doplní dodavatel...]
Notebook | uhlopříčka minimálně 15" (palců) | [...doplní dodavatel...]
| s ovládacím PC systémem | [...doplní dodavatel...]
| součástí bude procesor, operační pamět, datový disk a grafická karta | [...doplní dodavatel...]
| minimálně 2 USB porty | [...doplní dodavatel...]
Servis | Okamžitý a dostupný servis, náhrada figuríny za jinou po dobu opravy, dodání od firmy, která zajišťuje i servis, v ČR s dlouhou historií s vynikajícími referencemi | [...doplní dodavatel...]
Požadované služby při dodání | Instalace, otestování a úspěšné odzkoušení simulátoru, uvedení do provozu, provedení instruktáže a zaškolení dvou vyučujících. Samozřejmostí je zaškolení v tvorbě scénářů. Návod k obsluze v českém jazyce (včetně nákresů postupu k uvedení do provozu, k tvorbě scénářů apod.). | [...doplní dodavatel...]
Rozměry a váha simulátoru (stanoveno v návaznosti na stávající prostory a manipulační možnosti) | Simulátor nesmí přesahovat ložnou plochu běžného nemocničního lůžka (200 cm x 86 cm) | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## intramuskulární injekce
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažer výkonu - intramuskulární injekce
Trenažer sloužící k nácviku techniky intramuskulární injekce
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
požadované parametry | Model hýždě a stehen v životní velikosti, zobrazení důležitých anatomických struktur na modelu, elektronické indikátory správné/nesprávné aplikace | [...doplní dodavatel...]
doplňky | transportní obal | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## hrudní drenáž, punkce
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažer výkonu - hrudní drenáž, punkce
Trenažer sloužící k nácviku hrudní drenáže/punkce různými technikami včetně technik využívajících ultrazvuk
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
požadované parametry | Torzo trupu s věrně zachycenými anatomickými strukturami (sternální úhel, klíční kosti, žebra, velký prsní sval), Možnost simulace pneumothoraxu a fluidothoraxu/ hemothoraxu, možnost snímání vnitřní struktury modelu ultrazvukem - zejména membránové struktury a pneumotorax, možnost provádět hrudní drenáž různými technikami včetně technik využívajících ultrazvukové zaměření, možnost simulace tenzního pnemothoraxu včetně jeho léčby odsátím, možnost fixace drénu k hrudní stěně kožním stehem, možnost zavedení hrudního drénu – schopnost rozeznat správnou pozici, incize, průnik hrudní stěnou, perforace pohrudnice. | [...doplní dodavatel...]
doplňky | transportní obal | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## subkutánní injekce
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažer výkonu - subkutánní injekce
Trenažer sloužící k nácviku techniky subkutánní injekce.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
požadované parametry | realistická konzistence, možnost aplikace vody, opakované použití | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## arteriální punkce
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažer výkonu - punkce arterie
Trenažer sloužící k nácviku techniky arteriální punkce
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
požadované parametry | Hmatatelný tep imitovaný čerpadlem, realistický odpor tkáně a stěny tepny, lze pozorovat přirozený zpětný tok krve do jehly, vyměnitelná kůže v místě vpichu, vložka a hadička simulující tepnu. | [...doplní dodavatel...]
doplňky | transportní obal | [...doplní dodavatel...]
spotřební materiál pro | 1000 arteriálních punkcí | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## puknce-kanylace
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažéry výkonu - punkce/kanylace periferní žíly
Simulátory (trenažér) slouží studentům v rámci preklinické výuky ošetřovatelských výkonů ve zdravotnictví k nácviku odběrů krve vakuovým systémem, k nácviku periferní žilní kanylace a k aplikaci infúzí. Trenažér je tvořen vzájemně propojenými a kompatibilními částmi: model lidské paže se světlou kůží, žíly, žilní jednotka (nádoby na krev s propojovacími hadičkami), umělá krev. Trenažér je uložen v transportním kufříku či tašce.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Trenažéry výkonu - punkce/kanylace periferní žíly
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry trenažéru výkonu - punkce/kanylace periferní žíly
Počet kusů | 5
Model lidské paže | věrná replika v životní velikosti, světlá barva kůže | [...doplní dodavatel...]
| při penetraci kůže a žíly pocit stejného odporu jako při venepunkci u skutečného pacienta | [...doplní dodavatel...]
| kůže realistická, jemná a pružná = žíly lépe hmatatelné | [...doplní dodavatel...]
| realistický flashback (zpětný tlak krve) při vpichu pomocí natlakovaného systému | [...doplní dodavatel...]
Žíly | přístup k bazilární žíle, cefalické žíle, povrchovým žilám v oblasti lokte a metakarpálním žilám, uložení přesně podle skutečnosti | [...doplní dodavatel...]
| bezespáré žíly (neprosakuje krev), po vytažení jehly se otvor po vpichu vždy uzavře (deklarovaná životnost kůže a žil minimálně 500 vpichů jehly o velikosti 21G) | [...doplní dodavatel...]
Žilní jednotka (nádoby na krev s propojovacími hadičkami) | uzavřený, zcela těsnící plnící systém (bez rizika rozlití) | [...doplní dodavatel...]
| snadné přečerpávání umělé krve žilním systémem např. z jedné nádoby do druhé (vše je snadno nastavitelné a sestavitelné) | [...doplní dodavatel...]
| jednoduše regulovatelný tlak krve uzavřeného systému (např. pumpičkou), bez překážejících lahví s nutností jejich výměny | [...doplní dodavatel...]
Umělá krev | koncentrát k přípravě min. o objemu 500 ml | [...doplní dodavatel...]
| umělá krev musí být z hadiček trenažéru snadno odčerpána (bez nutnosti rozpojení systému) pomocí přetlaku pumpičkou a stejným způsobem propláchnuta | [...doplní dodavatel...]
Další požadavky | rychlá výměna náhradních žil a kůže (do 5 minut) | [...doplní dodavatel...]
| náhradní plnící systém (infúzní lahev a hadičky), náhradní kůže se žílami a náhradní umělá krev je možné objednat kdykoliv s dobou dodání do max. 2 pracovních dní | [...doplní dodavatel...]
| součástí dodávky bude 1 paže umožňující nácvik pukce u seniora | [...doplní dodavatel...]
Součásti každé požadované jednotky/dodávky: | 1x paže 1x kůže (světlá) 1x žíly uzavřená tlakovací žilní jednotka (nádoby na krev s propojovacími hadičkami a pumpičkou) umělá krev (koncentrát o objemu min. 500 ml) - lubrikant o objemu min. 500 ml - opěrka na paži - návod k obsluze v českém jazyce (včetně nákresů postupu k uvedení do provozu) | [...doplní dodavatel...]
náhradní díly | 5x4 náhradní kůže, 5x 4 náhradní žíly | [...doplní dodavatel...]
Minimální obsah nácvikových kurzů | Odběr krve vakuovým systémem, kanylace periferních žil (zavádění periferních žilních katétrů tzv. flexil) a intravenózní aplikace (injekce, infúze) | [...doplní dodavatel...]
Rozměry a váha simulátoru (stanoveno v návaznosti na stávající prostory a manipulační možnosti) | Model lidské paže v životní velikosti, hmotnost do 7 kg (bez převozního obalu) | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).
Pozn.: jedna z požadovaných paží bude simulovat punkci stařecké kůže

## Trenažer zajištění dýchacích
Technická specifikace nabízeného plnění
Trenažer zajištění dýchacích cest
Trenažer k nácviku zajištění dýchacích cest různými způsoby.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
požadované parametry | Torzo s hlavou v životní velikosti pro nácvik: uvolnění horních dýchacích cest předsunutím čelisti a záklonem hlavy, orotracheální intubace, zavedení laryngeální masky, perkutánní tracheotomie, jehlové krikothyroidotomie | [...doplní dodavatel...]
další | transportní obal | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Tracheostomický trenažér
Technická specifikace nabízeného plnění
Tracheostomický trenažér
Trenažér pro výuku různých metod tracheotomie a koniotomie. Trenažér simuluje pacienta v poloze naznak s nataženým krkem, což umožňuje určit správné místo řezu, určit polohu tepen a chrupavek hrtanu.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Tracheostomický trenažér
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry
Tracheostomický trenažér | Trenažér pro výuku různých metod tracheotomie a koniotomie. Trenažér simuluje pacienta v poloze naznak s nataženým krkem, což umožňuje určit správné místo řezu. Jednotlivé části modelu: základní část modelu krku s tepnami, chrupavka štítné žlázy s prstencovou chrupavkou, průdušnice, kůže, lubrikant Vyměnitelné části: náhradní průdušnice, náhradní kůže, lubrikant. Možnosti výuky: tradiční i perkutánní tracheotomie vytvoření otvoru ve štěrbině mezi chrupavku prstencovou a štítnou Cíl výuky: zdokonalit méně zkušené praktikanty v pochopení postupů při tracheotomii a možnou komplikací před skutečným ošetřením. | [...doplní dodavatel...]
Minimální obsah nácvikových kurzů | Demonstrace anatomických poměrů a vztahu v obl. hrtanu a průdušnice. Praktický nácvik tracheostomie a koniotomie. Nácvik zavedení tracheostomické kanyly. | [...doplní dodavatel...]
Rozměry a váha simulátoru (stanoveno v návaznosti na stávající prostory a manipulační možnosti) | výška max. 1000 mm | [...doplní dodavatel...]
| šířka max. 800 mm | [...doplní dodavatel...]
| hloubka max. 500 mm | [...doplní dodavatel...]
| hmotnost max. 5 kg (bez převozního obalu) | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Panel zprůchodnění dých. cest
Technická specifikace nabízeného plnění
Panel zprůchodnění dýchacích cest
Panel zprůchodnění dýchacích cest umožňující efektivně ukázat uzavřené a otevřené dýchací cesty.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Panel zprůchodnění dýchacích cest
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry
Panel | Panel zprůchodnění dýchacích cest, umožňující ukázat uzavřené a otevřené dýchací cesty. Čelist i hlava jsou pohyblivé a vhodným způsobem demonstrují pohyb hlavy a otevření a zavření dýchacích cest. Hlava svou velikostí přiblžně odpovídá normální dospělé hlavě. | [...doplní dodavatel...]
Minimální obsah nácvikových kurzů | Demonstrace anatomických a funkčních vztahů dýchacích cest, nácvik manévrů, umožňující zprůchodněné dýchacích cst u pacienta s poruchou vědémí. | [...doplní dodavatel...]
Rozměry a váha modelu | výška max. 400 mm | [...doplní dodavatel...]
| šířka max. 400 mm | [...doplní dodavatel...]
| hloubka max. 100 mm | [...doplní dodavatel...]
| hmotnost max. 2 kg (bez převozního obalu) | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Model nazogastrické intubac
Technická specifikace nabízeného plnění
Model nazogastrické intubace
Naučný model, ukazující mediální řez nosem, ústy, hltanem, průdušnicemi, jícnem a žaludkem. Do jícnu a žaludku mohou být skrz nos nebo ústa protaženy umělohmotné krmící trubice nebo katétry. Byla přidána také tracheostomie pro ukázku endotracheálního vdechu. Rozměry: 58,5 × 30,5 × 8 cm
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Model nazogastrické intubace
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry
Model | Naučný model, ukazující mediální řez nosem, ústy, hltanem, průdušnicemi, jícnem a žaludkem. Do jícnu a žaludku mohou být skrz nos nebo ústa protaženy umělohmotné krmící trubice nebo katétry. Součátí modelu je také tracheostomie. | [...doplní dodavatel...]
Minimální obsah nácvikových kurzů | Nácvik zavedení nazogastrické sondy a tracheostomické kanyly. Demonstrace anatomických vztahů dýchacích a polykacích cest. | [...doplní dodavatel...]
Rozměry a váha modelu | výška max. 800 mm | [...doplní dodavatel...]
| šířka max. 400 mm | [...doplní dodavatel...]
| hloubka max. 200 mm | [...doplní dodavatel...]
| hmotnost max. 10 kg (bez převozního obalu) | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Položkový rozpočet
Položkový rozpočet - část 2 - Trenažery
P.č. | Název | Počet | jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1. | Celotělový trenažér/simulátor ošetřovatelské péče s bezdrátovým ovládáním | 1 | ks |  | 0
2. | Trenažer výkonu - intramuskulární injekce | 1 | ks |  | 0
3. | Trenažer výkonu - hrudní drenáž/punkce | 1 | ks |  | 0
4. | trenažér výkonu - subkutánní injekce | 1 | ks |  | 0
5. | Trenažer výkonu - punkce arterie | 1 | ks |  | 0
5.1. | spotřební materiál pro 1000 arteriálních punkcí | 1 | sada |  | 0
6. | Trenažéru výkonu - punkce/kanylace periferní žíly | 5 | ks |  | 0
6.1. | náhradní kůže | 20 | ks |  | 0
6.2. | náhradní žíly | 20 | ks |  | 0
7. | Zajištění dýchacích cest | 1 | ks |  | 0
8. | Tracheostomický trenažér | 1 | ks |  | 0
9. | Panel zprůchodnění dýchacích cest | 1 | ks |  | 0
10. | Model nazogastrické intubace | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | Celková cena v Kč bez DPH | 0
nabídkové ceny doplní dodavatel