## Příloha č. 4 - Tech. spec.
Příloha č. 4a dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Průtokový cytometr
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | průtokový cytometr - analyzátor, plně digitální, určený pro mnohobarevnou multiparametrickou průtokovou cytometrii, nový, nerepasovaný a nepoužitý | [...doplní účastník...]
Počet nekolineárně vedených excitačních laserů: | větší nebo rovna 4 | [...doplní účastník...]
Vlnová délka excitačního laseru - fialový: | 405 +/- 5 nm | [...doplní účastník...]
Vlnová délka excitačního laseru - modrý: | 488 +/- 5 nm | [...doplní účastník...]
Vlnová délka excitačního laseru - červený: | 640 +/- 5 nm | [...doplní účastník...]
Vlnová délka excitačního laseru - ultrafialový: | 355 +/- 5 nm | [...doplní účastník...]
Minimální výstupní výkon excitačního laseru - fialový: | větší nebo rovna 50 mW | [...doplní účastník...]
Minimální výstupní výkon excitačního laseru - modrý: | větší nebo rovna 50 mW | [...doplní účastník...]
Minimální výstupní výkon excitačního laseru - červený: | větší nebo rovna 40 mW | [...doplní účastník...]
Minimální výstupní výkon excitačního laseru - ultrafialový: | větší nebo rovna 20 mW | [...doplní účastník...]
Počet detektorů: | větší nebo rovna 16 | [...doplní účastník...]
Detektor pro forward scatter: | ano | [...doplní účastník...]
Detektor pro side scatter: | ano | [...doplní účastník...]
Počet detektorů fluorescence: | větší nebo rovna 14 | [...doplní účastník...]
Počet detektorů fluorescence pro fialový laser: | větší nebo rovna 5 | [...doplní účastník...]
Počet detektorů fluorescence pro modrý laser: | větší nebo rovna 3 | [...doplní účastník...]
Počet detektorů fluorescence pro červený laser: | větší nebo rovna 3 | [...doplní účastník...]
Počet detektorů fluorescence pro ultrafialový laser: | větší nebo rovna 3 | [...doplní účastník...]
Regulace rychlosti průtoku vzorku: | ano | [...doplní účastník...]
Rozlišení: | větší nebo rovna 4 dekády v logaritmické škále | [...doplní účastník...]
Citlivost detekce fluorescence pro FITC: | menší nebo rovna 80 MESF | [...doplní účastník...]
Citlivost detekce fluorescence pro PE: | menší nebo rovna 30 MESF | [...doplní účastník...]
Rychlost načítání (rychlost akvizice): | větší nebo rovna 30 000 událostí/sekundu | [...doplní účastník...]
Aspirace vzorku z různých typů zkumavek ve formátu minimálně: zkumavky velikosti 12x75 mm (5 ml), 2 ml mikrocentrifugační zkumavky typu Eppendorf, podavač pro 96-jamkové mikrotitračních destičky a 96- jamkové deep well destičky | ano | [...doplní účastník...]
Fluidní systém s plně automatizovaným čistěním a údržbou, v dodané konfiguraci musí umožňovat obsluhu odpadové a nosné kapaliny | ano | [...doplní účastník...]
Řídící a vyhodnocovací stanice (počítač s operačním systémem Windows 10 a vyšší) se dvěma minimálně 24" (palců) LCD monitory, včetně programového vybavení pro sběr a analýzu dat | ano | [...doplní účastník...]
Minimálně 2 licence na akviziční software pro zpracování dat z průtokového cytometru a minimálně 2 licence externího analytického software pro off-line analýzu dat z průtokového cytometru | ano | [...doplní účastník...]
Software zařízení umožňuje automatický výpočet kompenzace spektrálních překryvů fluorochromů | ano | [...doplní účastník...]
Software zařízení umožňuje měření výšky peaku, plochy peaku u všech parametrů | ano | [...doplní účastník...]
Software zařízení umožňuje exportovat data do formátu FCS 3.0 kompatibilního s běžnými aktuálními programy určenými speciálně pro analýzu a zpracování dat z průtokových cytometrů | ano | [...doplní účastník...]
Software zařízení umožňuje automatizované řízení kontroly kvality činnosti zařízení a monitorování všech parametrů přístroje | ano | [...doplní účastník...]
Software zařízení umožňuje ovládání rychlosti průtoku vzorku včetně systému fluidiky | ano | [...doplní účastník...]
Software zařízení umožňuje biexponenciální zobrazení histogramů u sledovaných parametrů | ano | [...doplní účastník...]
Software zařízení umožňuje zjištění procentuálního zastoupení populací v histogramech | ano | [...doplní účastník...]
Update/upgrade veškerého dodaného softwaru po dobu minimálně 10 let | ano | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 3767500
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).