Rámcová smlouva o realizaci dodávek laboratorních přístrojů

podle ust. § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
a ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Registrační čísla projektů: 		CZ.1.07/2.3.00/30.0022,

CZ.1.07/2.3.00/20.0235,

CZ.1.07/2.3.00/30.0061.

Název zakázky: 			Laboratorní materiál, část II – Laboratorní přístroje

I.

Smluvní strany

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

jednající Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, Ulrichovo náměstí 734, 502 02 Hradec Králové

Číslo účtu: 153149586/0300

(dále jen „objednatel“ nebo též „zadavatel“)

a

Firma: doplní uchazeč

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném __________ soudem v __________,

oddíl __________, vložka __________

IČ: __________

DIČ: __________

Bankovní spojení: __________

Číslo účtu: __________

jednající/zastoupená: __________

(dále jen „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „Laboratorní materiál“ uzavřít rámcovou smlouvu tohoto znění (dále jen „smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této rámcové smlouvy jsou dodávky materiálu pro zajištění realizace projektů „Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0022, „Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0061 a „Vybudování výzkumného týmu experimentální a aplikované biofarmacie“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0235 v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“), podrobně specifikované v objednávkách objednatele, v rámci dílčího plnění části II veřejné zakázky, a to:

| Číslo položky (specifikace viz Příloha č. 1, této smlouvy) | Maximální rozsah plnění bez DPH |
| --- | --- |
| 2 – Laboratorní přístroje (DDHM) | 4 600 000 Kč |

za podmínek stanovených Zadávací dokumentací a Nabídkou dodavatele učiněnou v rámci veřejné zakázky „Laboratorní materiál“, a dále touto smlouvou.

- Tato veřejná zakázka bude financována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Zadávací řízení je realizováno na základě „Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – části Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK (verze 5) a dle zákona o veřejných zakázkách.

- Zadávací dokumentace a příloha č. 2 zadávací dokumentace definují rozsah dodávek poskytovaných na základě provedeného zadávacího řízení, který nemusí být objednatelem vyčerpán. Celková cena uhrazená dodavateli však nikdy nesmí překročit částku uvedenou v tabulce v odst. 1.

III.

Povinnosti smluvních stran

- Na základě této smlouvy bude objednatel vystavovat písemnou výzvu (objednávku), jež bude pro účely této smlouvy návrhem na uzavření konkrétní smlouvy. Písemné potvrzení této výzvy (objednávky) dodavatelem bude pro účely této smlouvy přijetím návrhu smlouvy. Objednávka a písemné potvrzení objednávky mohou být druhé smluvní straně doručovány též elektronicky. Objednávka bude obsahovat specifikaci dílčího plnění, termín plnění (nejpozději do 30 kalendářních dnů, nedohodnou-li se v případě speciálních přístrojů smluvní strany jinak - to, zda se jedná o běžný či speciální přístroj, je určeno v příloze č. 1 ve sloupci „kategorie“), místo plnění a celkovou cenu v podobě „s“ a „bez“ DPH za konkrétní předmět plnění.

- Dodavatel se zavazuje dodat plnění řádně, v požadovaném termínu a rozsahu, řádně zabalené, na místo určené objednatelem. Dodavatel se zavazuje dodat laboratorní materiál s expirační dobou minimálně v délce 12 měsíců ode dne dodání objednateli.

- Dodavatel je mimo jiné povinen:

- řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli uchazeč zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Dodavatel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě.

- v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena, a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Dodavatel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři.

- uskutečňovat propagaci v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a pravidly stanovenými v Příručce pro příjemce finanční podpory OP VK verze 5. Touto povinností zaváže i případné partnery a subdodavatele

- poskytnout objednateli řádnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy

- reagovat na elektronickou poštu do 2 pracovních dní

- včas poskytnout objednateli podklady potřebné k vypracování průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy v rámci tohoto projektu OP VK

- předložit objednateli nejpozději do 28. února vždy následujícího kalendářního roku seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2206 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z části ceny veřejné zakázky uhrazené v jednom kalendářním roce; mají-li tito subdodavatelé formu akciové společnosti, musí být přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů

- Vlastnické právo k předmětu plnění resp. dílčímu plnění objednatel nabývá v rozsahu stanoveném touto smlouvou okamžikem uskutečnění zdanitelného plnění.

- Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění resp. příslušnému dílčímu plnění nebo jeho ztráty či odcizení přechází na objednatele dnem dodání předmětu plnění resp. příslušného dílčího plnění do místa plnění.

- Dodavatel zaručuje, že předmět plnění resp. jeho části, jsou prosty práv třetích osob a neváznou na nich žádné právní ani faktické vady, které by bránily jejich řádnému užívání a realizaci této smlouvy.

- Dodavatel zaručuje, že předmět plnění bude prost vad a poskytuje při jeho užívání a provozu záruku na předmět plnění, resp. jeho dodané části, po dobu 2 let. Záruční doba začne běžet dnem jeho dodání Kupující s tím, že u každého dílčího plnění počíná tato doba běžet samostatně dnem podpisu předávacího protokolu resp. dodacího listu.

- Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

- Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Dodavatel bere na vědomí, že je jako dodavatel dodávek hrazených z veřejných finančních prostředků osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. Kupující se zavazuje poskytnout řídícímu orgánu OP VK či jiným kontrolním orgánům přístup ke všem částem nabídek, smluv a dalších souvisejících dokumentů, které souvisejí s právním vztahem založeným touto smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (obchodní tajemství, utajované skutečnosti apod.) za předpokladu, že ze strany kontrolního orgánu budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Dodavatel je povinen zajistit, aby kontrole v rozsahu dle tohoto odstavce smlouvy byly povinni se podrobit i všichni jeho případní subdodavatelé.

IV.

Cena plnění, platební podmínky

- Cena za dodávky je určena částkou, kterou dodavatel uvedl ve své nabídce v rámci výběrového řízení (ceníku). Tento ceník tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny předmětu plnění dle ceníku v příloze č. 1 této smlouvy jsou sjednány jako nejvýše přípustné ceny včetně všech licenčních odměn, poplatků, nákladů na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převodů práv, pojištění, přepravních nákladů a veškerých dalších nákladů spojených s plněním dle této smlouvy, jsou závazné po celou dobu trvání této smlouvy a je možné je překročit pouze v souladu se změnou platné právní úpravy týkající se zvýšení DPH. Konkrétní celková dílčí cena v českých korunách bude vždy uvedena v objednávce, a to v podobě „s“ a „bez“ DPH.

- Cena plnění je hrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Dodavatel se zavazuje do 30 kalendářních dnů ode dne poskytnutí plnění dle konkrétní objednávky vystavit fakturu, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Pokud daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět dodavateli s tím, že ode dne doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

- Cena včetně DPH je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

- Objednatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Dnem splnění platební povinnosti se rozumí den odeslání platby fakturované částky z účtu objednatele. Cena dodávky bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře.

- Za prodlení s úhradou je objednatel povinen zaplatit dodavateli pouze zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené aktuálním nařízením vlády. Tento úrok z prodlení je splatný na výzvu dodavatele nejpozději do 14 dnů po takto učiněné výzvě.

- Dodavatel je povinen na faktuře uvést název projektu a jeho registrační číslo, z kterého je čerpána dotace.

V.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

- V případě nedodržení výše stanovených smluvních podmínek ze strany dodavatele, zejména v případě pozdního či vadného plnění, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu. V případě pozdního plnění je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím plnění do prvního dne řádného poskytnutí plnění včetně. V případě vadného plnění nebo porušení jiných - touto smlouvou nebo objednávkou - definovaných povinností ze strany dodavatele (tj. i vlastní nepotvrzení objednávky) je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé poskytnutí vadného plnění. Smluvní pokuta je splatná na výzvu objednatele nejpozději do 14 dnů po takto učiněné výzvě. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu případné škody.

- Dodavatel je povinen poskytnout objednateli součinnost a podklady pro monitorovací zprávu. Dodavatel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři.

- Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech spojených s touto smlouvou. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli dodavatel zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele.

- Při výběru případného partnera nebo subdodavatele je dodavatel povinen postupovat na základě pravidel uvedených v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 5), kapitola 7 Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK.

- Podpisem této smlouvy dodavatel čestně a pravdivě prohlašuje, že se před podáním nabídky podrobně seznámil s výzvou objednatele včetně všech jejích příloh, že při zpracování své nabídky přihlédl ke všem informacím a okolnostem významným pro plnění této veřejné zakázky a že je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. po dobu 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

VI.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran jsou upravena v zadávací dokumentaci a obsah zadávací dokumentace včetně jejích příloh je pro obě strany závazný.

- V případech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se strany zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost a otázky neřešené v zadávací dokumentaci či této smlouvě řešit dohodou.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu čtyř let ode dne podpisu smlouvy.

- V případě, že dodavatel zvlášť závažně poruší své povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy (zejména povinnosti dle čl. III odst. 2 této smlouvy), zadávací dokumentace objednatele a nabídky dodavatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení je právně účinné dnem, kdy je doručeno dodavateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za den doručení se přitom považuje:

- den přijetí zásilky adresátem,

- den odepření přijetí zásilky adresátem,

- den vrácení zásilky jako nedoručitelné z důvodu, že adresáta nelze na uvedené adrese nalézt,

- pátý den následující po dni, kdy byla zásilka uložena na poště, bez ohledu na skutečnost, zda se adresát o uložení dozvěděl.

Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy pro doručování, případně jiných údajů důležitých pro vzájemnou komunikaci, oznámí takovou změnu bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha č. 1, ve které jsou uvedeny specifikace e jednotkové ceny předmětu plnění, příloha č. 2, tvořená zadávací dokumentací a jejími přílohami, a příloha č. 3, kterou tvoří nabídka dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden výtisk dodavateli.

- Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

V …………..dne …………		V ………….. dne

za objednatele:	za dodavatele:

Příloha č. 1 – cena plnění:

| Číslo položky | kategorie přístroje (běžný, speciální) | Položka | Specifikace | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | běžný | termomixer | programování teploty, času, otáčky 300 - 3000 rpm, vyměnitelné bloky - eppendorf, vialky, zkumavky | ks |  |  |  |  |
| 2 | běžný | pH metr + kompatibilní pH mikroelektroda | přenosný model, síťový adapter, max. průměr sondy 3 mm, délka sondy 120mm | ks |  |  |  |  |
| 3 | běžný | ultrazvuková lázeň | objem 1 l | ks |  |  |  |  |
| 4 | běžný | ultrazvuková lázeň | objem 3 l | ks |  |  |  |  |
| 5 | běžný | předvážky | přesnost 0,01 g | ks |  |  |  |  |
| 6 | běžný | centrifuga | na Eppendorfky, 12 pozic, otáčky 14500 rpm | ks |  |  |  |  |
| 7 | běžný | SPE manifold | 12 pozic, šroubovací ventily k regulaci toku ke každé pozici, skleněná vana, indikace vakua, ocelová jehla, víceúčelový stojánek na zkumavky a vialky (1,5 ml) do autom. Dávkovače | ks |  |  |  |  |
| 8 | běžný | automatické pipety | sada 6 ks - různé velikosti | sady |  |  |  |  |
| 9 | běžný | automatické pipety | sada 3 ks (0,5 - 10 mikrol, 10 - 100 mikrol., 100 - 1000 mikrol.) | sada |  |  |  |  |
| 10 | běžný | elektromagnetická míchačka | s ohřevem | ks |  |  |  |  |
| 11 | běžný | vakuové filtrační zařízení | jednopozicové, sběrná lahev 1000 ml, objem nálevky 250 ml (horní díl), průměr filtrů 47/50 mm, kovová klema, spodní díl se skleněnou fritou | ks |  |  |  |  |
| 12 | běžný | sušící zařízení | nástavec na SPE manifold pro odpařování vzorků, plná kompatibilita s SPE manifoldem popsaným výše | ks |  |  |  |  |
| 13 | běžný | vakuová pumpa | regulace vakua a jeho indikace, pojistná lahev, bezolejové čerpadlo pístové, sací výkon větší než 25 l/min, vakuum větší než 80 kPa, rozměry max. 400x200x400 mm, hmotnost max. 6 kg | ks |  |  |  |  |
| 14 | běžný | termostat hotplate |  | ks |  |  |  |  |
| 15 | běžný | třepačka | pro baňky i zkumavky, 20 míst | ks |  |  |  |  |
| 16 | běžný | UV lampa | 254/366nm | ks |  |  |  |  |
| 17 | speciální | spektrofotometr | USB, UV-Vis, 200 - 1100 nm, připojení zdroje světla nebo detekční cely optickými vlákny | ks |  |  |  |  |
| 18 | speciální | UV zdroj | deep UV, 190 - 400 nm, připojení optickými vlákny | ks |  |  |  |  |
| 19 | speciální | VIS zdroj | 360 - 1100 nm, připojení optickými vlákny | ks |  |  |  |  |
| 20 | speciální | Bioreaktor O2sensor | Biostat B-DVC | ks |  |  |  |  |
| 21 | speciální | Bioreaktor pH sensor | Biostat B-DVC | ks |  |  |  |  |
| 22 | speciální | hlava ventilu | 8-cestný selekční ventil - náhradní díl | ks |  |  |  |  |
| 23 | speciální | solenoidní pumpa |  | ks |  |  |  |  |
| 24 | speciální | cartridge | kazeta pro kapiláru komp. s Agilent CE 7100 | ks |  |  |  |  |
| 25 | speciální | alignment interface | pro kapiláry 50 µm ID, komp. s cartrigdge Agilent, | ks |  |  |  |  |
| 26 | speciální | alignment interface | pro kapiláry 75 µm ID, komp. s cartrigdge Agilent | ks |  |  |  |  |
| 27 | speciální | deuteriová lampa | dlouhá životnost ˃ 2000 hod, komp. s Agilent CE 7100 | ks |  |  |  |  |
| 28 | speciální | elektrody | kompatibilní s Agilent CE 7100 | ks |  |  |  |  |
| 29 | běžný | Elektronická 8-kanálová pipeta s nastavitelným objemem 5-100ul | Prostorný displej s prosvícením; jednoduché přenastavení jednotlivých funkcí; kvalitní SW umožňující nastavit minimálně: pipetování, dávkování včetně nastavení času, titrační modul, pipetování se závěrečným mícháním; umožnění reverzního pipetování; nastavení rychlosti nasávání a vypouštění kapaliny; dlouhá životnost baterie; podmínkou je možnost dobíjení jak adaptérem, tak i dobíjecím stojánkem; po vyhození špičky se píst automaticky vrací do nulové polohy; možnost výměny jednotlivých kónusů v dolní části pipety (bez nutnosti vyměnit kompletně všechny kónusy naráz); 8 kanálové modely s nastavitelným objemem 5 -100µl; součástí dodávky může být i startovací kit (dodání špiček příslušné velikosti, eventuálně karusel, a pod.); zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace) | ks |  |  |  |  |
| 30 | běžný | Elektronická 8-kanálová pipeta s nastavitelným objemem 5-100ul | Prostorný displej s prosvícením; jednoduché přenastavení jednotlivých funkcí; kvalitní SW umožňující nastavit minimálně: pipetování, dávkování včetně nastavení času, titrační modul, pipetování se závěrečným mícháním; umožnění reverzního pipetování; nastavení rychlosti nasávání a vypouštění kapaliny; dlouhá životnost baterie; podmínkou je možnost dobíjení jak adaptérem, tak i dobíjecím stojánkem; po vyhození špičky se píst automaticky vrací do nulové polohy; možnost výměny jednotlivých kónusů v dolní části pipety (bez nutnosti vyměnit kompletně všechny kónusy naráz); 8 kanálové modely s nastavitelným objemem 5 -100µl; součástí dodávky může být i startovací kit (dodání špiček příslušné velikosti, eventuálně karusel, a pod.); zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace) | ks |  |  |  |  |
| 31 | běžný | Elektronická 8-kanálová pipeta s nastavitelným objemem 50-1200ul | Prostorný displej s prosvícením; jednoduché přenastavení jednotlivých funkcí; kvalitní SW umožňující nastavit minimálně: pipetování, dávkování včetně nastavení času, titrační modul, pipetování se závěrečným mícháním; umožnění reverzního pipetování; nastavení rychlosti nasávání a vypouštění kapaliny; dlouhá životnost baterie; podmínkou je možnost dobíjení jak adaptérem, tak i dobíjecím stojánkem; po vyhození špičky se píst automaticky vrací do nulové polohy; možnost výměny jednotlivých kónusů v dolní části pipety (bez nutnosti vyměnit kompletně všechny kónusy naráz); 8 kanálové modely s nastavitelným objemem 50 -1200µl µl; součástí dodávky může být i startovací kit (dodání špiček příslušné velikosti, eventuálně karusel, a pod.); zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace) | ks |  |  |  |  |
| 32 | běžný | Elektronická 8-kanálová pipeta s nastavitelným objemem 50-1200ul | Prostorný displej s prosvícením; jednoduché přenastavení jednotlivých funkcí; kvalitní SW umožňující nastavit minimálně: pipetování, dávkování včetně nastavení času, titrační modul, pipetování se závěrečným mícháním; umožnění reverzního pipetování; nastavení rychlosti nasávání a vypouštění kapaliny; dlouhá životnost baterie; podmínkou je možnost dobíjení jak adaptérem, tak i dobíjecím stojánkem; po vyhození špičky se píst automaticky vrací do nulové polohy; možnost výměny jednotlivých kónusů v dolní části pipety (bez nutnosti vyměnit kompletně všechny kónusy naráz); 8 kanálové modely s nastavitelným objemem 50 -1200µl µl; součástí dodávky může být i startovací kit (dodání špiček příslušné velikosti, eventuálně karusel, a pod.); zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace) | ks |  |  |  |  |
| 33 | běžný | Elektronická 8-kanálová pipeta s nastavitelným objemem 50-1200ul | Prostorný displej s prosvícením; jednoduché přenastavení jednotlivých funkcí; kvalitní SW umožňující nastavit minimálně: pipetování, dávkování včetně nastavení času, titrační modul, pipetování se závěrečným mícháním; umožnění reverzního pipetování; nastavení rychlosti nasávání a vypouštění kapaliny; dlouhá životnost baterie; podmínkou je možnost dobíjení jak adaptérem, tak i dobíjecím stojánkem; po vyhození špičky se píst automaticky vrací do nulové polohy; možnost výměny jednotlivých kónusů v dolní části pipety (bez nutnosti vyměnit kompletně všechny kónusy naráz); 8 kanálové modely s nastavitelným objemem 50 -1200µl µl; součástí dodávky může být i startovací kit (dodání špiček příslušné velikosti, eventuálně karusel, a pod.); zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace) | ks |  |  |  |  |
| 34 | běžný | Ëlektronická pipeta 12-kanálová s nastavitelným objemem | Elektronická pipeta kontinuálně nastavitelná, jednoduché ovládání, nízká hmotnost, přehledný displej. Funkce: variabilní pipeta, dávkovač, dávkovač s automatickým dávkováním, pipetování s následným mícháním. Nastavitelná rychlost nasávání i vypouštění. Pružný dolní konus pipety. Včetně nabíjecího adaptéru. | ks |  |  |  |  |
| 35 | běžný | Manuální pipeta 8-kanálová s nastavitelným objemem | 8-kanálová, rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 20-300µl | ks |  |  |  |  |
| 36 | běžný | Manuální pipeta 8-kanálová s nastavitelným objemem | 8-kanálová, rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 2-200µl | ks |  |  |  |  |
| 37 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,1-2,5ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,1-2,5 µl | ks |  |  |  |  |
| 38 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,1-2,5ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,1-2,5 µl | ks |  |  |  |  |
| 39 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,1-2,5ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,1-2,5 µl | ks |  |  |  |  |
| 40 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,1-2,5ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,1-2,5 µl | ks |  |  |  |  |
| 41 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,1-1,0ul | pístová pipeta se vzduchovým polštářem a odhazovačem špiček, se šaržovým certifikátem. | ks |  |  |  |  |
| 42 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,5 -10 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,5-10 µl | ks |  |  |  |  |
| 43 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,5 -10 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,5-10 µl | ks |  |  |  |  |
| 44 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,5 -10 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,5-10 µl | ks |  |  |  |  |
| 45 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,5 -10 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,5-10 µl | ks |  |  |  |  |
| 46 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 2-20 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 2-20µl | ks |  |  |  |  |
| 47 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 2-20 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 2-20µl | ks |  |  |  |  |
| 48 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 2-20 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 2-20µl | ks |  |  |  |  |
| 49 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 2-20 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 2-20µl | ks |  |  |  |  |
| 50 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 10-100 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 10-100 µl | ks |  |  |  |  |
| 51 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 10-100 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 10-100 µl | ks |  |  |  |  |
| 52 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 10-100 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 10-100 µl | ks |  |  |  |  |
| 53 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 10-100 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 10-100 µl | ks |  |  |  |  |
| 54 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 20-200 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 20-200 µl | ks |  |  |  |  |
| 55 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 20-200 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 20-200 µl | ks |  |  |  |  |
| 56 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 20-200 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 20-200 µl | ks |  |  |  |  |
| 57 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100-1000ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 100-1000 µl | ks |  |  |  |  |
| 58 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100-1000ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 100-1000 µl | ks |  |  |  |  |
| 59 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100-1000ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 100-1000 µl | ks |  |  |  |  |
| 60 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100-1000ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 100-1000 µl | ks |  |  |  |  |
| 61 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 500-5000ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 500-5000 µl | ks |  |  |  |  |
| 62 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 500-5000ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 500-5000 µl | ks |  |  |  |  |
| 63 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 500-5000ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 500-5000 µl | ks |  |  |  |  |
| 64 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 1000-10000 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 1000-10000 µl | ks |  |  |  |  |
| 65 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 1000-10000 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 1000-10000 µl | ks |  |  |  |  |
| 66 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 500-5000 ul | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 500-5000 µl. | ks |  |  |  |  |
| 67 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 500-5000 ul | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 500-5000 µl. Kompatibilní karuselový stojánek. | ks |  |  |  |  |
| 68 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100-1000 µl | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 100-1000 µl. | ks |  |  |  |  |
| 69 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 20-200 µl | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 20-200 µl. | ks |  |  |  |  |
| 70 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 20-200 µl | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 20-200 µl. | ks |  |  |  |  |
| 71 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 10-100 µl | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 10-100 µl. | ks |  |  |  |  |
| 72 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,5-10 µl | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 0,5-10 µl. | ks |  |  |  |  |
| 73 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,1-3 µl. | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 0,1-3 µl. | ks |  |  |  |  |
| 74 | běžný | třepačka | s nástavci pro třepání mikrozkumavek a mikrotitračních destiček | ks |  |  |  |  |
| 75 | běžný | magnetická míchačka s ohřevem | s odolnou kovovou pracovní plochou, jednomístná, plynulé nastavení otáček míchadla, do max. 250°C, kapacita míchaného objemu min. 1000 ml, chemicky odolný materiál proti vylití tekutiny | ks |  |  |  |  |
| 76 | běžný | magnetická míchačka s ohřevem | s odolnou kovovou pracovní plochou, jednomístná, plynulé nastavení otáček míchadla, do max. 250°C, kapacita míchaného objemu min. 1000 ml, chemicky odolný materiál proti vylití tekutiny | ks |  |  |  |  |
| 77 | běžný | magnetická míchačka s ohřevem | s odolnou kovovou pracovní plochou, jednomístná, plynulé nastavení otáček míchadla, do max. 250°C, kapacita míchaného objemu min. 1000 ml, chemicky odolný materiál proti vylití tekutiny | ks |  |  |  |  |
| 78 | běžný | stolní pH metr | přehledný LCD displej, jednoduché ovládání, automatická, minimálně tříbodová kalibrace, sledování časové platnosti kalibrace, přesnost nejméně ±0,01 ±1 desetinné místo, dodáváno spolu s elektrodou, teplotní sondou a držákem elektrod, v sadě s el. adaptérem a kalibračními pufry | ks |  |  |  |  |
| 79 | běžný | stolní pH metr | přehledný LCD displej, jednoduché ovládání, automatická, minimálně tříbodová kalibrace, sledování časové platnosti kalibrace, přesnost nejméně ±0,01 ±1 desetinné místo, dodáváno spolu s elektrodou, teplotní sondou a držákem elektrod, v sadě s el. adaptérem a kalibračními pufry | ks |  |  |  |  |
| 80 | běžný | stolní pH metr | přehledný LCD displej, jednoduché ovládání, automatická, minimálně tříbodová kalibrace, sledování časové platnosti kalibrace, přesnost nejméně ±0,01 ±1 desetinné místo, dodáváno spolu s elektrodou, teplotní sondou a držákem elektrod, v sadě s el. adaptérem a kalibračními pufry | ks |  |  |  |  |
| 81 | běžný | stolní pH metr | přehledný LCD displej, jednoduché ovládání, automatická, minimálně tříbodová kalibrace, sledování časové platnosti kalibrace, přesnost nejméně ±0,01 ±1 desetinné místo, dodáváno spolu s elektrodou, teplotní sondou a držákem elektrod, v sadě s el. adaptérem a kalibračními pufry | ks |  |  |  |  |
| 82 | běžný | Kompaktní vakuový systém pro odsávání malých množství kapalin v buněčných experimentech | Součástí systému musí být vakuová pumpa, skleněná odnímatelná lahev se standardním GL uzávěrem, dobíjecí baterie, hadička s ručním operátorem s možností regulace odsávání, odnímatelné nástavce s nerezovými špičkami minimálně:1-kanálový nástavec s krátkou špičkou (20 - 50 mm), 1-kanálový nástavec s dlouhou špičkou (150 - 300 mm) a 8-kanálový nástavec, celý systém musí být dostatečně malý a přenosný, aby bylo možné jej umístit v boxu s laminárním prouděním (rozměry max. 150x150x350) | ks |  |  |  |  |
| 83 | běžný | Termoblok/termotřepačka + vyměnitelný blok | termoblok pro temperaci a míchání vzorků různých velikostí, rozsah teplot 13-15°C pod teplotu okolí - 99-100°C. Digitální nastavení parametrů - teplota (rozsah 13-15°C pod teplotu okolí až 99-100°C), čas, otáčky (250-300 až 1400-1500 rpm) , kompatibilita s různými výměnnými inkubačními bloky (1,5 ml, 2 ml, 0,5, mikrotitační destičky). Přístroj bez vyměnitelného bloku + vyměnitelný blok pro 20-24ks 1,5 ml mikrozkumavek | ks |  |  |  |  |
| 84 | běžný | Termoblok/termotřepačka + vyměnitelný blok | termoblok pro temperaci a míchání vzorků různých velikostí, rozsah teplot 13-15°C pod teplotu okolí - 99-100°C. Digitální nastavení parametrů - teplota (rozsah 13-15°C pod teplotu okolí až 99-100°C), čas, otáčky (250-300 až 1400-1500 rpm) , kompatibilita s různými výměnnými inkubačními bloky (1,5 ml, 2 ml, 0,5, mikrotitační destičky). Přístroj bez vyměnitelného bloku + vyměnitelný blok pro 20-24ks 1,5 ml mikrozkumavek | ks |  |  |  |  |
| 85 | běžný | pogramovatelný zdroj | 4 dvojice výstupů, elektronický displej, časovač, 220-240V, mžnost připojení k horizontální elfo | ks |  |  |  |  |
| 86 | běžný | Minitřepačka s fixní frekvencí kmitů | velmi malé rozměry (do 100x100x100), dotykové spouštění, frekvence kmitů 2500-3000 min-1, horizontální kruhový pohyb | ks |  |  |  |  |
| 87 | běžný | minitřepačka s variabilní frekvencí třepání | včetně standardního nástavce, nástavce pro vložky na zkumavky (10mm, 12mm, 15mm) a vložky ploché pro třepání destiček, časovač, digitální displej, kompaktní rozměry a hmotnost (do 150x200x70 mm, do 3 kg), kruhový horizontální pohyb, regulace frekvence (min. do 2500 min-1) | ks |  |  |  |  |
| 88 | běžný | Vodní lázeň | digitální nastavení a zobrazení teploty v krocích po 0,1 °C v rozmezí minimálně od +5 °C nad teplotu okolí do minimálně +95 °C, hranice tolerovaného překmitu teploty maximálně o 1 °C, regulační jednotka s časovačem a akustickým signálem, s kovovým víkem, maximální rozměry lázně 600 x 450 x 410 (včetně víka/, objem 20 – 22 l | ks |  |  |  |  |
| 89 | běžný | Vodní lázeň | digitální, objem 12l, maximální rozměry lázně (mm): 350x270x140 | ks |  |  |  |  |
| 90 | běžný | Stolní třepací inkubátor pro inkubaci a míchání roztoků v lahvích při různých teplotách | Teplotní rozsah nejméně + 5°C nad teplotu okolí až + 60 °C, rychlost třepání nejméně 250 rpm, možnost inkubovat mikrotitrační destičky, držáky pro zkumavky a láhve různých velikostí, teplota inkubace i rychlost třepání digitálně nastavitelné a aktuální hodnoty zobrazované, | ks |  |  |  |  |
| 91 | běžný | pipetovací nástavec | Kompatibilita se skleněnými i plastovými pipetami minimálně rozsahu 1-25 ml, indikace stavu baterie, možnost nastavení rychlosti napouštění a vypouštění, vyměnitelné vzduchové filtry v těle nástavce, při nasazené pipetě se dá nástavec odložit na podložku do stabilní polohy, přičemž ústí pipety je níže než její konec (pipetovaná tekutina nestéká směrem k pipetovacímu nástavci) | ks |  |  |  |  |
| 92 | běžný | pipetovací nástavec | Kompatibilita se skleněnými i plastovými pipetami minimálně rozsahu 1-25 ml, indikace stavu baterie, možnost nastavení rychlosti napouštění a vypouštění, vyměnitelné vzduchové filtry v těle nástavce, při nasazené pipetě se dá nástavec odložit na podložku do stabilní polohy, přičemž ústí pipety je níže než její konec (pipetovaná tekutina nestéká směrem k pipetovacímu nástavci) | ks |  |  |  |  |
| 93 | běžný | Třepačka | Orbitální/kruhová třepačka s možností nastavení otáček a času, protiskluzový povrch - vhodné třepaní petriho misek, ehlenmayer. baněk, lahví atd. Kruhový/orbitální pohyb s amplitudou 10 mm a nastavitelná rychlost pohybu v rozmezí 30-50 až 350-500 min-1. Maximální zatížení 3-5 kg, maximální rozměry 300x350 mm | Třepačka |  |  |  |  |
| 94 | běžný | Vortex + vyměnitelný nástavec | Univerzální třepačka pro třepaní jednotlivých zkumavek + vyměnitelný nástavec na mikrozkumavky eppendorf (min 54 ks): Orbitální/kruhový pohyb, amplituda 4-5 mm, max. frekvence pohybu 2300-2500 min-1 , možnost touch startu nebo kontinuálního chodu s regulací intenzity | Třepačka - vortex + vyměnitelný nástavec na mikrozkumavky |  |  |  |  |
| 95 | běžný | Vortex + vyměnitelný nástavec | Univerzální třepačka pro třepaní jednotlivých zkumavek + vyměnitelný nástavec na mikrozkumavky eppendorf (min 54 ks): Orbitální/kruhový pohyb, amplituda 4-5 mm, max. frekvence pohybu 2300-2500 min-1 , možnost touch startu nebo kontinuálního chodu s regulací intenzity | Třepačka - vortex + vyměnitelný nástavec na mikrozkumavky |  |  |  |  |
| 96 | běžný | Ultrazvuková sonda | ultrazuková titanová sonda, průměr 3 mm, pro objem 2-50 ml, kompatibilní s přístrojem Bandelin sonoplus HD2070 | ultrazvuková sonda |  |  |  |  |
| 97 | běžný | mikroskop | inverzní, trinokulární, zvětšení 100x - 400x | ks |  |  |  |  |
| 98 | běžný | mikroskop | inverzní, trinokulární, zvětšení 100x - 400x | ks |  |  |  |  |
| 99 | běžný | minivortex | pro třepání zkumavek s průměrem do 30 mm, dotykové spouštění, fixní frekvence kmitů (2800/min), amplituda kmitů 4,5 mm, včetně síťového zdroje | ks |  |  |  |  |
| 100 | běžný | minicentrifuga | PCR minicentrifuga, rotor na zkumavky typu Eppendorf s rotorem na 1,5 ml zkumavky a příslušnými redukcemi (na 0,5 ml a 0,2 ml zkumavky) + rotor na PCR stripy | ks |  |  |  |  |
| 101 | běžný | PCR laminární box | vestavěná UV lampa s časovým spínačem, polyuretanový předfiltr, HEPA filtr, výklopné polykarbonátové přední sklo s bezpečnostním spínačem UV lampy, vestavěné osvětlení, rozměry pracovní plochy min. 630 x 538 x 550 mm | ks |  |  |  |  |
| 102 | běžný | sada automatických pipet | 0,5 - 10 μl, 10 - 100 μl, 100 - 1 000 μl, celoautoklávovatelné, s nastavitelným objemem, odpružený dolní kónus pipety, nizká hmotnost, lehký chod, ergonomický tvar, samostatné tlačítko na odhazování špiček, bez filtru | sada |  |  |  |  |
| 103 | běžný | pipeta krokovací | elektronická s paměťovou funkcí, rozsah 0,1 - 50 ml, vhodná pro pipetování viskózních látek a látek s vysokou tenzí par, automatické rozpoznání špičky, možnost dobíjení za chodu, včetně adaptéru | ks |  |  |  |  |
| 104 | běžný | Třepačka | S horizontálním přímočarým pohybem, Časovač: 0 ... 999 min (digitalní), rozměry max. 360 x 420 x98 mm (š x d x v), protiskluzová podložka, kapacita nejméně na 4 96-jamkové mikrodestičky, dále možnost připúojení dalších dalších nástavců | ks |  |  |  |  |
| 105 | běžný | třepačka | 2D kymácivý pohyb, Časovač: 0 ... 999 min (digital), rozměry max. 185 x 320 x 375 mm (š x d x v), protiskluzová podložka, Kapacita nejméně na 4 kultivační lahve 75cm2, dále možnost dalších nástavců | ks |  |  |  |  |
| 106 | běžný | Vortex | digitální displej, identifikace platformy, rychlost třepání 0 - 3000 ot/min, spouštění dotykem nebo kontinuální provoz, přepínač změny pohybu pro mikrotitrační destičku, rozměry (v x š x h) 63 x 148 x 205 mm, včetně důlku pro 1 zkumavku a ploché pryžové platformy, včetně platformy pro mikrotitrační destičku a pěnového adaptéru na zkumavky | ks |  |  |  |  |
| 107 | běžný | Miniaturní membránová vývěva (kompresor) | hlava z hostalenu, membrána z neoprenu, konstrukce odolná korozi, dlouhá životnost, provoz bez hluku a vibrací, nevyžadují údržbu | ks |  |  |  |  |
| 108 | běžný | Mikrocentrifuga | max. 6 000 ot/min, max. RCF = 2 000 g, kompaktní provedení, 2 rotory v ceně, kapacita 6 x 1,5/2,0 ml mikrozkumavky, redukce na 0,5ml mikrozkumavky, 2x PCR 8-strip 0,2 ml | ks |  |  |  |  |
| 109 | běžný | Dávkovač z lahví | dávkovač z láhve 1,0 - 5,0 ml – maximálně chemicky odolný, autoklávovatelný. Kontinuálně nastavitelné množství dávkované tekutiny. Uzavřený systém s doplňováním vzduchu do lahve, možnost doladění přesného dávkování pro různá média | ks |  |  |  |  |
| 110 | běžný | Dávkovače z lahví | dávkovač z láhve 2,0 - 10,0 ml– maximálně chemicky odolný, autoklávovatelný. Kontinuálně nastavitelné množství dávkované tekutiny. Uzavřený systém s doplňováním vzduchu do lahve, možnost doladění přesného dávkování pro různá média | ks |  |  |  |  |
| 111 | běžný | Ultrazvuková lázeň | celonerezové kompaktní s digitálním generátorem, Vnitřní rozměry: 238x136x100 mm, 238x136x100 mmnější rozměry: 265x162x277 mm, objem 2,5l, ohřev 30-80°C, Výkon ultrazvuku 2x180W, pracovní frekvence 40KHz | ks |  |  |  |  |
| 112 | běžný | Mechanický dávkovač | Vícenásobný dávkovač pro opakované dávkování s nastavitelným objemem v rozsahu 1 ul - 10 ml dle použitých nástavců combitips | ks |  |  |  |  |
| 113 | běžný | Kombinovaná chladnička | bílá barva, mraznička umístěná nahoře, objem chladící části do 200 l, objem mrazící části do 60 l, automatické odmrazování | ks |  |  |  |  |
| 114 | běžný | Chamber slide | systém pro kultivaci a následné barvení buněk, základem je standardní mikroskopické sklíčko ze speciálního plastu TPX Permanox (s vyšší schopností adheze buněk), na kterém je silikonovým těsněním (silikon medicinální čistoty) nebo speciálním biokompatibilním akrylátovým lepidlem upevněn polystyrénový rámeček, který na sklíčku vytvoří malé kultivační komůrky. Rámeček je překryt příslušným pasujícím krycím sklíčkem z polystyrénu. V těchto komůrkách probíhá kultivace buněk a následné barvení. Po odsátí kultivačního média zůstanou buňky na dně komůrek, tj. na sklíčku. Rámeček lze poté snadno sejmout a buňky jsou na sklíčku připraveny k mikroskopování nebo jinému vyhodnocování, 4 komůrky na slide | ks |  |  |  |  |
| 115 | běžný | Laboratorní váhy | přesné váhy, digitální displej, váživost cca 2000g, rozlišení 0,01g | ks |  |  |  |  |
| 116 | běžný | Slide Staining System | vlhká komůrka pro imunohistochemická barvení, tmavá | ks |  |  |  |  |
| 117 | běžný | Vortex | dotykový nebo kontinuální chod, nastavitelná rychlost 750-3000rpm, objem třepaných zkumavek 1,5-50 ml, rozměry do 100x150x80 mm | ks |  |  |  |  |
| 118 | běžný | Termostat 2-blokový + vyměnitelný blok | rozsah +5 °C až 150 °C, rozlišení 0,1 °C, digitální nastavení parametrů, komory pro bloky z nerezové oceli, vyměnitelné bloky kompatibilní s různými výměnnými inkubačními bloky z neporézního hlinníku + vyměnitelný blok na 24x1,5 ml mikrozkumavky + vyměnitelný blok na 24x0,5 ml mikrozkumavky + vyměnitelný blok duální na 2x96 místná mikrotitrační destička | ks |  |  |  |  |
| 119 | běžný | Laboratorní třepačka | minitřepačka s kývavým pohybem, úhel náklonu do 10⁰ rozměry 220x205x120 mm | ks |  |  |  |  |
| 120 | běžný | Laboratorní třepačka | minitřepačka s 3D pohybem, úhel náklonu do 10⁰ rozměry 235x235x140 mm | ks |  |  |  |  |
| 121 | běžný | Stojan na pipety | univerzální otočný stojan na 8 pipet | ks |  |  |  |  |
| 122 | běžný | objektivy k mikroskopu | Binocular microscope. plan objectives 4x. 10x. 20x kompatibilní se systémem, které používají mikroskopy Olympus | ks |  |  |  |  |
| 123 | běžný | elektroforetický set | 4 gelový vertikálné elektroforetický systém , tloušťka 0,75 mm, 10-jamková, kompletní set se stojany, držáky, hřebeny, skly, tank, víko s elektrodami | ks |  |  |  |  |
| 124 | běžný | olověné sklo | stínící ekv. 4,8 mm Pb, tloušťka skla 16-19 mm, rozměr 300 x 400 mm, včetně dodávky a certifikátu | ks |  |  |  |  |
| 125 | běžný | blotovací systém | zařízení pro blotování, 2 kazety, blotovací houby, chladící jednotka | ks |  |  |  |  |
| 126 | běžný | sušárna | bez ventilátoru, ohřev minimálně do 200°C, vnější rozměry max: 600 x 500 x 680 (šířka x hloubka x výška) | ks |  |  |  |  |
| 127 | běžný | centrifuga | malá stolní, otáčky min. 6000 min-1, na skleněné vialky/zkumavky o průměru min. 16 mm (ideálně s nastavitelným či výměnným rotorem pro více průměrů zkumavek/vialek) | ks |  |  |  |  |
| 128 | běžný | třepačka | malá stolní, s kruhovým pohybem, s výměnnými nástavci 1) pro 1 zkumavku, 2) pro min. 12 zkumavek průměr 16 mm (nebo univerzální nástavec např. pro Erlenmayerovu baňku) | ks |  |  |  |  |
| 129 | běžný | magnetické míchadlo s ohřevem (sada s kontaktním teploměrem, stativem, klemou a nástavnou lázní) | výkon alespoň 800 W, deska ze Siluminu, průměr 145 mm; teplotní čidlo nerezové do 300°C, odchylka max. 1°C; lázeň nástavná s vyfrézovaným dnem na desku o průměru 145 mm, 1 l, PTFE povlak | ks |  |  |  |  |
| 130 | běžný | magnetické míchadlo s ohřevem (sada s kontaktním teploměrem, stativem, klemou a nástavnou lázní) | výkon alespoň 800 W, deska ze Siluminu, průměr 145 mm; teplotní čidlo nerezové do 300°C, odchylka max. 1°C; lázeň nástavná s vyfrézovaným dnem na desku o průměru 145 mm, 1 l, PTFE povlak | ks |  |  |  |  |
| 131 | běžný | membránová vývěva | čerpací rychlost minimálně 1 m3/h, mezní tlak pod 1 kPa, co nejvyšší chemická odolnost | ks |  |  |  |  |
| 132 | běžný | membránová vývěva | čerpací rychlost minimálně 1 m3/h, mezní tlak pod 1 kPa, co nejvyšší chemická odolnost | ks |  |  |  |  |
| 133 | běžný | termostat blokový se 2 bloky | do 150°C, ukazatel skutečné teploty, rozměry 200 x 265 mm (šířka x hloubka), 2 bloky z nerezové oceli, každý pro 12 zkumavek o průměru do 16 mm | ks |  |  |  |  |
| 134 | běžný | Sušárna s nucenou cirkulací | vniřní objem 53 l, max. teplota min. 220°C, vnitřní prostor z nerezu, možnost nastavení autom. Vypnutí | ks |  |  |  |  |
| 135 | běžný | linka vakuum-inert | dvě skleněné trubice, PTFE kohouty, 5 výstupních ventilů | ks |  |  |  |  |
| 136 | běžný | Míchadlo magnetické, bez ohřevu | míchaný objem 5 l vody, otáčky 0-2200/min, plotýnka z odolného PVDF | ks |  |  |  |  |
| 137 | běžný | Analytické váhy | váživost 320 g, citlivost 0,1 mg, kalibrace interní | ks |  |  |  |  |
| 138 | běžný | ultrazvuková lázeň | s nastavitelným ohřevem v rozsahu +30 až +80 °C; vnitřní rozměry 240/140/100 mm | ks |  |  |  |  |
| 139 | běžný | Hliníkový nástavec pro baňku 250 mL | s fluorpolymerovým potahem, vstup pro teplotní čidlo, s vyfrézovaným dnem 145 mm, vhodné pro magnetické míchadlo s ohřevem dle specifikace zadavatele | ks |  |  |  |  |
| 140 | běžný | Hliníková vložka na 25 mL baňku do nástavce pro dvě baňky | s fluorpolymerovým potahem, vhodné pro magnetické míchadlo s ohřevem dle specifikace zadavatele | ks |  |  |  |  |
| 141 | běžný | Hliníková vložka na 50 mL baňku do nástavce pro dvě baňky | s fluorpolymerovým potahem, vhodné pro magnetické míchadlo s ohřevem dle specifikace zadavatele | ks |  |  |  |  |
| 142 | běžný | Hliníková vložka na 100 mL baňku do nástavce pro dvě baňky | s fluorpolymerovým potahem, vhodné pro magnetické míchačky s ohřevem dle specifikace zadavatele | ks |  |  |  |  |
| 143 | běžný | Hliníkový nástavec pro dvě baňky | s fluorpolymerovým potahem, vstup pro teplotní čidlo, s vyfrézovaným dnem 145 mm, vhodné pro magnetické míchadlo s ohřevem dle specifikace zadavatele | ks |  |  |  |  |
| 144 | běžný | Chladiče_AIRFLUX | kovovy blok 44 x 11 x 6 cm, + sklenena aparatura (standardni Liebiguv chladic), zábrus NZ 29/32 | ks |  |  |  |  |
| 145 | běžný | Chladiče_AIRFLUX | kovovy blok 44 x 11 x 6 cm, + sklenena aparatura (standardni Liebiguv chladic), zábrus NZ 29/32 | ks |  |  |  |  |
| 146 | běžný | Rotační vakuová odparka | manuální zdvih, 20-280 rpm, příkon lázně 1300 W, průměr lázně 255 mm, teplota lázne 20-210 °C, objem lázně 4,5 L | ks |  |  |  |  |
| 147 | běžný | Rotační vakuová odparka | manuální zdvih, 20-280 rpm, příkon lázně 1300 W, průměr lázně 255 mm, teplota lázne 20-210 °C, objem lázně 4,5 L | ks |  |  |  |  |
| 148 | běžný | Sada skla k vakuové odparce | Vertikální uspořádání, chladič pro násobné destilace, 1000 ml jímací baňka, | 1 sada |  |  |  |  |
| 149 | běžný | Sada skla k vakuové odparce | Vertikální uspořádání, chladič pro násobné destilace, 1000 ml jímací baňka, | 1 sada |  |  |  |  |
| 150 | běžný | Pec laboratorní | Max. tepl. 1100 °C, rozměr komory 250x170x340 | ks |  |  |  |  |
| 151 | běžný | Váhy laboratorní | E=0,01; d=0,001, max. 620 g | ks |  |  |  |  |
| 152 | běžný | Vakuometr elektronický | 1-1080 mBar, napájení bateriové, přesnost +- 1mbar | ks |  |  |  |  |
| 153 | běžný | Vakuometr elektronický | 1-1080 mBar, napájení bateriové, přesnost +- 1mbar | ks |  |  |  |  |
| 154 | běžný | Nádoba Dewarova miskovitá pro reakce za nízkých teplot | vnitřní průměr 110 mm, borosilikátové sklo, objem 400 mL | ks |  |  |  |  |
| 155 | běžný | Nádoba Dewarova miskovitá pro reakce za nízkých teplot | vnitřní průměr 138 mm, borosilikátové sklo, objem 680 mL | ks |  |  |  |  |
| 156 | běžný | Nádoba Dewarova miskovitá pro reakce za nízkých teplot | vnitřní průměr 138 mm, borosilikátové sklo, objem 680 mL | ks |  |  |  |  |
| 157 | běžný | Nádoba Dewarova miskovitá pro reakce za nízkých teplot | vnitřní průměr 170 mm, borosilikátové sklo, objem 1600 mL | ks |  |  |  |  |
| 158 | běžný | Nástavec pipetovací elektronický + nabíječ baterií | pro objem pipetované kapaliny 1-200 ml, dodávka včetně membránového PTFE filtru | ks |  |  |  |  |
| 159 | běžný | váhy přesné | váživost 500 g; skutečný dílek 0,01 g | ks |  |  |  |  |
| 160 | běžný | váhy přesné | váživost 500 g; skutečný dílek 0,01 g | ks |  |  |  |  |
| 161 | běžný | magnetické míchadlo bez ohřevu vícemístné | počet míst 2x2; otáčky 1200/min | ks |  |  |  |  |
| 162 | běžný | magnetické míchadlo bez ohřevu vícemístné | počet míst 2x2; otáčky 1200/min | ks |  |  |  |  |
| 163 | běžný | lednice s mrazákem | 100 l + 50 l (mrazící část na -25 °C) | ks |  |  |  |  |
| 164 | běžný | lednice s mrazákem | 100 l + 50 l (mrazící část na -25 °C) | ks |  |  |  |  |
| 165 | běžný | UV kabinet (UV lampa + box) | UV-lampa pro 2 vlnové délky 254/366 nm, 2 x 8 W | ks |  |  |  |  |
| 166 | běžný | UV kabinet (UV lampa + box) | UV-lampa pro 2 vlnové délky 254/366 nm, 2 x 8 W | ks |  |  |  |  |
| 167 | běžný | pH metr stolní | s elektrodou, tepelným čidlem a držákem (stojánkem), rozsah/rozlišení/přesnost 0,000 ... 14,999 pH/0,001/0,01/0,1 pH/±0,002 pH | ks |  |  |  |  |
| 168 | běžný | pipeta krokovací elektronická s nástavci | objem nástavce min. 25 ml; nastavitelný krok 5 ul - 1000 ul | ks |  |  |  |  |
| 169 | běžný | jednokanálová mikropipeta | rozsah: 100-1000 ul, nesprávnost +-0.6%, variační koeficient 0,2 | ks |  |  |  |  |
| 170 | běžný | jednokanálová mikropipeta | rozsah: 500-5000 ul, nesprávnost +-0.6%, variační koeficient 0,2 | ks |  |  |  |  |
| 171 | běžný | regulátor vakua | jednotka Vac control automatic; vakuový ventilu; snímač vakua | ks |  |  |  |  |
| 172 | běžný | regulátor vakua | jednotka Vac control automatic; vakuový ventilu; snímač vakua | ks |  |  |  |  |
| 173 | běžný | váhy sušící | rozsah 50 g, d=0,001 g, 2 zářiče z halogenového křemenného skla 200 W, 99 míst v paměti, včetně 10 hlinikových misek na vzorky (průměr 92 mm) | ks |  |  |  |  |
| 174 | běžný | váhy analytické | váživost 220 g, d=0,1 mg, min. zatížení 10 mg, opakovatelnost 0,1 mg, linearita ± 0,2 mg, průměr vážicího můstku 80 mm, automatická interní kalibrace, podsvícený LCD displej s výškou číslic 14 mm, bargraf | ks |  |  |  |  |
| 175 | běžný | Dávkovač kapalin ze zásobních lahví | analogový, adjustovatelný v rozsahu 5-50 ml, dělení po 1 ml, s uzávěrem safety prime, sadou závitových adaptérů; autoklávovatelné při 121 °C, z vysoceodolných materiálů (borosilikátové sklo, keramika, platina-iridium, ETFE, FEP, TFA), čepička z PP; určen pro silné kyseliny (fosforečná, sírová), zásady (KOH, NaOH), solné roztoky i některá org. rozpouštědla (aceton, acetonitril, benzen, chlorbenzen, dimethylformamid, dimethylsulfoxid, ethanol, methanol, kyselina octová, triethylamin aj.) | ks |  |  |  |  |
| 176 | běžný | Dávkovač kapalin ze zásobních lahví - na organická rozpouštědla | analogový, adjustovatelný v rozsahu 5-50 ml, dělení po 1 ml, s uzávěrem safety prime, sadou závitových adaptérů; autoklávovatelné při 121 °C, z vysoceodolných materiálů (borosilikátové sklo, keramika, tantal, ETFE, FEP, TFA), čepička z PP; určen pro koncentrované kyseliny (HCl, HNO3), chlorované uhlovodíky a něterá org. rozpouštědla včetně tetrahydrofuranu, dichlormethanu, acetanhydridu, diethyletheru, hexanu, chloroformu, toluenu aj. | ks |  |  |  |  |
| 177 | běžný | chladič ponorný | složený z chladicího agregátu, tepelný absorbér konstruován jako ponorná sonda, bez regulace výkonu, rozsah -20 až +30 °C | ks |  |  |  |  |
| 178 | běžný | pipeta jednokanálová s nastavitelným objemem | rozsah: 100-1000 ul, správnost 3 +- 0,6, přesnost 0,6 - 0,2 | ks |  |  |  |  |
| 179 | běžný | pipeta jednokanálová s nastavitelným objemem | rozsah: 20-200 ul, správnost 2,5 +- 0,6, přesnost 0,7 - 0,2 | ks |  |  |  |  |
| 180 | běžný | mikropipeta jednokanálová s nastavitelným objemem | autoklávovatelná, s filtrem Tip-Cone; rozsah: 500-5000 ul, d=10 ul, S = 0,15-0,30 %, P = 0,5-0,7 % | ks |  |  |  |  |