## Laboratorní přístroje
Příloha č. 2 - Krycí list - nabídkové ceny a specifikace - Část II: Laboratorní přítroje
Označení skupiny | Označení mentora | Číslo položky | kategorie přístroje (běžný, speciální) | Položka | Specifikace | Orientační počet | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH v Kč | Celková cena bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč | Celková cena s DPH v Kč | I/01 | I/02 | I/03 | I/09 | II/09 | II/11 | II/12
A |  | 1 | běžný | termomixer | programování teploty, času, otáčky 300 - 3000 rpm, vyměnitelné bloky - eppendorf, vialky, zkumavky | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
A |  | 2 | běžný | pH metr + kompatibilní pH mikroelektroda | přenosný model, síťový adapter, max. průměr sondy 3 mm, délka sondy 120mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
A |  | 3 | běžný | ultrazvuková lázeň | objem 1 l | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
A |  | 4 | běžný | ultrazvuková lázeň | objem 3 l | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
A |  | 5 | běžný | předvážky | přesnost 0,01 g | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
A |  | 6 | běžný | centrifuga | na Eppendorfky, 12 pozic, otáčky 14500 rpm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
A |  | 7 | běžný | SPE manifold | 12 pozic, šroubovací ventily k regulaci toku ke každé pozici, skleněná vana, indikace vakua, ocelová jehla, víceúčelový stojánek na zkumavky a vialky (1,5 ml) do autom. Dávkovače | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1
A |  | 8 | běžný | automatické pipety | sada 6 ks - různé velikosti | 2 | sady |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1
A |  | 9 | běžný | automatické pipety | sada 3 ks (0,5 - 10 mikrol, 10 - 100 mikrol., 100 - 1000 mikrol.) | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
A |  | 10 | běžný | elektromagnetická míchačka | s ohřevem | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 11 | běžný | vakuové filtrační zařízení | jednopozicové, sběrná lahev 1000 ml, objem nálevky 250 ml (horní díl), průměr filtrů 47/50 mm, kovová klema, spodní díl se skleněnou fritou | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1
A |  | 12 | běžný | sušící zařízení | nástavec na SPE manifold pro odpařování vzorků, plná kompatibilita s SPE manifoldem popsaným výše | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
A |  | 13 | běžný | vakuová pumpa | regulace vakua a jeho indikace, pojistná lahev, bezolejové čerpadlo pístové, sací výkon větší než 25 l/min, vakuum větší než 80 kPa, rozměry max. 400x200x400 mm, hmotnost max. 6 kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
A |  | 14 | běžný | termostat hotplate |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
A |  | 15 | běžný | třepačka | pro baňky i zkumavky, 20 míst | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 16 | běžný | UV lampa | 254/366nm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
A |  | 17 | speciální | spektrofotometr | USB, UV-Vis, 200 - 1100 nm, připojení zdroje světla nebo detekční cely optickými vlákny | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
A |  | 18 | speciální | UV zdroj | deep UV, 190 - 400 nm, připojení optickými vlákny | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
A |  | 19 | speciální | VIS zdroj | 360 - 1100 nm, připojení optickými vlákny | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 2
A |  | 20 | speciální | Bioreaktor O2sensor | Biostat B-DVC | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
A |  | 21 | speciální | Bioreaktor pH sensor | Biostat B-DVC | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
A |  | 22 | speciální | hlava ventilu | 8-cestný selekční ventil - náhradní díl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
A |  | 23 | speciální | solenoidní pumpa |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
A |  | 24 | speciální | cartridge | kazeta pro kapiláru komp. s Agilent CE 7100 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2
A |  | 25 | speciální | alignment interface | pro kapiláry 50 µm ID, komp. s cartrigdge Agilent, | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
A |  | 26 | speciální | alignment interface | pro kapiláry 75 µm ID, komp. s cartrigdge Agilent | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
A |  | 27 | speciální | deuteriová lampa | dlouhá životnost ˃ 2000 hod, komp. s Agilent CE 7100 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
A |  | 28 | speciální | elektrody | kompatibilní s Agilent CE 7100 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
I/B | FaF06 | 29 | běžný | Elektronická 8-kanálová pipeta s nastavitelným objemem 5-100ul | Prostorný displej s prosvícením; jednoduché přenastavení jednotlivých funkcí; kvalitní SW umožňující nastavit minimálně: pipetování, dávkování včetně nastavení času, titrační modul, pipetování se závěrečným mícháním; umožnění reverzního pipetování; nastavení rychlosti nasávání a vypouštění kapaliny; dlouhá životnost baterie; podmínkou je možnost dobíjení jak adaptérem, tak i dobíjecím stojánkem; po vyhození špičky se píst automaticky vrací do nulové polohy; možnost výměny jednotlivých kónusů v dolní části pipety (bez nutnosti vyměnit kompletně všechny kónusy naráz); 8 kanálové modely s nastavitelným objemem 5 -100µl; součástí dodávky může být i startovací kit (dodání špiček příslušné velikosti, eventuálně karusel, a pod.); zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 30 | běžný | Elektronická 8-kanálová pipeta s nastavitelným objemem 5-100ul | Prostorný displej s prosvícením; jednoduché přenastavení jednotlivých funkcí; kvalitní SW umožňující nastavit minimálně: pipetování, dávkování včetně nastavení času, titrační modul, pipetování se závěrečným mícháním; umožnění reverzního pipetování; nastavení rychlosti nasávání a vypouštění kapaliny; dlouhá životnost baterie; podmínkou je možnost dobíjení jak adaptérem, tak i dobíjecím stojánkem; po vyhození špičky se píst automaticky vrací do nulové polohy; možnost výměny jednotlivých kónusů v dolní části pipety (bez nutnosti vyměnit kompletně všechny kónusy naráz); 8 kanálové modely s nastavitelným objemem 5 -100µl; součástí dodávky může být i startovací kit (dodání špiček příslušné velikosti, eventuálně karusel, a pod.); zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 31 | běžný | Elektronická 8-kanálová pipeta s nastavitelným objemem 50-1200ul | Prostorný displej s prosvícením; jednoduché přenastavení jednotlivých funkcí; kvalitní SW umožňující nastavit minimálně: pipetování, dávkování včetně nastavení času, titrační modul, pipetování se závěrečným mícháním; umožnění reverzního pipetování; nastavení rychlosti nasávání a vypouštění kapaliny; dlouhá životnost baterie; podmínkou je možnost dobíjení jak adaptérem, tak i dobíjecím stojánkem; po vyhození špičky se píst automaticky vrací do nulové polohy; možnost výměny jednotlivých kónusů v dolní části pipety (bez nutnosti vyměnit kompletně všechny kónusy naráz); 8 kanálové modely s nastavitelným objemem 50 -1200µl µl; součástí dodávky může být i startovací kit (dodání špiček příslušné velikosti, eventuálně karusel, a pod.); zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 32 | běžný | Elektronická 8-kanálová pipeta s nastavitelným objemem 50-1200ul | Prostorný displej s prosvícením; jednoduché přenastavení jednotlivých funkcí; kvalitní SW umožňující nastavit minimálně: pipetování, dávkování včetně nastavení času, titrační modul, pipetování se závěrečným mícháním; umožnění reverzního pipetování; nastavení rychlosti nasávání a vypouštění kapaliny; dlouhá životnost baterie; podmínkou je možnost dobíjení jak adaptérem, tak i dobíjecím stojánkem; po vyhození špičky se píst automaticky vrací do nulové polohy; možnost výměny jednotlivých kónusů v dolní části pipety (bez nutnosti vyměnit kompletně všechny kónusy naráz); 8 kanálové modely s nastavitelným objemem 50 -1200µl µl; součástí dodávky může být i startovací kit (dodání špiček příslušné velikosti, eventuálně karusel, a pod.); zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 33 | běžný | Elektronická 8-kanálová pipeta s nastavitelným objemem 50-1200ul | Prostorný displej s prosvícením; jednoduché přenastavení jednotlivých funkcí; kvalitní SW umožňující nastavit minimálně: pipetování, dávkování včetně nastavení času, titrační modul, pipetování se závěrečným mícháním; umožnění reverzního pipetování; nastavení rychlosti nasávání a vypouštění kapaliny; dlouhá životnost baterie; podmínkou je možnost dobíjení jak adaptérem, tak i dobíjecím stojánkem; po vyhození špičky se píst automaticky vrací do nulové polohy; možnost výměny jednotlivých kónusů v dolní části pipety (bez nutnosti vyměnit kompletně všechny kónusy naráz); 8 kanálové modely s nastavitelným objemem 50 -1200µl µl; součástí dodávky může být i startovací kit (dodání špiček příslušné velikosti, eventuálně karusel, a pod.); zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 34 | běžný | Ëlektronická pipeta 12-kanálová s nastavitelným objemem | Elektronická pipeta kontinuálně nastavitelná, jednoduché ovládání, nízká hmotnost, přehledný displej. Funkce: variabilní pipeta, dávkovač, dávkovač s automatickým dávkováním, pipetování s následným mícháním. Nastavitelná rychlost nasávání i vypouštění. Pružný dolní konus pipety. Včetně nabíjecího adaptéru. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 35 | běžný | Manuální pipeta 8-kanálová s nastavitelným objemem | 8-kanálová, rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 20-300µl | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 36 | běžný | Manuální pipeta 8-kanálová s nastavitelným objemem | 8-kanálová, rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 2-200µl | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 37 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,1-2,5ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,1-2,5 µl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 38 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,1-2,5ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,1-2,5 µl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 39 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,1-2,5ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,1-2,5 µl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 40 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,1-2,5ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,1-2,5 µl | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 41 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,1-1,0ul | pístová pipeta se vzduchovým polštářem a odhazovačem špiček, se šaržovým certifikátem. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 42 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,5 -10 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,5-10 µl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 43 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,5 -10 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,5-10 µl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 44 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,5 -10 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,5-10 µl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 45 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,5 -10 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, ocelový dolní kónus, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 0,5-10 µl | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 46 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 2-20 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 2-20µl | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 47 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 2-20 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 2-20µl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 48 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 2-20 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 2-20µl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 49 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 2-20 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 2-20µl | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 50 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 10-100 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 10-100 µl | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 51 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 10-100 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 10-100 µl | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 52 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 10-100 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 10-100 µl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 53 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 10-100 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 10-100 µl | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 54 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 20-200 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 20-200 µl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 55 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 20-200 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 20-200 µl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 56 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 20-200 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 20-200 µl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 57 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100-1000ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 100-1000 µl | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 58 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100-1000ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 100-1000 µl | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 59 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100-1000ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 100-1000 µl | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 60 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100-1000ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 100-1000 µl | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 61 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 500-5000ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 500-5000 µl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 62 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 500-5000ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 500-5000 µl | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 63 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 500-5000ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 500-5000 µl | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 64 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 1000-10000 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 1000-10000 µl | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 65 | běžný | Automatická jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 1000-10000 ul | Rychlé nastavení objemu, ergonomický design rukojeti, 4-místný displej, max. hmotnost pipety do 85 g, ultra nízká pipetovací síla, plně autoklávovatelná, chemicky odolný materiál odolávající UV záření, flexibilní dolní kónus pipety, certifikát kontroly kvality, zajištěný záruční i pozáruční servis, s možností provádění kalibraci (včetně akreditované kalibrace), nastavitelný objem 1000-10000 µl | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 66 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 500-5000 ul | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 500-5000 µl. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 67 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 500-5000 ul | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 500-5000 µl. Kompatibilní karuselový stojánek. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 68 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100-1000 µl | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 100-1000 µl. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 69 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 20-200 µl | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 20-200 µl. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 70 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 20-200 µl | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 20-200 µl. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 71 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 10-100 µl | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 10-100 µl. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 72 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,5-10 µl | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 0,5-10 µl. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 73 | běžný | Automatická manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,1-3 µl. | automatická manuálna jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem a filtry proti nasátí kapaliny do těla pipety. Rychlé nastavení objemu s aretací, lehký stisk díky obráceně uložené pružině, barevně rozlišitelné pipetovací objemy a možnost zavěšení na hranu police, možnost autoklávování celé pipety. nastavitelný objem 0,1-3 µl. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 74 | běžný | třepačka | s nástavci pro třepání mikrozkumavek a mikrotitračních destiček | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 75 | běžný | magnetická míchačka s ohřevem | s odolnou kovovou pracovní plochou, jednomístná, plynulé nastavení otáček míchadla, do max. 250°C, kapacita míchaného objemu min. 1000 ml, chemicky odolný materiál proti vylití tekutiny | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 76 | běžný | magnetická míchačka s ohřevem | s odolnou kovovou pracovní plochou, jednomístná, plynulé nastavení otáček míchadla, do max. 250°C, kapacita míchaného objemu min. 1000 ml, chemicky odolný materiál proti vylití tekutiny | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 77 | běžný | magnetická míchačka s ohřevem | s odolnou kovovou pracovní plochou, jednomístná, plynulé nastavení otáček míchadla, do max. 250°C, kapacita míchaného objemu min. 1000 ml, chemicky odolný materiál proti vylití tekutiny | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 78 | běžný | stolní pH metr | přehledný LCD displej, jednoduché ovládání, automatická, minimálně tříbodová kalibrace, sledování časové platnosti kalibrace, přesnost nejméně ±0,01 ±1 desetinné místo, dodáváno spolu s elektrodou, teplotní sondou a držákem elektrod, v sadě s el. adaptérem a kalibračními pufry | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 79 | běžný | stolní pH metr | přehledný LCD displej, jednoduché ovládání, automatická, minimálně tříbodová kalibrace, sledování časové platnosti kalibrace, přesnost nejméně ±0,01 ±1 desetinné místo, dodáváno spolu s elektrodou, teplotní sondou a držákem elektrod, v sadě s el. adaptérem a kalibračními pufry | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 80 | běžný | stolní pH metr | přehledný LCD displej, jednoduché ovládání, automatická, minimálně tříbodová kalibrace, sledování časové platnosti kalibrace, přesnost nejméně ±0,01 ±1 desetinné místo, dodáváno spolu s elektrodou, teplotní sondou a držákem elektrod, v sadě s el. adaptérem a kalibračními pufry | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 81 | běžný | stolní pH metr | přehledný LCD displej, jednoduché ovládání, automatická, minimálně tříbodová kalibrace, sledování časové platnosti kalibrace, přesnost nejméně ±0,01 ±1 desetinné místo, dodáváno spolu s elektrodou, teplotní sondou a držákem elektrod, v sadě s el. adaptérem a kalibračními pufry | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 82 | běžný | Kompaktní vakuový systém pro odsávání malých množství kapalin v buněčných experimentech | Součástí systému musí být vakuová pumpa, skleněná odnímatelná lahev se standardním GL uzávěrem, dobíjecí baterie, hadička s ručním operátorem s možností regulace odsávání, odnímatelné nástavce s nerezovými špičkami minimálně:1-kanálový nástavec s krátkou špičkou (20 - 50 mm), 1-kanálový nástavec s dlouhou špičkou (150 - 300 mm) a 8-kanálový nástavec, celý systém musí být dostatečně malý a přenosný, aby bylo možné jej umístit v boxu s laminárním prouděním (rozměry max. 150x150x350) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 83 | běžný | Termoblok/termotřepačka + vyměnitelný blok | termoblok pro temperaci a míchání vzorků různých velikostí, rozsah teplot 13-15°C pod teplotu okolí - 99-100°C. Digitální nastavení parametrů - teplota (rozsah 13-15°C pod teplotu okolí až 99-100°C), čas, otáčky (250-300 až 1400-1500 rpm) , kompatibilita s různými výměnnými inkubačními bloky (1,5 ml, 2 ml, 0,5, mikrotitační destičky). Přístroj bez vyměnitelného bloku + vyměnitelný blok pro 20-24ks 1,5 ml mikrozkumavek | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 84 | běžný | Termoblok/termotřepačka + vyměnitelný blok | termoblok pro temperaci a míchání vzorků různých velikostí, rozsah teplot 13-15°C pod teplotu okolí - 99-100°C. Digitální nastavení parametrů - teplota (rozsah 13-15°C pod teplotu okolí až 99-100°C), čas, otáčky (250-300 až 1400-1500 rpm) , kompatibilita s různými výměnnými inkubačními bloky (1,5 ml, 2 ml, 0,5, mikrotitační destičky). Přístroj bez vyměnitelného bloku + vyměnitelný blok pro 20-24ks 1,5 ml mikrozkumavek | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 85 | běžný | pogramovatelný zdroj | 4 dvojice výstupů, elektronický displej, časovač, 220-240V, mžnost připojení k horizontální elfo | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 86 | běžný | Minitřepačka s fixní frekvencí kmitů | velmi malé rozměry (do 100x100x100), dotykové spouštění, frekvence kmitů 2500-3000 min-1, horizontální kruhový pohyb | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 87 | běžný | minitřepačka s variabilní frekvencí třepání | včetně standardního nástavce, nástavce pro vložky na zkumavky (10mm, 12mm, 15mm) a vložky ploché pro třepání destiček, časovač, digitální displej, kompaktní rozměry a hmotnost (do 150x200x70 mm, do 3 kg), kruhový horizontální pohyb, regulace frekvence (min. do 2500 min-1) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 88 | běžný | Vodní lázeň | digitální nastavení a zobrazení teploty v krocích po 0,1 °C v rozmezí minimálně od +5 °C nad teplotu okolí do minimálně +95 °C, hranice tolerovaného překmitu teploty maximálně o 1 °C, regulační jednotka s časovačem a akustickým signálem, s kovovým víkem, maximální rozměry lázně 600 x 450 x 410 (včetně víka/, objem 20 – 22 l | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 89 | běžný | Vodní lázeň | digitální, objem 12l, maximální rozměry lázně (mm): 350x270x140 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 90 | běžný | Stolní třepací inkubátor pro inkubaci a míchání roztoků v lahvích při různých teplotách | Teplotní rozsah nejméně + 5°C nad teplotu okolí až + 60 °C, rychlost třepání nejméně 250 rpm, možnost inkubovat mikrotitrační destičky, držáky pro zkumavky a láhve různých velikostí, teplota inkubace i rychlost třepání digitálně nastavitelné a aktuální hodnoty zobrazované, | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 91 | běžný | pipetovací nástavec | Kompatibilita se skleněnými i plastovými pipetami minimálně rozsahu 1-25 ml, indikace stavu baterie, možnost nastavení rychlosti napouštění a vypouštění, vyměnitelné vzduchové filtry v těle nástavce, při nasazené pipetě se dá nástavec odložit na podložku do stabilní polohy, přičemž ústí pipety je níže než její konec (pipetovaná tekutina nestéká směrem k pipetovacímu nástavci) | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 92 | běžný | pipetovací nástavec | Kompatibilita se skleněnými i plastovými pipetami minimálně rozsahu 1-25 ml, indikace stavu baterie, možnost nastavení rychlosti napouštění a vypouštění, vyměnitelné vzduchové filtry v těle nástavce, při nasazené pipetě se dá nástavec odložit na podložku do stabilní polohy, přičemž ústí pipety je níže než její konec (pipetovaná tekutina nestéká směrem k pipetovacímu nástavci) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 93 | běžný | Třepačka | Orbitální/kruhová třepačka s možností nastavení otáček a času, protiskluzový povrch - vhodné třepaní petriho misek, ehlenmayer. baněk, lahví atd. Kruhový/orbitální pohyb s amplitudou 10 mm a nastavitelná rychlost pohybu v rozmezí 30-50 až 350-500 min-1. Maximální zatížení 3-5 kg, maximální rozměry 300x350 mm | 1 | Třepačka |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 94 | běžný | Vortex + vyměnitelný nástavec | Univerzální třepačka pro třepaní jednotlivých zkumavek + vyměnitelný nástavec na mikrozkumavky eppendorf (min 54 ks): Orbitální/kruhový pohyb, amplituda 4-5 mm, max. frekvence pohybu 2300-2500 min-1 , možnost touch startu nebo kontinuálního chodu s regulací intenzity | 1 | Třepačka - vortex + vyměnitelný nástavec na mikrozkumavky |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 95 | běžný | Vortex + vyměnitelný nástavec | Univerzální třepačka pro třepaní jednotlivých zkumavek + vyměnitelný nástavec na mikrozkumavky eppendorf (min 54 ks): Orbitální/kruhový pohyb, amplituda 4-5 mm, max. frekvence pohybu 2300-2500 min-1 , možnost touch startu nebo kontinuálního chodu s regulací intenzity | 1 | Třepačka - vortex + vyměnitelný nástavec na mikrozkumavky |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 96 | běžný | Ultrazvuková sonda | ultrazuková titanová sonda, průměr 3 mm, pro objem 2-50 ml, kompatibilní s přístrojem Bandelin sonoplus HD2070 | 1 | ultrazvuková sonda |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 97 | běžný | mikroskop | inverzní, trinokulární, zvětšení 100x - 400x | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 14 | 98 | běžný | mikroskop | inverzní, trinokulární, zvětšení 100x - 400x | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 99 | běžný | minivortex | pro třepání zkumavek s průměrem do 30 mm, dotykové spouštění, fixní frekvence kmitů (2800/min), amplituda kmitů 4,5 mm, včetně síťového zdroje | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 100 | běžný | minicentrifuga | PCR minicentrifuga, rotor na zkumavky typu Eppendorf s rotorem na 1,5 ml zkumavky a příslušnými redukcemi (na 0,5 ml a 0,2 ml zkumavky) + rotor na PCR stripy | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 101 | běžný | PCR laminární box | vestavěná UV lampa s časovým spínačem, polyuretanový předfiltr, HEPA filtr, výklopné polykarbonátové přední sklo s bezpečnostním spínačem UV lampy, vestavěné osvětlení, rozměry pracovní plochy min. 630 x 538 x 550 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 102 | běžný | sada automatických pipet | 0,5 - 10 μl, 10 - 100 μl, 100 - 1 000 μl, celoautoklávovatelné, s nastavitelným objemem, odpružený dolní kónus pipety, nizká hmotnost, lehký chod, ergonomický tvar, samostatné tlačítko na odhazování špiček, bez filtru | 3 | sada |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 103 | běžný | pipeta krokovací | elektronická s paměťovou funkcí, rozsah 0,1 - 50 ml, vhodná pro pipetování viskózních látek a látek s vysokou tenzí par, automatické rozpoznání špičky, možnost dobíjení za chodu, včetně adaptéru | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 104 | běžný | Třepačka | S horizontálním přímočarým pohybem, Časovač: 0 ... 999 min (digitalní), rozměry max. 360 x 420 x98 mm (š x d x v), protiskluzová podložka, kapacita nejméně na 4 96-jamkové mikrodestičky, dále možnost připúojení dalších dalších nástavců | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 105 | běžný | třepačka | 2D kymácivý pohyb, Časovač: 0 ... 999 min (digital), rozměry max. 185 x 320 x 375 mm (š x d x v), protiskluzová podložka, Kapacita nejméně na 4 kultivační lahve 75cm2, dále možnost dalších nástavců | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 106 | běžný | Vortex | digitální displej, identifikace platformy, rychlost třepání 0 - 3000 ot/min, spouštění dotykem nebo kontinuální provoz, přepínač změny pohybu pro mikrotitrační destičku, rozměry (v x š x h) 63 x 148 x 205 mm, včetně důlku pro 1 zkumavku a ploché pryžové platformy, včetně platformy pro mikrotitrační destičku a pěnového adaptéru na zkumavky | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 107 | běžný | Miniaturní membránová vývěva (kompresor) | hlava z hostalenu, membrána z neoprenu, konstrukce odolná korozi, dlouhá životnost, provoz bez hluku a vibrací, nevyžadují údržbu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 108 | běžný | Mikrocentrifuga | max. 6 000 ot/min, max. RCF = 2 000 g, kompaktní provedení, 2 rotory v ceně, kapacita 6 x 1,5/2,0 ml mikrozkumavky, redukce na 0,5ml mikrozkumavky, 2x PCR 8-strip 0,2 ml | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 109 | běžný | Dávkovač z lahví | dávkovač z láhve 1,0 - 5,0 ml – maximálně chemicky odolný, autoklávovatelný. Kontinuálně nastavitelné množství dávkované tekutiny. Uzavřený systém s doplňováním vzduchu do lahve, možnost doladění přesného dávkování pro různá média | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 110 | běžný | Dávkovače z lahví | dávkovač z láhve 2,0 - 10,0 ml– maximálně chemicky odolný, autoklávovatelný. Kontinuálně nastavitelné množství dávkované tekutiny. Uzavřený systém s doplňováním vzduchu do lahve, možnost doladění přesného dávkování pro různá média | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 111 | běžný | Ultrazvuková lázeň | celonerezové kompaktní s digitálním generátorem, Vnitřní rozměry: 238x136x100 mm, 238x136x100 mmnější rozměry: 265x162x277 mm, objem 2,5l, ohřev 30-80°C, Výkon ultrazvuku 2x180W, pracovní frekvence 40KHz | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 112 | běžný | Mechanický dávkovač | Vícenásobný dávkovač pro opakované dávkování s nastavitelným objemem v rozsahu 1 ul - 10 ml dle použitých nástavců combitips | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IIB | FaF14 | 113 | běžný | Kombinovaná chladnička | bílá barva, mraznička umístěná nahoře, objem chladící části do 200 l, objem mrazící části do 60 l, automatické odmrazování | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IIB | FaF14 | 114 | běžný | Chamber slide | systém pro kultivaci a následné barvení buněk, základem je standardní mikroskopické sklíčko ze speciálního plastu TPX Permanox (s vyšší schopností adheze buněk), na kterém je silikonovým těsněním (silikon medicinální čistoty) nebo speciálním biokompatibilním akrylátovým lepidlem upevněn polystyrénový rámeček, který na sklíčku vytvoří malé kultivační komůrky. Rámeček je překryt příslušným pasujícím krycím sklíčkem z polystyrénu. V těchto komůrkách probíhá kultivace buněk a následné barvení. Po odsátí kultivačního média zůstanou buňky na dně komůrek, tj. na sklíčku. Rámeček lze poté snadno sejmout a buňky jsou na sklíčku připraveny k mikroskopování nebo jinému vyhodnocování, 4 komůrky na slide | 200 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IIB | FaF14 | 115 | běžný | Laboratorní váhy | přesné váhy, digitální displej, váživost cca 2000g, rozlišení 0,01g | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IIB | FaF14 | 116 | běžný | Slide Staining System | vlhká komůrka pro imunohistochemická barvení, tmavá | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IIB | FaF14 | 117 | běžný | Vortex | dotykový nebo kontinuální chod, nastavitelná rychlost 750-3000rpm, objem třepaných zkumavek 1,5-50 ml, rozměry do 100x150x80 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IIB | FaF14 | 118 | běžný | Termostat 2-blokový + vyměnitelný blok | rozsah +5 °C až 150 °C, rozlišení 0,1 °C, digitální nastavení parametrů, komory pro bloky z nerezové oceli, vyměnitelné bloky kompatibilní s různými výměnnými inkubačními bloky z neporézního hlinníku + vyměnitelný blok na 24x1,5 ml mikrozkumavky + vyměnitelný blok na 24x0,5 ml mikrozkumavky + vyměnitelný blok duální na 2x96 místná mikrotitrační destička | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IIB | FaF14 | 119 | běžný | Laboratorní třepačka | minitřepačka s kývavým pohybem, úhel náklonu do 10⁰ rozměry 220x205x120 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IIB | FaF14 | 120 | běžný | Laboratorní třepačka | minitřepačka s 3D pohybem, úhel náklonu do 10⁰ rozměry 235x235x140 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IIB | FaF14 | 121 | běžný | Stojan na pipety | univerzální otočný stojan na 8 pipet | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IIB | FaF14 | 122 | běžný | objektivy k mikroskopu | Binocular microscope. plan objectives 4x. 10x. 20x kompatibilní se systémem, které používají mikroskopy Olympus | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 123 | běžný | elektroforetický set | 4 gelový vertikálné elektroforetický systém , tloušťka 0,75 mm, 10-jamková, kompletní set se stojany, držáky, hřebeny, skly, tank, víko s elektrodami | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 124 | běžný | olověné sklo | stínící ekv. 4,8 mm Pb, tloušťka skla 16-19 mm, rozměr 300 x 400 mm, včetně dodávky a certifikátu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 125 | běžný | blotovací systém | zařízení pro blotování, 2 kazety, blotovací houby, chladící jednotka | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 126 | běžný | sušárna | bez ventilátoru, ohřev minimálně do 200°C, vnější rozměry max: 600 x 500 x 680 (šířka x hloubka x výška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 127 | běžný | centrifuga | malá stolní, otáčky min. 6000 min-1, na skleněné vialky/zkumavky o průměru min. 16 mm (ideálně s nastavitelným či výměnným rotorem pro více průměrů zkumavek/vialek) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 128 | běžný | třepačka | malá stolní, s kruhovým pohybem, s výměnnými nástavci 1) pro 1 zkumavku, 2) pro min. 12 zkumavek průměr 16 mm (nebo univerzální nástavec např. pro Erlenmayerovu baňku) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 (1) FaF 10 (4) FaF 7 (5) FaF15 (3) FaF04 (3) | 129 | běžný | magnetické míchadlo s ohřevem (sada s kontaktním teploměrem, stativem, klemou a nástavnou lázní) | výkon alespoň 800 W, deska ze Siluminu, průměr 145 mm; teplotní čidlo nerezové do 300°C, odchylka max. 1°C; lázeň nástavná s vyfrézovaným dnem na desku o průměru 145 mm, 1 l, PTFE povlak | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF07 (3) | 130 | běžný | magnetické míchadlo s ohřevem (sada s kontaktním teploměrem, stativem, klemou a nástavnou lázní) | výkon alespoň 800 W, deska ze Siluminu, průměr 145 mm; teplotní čidlo nerezové do 300°C, odchylka max. 1°C; lázeň nástavná s vyfrézovaným dnem na desku o průměru 145 mm, 1 l, PTFE povlak | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05(1) FaF15 (1) FaF 04 (1) | 131 | běžný | membránová vývěva | čerpací rychlost minimálně 1 m3/h, mezní tlak pod 1 kPa, co nejvyšší chemická odolnost | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF 07 (1) | 132 | běžný | membránová vývěva | čerpací rychlost minimálně 1 m3/h, mezní tlak pod 1 kPa, co nejvyšší chemická odolnost | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 133 | běžný | termostat blokový se 2 bloky | do 150°C, ukazatel skutečné teploty, rozměry 200 x 265 mm (šířka x hloubka), 2 bloky z nerezové oceli, každý pro 12 zkumavek o průměru do 16 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 | 134 | běžný | Sušárna s nucenou cirkulací | vniřní objem 53 l, max. teplota min. 220°C, vnitřní prostor z nerezu, možnost nastavení autom. Vypnutí | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 (2) FaF7 (2) | 135 | běžný | linka vakuum-inert | dvě skleněné trubice, PTFE kohouty, 5 výstupních ventilů | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 | 136 | běžný | Míchadlo magnetické, bez ohřevu | míchaný objem 5 l vody, otáčky 0-2200/min, plotýnka z odolného PVDF | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 | 137 | běžný | Analytické váhy | váživost 320 g, citlivost 0,1 mg, kalibrace interní | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 (1) FaF10 (1) | 138 | běžný | ultrazvuková lázeň | s nastavitelným ohřevem v rozsahu +30 až +80 °C; vnitřní rozměry 240/140/100 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 (2) FaF04 (1) | 139 | běžný | Hliníkový nástavec pro baňku 250 mL | s fluorpolymerovým potahem, vstup pro teplotní čidlo, s vyfrézovaným dnem 145 mm, vhodné pro magnetické míchadlo s ohřevem dle specifikace zadavatele | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 (2) FaF04 (2) | 140 | běžný | Hliníková vložka na 25 mL baňku do nástavce pro dvě baňky | s fluorpolymerovým potahem, vhodné pro magnetické míchadlo s ohřevem dle specifikace zadavatele | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 (2) FaF04 (2) | 141 | běžný | Hliníková vložka na 50 mL baňku do nástavce pro dvě baňky | s fluorpolymerovým potahem, vhodné pro magnetické míchadlo s ohřevem dle specifikace zadavatele | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 (2) FaF04 (2) | 142 | běžný | Hliníková vložka na 100 mL baňku do nástavce pro dvě baňky | s fluorpolymerovým potahem, vhodné pro magnetické míchačky s ohřevem dle specifikace zadavatele | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 (2) FaF04 (2) | 143 | běžný | Hliníkový nástavec pro dvě baňky | s fluorpolymerovým potahem, vstup pro teplotní čidlo, s vyfrézovaným dnem 145 mm, vhodné pro magnetické míchadlo s ohřevem dle specifikace zadavatele | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 (2) FaF15 (2) FaF04 (2) FaF7 (1) | 144 | běžný | Chladiče_AIRFLUX | kovovy blok 44 x 11 x 6 cm, + sklenena aparatura (standardni Liebiguv chladic), zábrus NZ 29/32 | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF 7 | 145 | běžný | Chladiče_AIRFLUX | kovovy blok 44 x 11 x 6 cm, + sklenena aparatura (standardni Liebiguv chladic), zábrus NZ 29/32 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF7 (1) FaF15 (1) | 146 | běžný | Rotační vakuová odparka | manuální zdvih, 20-280 rpm, příkon lázně 1300 W, průměr lázně 255 mm, teplota lázne 20-210 °C, objem lázně 4,5 L | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF7 | 147 | běžný | Rotační vakuová odparka | manuální zdvih, 20-280 rpm, příkon lázně 1300 W, průměr lázně 255 mm, teplota lázne 20-210 °C, objem lázně 4,5 L | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF7 (1) FaF15 (1) | 148 | běžný | Sada skla k vakuové odparce | Vertikální uspořádání, chladič pro násobné destilace, 1000 ml jímací baňka, | 2 | 1 sada |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 7 | 149 | běžný | Sada skla k vakuové odparce | Vertikální uspořádání, chladič pro násobné destilace, 1000 ml jímací baňka, | 1 | 1 sada |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | 7 | 150 | běžný | Pec laboratorní | Max. tepl. 1100 °C, rozměr komory 250x170x340 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | 7 | 151 | běžný | Váhy laboratorní | E=0,01; d=0,001, max. 620 g | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF7 (1) FaF15 (1) | 152 | běžný | Vakuometr elektronický | 1-1080 mBar, napájení bateriové, přesnost +- 1mbar | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF 7 (1) FaF8 (1) | 153 | běžný | Vakuometr elektronický | 1-1080 mBar, napájení bateriové, přesnost +- 1mbar | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 8 | 154 | běžný | Nádoba Dewarova miskovitá pro reakce za nízkých teplot | vnitřní průměr 110 mm, borosilikátové sklo, objem 400 mL | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | 7 | 155 | běžný | Nádoba Dewarova miskovitá pro reakce za nízkých teplot | vnitřní průměr 138 mm, borosilikátové sklo, objem 680 mL | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 8 | 156 | běžný | Nádoba Dewarova miskovitá pro reakce za nízkých teplot | vnitřní průměr 138 mm, borosilikátové sklo, objem 680 mL | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | 7 | 157 | běžný | Nádoba Dewarova miskovitá pro reakce za nízkých teplot | vnitřní průměr 170 mm, borosilikátové sklo, objem 1600 mL | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | 7 | 158 | běžný | Nástavec pipetovací elektronický + nabíječ baterií | pro objem pipetované kapaliny 1-200 ml, dodávka včetně membránového PTFE filtru | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | 15 | 159 | běžný | váhy přesné | váživost 500 g; skutečný dílek 0,01 g | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 7 | 160 | běžný | váhy přesné | váživost 500 g; skutečný dílek 0,01 g | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | 15 | 161 | běžný | magnetické míchadlo bez ohřevu vícemístné | počet míst 2x2; otáčky 1200/min | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 7 | 162 | běžný | magnetické míchadlo bez ohřevu vícemístné | počet míst 2x2; otáčky 1200/min | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | 15 | 163 | běžný | lednice s mrazákem | 100 l + 50 l (mrazící část na -25 °C) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 8 | 164 | běžný | lednice s mrazákem | 100 l + 50 l (mrazící část na -25 °C) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | 15 | 165 | běžný | UV kabinet (UV lampa + box) | UV-lampa pro 2 vlnové délky 254/366 nm, 2 x 8 W | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF7 (2) FaF8 (1) | 166 | běžný | UV kabinet (UV lampa + box) | UV-lampa pro 2 vlnové délky 254/366 nm, 2 x 8 W | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 7 | 167 | běžný | pH metr stolní | s elektrodou, tepelným čidlem a držákem (stojánkem), rozsah/rozlišení/přesnost 0,000 ... 14,999 pH/0,001/0,01/0,1 pH/±0,002 pH | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 7 | 168 | běžný | pipeta krokovací elektronická s nástavci | objem nástavce min. 25 ml; nastavitelný krok 5 ul - 1000 ul | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | 15 | 169 | běžný | jednokanálová mikropipeta | rozsah: 100-1000 ul, nesprávnost +-0.6%, variační koeficient 0,2 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | 15 | 170 | běžný | jednokanálová mikropipeta | rozsah: 500-5000 ul, nesprávnost +-0.6%, variační koeficient 0,2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | 15 | 171 | běžný | regulátor vakua | jednotka Vac control automatic; vakuový ventilu; snímač vakua | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 7 | 172 | běžný | regulátor vakua | jednotka Vac control automatic; vakuový ventilu; snímač vakua | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 08 | 173 | běžný | váhy sušící | rozsah 50 g, d=0,001 g, 2 zářiče z halogenového křemenného skla 200 W, 99 míst v paměti, včetně 10 hlinikových misek na vzorky (průměr 92 mm) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 08 | 174 | běžný | váhy analytické | váživost 220 g, d=0,1 mg, min. zatížení 10 mg, opakovatelnost 0,1 mg, linearita ± 0,2 mg, průměr vážicího můstku 80 mm, automatická interní kalibrace, podsvícený LCD displej s výškou číslic 14 mm, bargraf | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 08 | 175 | běžný | Dávkovač kapalin ze zásobních lahví | analogový, adjustovatelný v rozsahu 5-50 ml, dělení po 1 ml, s uzávěrem safety prime, sadou závitových adaptérů; autoklávovatelné při 121 °C, z vysoceodolných materiálů (borosilikátové sklo, keramika, platina-iridium, ETFE, FEP, TFA), čepička z PP; určen pro silné kyseliny (fosforečná, sírová), zásady (KOH, NaOH), solné roztoky i některá org. rozpouštědla (aceton, acetonitril, benzen, chlorbenzen, dimethylformamid, dimethylsulfoxid, ethanol, methanol, kyselina octová, triethylamin aj.) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 08 | 176 | běžný | Dávkovač kapalin ze zásobních lahví - na organická rozpouštědla | analogový, adjustovatelný v rozsahu 5-50 ml, dělení po 1 ml, s uzávěrem safety prime, sadou závitových adaptérů; autoklávovatelné při 121 °C, z vysoceodolných materiálů (borosilikátové sklo, keramika, tantal, ETFE, FEP, TFA), čepička z PP; určen pro koncentrované kyseliny (HCl, HNO3), chlorované uhlovodíky a něterá org. rozpouštědla včetně tetrahydrofuranu, dichlormethanu, acetanhydridu, diethyletheru, hexanu, chloroformu, toluenu aj. | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | 04 | 177 | běžný | chladič ponorný | složený z chladicího agregátu, tepelný absorbér konstruován jako ponorná sonda, bez regulace výkonu, rozsah -20 až +30 °C | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 08 | 178 | běžný | pipeta jednokanálová s nastavitelným objemem | rozsah: 100-1000 ul, správnost 3 +- 0,6, přesnost 0,6 - 0,2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 08 | 179 | běžný | pipeta jednokanálová s nastavitelným objemem | rozsah: 20-200 ul, správnost 2,5 +- 0,6, přesnost 0,7 - 0,2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | 08 | 180 | běžný | mikropipeta jednokanálová s nastavitelným objemem | autoklávovatelná, s filtrem Tip-Cone; rozsah: 500-5000 ul, d=10 ul, S = 0,15-0,30 %, P = 0,5-0,7 % | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Nabídková cena - celková cena v Kč bez DPH pro účely hodnocení |  |  | 0
|  |  | Název uchazeče: |  |  | V: |  | dne:
sídlo:
|  |  | IČ: |  |  | podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
poznámka:
Uchazeči vyplní pouze buňky označené zelenou barvou!
Zelený text v některých položkách má pouze informativní fuknci pro zadavatele (označuje shodné položky, pouze rozdělené dle různých potřeb zadavatele).