## spotřební materiál
Příloha č. 3 - Krycí list - nabídkové ceny a specifikace - Část III - Spotřební materiál
Označení skupiny | Označení mentora | Číslo položky | Položka | Specifikace | Orientační počet ks | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH v Kč | Celková cena bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč | Celková cena s DPH v Kč
A |  | 1 | stříkačkové filtry | 4 mm, 0,2 µm, teflon, 8 x sada (100 ks) | 800 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 2 | stříkačkové filtry | 25 mm, 0,45 µm, nylon, 23 x sada (100 ks) | 2300 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 3 | stříkačkové filtry | 25 mm, 0,45 µm, teflon, 15 x sada (100 ks) | 1500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 4 | stříkačkové filtry | 25 mm, 0,2 µm, teflon, 26 x sada (50 ks) | 1300 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 5 | stříkačkové filtry | 25 mm, 0,2 µm, nylon, 7 x sada (100 ks) | 700 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 6 | stříkačkové filtry | 4 mm, 0,2 µm, PVDF, 5 x sada (100 ks) | 500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 7 | stříkačkové filtry | 4 mm, 0,45 µm, PVDF, 5 x sada (100 ks) | 500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 8 | Baňka kuželová podle Erlenmeyera, se zábrusem a zátkou | zábrus 29/32 | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 9 | Baňka odměrná | objem 1000 ml, materiál sklo | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 10 | Baňka odměrná | skleněná se zábrusem a plastovou zátkou, 20ml | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 11 | Baňka odměrná | skleněná se zábrusem a plastovou zátkou, 25ml | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 12 | Filtrační papír pro kvalitativní analýzu | kruhové výseky neskládané, průměr110mm | 500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 13 | Kádinka | objem 100ml | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 14 | Kádinka | objem 150ml | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 15 | Kádinka nízká | objem 150ml, materiál sklo | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 16 | Kádinka nízká | objem 250ml, materiál sklo | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 17 | Kádinka nízká | objem 800ml, materiál sklo | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 18 | Utěrky kuchyňské | papírové utěrky, rozměr min.23x26cm, min.500ks v roli | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 19 | Magnetické míchadlo | válcovité, 15mm, průměr 4,5mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 20 | Nálevka dělicí | 250ml, s teflonovým jádrem kohoutu | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 21 | Nálevka dělicí | 250ml, NZ se skleněným kohoutem | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 22 | Nálevka univerzální | sklo, průměr 100mm | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 23 | Nuč s fritou | průměr 30mm, vel.pórů15-40um porozita S3 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 24 | Nuč s fritou | průměr 40mm, vel.pórů 15-40um porozita S3 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 25 | Nuč s fritou | průměr 60mm, vel.pórů 15-40um porozita S3 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 26 | Pinzera lomená |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 27 | Pipetovací balonek |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 28 | Rukavice latexové | materiál latex, nepudrované | 1000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 29 | Válec odměrný | 250 ml | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 30 | zkumanky centrifugační | sklo | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 31 | odměrné baňky | 5 ml, skleněná se zábrusem, třída A | 115 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 32 | odměrné baňky | 10 ml, skleněná se zábrusem, třída A | 115 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 33 | odměrné baňky | 20 ml, skleněná se zábrusem, třída A | 105 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 34 | odměrné baňky | 25 ml, skleněná se zábrusem, třída A | 150 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 35 | vialky | 1,5 ml, CE, balení 100 ks | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 36 | vialky | 250 μl, CE, 1 x balení (1000 ks) | 1000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 37 | vialky | 1,5 ml, LC, 12 x 32 mm, 9 mm závit, 157 x balení (100 ks) | 15700 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 38 | víčka k vialkám CE | PE, 5 x balení (100 ks) | 500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 39 | víčka k vialkám + septa |  | 5700 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 40 | víčka k vialkám | víčka s perforovanými septy, komp. s autosamplerem Acquity Sample Manage | 3000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 41 | vialky + septa | vialky 1,5 ml + septa PTFE/silicone perforovaná - 12 mm x 32 mm x 6 mm (O.D.xH.xI.D.), 9 mm závit, kónické vnitřní dno, ˂10 mikrol mrtvý objem, 5 x balení (100 ks) | 500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 42 | inserty | 100 µl, LC, pro 1,5 ml vialky (12x32 mm), O.D. x H. 6 mm x 29 mm, kónické dno s pružinkou spodní, 15 x balení (100 ks) | 1500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 43 | inserty | 200 µl, konické, LC, 10 x balení (100 ks) | 1000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 44 | inserty | 250 µl, LC, 10 x balení (100 ks) | 1000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 45 | špičky | 0,5 - 10 µl, 3 x balení (1000 ks), komp. Biohit | 3000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 46 | špičky | 0,5 - 200 µl, 22 x balení (1000 ks), komp. Biohit | 22000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 47 | špičky | 10 - 1000 µl, 25 x balení (1000 ks), komp. Biohit | 25000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 48 | špičky | 100 - 5000 µl, 15 x balení (1000 ks), komp. Biohit | 15000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 49 | špičky | 2 - 20 µl, 3 x balení (2000 ks), komp. Brand | 6000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 50 | špičky | 10 - 100 µl, 11 x balení (1000 ks), komp. Brand | 11000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 51 | špičky | 20 - 200 µl, 2 x balení (1000 ks), komp. Brand | 2000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 52 | špičky | 100 - 1000 µl, 11 x balení (1000 ks), komp. Brand | 11000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 53 | špičky | 0,5 - 5 ml, 6 x balení (1000 ks), komp. Brand | 6000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 54 | špičky | 1 - 10 ml, 1 x balení (1000 ks), komp. Brand | 1000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 55 | špičky | 0,1 - 10 µl, 5 x balení (1000 ks), komp. Eppendorf | 5000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 56 | špičky | 2 - 200 µl, 5 x balení (1000 ks), komp. Eppendorf | 5000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 57 | špičky | 50 - 1000 µl, 5 x balení (1000 ks), komp. Eppendorf | 5000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 58 | Eppendorfky | 1,5 ml, s víčkem (safe lock) | 16000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 59 | destičky | 96 jamek, 3 x 100 ks | 300 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 60 | mikrofiltrační destičky | 0,2 mikrom, 96 jamek, 2 x 50 ks | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 61 | SPE kolony | reverzní fáze, 1 ml, 6 x balení (100 ks) | 600 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 62 | SPE kolony | reverzní fáze, 3 ml, 7 x balení (100 ks) | 700 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 63 | SPE kolony | iontovýměnné, 3 ml, 4 x balení (100 ks) | 400 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 64 | SPE kolony | iontovýměnné, 1 ml, 30 mg sorbentu | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 65 | SPE kolony | RF - hydrofilně lipofilní sorbent 1 ml, 30 mg sorbentu | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 66 | SPE kolony | RF - hydrofilně lipofilní sorbent 3 ml, 30 mg sorbentu | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 67 | MEPS | balení (5 ks) | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 68 | MEPS stříkačka | 500 mikrol, komp. s automat. eVol pipetou | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 69 | MEPS stříkačka | 50 mikrol, komp. s automat. eVol pipetou | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 70 | MEPS jehly | C8 bins, 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 71 | MEPS jehly | C18 bins, 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 72 | MEPS jehly | Hypercarb., 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 73 | MEPS vývojový kit | pro 100 mikrol. Stříkačky | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 74 | HPLC kolona | reverzní fáze, do 3 µm, do 100 mm | 17 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 75 | HPLC kolona | reverzní fáze, do 5 µm, do 100 mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 76 | HPLC kolona | reverzní fáze, do 3 µm, do 150 mm | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 77 | HPLC kolona | reverzní fáze, do 5 µm, do 250 mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 78 | UHPLC kolona | reverzní fáze | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 79 | monolitní kolona |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 80 | UHPLC kolona | Amide, 2,1 x 100 mm, 1,7 mikrom, stabilita pH 2-12, BEH sorbent - hybridní částice | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 81 | UHPLC kolona | C18, 2,1 x 100 mm, 1,7 mikrom, stabilita pH 1-12, BEH sorbent - hybridní částice | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 82 | UHPLC kolona | C18, 2,1 x 50 mm, 1,7 mikrom, stabilita pH 1-12, BEH sorbent - hybridní částice | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 83 | UHPLC kolona | HILIC, 2,1 x 100 mm, 1,7 mikrom, stabilita pH 1-9, BEH sorbent - hybridní částice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 84 | předkolony | reverzní fáze, do 3 µm, 12 x sada (3 ks) | 36 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 85 | předkolony | reverzní fáze, do 5 µm, 16 x sada (3 ks) | 48 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 86 | předkolony | monolitické, 6 x sada (3 ks) | 18 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 87 | předkolony | pro UHPLC, komp. S Acquity BEH stac. Fází, držák s 6 0,2 mikrom. Náhradními filtry | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 88 | kapilára s vnitřním potahem | vnitřní vrstva kapiláry ovlivňující EOF | 5 | bal |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 89 | kapilára z taveného křemene | kompatibilní s Agilent bublle cell | 2 | bal |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 90 | kapilára z taveného křemene | ø 75 µm ID, 375 µm ED, balení 25 m | 2 | bal |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 91 | kapilára z taveného křemene | ø 50 µm ID, 375 µm ED, balení 25 m | 2 | bal |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 92 | průtoková cela | spektrofotometrická, Z-cela, opt. délka 10 mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 93 | průtoková cela | spektrofotometrická, Helma, opt. délka 10 mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 94 | průtoková cela | fluorimetrická, Helma, opt. délka 4 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 95 | optická vlákna | průměr do 400 mikrom | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 96 | optická vlákna | průměr do 600 mikrom | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 97 | lab-on-valve modul |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 98 | PTFE tubing | teflonová hadička, průměr do 0,75 mm | 45 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 99 | PEEK tubing | píková hadička | 45 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A |  | 100 | adaptéry na průtokové cely | držák na průtokovou celu do spektrofotometru | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 101 | kultivační lahev | pro tkáňové kultury, plocha 25 cm2, s ventilovým uzávěrem, materiál PS, sterilně baleno po 10 ks | 1000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 102 | kultivační lahev | pro tkáňové kultury, plocha 25 cm2, s ventilovým uzávěrem, materiál PS, sterilně baleno po 10 ks | 1000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 103 | kultivační lahev | pro tkáňové kultury, plocha 25 cm2, s ventilovým uzávěrem, materiál PS, sterilně baleno po 10 ks | 1800 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 104 | kultivační lahev | pro tkáňové kultury, plocha 25 cm2, s ventilovým uzávěrem, materiál PS, sterilně baleno po 10 ks | 1800 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 105 | kultivační lahev | pro tkáňové kultury, plocha 25 cm2, opatřeny uzávěrem s filtrem, materiál: polystyren, sterilně baleno po 360 ks | 720 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 106 | kultivační lahev | pro tkáňové kultury, plocha 75 cm2, s ventilovým uzávěrem, materiál PS, sterilně baleno po 5 ks | 2000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 107 | kultivační lahev | pro tkáňové kultury, plocha 75 cm2, s ventilovým uzávěrem, materiál PS, sterilně baleno po 5 ks | 800 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 108 | kultivační lahev | pro tkáňové kultury, plocha 75 cm2, s ventilovým uzávěrem, materiál PS, sterilně baleno po 5 ks | 800 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 109 | kultivační lahev | pro tkáňové kultury, plocha 75 cm2, s ventilovým uzávěrem, materiál PS, sterilně baleno po 5 ks | 700 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 110 | kultivační lahev | pro tkáňové kultury, plocha 75 cm2, opatřeny uzávěrem s filtrem, materiál: polystyren, sterilně baleno po 100 ks | 2000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 111 | kultivační lahev | pro tkáňové kultury, plocha 150 cm2, opatřeny uzávěrem s filtrem, materiál: polystyren, sterilně baleno po 36 ks | 504 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 112 | Petriho miska | vnitřní průměr 53 mm, plocha 22,1 cm2, materiál PS, s numerickým označením 3-6-9-12 na dně misky, sterilně baleno po 14 kusech | 1000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 113 | Petriho miska | vnitřní průměr 53 mm, plocha 22,1 cm2, materiál PS, s numerickým označením 3-6-9-12 na dně misky, sterilně baleno po 14 kusech | 500 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 114 | Petriho miska | vnitřní průměr 87 mm, plocha 60,1 cm2, materiál PS, s numerickým označením 3-6-9-12 na dně misky, sterilně baleno po 10 kusech | 1000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 115 | Petriho miska | vnitřní průměr 87 mm, plocha 60,1 cm2, materiál PS, s numerickým označením 3-6-9-12 na dně misky, sterilně baleno po 10 kusech | 1000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 116 | Petriho miska | vnitřní průměr 87 mm, plocha 60,1 cm2, materiál PS, s numerickým označením 3-6-9-12 na dně misky, sterilně baleno po 10 kusech | 700 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 117 | Petriho miska | vnitřní průměr 137 mm, plocha 147,8 cm2, materiál PS, s numerickým označením 3-6-9-12 na dně misky, sterilně baleno po 5 kusech | 1000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 118 | Petriho miska | vnitřní průměr 137 mm, plocha 147,8 cm2, materiál PS, s numerickým označením 3-6-9-12 na dně misky, sterilně baleno po 5 kusech | 500 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 119 | Petriho miska | sterilní, vnější rozměry 60 mm×15 mm, kultivační plocha 21,5 cm2, polystyren, 840ks/balení | 4200 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 120 | Petriho miska pro tkáňové kultury | certifikovaný nunclon™ povrch, uniformní a opticky čisté, vhodné k mikroskopování, vnější rozměry:92 x 17 mm. Kultivační plocha: 56,7 cm², pracovní objem 12,5 ml, 150ks/balení | 3000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 121 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 96-jamková, s víčkem, ploché dno, černá s transparentním dnem, materiál PS, sterilně baleno po jednotlivých kusech; 100 kusů v balení | 100 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF04 | 122 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 96-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, jedinečné označení čárovým kódem, ploška pro popis vzorku, sterilně baleno po 6 kusech | 2000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 123 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 96-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, jedinečné označení čárovým kódem, ploška pro popis vzorku, sterilně baleno po 6 kusech | 324 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 124 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 96-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, jedinečné označení čárovým kódem, ploška pro popis vzorku, sterilně baleno po 6 kusech | 324 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 125 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 96-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, jedinečné označení čárovým kódem, ploška pro popis vzorku, sterilně baleno po 6 kusech | 2000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 126 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 96-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, sterilně baleno po 162 kusech | 1994 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 127 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 24-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, jedinečné označení čárovým kódem, ploška pro popis vzorku, sterilně baleno po jednotlivých kusech | 100 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 128 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 24-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, jedinečné označení čárovým kódem, ploška pro popis vzorku, sterilně baleno po jednotlivých kusech | 400 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 129 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 24-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, jedinečné označení čárovým kódem, ploška pro popis vzorku, sterilně baleno po jednotlivých kusech | 252 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 130 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 12-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, jedinečné označení čárovým kódem, ploška pro popis vzorku, sterilně baleno po jednotlivých kusech | 500 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 131 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 12-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, jedinečné označení čárovým kódem, ploška pro popis vzorku, sterilně baleno po jednotlivých kusech | 450 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 132 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 12-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, jedinečné označení čárovým kódem, ploška pro popis vzorku, sterilně baleno po jednotlivých kusech | 252 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 133 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 6-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, jedinečné označení čárovým kódem, ploška pro popis vzorku, sterilně baleno po jednotlivých kusech | 500 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 134 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 6-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, jedinečné označení čárovým kódem, ploška pro popis vzorku, sterilně baleno po jednotlivých kusech | 600 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 135 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 6-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, jedinečné označení čárovým kódem, ploška pro popis vzorku, sterilně baleno po jednotlivých kusech | 252 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 136 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 6-jamková, s víčkem, ploché dno, plocha transparentní, plocha 9,5 cm2, sterilní; ošetřené gama-radiací, materiál PS, sterilně baleno po jednotlivých kusech, 50ks/balení | 600 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 137 | testovací destička | pro tkáňové kultury, 24-jamková, s víčkem, ploché dno, plocha transparentní, plocha 1,9 cm2, sterilní; ošetřené gama-radiací, materiál PS, sterilně baleno po jednotlivých kusech, 50ks/balení | 1000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 138 | Speciální destička | speciální 16-jamková destička pro stanovení na přístroji Real-Time Cell Analyzer (RTCA) DP Instrument x-Celligence, sterilně baleno po jednotlivých kusech; 6 kusů v balení | 10 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 139 | Speciální destička | speciální 16-jamková destička pro stanovení na přístroji Real-Time Cell Analyzer (RTCA) DP Instrument Instrument x-Celligence, sterilně baleno po jednotlivých kusech, 6 kusů v balení | 20 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 140 | filtr sterilizační stříkačkový | průměr 33 mm, průměr pórů 0,45 µm, PES membrána, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 200 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 141 | filtr sterilizační stříkačkový | průměr 33 mm, průměr pórů 0,45 µm, PES membrána, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 100 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 142 | filtr sterilizační stříkačkový | průměr 33 mm, průměr pórů 0,45 µm, PES membrána, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 100 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 143 | filtr sterilizační stříkačkový | průměr 33mm, průměr pórů 0,22 µm, PES membrána, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 200 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 144 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 2 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 600 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 145 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 2 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 1500 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 146 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 2 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 1500 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 147 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 5 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 2000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 148 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 5 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 4000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 149 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 5 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 6000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 150 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 5 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 2000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 151 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 5 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 2000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 152 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 10 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 8000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 153 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 10 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 5000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 154 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 10 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 4000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 155 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 10 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 2000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 156 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 10 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 10000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 157 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 25 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 1000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 158 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 25 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 4000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 159 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 25 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 1000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 160 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 25 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 2000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 161 | serologická pipeta | pro tkáňové kultury, objem 25 ml, sterilně baleno po jednotlivých kusech; | 5000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 162 | zkumavka | centrifugační, objem 50 ml, šroubový uzávěr, se sukénkou, graduovaná s matným políčkem na popisování, materiál PP, sterilně baleno po 20 kusech; | 1000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 163 | zkumavka | centrifugační, objem 50 ml, šroubový uzávěr, kónická, graduovaná s matným políčkem na popisování, materiál PP, sterilně baleno po 20 kusech; | 3000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 164 | zkumavka | centrifugační, objem 50 ml, šroubový uzávěr, kónická, graduovaná s matným políčkem na popisování, materiál PP, sterilně baleno po 20 kusech; | 2520 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 165 | zkumavka | centrifugační, objem 50 ml, šroubový uzávěr, kónická, graduovaná s matným políčkem na popisování, materiál PP, sterilně baleno po 20 kusech; | 2520 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF02 | 166 | zkumavka | centrifugační, objem 15 ml, šroubový uzávěr, kónická, graduovaná s matným políčkem na popisování, materiál PP, sterilně baleno po 40 kusech; | 3000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF14 | 167 | zkumavka | centrifugační, objem 15 ml, šroubový uzávěr, kónická, graduovaná s matným políčkem na popisování, materiál PP, sterilně baleno po 40 kusech; | 3000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 168 | zkumavka | centrifugační, objem 15 ml, šroubový uzávěr, kónická, graduovaná s matným políčkem na popisování, materiál PP, sterilně baleno po 40 kusech; | 4000 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 169 | Kolona k UHPLC | Kolona o rozměrech 100x2,1 mm, s náplní sférických částic o průměru 1,7 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází C18 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 170 | Kolona k UHPLC | Kolona o rozměrech 100x2,1 mm, s náplní sférických částic o průměru 1,7 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází C18 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 171 | Kolona k UHPLC | Kolona o rozměrech 100x2,1 mm, s náplní sférických částic o průměru 1,7 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází C8 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 172 | Kolona k UHPLC | Kolona o rozměrech 100x2,1 mm, s náplní sférických částic o průměru 1,7 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází PFP | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 173 | Kolona k UHPLC | Kolona o rozměrech 100x2,1 mm, s náplní sférických částic o průměru 1,7 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází Phenyl-Hexyl | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 174 | Předkolona k UHPLC | Sada předkolon o průměru 2,1 mm, s náplní sférických částic o průměru 1,7 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází C18 | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 175 | Předkolona k UHPLC | Sada předkolon o průměru 2,1 mm, s náplní sférických částic o průměru 1,7 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází C18 | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 176 | Předkolona k UHPLC | Sada předkolon o průměru 2,1 mm, s náplní sférických částic o průměru 1,7 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází C8 | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 177 | Předkolona k UHPLC | Sada předkolon o průměru 2,1 mm, s náplní sférických částic o průměru 1,7 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází PFP | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 178 | Předkolona k UHPLC | Sada předkolon o průměru 2,1 mm, s náplní sférických částic o průměru 1,7 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází Phenyl-Hexyl | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 179 | držák předkolon | k uvedeným předkolonám | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 180 | Kolona k HPLC | Kolona o rozměrech 100x3,0 mm, s náplní sférických částic o průměru 2,7 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází C18 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 181 | Kolona k HPLC | Kolona o rozměrech 100x3,0 mm, s náplní sférických částic o průměru 2,7 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází Phenyl-Hexyl | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 182 | Předkolona k HPLC | Sada předkolon o průměru 3,0 mm, s náplní sférických částic o průměru 2,7 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází C18 | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 183 | Předkolona k HPLC | Sada předkolon o průměru 3,0 mm, s náplní sférických částic o průměru 2,7 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází Phenyl-Hexyl | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 184 | držák předkolon | k uvedeným předkolonám | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 185 | Mikrozkumavky | objem 1,5 ml, materiál polypropylen, čirá barva, víčko se zámkem bránící otevření, nesterilní, PCR čisté, balení po 1000 ks | 15000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 186 | Mikrozkumavky | objem 1,5 ml, materiál polypropylen, čirá barva, nesterilní, PCR čisté, balení po 1000 ks | 15000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 14 | 187 | Mikrozkumavky | objem 1,5 ml, materiál polypropylen, čirá barva, nesterilní, PCR čisté, balení po 1000 ks | 15000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 188 | Mikrozkumavky | objem 1,5 ml, materiál polypropylen, čirá barva, nesterilní, PCR čisté, balení po 1000 ks | 15000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 189 | Mikrozkumavky | objem 1,5 ml, materiál polypropylen, čirá barva, víčko se zámkem bránící otevření, nesterilní, PCR čisté, balení po 1000 ks | 10000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 190 | Ultracentrifugační zkumavky | objem 4,4 ml, materiál polyallomer, tenkostěnné, rozměr 60x11mm, vhodné pro ultracentrifugaci, balení 50 ks | 150 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 191 | Nylonový filtr | Vhodný pro filtraci kapalin pro HPLC, velikost pórů 0,45 mm, materiál nylon, průměr 47 mm, balení po 100 ks | 200 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 192 | Nylonový filtr | Vhodný pro filtraci kapalin pro HPLC, velikost pórů 0,2 mm, materiál nylon, průměr 47 mm, balení po 100 ks | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 193 | Skleněné inzerty | Skleněné inzerty s plochým dnem, objem 400 µl, pro širokohrdlé vialky, čiré, 500 ks v balení | 7500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 194 | Mikrotitrační destičky | materiál polystyrén, 96-jamek, typ dna F (ploché), černá barva, nesterilní, 100 ks v balení | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 195 | Nitrocelulozová membrána | nitocelulozová membrána pro western blotting, 0,45um, rozměr membrány 30 cm x 3 m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 196 | Detekční X-ray foto film | Modrý X-ray film vhodný pro detekci a dokumentaci ECL-western blottů, 100 listů, rozměr 18x24 cm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 197 | Kolona k HPLC | Kolona o rozměrech 250x4 mm, s náplní sférických částic o průměru 5 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází C18 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF 05 | 198 | Předkolona k HPLC | Sada předkolon o průměru 4,6 mm, s náplní sférických částic o průměru 5 µm s pevným jádrem (core-shell) se stacionární fází C18 | 2 | sada |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 199 | sérologické pipety | 1 ml objem, sterilní jednorázové plastové, 400 ks v balení | 2000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 200 | sérologické pipety | 50 ml objem, sterilní jednorázové plastové, 100 ks v balení | 500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 201 | PCR stripy | čiré, DNAse a RNAse free, 8 zkumavek ve stripu | 250 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 202 | média | DMEM s glukózou (4,5 g/l), L-glutaminem a pyruvátem sodným, 0,5 l v balení | 50 | l |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 203 | trypsin | roztok, obsahuje EDTA v poměru 1:250, sterilizováno zářením, 100 ml v balení | 700 | ml |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 204 | fetální bovinní sérum | roztok, sterilní, schváleno pro EU, 0,5 l v balení | 5 | l |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 205 | testovací destičky | pro tkáňové kultury, 48-jamková, s víčkem, ploché dno, transparentní, materiál PS, sterilní, balené jednotlivě | 200 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 206 | držák na pipety | umístitelné na stěnu laminárního boxu, pro jednu pipetu, kompatibilní s dodanými pipetami | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 207 | nádoba na skleněné pipety | plechová, nekorodující, autoklávovatelná, délka 40 ± 1 cm (standardní skleněné pipety 1, 2, 5 a 10 ml) | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF 01 | 208 | nádoba na skleněné pipety | plechová, nekorodující, autoklávovatelná, délka 47 ± 1 cm (standardní skleněné pipety 25 ml) | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 209 | membránová vložka | polykarbonátové, póry 0,4 μm, ošetřené TC, w/lid, sterilní, 24ks/balení | 432 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IIB | FaF14 | 210 | PVDF membrána | pro WB, bílá, hydrofobní, velikost pórů 0,45 um, rozměry 26,5x375 cm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IIB | FaF14 | 211 | Filtrační papír | pro blotování, extra silný, rozměr 7,5cm x 10 cm | 150 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IIB | FaF14 | 212 | Kryozkumavky | stojící, 2 ml, odolné teplotě kapalného dusíku, polypropylen, graduované, matné popisovací pole na boku, možnost vkládat do všech běžných kryoboxů, sterilizované | 800 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 213 | stříkačkové filtry | PTFE, 0.45 nebo 0.22 um, 13 mm | 200 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 214 | membránové filtry | průměr 47 mm, 0.45 nebo 0.22 um, nylon | 2 | balení á 100 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 215 | vialky šroubovací ND10 | širokohrdlé, čiré | 10 | balení á 100 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 216 | vialky šroubovací ND13 | čiré, 4 ml | 10 | balení á 100 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 217 | vialky šroubovací ND15 | čiré, 8 ml | 10 | balení á 100 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 218 | vialky šroubovací ND15 | čiré, 12 ml | 10 | balení á 100 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 219 | vialky šroubovací ND24 | čiré, 20 ml, 57 x 27.5 mm | 5 | balení á 100 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 220 | uzávěry šroubovací ND10 s otvorem a se septem | septum silikon + PTFE | 10 | balení á 100 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 221 | uzávěry šroubovací ND13 s otvorem a se septem | septum silikon + PTFE | 10 | balení á 100 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 222 | uzávěry šroubovací ND15 se septem | septum silikon + PTFE | 20 | balení á 100 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 223 | uzávěry šroubovací ND24 se septem | septum silikon + PTFE | 5 | balení á 100 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 (5) FaF 10 (3) | 224 | stříkačka skleněná s graduací | 1 ml vzduchotěsná, píst s teflonovým zakončením a luer lock | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 225 | stříkačka skleněná s graduací | 0.1 ml vzduchotěsná, píst s teflonovým zakončením a luer lock | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 226 | stříkačka skleněná s graduací | 0.05 ml vzduchotěsná, píst s teflonovým zakončením a luer lock | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 227 | stříkačka skleněná s graduací | 10 mikrol, píst s teflonovým zakončením | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 (5) FaF 10 (3) | 228 | stříkačka skleněná s graduací | 2.5 ml vzduchotěsná, píst s teflonovým zakončením a luer lock | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 | 229 | míchadlo magnetické | typ polygon, 10 x 6 mm | 60 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 (3) FaF 10 (3) | 230 | stříkačka skleněná s graduací | 5 ml vzduchotěsná, píst s teflonovým zakončením a luer lock | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 05 (2) FaF 10 (1) | 231 | stříkačka skleněná s graduací | 10 ml vzduchotěsná, píst s teflonovým zakončením a luer lock | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 10 | 232 | Stříkačka skleněná s graduací | 25 ml, vzduchotěsná, píst s teflonovým zakončením, luer lock | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 10 | 233 | Laboratorní zvedáček | nerez, rozměry přibližně16x13 cm, výška zdvihu do 30 cm, | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 10 | 234 | Nálevka dělící | 250 ml, s teflonovým jádrem kohoutu | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 10 | 235 | Nálevka dělící | 100 ml, s teflonovým jádrem kohoutu | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 10 | 236 | Hadice | silikonová transparentní 6/9 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 10 | 237 | Hadice | silikonová transparentní 5/9 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 10 | 238 | Hadice | silikonová transparentní 7/10 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 10 | 239 | Hadice | silikonová vakuová 7/15 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 07 | 240 | Míchadlo teflonové | vejčitý tvar, magnetické, 12x25 mm | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 07 | 241 | Míchadlo teflonové | vejčitý tvar, magnetické, 16x35 mm | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 07 | 242 | Míchadlo teflonové | vejčitý tvar, magnetické, 20x50 mm | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF 07 (10), FaF 08 (10) | 243 | Nálevka dělící podle Squibba | 50 mL NZ 19/26 | 20 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF 07 (10), FaF 08 (10) | 244 | Nálevka dělící podle Squibba | 100 mL NZ 19/26 | 20 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF 07 (10), FaF 08 (10) | 245 | Nálevka dělící podle Squibba | 250 mL NZ 29/32 | 20 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF 07 (100), FaF 08 (100) | 246 | mikrobaňka se zaobleným dnem 25 ml | NZ 14/23 | 200 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF 07 (100), FaF 08 (100) | 247 | mikrobaňka se zaobleným dnem 50 ml | NZ 14/23 | 200 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF 07 (100), FaF 08 (100) | 248 | mikrobaňka se zaobleným dnem 100 ml | NZ 14/23 | 200 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF 07 (100), FaF 08 (100) | 249 | Baňka s kulatým dnem a zábrusem 100 ml | NZ 29/32 | 200 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF 07 (100), FaF 08 (100) | 250 | Baňka s kulatým dnem a zábrusem 250 ml | NZ 29/32 | 200 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF 07 (10), FaF 08 (10) | 251 | Baňka s kulatým dnem a zábrusem, boční vývod s kohoutem a olivkou 250 ml | NZ 29/32 | 20 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF 07 (10), FaF 08 (10) | 252 | Baňka s kulatým dnem a zábrusem, boční vývod s kohoutem a olivkou 100 ml | NZ 29/32 | 20 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF 07 (10), FaF 08 (10) | 253 | Chladič Liebigův s dvěma NZ | NZ 29/32 300 mm délka | 20 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 15 (100), FaF 04 (100) | 254 | Chladič Liebigův s dvěma NZ | NZ 29/32 400 mm délka | 200 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 15 (100), FaF 04 (100) | 255 | Chladič Liebigův s dvěma NZ | NZ 14/23 | 200 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 15 (30), FaF 04 (30) | 256 | Frita skleněná s olivkou | 20 mm průměr, NZ 14, porozita 10-20 mm | 60 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 15 (5), FaF 04 (5) | 257 | Láhev zásobní se závitem hnědá | 250 ml, čtyřhranná, závit GL 32 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 15 (5), FaF 04 (5) | 258 | Láhev zásobní se závitem hnědá | 500 ml, čtyřhranná, závit GL 32 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 15 (5), FaF 04 (5) | 259 | Láhev zásobní se závitem hnědá | 1000 ml, čtyřhranná, závit GL 45 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 15 (5), FaF 04 (5) | 260 | Láhev zásobní se závitem hnědá | 2500 ml, kulatá, závit GL 45 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 04 | 261 | Achátová miska | průměr 50 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Nabídková cena - celková cena v Kč bez DPH pro účely hodnocení |  |  | 0
|  |  | Název uchazeče: |  |  | V: |  | dne:
sídlo:
|  |  | IČ: |  |  | podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
poznámka:
Uchazeči vyplní pouze buňky označené zelenou barvou!
Zelený text v některých položkách má pouze informativní fuknci pro zadavatele (označuje shodné položky, pouze rozdělené dle různých potřeb zadavatele).