Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název veřejné zakázky:

„RUK – SBZ – Modernizace a doplnění CCTV, EPS a EZS areálu Karolina - část EPS a EZS“

podlimitní veřejná zakázka podle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:		Univerzita Karlova
Sídlem:		Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČO:		00216208

DIČ:		CZ00216208

Zadávající útvar:		Správa budov a zařízení

Pro účely výběrového řízení pověřený jednat: Ing. Antonín Rezek, ředitel zadávajícího útvaru

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek s ohledem na ustanovení § 54 a § 98 odst. 3 Zákona, kdy není povinen vysvětlení zadávacích podmínek poskytnout.

Zadavatel obdržel dne 17. 9. 2018 následující dotaz:

„- PD je staršího data (chybí magnety v oknech a umístění krabic) bude poskytnuta nová PD s požadavky objednatele?

- 1. Chybí kontaktní údaje certifikované firmy restaurující omítky v objektu Karolina

2. Chybí Kontaktní údaje servisní organizace spravující systém EZS systém pro zajištění součinnosti při programování a oživení systému EZS

3. Chybí Kontaktní údaje servisní organizace EPS systém pro zajištění součinnosti přepojování ústředny do nadstavby

4. Z plánku není jasné umístění bezdrátových PIR detektorů. Žádáme o upřesnění.

5. VV obsahuje méně potřebných krabic pro koncentrátory. Předpokládá se umístění ve stávajících krabicích?“

Odpověď zadavatele:

Projektová dokumentace je pro realizaci dostačující, její stáří není s ohledem na předmět plnění rozhodující. Zadavatel jinou projektovou dokumentaci neposkytne. Magnety na oknech budou využity stávající – zabudované v konstrukci oken. Tyto magnety jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci. Umístění krabic bude provedeno dle potřeby při přepojování jednotlivých stávajících magnetických kontaktů. Krabice budou instalovány pro propojení stávajících magnetů, a to jako propojovací krabice s ochranným kontaktem vyhovující normě ČSN EN 50131-1 Stupeň 3.

- Zadavatel neposkytuje kontaktní údaje na certifikované firmy restaurující omítky v objektu Karolina, ani žádnou takovou pro dodavatele nezajišťuje. Zajištění a výběr kvalifikované firmy je v odpovědnosti dodavatele.

- Se servisní organizací spravující EZS je domluvena plná součinnost na dobu předpokládané realizace. Kontaktní údaje budou z důvodu zachování důvěrnosti a rovného přístupu zadávacího řízení předány až vybranému dodavateli.

- Se servisní organizací spravující EPS je domluvena plná součinnost na dobu předpokládané realizace. Kontaktní údaje budou z důvodu zachování důvěrnosti a rovného přístupu zadávacího řízení předány až vybranému dodavateli.

- Bezdrátové prvky jsou myšleny pro dočasné akce jako výstavy a jiné, kdy budou rozmístěny dle potřeby. Pro tyto prvky budou rozmístěny přijímače, které jsou v dokumentaci zaneseny.

- Vstupní koncentrátory jsou dodávány včetně krabice. V rozpočtu je 33 krabic pro koncentrátory z toho 21 pro až 3 moduly nebo 2 moduly a zdroj. Tyto jsou pro 16in koncentrátory.

Závěr:

V  souvislosti s vysvětlením zadávacích podmínek č. 1 zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 20. 9. 2018

Ing. Antonín Rezek v.r.

Ředitel Správy budov a zařízení