DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 6

Zadavatel: 	Univerzita Karlova v Praze

Sídlo: 				Praha 1, Ovocný trh 3/5, 116 36

IČ:				00216208

DIČ:				CZ00216208

Týká se součásti:		Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sídlo:				Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5

Osoba oprávněná

jednat za zadavatele: 	prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.  - děkan

Název veřejné zakázky: 	Revitalizace infrastruktury, střešních plášťů budov, spojovací haly, hygienického zázemí Nové posluchárny a hlavního vstupu Farmaceutické fakulty v HK

Název projektu:	„Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“, registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 355900.

Dotaz č. 1

V novém výkazu výměr, který je součástí DI č.5 je v rozpočtu J.A.3.7 – EL – JA 37_FaFHK-JIH_el-Rozp, v rámci dotazu č.1 změněna položka č.17 (práce nepředvídatelné – dodávka) opět na množství 1, přičemž ve výkazu, který byl součástí DI č.3 bylo opraveno na 0, což je správně. Opravíte znovu výkaz?

Odpověď:

Zadavatel opravil. Uchazeč v takovémto případě i tak musí postupovat dle dodatečné informace č. 3, odpověď na dotaz č.1  - uchazeč v těchto položkách uvede jednotkovou cenu „0“.

Přílohou je výkaz výměr, kde byly znovu opraveny položky v souladu s DI č.3.

Dotaz č. 2

V DI č.5 dotaz č.9 – týká se rozpočtu EL.3.7. – EL – 37_Zařízení silnoproudé elektrotechniky EL-Rozp  – prosím jednoznačně upřesněte, které položky mají zůstat nulové, resp. vynulujte množství  – domníváme se, že se jedná o pol. č.7,13,15,17,89. Je to tak?

Odpověď:

Jedná se o položky 7, 13, 15, 17 a 89.  Uchazeč u těchto položek uvede jednotkovou cenu „0“. (v aktuálně opraveném výkazu výměr od Zadavatele je u těchto položek nově v Množství uvedena hodnota „0“).

Doplnění č.1:

DOPLNĚNÍ ZPRÁVY ODDÍLU OSVĚTLENÍ - aktualizace specifikace LED svítidel

Spojovací hala:

Základní osvětlení bude provedeno svítidly LED, světelný tok 5000lm, krytí IP20. Osvětlenost 200lx.

Osvětlovací tělesa v provedení pro zapuštění do systémových rastrových podhledů. Rámeček v barvě bílé rozměrově minimalizovaný, případně žádný. Difuzér vzhled matné sklo. Maximální potlačení efektu jednotlivých diod a zajištění plošného rovnoměrného osvětlení.

V hale budou rozmístěny zásuvky 230V,16A a vývody 400V, ukončení v krabicích pod stropem. Vývody budou využity pro napojení oboustranných osvětlovacích lišt LED, určených pro osvětlení panelů příležitostných výstav obrazů.

Osvětlovací bodová svítidla s velikostí rozsahu osvětlovací plochy odpovídající rozměru výstavních panelů. Možnost výškového posunu, prostorového natáčení, volení barevné charakteristiky světla, případně redukce rozsahu osvětlované plochy. Tvarově možno volit válcové, hranolové či lištové těleso s vysokým standardem designu odpovídajícímu výstavnictví. Světla budou osazena na systémové elektro liště pro přemístitelné uchycení. Barva bílá. Důraz na dostatečný světelný výkon odpovídající souběhu s denním osvětlením.

Pro osvětlení busty „Karel IV.“ bude využito stávajících el. rozvodů v severní budově.

Nahrazení stávajících bodových světel účinnějšími směrovatelnými bodovými svítidly LED.

V Praze dne 12. 8. 2013

Příloha:

REVIFAF_UKHK_final – VZKAZ VZMER 20130808 oprava.xls