Zadávací dokumentace

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku,

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (v platném znění) (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“),

v otevřeném řízení

s názvem

„Rámcová dohoda – dodávka IT techniky pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy“

ČÁST 3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PREAMBULE

Tato technická specifikace obsahuje minimální technické požadavky na dodávku přístrojů v ní uvedených, na kterých zadavatel trvá.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel v takových případech výslovně umožňuje dodavateli pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

| Specifikace stolního počítače – konfigurace číslo 1 | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Provedení počítačové skříně | Počítač typu All In One (tzn. základní deska počítače a displej je integrován v jedné počítačové skříni), výškově nastavitelný, otočný (pivot), naklápěcí (5˚ až 30˚), standard VESA |
| Typ procesoru | Procesor o výkonu minimálně 8 060 bodů v programu Passmark CPU Mark (rozhodující hodnoty jsou součástí této zadávací dokumentace), musí umožnovat běh operačního systému Microsoft Windows 10 a SUSE Enterprise Linux |
| Čipset | Podpora režimu RAID 0 a RAID 1 |
| Grafická karta | Integrovaná podporující 3 monitorové zobrazení |
| Pevný disk | Minimálně 256GB SSD M.2 nebo PCIe |
| Počet disků | Možnost osadit dva disky do skříně počítače |
| Operační paměť | Minimálně 8GB DDR4 2400MHz (možnost rozšíření až na 32GB) |
| Počet paměťových slotů | 2 |
| Čtečka paměťových karet | Minimálně čtečka SD 4.0 (podpora SD, SDHC, SDXC) |
| Maximální rozměry počítačové skříně | 349 mm výška x 546 mm šířka x 58 mm hloubka (bez stojanu) |
| Stojan | Stojan výškově nastavitelný minimálně v rozsahu 50mm až 130mm (měřeno od spodní hrany skříně počítače k spodní straně stojanu), sklopný a odnímatelný |
| Zdroj | Úsporný, maximálně 155W s účinností 85% |
| Napájecí kabel | Síťový napájecí kabel vhodný pro použití v Evropské Unii |
| Displej | Minimálně 23,7", rozlišení displeje minimálně 1920 x 1080 bodů, poměr stran 16:9, obnovovací frekvence při zvoleném rozlišení 1920 x 1080 bodů minimálně 60Hz, IPS technologie, matné provedení displeje bez funkce dotykového ovládání, podsvícení displeje typu WLED |
| Kamera | Kamera není požadována a v počítači nesmí být instalována |
| Porty | Minimálně 6 x USB , z toho 5 x USB 3.1 Gen 1, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type C, 1x RJ-45, minimálně 2 digitální porty (kombinace DP a HDMI), 1 x HDMI výstup, 1 x universal audio konektor, 1 x audio výstup sluchátka/mikrofon |
| Síťová karta | Integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Wake on LAN |
| Interní WIFI | Bezdrátová (WiFi) síťová karta není požadována a v počítači nesmí být instalována |
| Zvuková karta | Integrovaná HD Audio |
| Reproduktor | Interní reproduktory musí být instalovány uvnitř počítačové skříně |
| Klávesnice | USB klávesnice CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, od stejného výrobce jako základní sestava |
| Myš | Laserová třítlačítková USB, od stejného výrobce jako základní sestava |
| Operační systém | Operační systém 64 bitový, který je možné upgradovat v rámci licenčního smlouvy EES (Enrollment for education solutions) na verzi Microsoft Windows 10 Enterprise |
| Záruka | Minimálně 60 měsíců na celou sestavu. Dokončená oprava PC, klávesnice a myši nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace PC, oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení. |
| Zabezpečení dat | Vestavěná technologie minimálně TPM 2.0, možnost zaheslování BIOSu, podpora režimu BIOS i UEFI, možnost zaheslovat pevný disk, slot umožňující zabezpečit počítač proti krádeži, podpora detekce otevření skříně počítače. |
| Enviromentální certifikace | Minimálně Energy Star 6.0 |

| Specifikace stolního počítače – konfigurace číslo 2 | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Provedení počítačové skříně | Typ Small Form Factor, možnost použití ve vertikální i horizontální poloze |
| Typ procesoru | Procesor o výkonu minimálně 8 060 bodů v programu Passmark CPU Mark (rozhodující hodnoty jsou součástí této zadávací dokumentace), musí umožnovat běh operačního systému Microsoft Windows 10 a SUSE Enterprise Linux |
| Grafická karta | Integrovaná podporující minimálně 3 monitorové zobrazení |
| Pevný disk | Minimálně 256GB SSD M.2 nebo PCIe |
| Optická mechanika | Interní DVD RW |
| Operační paměť | Minimálně 8GB (1x8GB) DDR4 2400 MHz, možnost rozšíření až na 32GB |
| Počet paměťových slotů | 2 |
| Maximální rozměry počítačové skříně | Rozměry maximálně 290mm x 295mm x 95mm |
| Zdroj | Maximálně 200W s účinností alespoň 85% |
| Enviromentální certifikace | Minimálně Energy Star 6.1 |
| Porty | 1 x HDMI, 1 x DP, 4 x USB 3.1 Gen 1 (z toho alespoň 2x vpředu), 4 x USB2.0 (z toho alespoň 2x vpředu), 1 x combo audio konektor vpředu, 1 x audio výstup vpředu, 1 x RJ-45 |
| Sloty PCIe x16 | Minimálně 2x, z toho minimálně 1x PCIe x16 volné |
| Síťová karta | Integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 |
| Interní WIFI | Bezdrátová (WiFi) síťová karta není požadována a v počítači nesmí být instalována |
| Zvuková karta | Integrovaná HD Audio |
| Reproduktor | Interní reproduktor musí být instalován uvnitř počítačové skříně |
| Přístup k HW komponentám | Beznářaďová demontáž hlavních komponent |
| Klávesnice | USB klávesnice CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, od stejného výrobce jako základní sestava |
| Myš | Laserová třítlačítková USB, od stejného výrobce jako základní sestava |
| Operační systém | Operační systém 64 bitový, který je možné upgradovat v rámci licenčního smlouvy EES (Enrollment for education solutions) na verzi Microsoft Windows 10 Enterprise |
| Záruka | Minimálně 60 měsíců na celou sestavu. Dokončená oprava PC, klávesnice a myši nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady, oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení. |
| BIOS Management | Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty), možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jednotně a to pro přední či zadní skupinu portů. Podpora režimu BIOS i UEFI. |
| Zabezpečení dat | Vestavěná technologie minimálně TPM 2.0, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem. |

| Specifikace stolního počítače – konfigurace číslo 3 | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Provedení počítačové skříně | Typ Small Form Factor, možnost použití ve vertikální i horizontální poloze |
| Typ procesoru | Procesor o výkonu minimálně 15 250 bodů v programu Passmark CPU Mark (rozhodující hodnoty jsou součástí této zadávací dokumentace), musí umožnovat běh operačního systému Microsoft Windows 10 a SUSE Enterprise Linux |
| Grafická karta | Integrovaná podporující minimálně 3 monitorové zobrazení |
| Pevný disk | Minimálně 512GB SSD M.2 nebo PCIe |
| Typ paměti | Minimálně DDR4 2666 MHz |
| Operační paměť | Minimálně 16 GB (2x8GB), možnost rozšíření až na 64GB |
| Počet paměťových slotů | 4 |
| Maximální rozměry počítačové skříně | Rozměry maximálně 290mm x 295mm x 95mm |
| Zdroj | Maximálně 200W s účinností alespoň 85% |
| Enviromentální certifikace | Minimálně Energy Star 6.1 |
| Porty | Minimálně 2 x DP, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type C vpředu, 5 x USB 3.1 Gen ( z toho 1 vpředu), 4 x USB2.0 (z toho alespoň 2x vpředu), 1 x combo audio konektor vpředu, 1 x audio výstup vzadu, 1 x RJ-45 |
| Sloty PCIe x16 | Minimálně 2x, z toho minimálně 1x PCIe x16 volné |
| Síťová karta | Integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 |
| Interní WIFI | Bezdrátová (WiFi) síťová karta není požadována a v počítači nesmí být instalována |
| Zvuková karta | Integrovaná HD Audio |
| Reproduktor | Interní reproduktor musí být instalován uvnitř počítačové skříně |
| Přístup k HW komponentám | Beznářaďová demontáž hlavních komponent |
| Klávesnice | USB klávesnice CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, od stejného výrobce jako základní sestava |
| Myš | Laserová třítlačítková USB, od stejného výrobce jako základní sestava |
| Operační systém | Operační systém 64 bitový, který je možné upgradovat v rámci licenčního smlouvy EES (Enrollment for education solutions) na verzi Microsoft Windows 10 Enterprise |
| Záruka | Minimálně 60 měsíců na celou sestavu. Dokončená oprava PC, klávesnice a myši nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady, oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení |
| BIOS Management | Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty), možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jednotně a to pro přední či zadní skupinu portů. Podpora režimu BIOS i UEFI. |
| Zabezpečení dat | Vestavěná technologie minimálně TPM 2.0, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem |

| Specifikace stolního počítače – konfigurace číslo 4 | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Provedení počítačové skříně | Typ Middle Tower, možnost použití ve vertikální i horizontální poloze |
| Typ procesoru | Procesor o výkonu minimálně 15 250 bodů v programu Passmark CPU Mark (rozhodující hodnoty jsou součástí této zadávací dokumentace), musí umožnovat běh operačního systému Microsoft Windows 10 a SUSE Enterprise Linux |
| Čipset | Podpora režimu RAID 0 a RAID 1 |
| Grafická karta | Integrovaná podporující minimálně 3 monitorové zobrazení |
| Velikost pevného disku | Minimálně 512GB SSD M.2 nebo PCIe |
| Typ paměti | Minimálně DDR4 2666 MHz |
| Operační paměť | Minimálně 16 GB (2x8GB), možnost rozšíření až na 64GB |
| Počet paměťových slotů | 4 |
| Maximální rozměry počítačové skříně | Rozměry maximálně 352mm x 157mm x 276mm |
| Zdroj | Maximálně 260W s účinností alespoň 85% |
| Enviromentální certifikace | Minimálně Energy Star 6.1 |
| Porty | Minimálně 2 x DP, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type C vpředu, 5 x USB 3.1 Gen ( z toho 1 vpředu), 4 x USB2.0 (z toho alespoň 2x vpředu), 1 x combo audio konektor vpředu, 1 x audio výstup vzadu, 1 x RJ-45, 1 x sériový port, 2 x PS/2 |
| Sloty PCIe | Minimálně 3x, z toho minimálně 2 x PCIe x16 |
| Sloty PCI | Minimálně 1x |
| Sloty M.2 | Minimálně 2x |
| Síťová karta | Integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 |
| Interní WIFI | Bezdrátová (WiFi) síťová karta není požadována a v počítači nesmí být instalována |
| Zvuková karta | Integrovaná HD Audio |
| Reproduktor | Interní reproduktor musí být instalován uvnitř počítačové skříně |
| Přístup k HW komponentám | Beznářaďová demontáž hlavních komponent |
| Klávesnice | USB klávesnice CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, od stejného výrobce jako základní sestava |
| Myš | Laserová třítlačítková USB, od stejného výrobce jako základní sestava |
| Operační systém | Operační systém 64 bitový, který je možné upgradovat v rámci licenčního smlouvy EES (Enrollment for education solutions) na verzi Microsoft Windows 10 Enterprise |
| Záruka | Minimálně 60 měsíců na celou sestavu. Dokončená oprava PC, klávesnice a myši nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady, oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení |
| BIOS Management | Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty), možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zakázat používání USB portů jednotně a to pro přední či zadní skupinu portů, možnost provádět úpravy nastavení BIOSu u nefunkčního počítače s podporou vzdálené správy "Out of Band "(ve stavu poškozeno, vypnuto), možnost smazání disku u nefunkčního počítače s podporou vzdálené správy "Out of Band "(ve stavu poškozeno, vypnuto). Podpora režimu BIOS i UEFI. |
| Zabezpečení dat | Vestavěná technologie minimálně TPM 2.0, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, podpora detekce otevření skříně počítače |
| Systém vzdálené správy | Vzdálená diagnostika HW nezávisle na stavu operačního systému, vzdálené vypnutí a zapnutí počítače. Podpora vzdálené konzole KVM na HW úrovni. |

| Specifikace 1 U serveru pro základní infrastrukturální služby | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Formát serveru | provedení RACK (šíře 19”, výška 1U), barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, zásuvné kolejnice pro instalaci do racku s výklopným, nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů. Server musí být vybaven redundantním napájením a chlazením s dostatečným výkonem pro jeho plné osazení. |
| Procesory | Server musí podporovat dvě CPU a být osazený jedním CPU s minimálně 12 jader a hodnocením 15 250 bodů v programu Passmark CPU Mark (rozhodující hodnoty jsou součástí této zadávací dokumentace). |
| Paměti | 16GB RAM, typu DDR4, 2666MT/s, složená alespoň ze dvou paměťových modulů |
| Diskové řadiče | Požadujeme osazení řadičem RAID s min. 2GB NV Cache: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5 a 6 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje) Non-RAID (Pass-through) Online Capacity Expansion (OCE) Online RAID Level Migration (RLM) Auto resume po ztrátě napájení 4K native sector velikosti TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora SED disků a SSD disků podpora S.M.A.R.T a podpora globálního i dedikovaného hot-spare |
| Pevné disky | Server musí podporovat minimálně 4ks hot-swap disků. Server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň. Požadujeme osazení disky min.: 2x 240GB SSD, SAS nebo SATA, min. 3DWPD v RAID1 |
| Kontektivita | 1x Dual-Port 1000Base-T, vyměnitelná integrovaná karta na boardu (LOM - nezabírají PCI-E sloty) 4 x USB (1 vpředu min. USB2.0, 2 USB3.0 vzadu, 1 USB3.0 interní) |
| Management a vzdálená správa serveru | Server musí být vybaven nezávislým HW managementem (out of band) následujících vlastností: s dedikovaným ethernet portem management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP požadujeme vestavěné GUI s podporou HTML5 management musí podporovat spojení s technickou podporou výrobce a automaticky vytvářet servisní incidenty, včetně odeslání HW logů serveru podpora zabezpečení pomocí lock-down (zamrazení) nastavení serveru, verzí firmware a biosu podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH Management tohoto serveru musí být schopen integrace s ostatními servery v tomto zadání, tak aby správa probíhala z jednoho GUI Call-home podpora reportingu závad a otvírání incidentů je zabudována přímo v managementu serveru, bez nutnosti instalace externího SW |
| Záruka a podpora pro server | Min. 7let, s opravou na místě se zahájením zásahu do ukončení následujícího pracovního dne od diagnostiky závady (NBD). Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce. Stav záruky musí být možné kdykoliv ověřit přímo na online portálu výrobce a to po zadání sériového čísla serveru. Součástí nabídky musí být online napojení na servisní dohledové centrum výrobce, funkční po celou dobu záruky (call-home). Záruční servis musí plně pokrývat i SSD disky, včetně wear-out. Pro každé opotřebené SSD médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna. |

| Specifikace 2U serveru pro virtualizaci | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Formát serveru | Provedení RACK (šíře 19”, výška max.2U), barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, zásuvné kolejnice pro instalaci do racku s výklopným, nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů. Server musí být vybaven redundantním napájením a chlazením s dostatečným výkonem pro jeho plné osazení. |
| Procesory | Server musí být osazen dvěma CPU, každý minimálně 16 jader a hodnocením 20 200 bodů v programu Passmark CPU Mark (rozhodující hodnoty jsou součástí této zadávací dokumentace). |
| Paměti | 256GB RAM, typu DDR4, 2666MT/s, složená alespoň z 16ks paměťových modulů a možností přidání min. dalších 8ks. |
| Diskové řadiče | Požadujeme osazení řadičem RAIDs min. 2GB NV Cache: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5 a 6 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje) Non-RAID (Pass-through) Online Capacity Expansion (OCE) Online RAID Level Migration (RLM) Auto resume po ztrátě napájení 4K native sector velikosti TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora SED disků a SSD disků podpora S.M.A.R.T a podpora globálního i dedikovaného hot-spare |
| Pevné disky | Server musí podporovat minimálně 8ks hot-swap disků. Server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň. Požadujeme osazení disky min.: 2x 8TB NLSAS 12Gbps, 512e, do hot-swap bay,v HW RAID1 2x min. 100GB SSD disk pro boot hypervisoru, v HW RAID1 (disky nesmí zabírat požadovaných 8 pozic disků, musí být buď interně v serveru, nebo je nutné navýšit počet hot-swap šachet na 10x při zachování 2U) |
| Kontektivita | 1x Quad-Port 10G SFP+, vyměnitelná integrovaná karta na boardu (LOM - nezabírají PCI-E sloty) 1x Dual-Port 10GBase-T PCI-e 1x Dual-Port FC16 HBA 4 x USB (1 vpředu min. USB2.0, 2 USB3.0 vzadu, 1 USB3.0 interní) Min. 2x PCI-e volný slot pro rozšíření |
| Management a vzdálená správa serveru | Server musí být vybaven nezávislým HW managementem (out of band) následujících vlastností: s dedikovaným ethernet portem management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP požadujeme vestavěné GUI s podporou HTML5 management musí podporovat spojení s technickou podporou výrobce a automaticky vytvářet servisní incidenty, včetně odeslání HW logů serveru podpora zabezpečení pomocí lock-down (zamrazení) nastavení serveru, verzí firmware a biosu podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH Management tohoto serveru musí být schopen integrace s ostatními servery v tomto zadání, tak aby správa probíhala z jednoho GUI Call-home podpora reportingu závad a otvírání incidentů je zabudována přímo v managementu serveru, bez nutnosti instalace externího SW |
| Záruka a podpora pro server | Min. 5let, s opravou na místě se zahájením zásahu do ukončení následujícího pracovního dne od diagnostiky závady (NBD). Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce. Stav záruky musí být možné kdykoliv ověřit přímo na online portálu výrobce a to po zadání sériového čísla serveru. Součástí nabídky musí být online napojení na servisní dohledové centrum výrobce, funkční po celou dobu záruky (call-home). Záruční servis musí plně pokrývat i SSD disky, včetně wear-out. Pro každé opotřebené SSD médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna. |

| Specifikace serverů pro rozšíření stávajícího DELL PowerEdge VRTX, výrobní číslo: FYHF62 | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Formát serveru | Provedení blade s níže nabídnutým šasi a plně kompatibilní s existujícím DELL PowerEdge VRTX šasi |
| Procesory | Server musí podporovat 2 CPU a být osazen jedním CPU disponující minimálně 16 jádry a hodnocením 20 200 bodů v programu Passmark CPU Mark (rozhodující hodnoty jsou součástí této zadávací dokumentace). |
| Paměti | 32GB RAM, typu DDR4, 2666MT/s, složená alespoň ze 2ks paměťových modulů a možností přidání min. dalších 14ks. |
| Diskové řadiče | Požadujeme osazení řadičem RAID: podpora RAID 0, 1, 5 a 6 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje) Non-RAID (Pass-through) Online Capacity Expansion (OCE) Online RAID Level Migration (RLM) Auto resume po ztrátě napájení 4K native sector velikosti TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora SED disků a SSD disků podpora S.M.A.R.T a podpora globálního i dedikovaného hot-spare |
| Pevné disky | Server musí podporovat minimálně 2ks hot-swap disků. Server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň. Požadujeme osazení disky min.: 2x 240GB SSD, SAS nebo SATA v HW RAID1, min. 3DWPD |
| Kontektivita | 1x Quad-Port 1GbE, vyměnitelná integrovaná karta na boardu Min. 1 x USB vpředu |
| Management a vzdálená správa serveru | Server musí být vybaven nezávislým HW managementem (out of band) následujících vlastností: s dedikovaným ethernet portem připojeným na management kontrolér šasi management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP požadujeme vestavěné GUI s podporou HTML5 management musí podporovat spojení s technickou podporou výrobce a automaticky vytvářet servisní incidenty, včetně odeslání HW logů serveru podpora zabezpečení pomocí lock-down (zamrazení) nastavení serveru, verzí firmware a biosu podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH Management tohoto serveru musí být schopen integrace s ostatními servery v tomto zadání tak, aby správa probíhala z jednoho GUI Call-home podpora reportingu závad a otvírání incidentů je zabudována přímo v managementu serveru, bez nutnosti instalace externího SW |
| Záruka a podpora pro server | Min. 5let, s opravou na místě se zahájením zásahu do ukončení následujícího pracovního dne od diagnostiky závady (NBD). Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce. Stav záruky musí být možné kdykoliv ověřit přímo na online portálu výrobce a to po zadání sériového čísla serveru. Součástí nabídky musí být online napojení na servisní dohledové centrum výrobce, funkční po celou dobu záruky (call-home). Záruční servis musí plně pokrývat i SSD disky, včetně wear-out. Pro každé opotřebené SSD médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna. |

| Specifikace pevných disků pro rozšíření stávajícího DELL PowerEdge VRTX šasi, výrobní číslo: FYHF62 | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Pevné disky | Požadujeme dodání 10ks pevných disků, min. kapacita 2TB, typ NLSAS 12Gbps 512n, 2,5“ pro stávající PowerEdge VRTX. Disky musí být certifikované výrobcem šasi a minimálně zdědit stejnou zbytkovou záruku poskytovanou výrobcem šasi případně delší. Sériové číslo šasí pro ověření podpory: FYHF62 |

| Specifikace nového konvergovaného blade šasi | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Typ chassis – RACK max. 5U, pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty. Chassis musí být konvertovatelné pro volně stojící umístění mimo rack. |
| Počet serverových pozic | Chassis lze osadit min. 4x dvouprocesorovým serverem |
| Diskový subsystém | Chassis musí být osaditelné alespoň 12x 3,5“ disk SSD, SAS nebo NLSAS. Požadujeme hot-plug disky. Šasi musí podporovat možnost rozšíření o expanzní boxy s duálním řadičem. Požadujeme dodání s osazenými 12 disky, musí být typu NLSAS 12Gbps s kapacitou minimálně 8TB/disk. |
| Diskový řadič | 8-mi portový interní PCIe Redundantní zapojení dvou řadičů ve failover režimu. Min. 1GB cache+NVRAM podpora min. 12 SAS nebo NLSAS nebo SSD hot-plug disků podpora min. RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Kapacitně rozšířitelný za běhu Změna RAIDu za běhu (RLM) Automatické obnovení rekonstrukce disků po výpadku napájení Kontrola konzistence logických disků Podpora šifrovaných disků Rychlá inicializace virtuálních disků Průběžná kontrola fyzických disků Min. 64 logických diskům, 64TB LUN Uložení konfigurace na discích Podpora S.M.A.R.T. Globální a/nebo dedikovaný hot spare disk(y) s reverzním přepočítáním automatický rebuild |
| Optická mechanika | Není požadována |
| Síťové rozhraní | Požadujeme osazení výměnným modulem Ethernetového switche 1Gbps, minimálně 16 interních portů portů směrem k serverovým žiletkám a 8 externích portů 1000Base-T |
| Napájení | Min. čtyři Hot-Plug redundantní síťové napájecí zdroje min. 1600W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu v redundantním zapojení 2+2 |
| Uživatelská rozhraní | minimálně 2x USB VGA port sériový port vestavěný LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.), který navíc umožňuje nastavit a zobrazit IP adresu na ethernet adaptéru pro konfiguraci systému integrovaný KVM switch |
| Rozšiřující sloty | Min. 8x PCIe Gen 2/3, dynamicky alokovatelné k serverům, karty: Ethernet 1Gbit, 10Gbit, CNA Fibre Channel 8Gbit/16Gbit SAS 6Gbps/12Gbps GPGPU PCIe SSD Flexibilní mapování PCIe slotů k serverům. Sloty osazené 3x FC HBA se dvěma porty FC16, přiřaditelné (mapovatelné) k nabídnutým serverům |
| Management a vzdálená správa | Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat sestavu out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. Management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: Přístup přes web nebo CLI Redundantní zapojení management karet Sériový port Řízení napájecích zdrojů a ventilátorů Sledování a vyhodnocování příkonu v reálném čase Posílání alertů přes email a SNMP Podpora SNMP v1 a v2c Podpora telnet/SSH NTP Řízený upgrade firmware zálohování MAC a WWN hodnot jednotlivých serverů pro případ jejich výměny bez dopadu na SAN zónování a MAC konfigurace možnost napojení na centrální dohledový systém výrobce s funkcí automatického generování servisní události (call home, bez potřeby externího SW). Management šasí musí být stohovatelný se stávajícím konvergovaným PowerEdge VRTX šasi do jednoho celku, tak aby obě šasí bylo možno spravovat z jedné GUI konzole |
| Záruka a podpora | Min. 5let, s opravou na místě se zahájením zásahu do ukončení následujícího pracovního dne od diagnostiky závady (NBD). Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce. Stav záruky musí být možné kdykoliv ověřit přímo na online portálu výrobce a to po zadání sériového čísla serveru. Součástí nabídky musí být online napojení na servisní dohledové centrum výrobce, funkční po celou dobu záruky (call-home). |

| Specifikace serverů pro nové konvergované blade šasi | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Formát serveru | Provedení blade s níže nabídnutým šasi a plně kompatibilita s novým i existujícím DELL PowerEdge VRTX šasi s možností záměny mezi oběma šasi |
| Procesory | Server musí podporovat 2 CPU a být osazen jedním CPU disponující minimálně 16 jádry a hodnocením 15 250 bodů v programu Passmark CPU Mark (rozhodující hodnoty jsou součástí této zadávací dokumentace). |
| Paměti | 32GB RAM, typu DDR4, 2666MT/s, složená alespoň ze 2ks paměťových modulů a možností přidání min. dalších 14ks. |
| Diskové řadiče | požadujeme osazení řadičem RAID: podpora RAID 0, 1, 5 a 6 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje) Non-RAID (Pass-through) Online Capacity Expansion (OCE) Online RAID Level Migration (RLM) Auto resume po ztrátě napájení 4K native sector velikosti TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora SED disků a SSD disků podpora S.M.A.R.T a podpora globálního i dedikovaného hot-spare |
| Pevné disky | Server musí podporovat minimálně 2ks hot-swap disků. Server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň. Požadujeme osazení disky min.: 2x 240GB SSD, SAS nebo SATA v HW RAID1, min. 3DWPD |
| Kontektivita | 1x Quad-Port 1GbE, vyměnitelná integrovaná karta na boardu Min.1 x USB vpředu |
| Management a vzdálená správa serveru | Server musí být vybaven nezávislým HW managementem (out of band) následujících vlastností: s dedikovaným ethernet portem připojeným na management kontrolér šasi management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP požadujeme vestavěné GUI s podporou HTML5 management musí podporovat spojení s technickou podporou výrobce a automaticky vytvářet servisní incidenty, včetně odeslání HW logů serveru podpora zabezpečení pomocí lock-down (zamrazení) nastavení serveru, verzí firmware a biosu podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH Management tohoto serveru musí být schopen integrace s ostatními servery v tomto zadání tak, aby správa probíhala z jednoho GUI Call-home podpora reportingu závad a otvírání incidentů je zabudována přímo v managementu serveru, bez nutnosti instalace externího SW |
| Záruka a podpora pro server | Min. 5let, s opravou na místě se zahájením zásahu do ukončení následujícího pracovního dne od diagnostiky závady (NBD). Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce. Stav záruky musí být možné kdykoliv ověřit přímo na online portálu výrobce a to po zadání sériového čísla serveru. Součástí nabídky musí být online napojení na servisní dohledové centrum výrobce, funkční po celou dobu záruky (call-home). Záruční servis musí plně pokrývat i SSD disky, včetně wear-out. Pro každé opotřebené SSD médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna. |

| Specifikace SAN Switche | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ SAN přepínače | Fibre channel 16Gbitps SAN přepínač |
| Formát přepínače | Provedení RACK (šíře 19”, výška 1U), včetně kolejnic pro instalaci do racku, vybavené redundantním napájením a chlazením. |
| Porty | Kapacita min. 24 portů podporující 16 Gbit, 8 Gbit, 4 Gbit s automatickým rozpoznáním rychlosti. Osazení MMF optikou a licencováno min. 12ks portů |
| Další vlastnosti | Podpora technologie NPIV na všech portech. Podpora nastavení režimu portů – E,F,M,D portů Podpora Inter Switch link pomocí E_Port na stávající SAN přepínače Podpora Frame Based ISL trunking Podpora protokolu SNMP v1/v3 Latence port-to-port maximálně 700 nanosekund. Agregovaná propustnost, minimálně 408 Gbps end-to-end při full duplexním režimu. Minimálně 8000 dynamicky alokovaných Frame Buffers. Podpora port a WWN zoning. Licence pro jednotný management více přepínačů (z pohledu konfigurací, firmware, updatů). Licence full fabric pro konfiguraci více přepínačů ve fabricu. |
| Kompatibilita | Přepínače musí být kompatibilní se SAN Brocade na úrovni přenosů konfigurace, ISL trunkingu a managementu |
| Implementace | součástí dodávky musí být konfigurace FC přepínačů včetně nastavení zónování pro všechna připojená zařízení, aktualizace firmware přepínačů, nastavení full fabric, nastavení trunkingu. |
| Podpora a servis | Min. 60 měsíců, v re6imu 24x7x365 s reakční dobou 4h na díly a započetí opravy. Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla. |
| Specifikace rozšiřující diskové police pro stávající pole DELL MD3600f | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| Formát diskové police | Provedení RACK (šíře 19”, výška max.2U), barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí. |
| Kompatibilita | Expanzní police musí být plně kompatibilní a podporována k existujícímu poli PowerVault MD36x a dodána včetně propojovací SAS kabeláže. |
| Pevné disky | pole musí podporovat minimálně 24ks 2.5 palcových hot-swap disků. Požadujeme osazení disky: Min. 7x 3.84TB, SSD SAS 12Gbps, min. 1DWPD, Rand.Read >= 200k IOps, Rand.Write >=25k IOps, Seq. Read >= 1250 MBps, Seq.Write >= 1100MBps |
| Podpora a servis | Min. 60 měsíců, v re6imu 24x7x365 s reakční dobou 4h na díly a započetí opravy Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla Záruka musí pokrývat bezplatnou výměnu disků, nebo celé sady v případě maximálního propisu disků (disk wear-out) |

| Specifikace diskového pole | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Formát diskového pole | Provedení RACK (šíře 19”, výška max.2U), barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí. |
| Kontroléry | Diskové pole musí být vybaveno alespoň dvěma storage kontroléry, každý z nich musí mít cache alespoň 4GB zálohovanou proti ztrátě nezapsaných dat při výpadku napájení po dobu alespoň 72hod. Každý kontrolér musí být vybaven alespoň dvěma FC16 porty pro připojení do SAN a jedním SAS portem pro přídavné diskové police. Kontroléry musí podporovat RAID0,1,10,5,6 nebo Dynamic disk pooling (případně obdobnou funkcionalitu). Na každém kontroléru musí bát k dispozici ethernet port pro out-of-band management. |
| Pevné disky | Pole musí podporovat minimálně 24ks 2.5 palcových hot-swap disků. Požadujeme osazení disky: Min. 7x 3.84TB, SSD SAS 12Gbps, min. 1DWPD, Rand.Read >= 200k IOps, Rand.Write >=25k IOps, Seq. Read >= 1250 MBps, Seq.Write >= 1100MBps |
| Licence | Diskové pole musí být dodáno včetně licencí pro: Thin-provosioning SSD cache a podpora SSD disků Licence pro vzdálenou sync/async replikaci, Snashoty a klony Replikační protokoly musí být kompatibilní se současnými dvěma diskovými poli PowerVault MD3x, které již zadavatel vlastní, případně lze tuto funkcionalitu zajistit externí virtualizací se zachováním kompletní redundance (NO SPOF) |
| SAN konektivita/SAN přepínače | Součástí nabídky diskového pole musí být 2ks SAN switchů 24x port FC16, osazené a licencované min. 12x FC16 MMF optikou s redundantním napájením a chlazením. Switche musí být kompatibilní a výrobcem certifikované k provozu s nabídnutým diskovým polem. |
| Podpora a servis, instalace | Min. 60 měsíců, v re6imu 24x7x365 s reakční dobou 4h na díly a započetí opravy Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla Záruka musí pokrývat bezplatnou výměnu disků, nebo celé sady v případě maximálního propisu disků (disk wear-out) Součástí nabídky musí být implementační služby pro kompletní zprovoznění diskového pole, taktéž vzorové zprovoznění replikace vybraného LUN na existující disková pole (tato jsou k tomu již licenčně vybavena) |

| Specifikace L3 Switche | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Provedení switche | Rack provedení o max. velikosti 1U, požadujeme dodání s rackmount příslušenstvím |
| Typ portů switche | 48x 10GbE SFP+ auto-sensing (10Gb/1Gb) 4x 40GbE QSFP+ uplink port s podporou stackingu prostřednictvím těchto portů 2x redundant PSU max. 460W zadní out-of-band management port (10/100/1000BASE-T) min. 1 x USB (Type A) port pro konfiguraci přes USB flash drive RJ45 console port s RS232 signalizací (RJ-45 to female DB-9 connector cable included) |
| Dostupné vysílače do SFP+ minimálně portů | Transceiver, SFP, 1000BASE-T Transceiver, SFP, 1000BASE-SX, 850nm wavelength, up to 550m reach Transceiver, SFP, 1000BASE-LX, 1310nm wavelength, up to 10km reach Transceiver, SFP+, 10GbE, LRM, 1310nm wavelength, up to 220m reach Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm wavelength, up to 300m reach | Transceiver, SFP+, 10GbE, LR, 1310nm wavelength, up to 10km reach Transceiver, QSFP+, 40GbE, SR4, 850nm wavelength, up to 150m reach Transceiver, QSFP+, 40GbE, ESR, 850nm wavelength, up to 300m reach Transceiver, QSFP+, 40GbE, LR4, 1310nm wavelength, up to 10km reach Transceiver, QSFP+, 40GbE, PSM4 with 1m, 5m or 15m pigtail to MPO |
| Specifikace min. výkonu a konfiguračních možností | MAC addresses: 131,072 Static routes: 1,024 (IPv4)/1,024 (IPv6) Dynamic routes: 8,160 (IPv4)/4,096 (IPv6) Switch fabric capacity: 640Gbps Forwarding rate: 476Mpps Link aggregation: 128 LAG groups, 144 dynamic ports per stack, 8 member ports per LAG Queues per port: 8 Line-rate Layer 2 switching: All (non-blocking) Line-rate Layer 3 routing: All (non-blocking) Flash memory: 256MB Packet buffer memory: 9MB CPU memory: 2GB OSPF routing interfaces: 8,160 RIP routing interfaces: 512 ECMP next hops per route: 4 ECMP groups: 1,024 | VLAN routing interfaces: 128 VLANs supported: 4,094 Protocol-based VLANs: Supported Multicast forwarding entries: 512 (IPv4), 256 (IPv6) ARP entries: 6,144 NDP entries: 400 Access control lists (ACL): Supported MAC and IP-based ACLs: Supported Time-controlled ACLs: Supported Max number of ACLs: 100 Max ACL rules system-wide: 3,072 Max rules per ACL: 1,023 Max ACL rules per interface (IPv4): 2,047 (ingress), 1,023 (egress) Max ACL rules per interface (IPv6): 1,021 (ingress), 512 (egress) Max VLAN interfaces with ACLs applied: 24 |
| Požadovaná podpora norem IEEE standardů | 802.1AB LLDP Voice VLAN ISDP (inter-operates with devices running CDP) 802.1D Bridging, Spanning Tree 802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping) Adjustable WRR and Strict Queue Scheduling 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP 802.1Qaz DCBx, Enhanced Transmission Selection (ETS) 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC) 802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP) 802.1v Protocol-based VLANs 802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) RSTP-Per VLAN (compatible with Cisco’s RPVST+)* Spanning tree optional features: STP root guard, BPDU guard, BPDU filtering 802.1X Network Access Control, Auto VLAN | 802.2 Logical Link Control 802.3 10BASE-T 802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging 802.3ad Link Aggregation with LACP 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) 802.3AX LAG Load Balancing Mutli-Chassis LAG (MLAG) Policy Based Forwarding 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) 802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on management ports 802.3x Flow Control 802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X) ANSI LLDP-MED (TIA-1057) MTU 9,216 bytes |
| L3 funkcionalita | 1058 RIPv1 2453 RIPv2 1724 RIPv2 MIB Extension 2740 OSPFv3 1765 OSPF DB overflow 2787 VRRP MIB 1850 OSPF MIB 3101 NSSA 2082 RIP-2 MD5 Auth | 3137 OSPF Stub Router Advert 2328 OSPFv2 3623 Graceful Restart 2338 VRRP 3768 VRRP 2370 Opaque LSA Option 5187 OSPFv3 Graceful Restart Policy Based Routing |
| Quality of service | 2474 DiffServ Field 2697 srTCM 2475 DiffServ Architecture 4115 trTCM 2597 Assured Fwd PHB | L4 Trusted Mode Port Based QoS Services (TCP/UDP) Mode Red/WRED Flow Based QoS Services Mode (IPv4/IPv6) |
| Kabeláž | požadujeme kabeláž: k celé zakázce musí být dodán 0,5m QSFP+ stacking kabel (4ks) a 10m QSFP+ (2ks) |
| Switch splňuje následující standardy | CCC Class A, cUL, EAC, FCC Class A certified, GS, ICES Class A, REACH, RoHS, VCCI Class A, WEE |
| Podpora a záruka | požadujeme technickou podporu na 7 let, poskytovanou výrobcem switche s telefonickým kontaktem dostupným 24x7x365 s reakční dobou na opravu do konce následujícího pracovního dne od nahlášení incidentu. V rámci této podpory nárok na aktualizace operačního systému switche. Na HW switche po uplynutí 7 leté podpory požadujeme doživotní garanci na jeho výměnu za stejný či obdobný kus (alespoň jedna výměna - Lifetime Limited Hardware Warranty). V rámci technické podpory možnost automatizace servisních požadavků pomocí "CALL-HOME" e-mailu z dohledové konzole pro HW-management Openmanage Network Manager. Všechny nabídnuté switche v této poptávce musí být od jednoho výrobce, stejné produktové linie a s jednotnou podporou. |

| Specifikace L2 non-PoE Switche pro existující stack | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ switche | layer 2, obdobného modelu a plně kompatibilní s výše požadovanými PoE+ switchi |
| Rozměr | max. 1 rack-unit |
| Počet portů | min. 48x Gigabit LAN port, typu RJ45 |
| Počet uplink portů | min. 2x 10Gbit LAN port, typu SFP+ |
| Management | 1x sériový RS232 port a 1x USB port, vzdálený management pomocí TELNET/SSH a vestavěný WEB GUI |
| Firmware | podpora dvou FW obrazů (dual FW images) |
| Flash paměť switche | min. 256 MB |
| Stacking | 2x stacking port, plně kompatibilní stacking s existujícím stackem switchů PowerConnect N2048 a N2048P, včetně 1m dlouhého stacking kabelu |
| Napájení, chlazení | min. 1 interní zdroj s možností doplnění redundantního zdroje |
|  | redundantní ventilátory, front to back airflow, teplotní čidlo |
| Výkon | propustnost (Switch bandwidth): min. 215Gbps |
|  | rychlost (Forwarding performance): min. 160Mpps |
|  | propustnost stohu (Stacking bandwidth): min. 80Gbps |
| Velikost MAC tabulek | min. 8192 záznamů (MAC address table) |
| Routovací protokoly | RIP-1, RIP-2, statický IPv4 a IPv6 routing |
| Popis dalších vlastností | Flow control, DHCP support, auto-negotiation, BOOTP support, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Syslog support, port mirroring, DiffServ support, Broadcast Storm Control, IPv6 support, SNTP support, Access Control List (ACL) support, Cable Diagnostics Function, Uni-Directional Link Detection (UDLD), IPv4 support, DHCP relay, Management Information Base (MIB), Neighbor Discovery Protocol (NDP), congestion control, Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Energy Efficient Ethernet |
| Switch splňuje následující standardy | CCC Class A, cUL, EAC, FCC Class A certified, GS, ICES Class A, REACH, RoHS, VCCI Class A, WEE |
| Podpora a záruka | Požadujeme technickou podporu na 7 let, poskytovanou výrobcem switche s telefonickým kontaktem dostupným 24x7x365 s reakční dobou na opravu do konce následujícího pracovního dne od nahlášení incidentu. V rámci této podpory nárok na aktualizace operačního systému switch. Na HW switche po uplynutí 7 leté podpory požadujeme doživotní garanci na jeho výměnu za stejný či obdobný kus (alespoň jedna výměna - Lifetime Limited Hardware Warranty). V rámci technické podpory možnost automatizace servisních požadavků pomocí "CALL-HOME" emailu z dohledové konzole pro HW-management Openmanage Network Manager. Všechny nabídnuté switche v této poptávce musí být od jednoho výrobce, stejné produktové linie a s jednotnou podporou. |

| Specifikace L2 PoE+ switche pro existující stack | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Typ switche | layer 2 s podporou PoE+ |
| Rozměr | max. 1 rack-unit |
| Počet portů | min. 48x Gigabit LAN port, typu RJ45 s podporou PoE+ (30,8W) |
| Počet uplink portů | min. 2x 10Gbit LAN port, typu SFP+ |
| Management | 1x sériový RS232 port a 1x USB port, vzdálený management pomocí TELNET/SSH a vestavěný WEB GUI |
| Firmware | podpora dvou FW obrazů (dual FW images) |
| Flash paměť switche | min. 256 MB |
| Stacking | 2x stacking port, plně kompatibilní stacking s existujícím stackem switchů PowerConnect N2048 a N2048P, včetně 1m dlouhého stacking kabelu |
| Napájení, chlazení | min. 1 interní zdroj s možností doplnění redundantního zdroje |
|  | redundantní ventilátory, front to back airflow, teplotní čidlo |
| Výkon | propustnost (Switch bandwidth): min. 215Gbps |
|  | rychlost (Forwarding performance): min. 160Mpps |
|  | propustnost stohu (Stacking bandwidth): min. 80Gbps |
| Velikost MAC tabulek | min. 8192 záznamů (MAC address table) |
| Routovací protokoly | RIP-1, RIP-2, statický IPv4 a IPv6 routing |
| Popis dalších vlastností | Flow control, DHCP support, auto-negotiation, BOOTP support, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Syslog support, port mirroring, DiffServ support, Broadcast Storm Control, IPv6 support, SNTP support, Access Control List (ACL) support, Cable Diagnostics Function, Uni-Directional Link Detection (UDLD), IPv4 support, DHCP relay, Management Information Base (MIB), Neighbor Discovery Protocol (NDP), congestion control, Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Energy Efficient Ethernet |
| Switch splňuje následující standardy | CCC Class A, cUL, EAC, FCC Class A certified, GS, ICES Class A, REACH, RoHS, VCCI Class A, WEE |
| Podpora a záruka | Požadujeme technickou podporu na 7 let, poskytovanou výrobcem switche s telefonickým kontaktem dostupným 24x7x365 s reakční dobou na opravu do konce následujícího pracovního dne od nahlášení incidentu. V rámci této podpory nárok na aktualizace operačního systému switche. Na HW switche po uplynutí 7 leté podpory požadujeme doživotní garanci na jeho výměnu za stejný či obdobný kus (alespoň jedna výměna - Lifetime Limited Hardware Warranty). V rámci technické podpory možnost automatizace servisních požadavků pomocí "CALL-HOME" e-mailu z dohledové konzole pro HW-management Openmanage Network Manager. Všechny nabídnuté switche v této poptávce musí být od jednoho výrobce, stejné produktové linie a s jednotnou podporou. |