Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | UK-3LF - Dodávka přístroje – Virtuální pitevní stůl |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1 IČO 00216208, DIČ CZ00216208 týká se součásti: 3. lékařská fakulta, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 |
| Výstižný název přístroje | Virtuální pitevní stůl |
| Kód CPV | primární zařazení | 33197 |
|  | sekundární zařazení |  |

| Hlavní účely využití | Určeno pro studenty lékařství a příbuzných oborů na 3. LF UK |
| --- | --- |
| Příslušenství | Velká dotyková obrazovka ve velikosti min. 80“ umožňující zobrazení celého lidského těla najednou v poměru 1:1 Vysoké rozlišení Obrazovka chráněna odolným sklem Mobilnost zařízení – konstrukce na kolečkách Nastavitelná výška nebo možnost naklonění obrazovky Výstup signálu pro projektory a další displeje USB vstupy Možnost dálkového bezdrátového připojení Připojení musí být jednotné do různých míst i sítí Kompletní software bude součástí dodaného virtuálního pitevního stolu, bude plně a v celém rozsahu přístupný bez nutnosti připojení k internetu Záruka Instruktáž pracovníků, servis, podpora a nastavení stolu Manuál v českém i anglickém jazyce Zajištění upgradu Možnost výběru nejméně ze dvou zmražených lidských těl (muž, žena) Možnost pracovat zároveň s dvěma obrazy na jednom displeji ve stejnou chvíli 3D zobrazení, možnost otáčení těla a jeho částí ve všech rovinách Fotorealistické 3D zobrazení v ultra vysoké kvalitě z CT a MRI Integrace PACS Možnost zobrazení na základě reálného snímku těla Vizualizace tvrdých i měkkých tkání Barevná segmentovaná celková anatomie člověka Zobrazení vizualizace 2D anatomických oblastí Vkládání a simulace 3D modelu, objemové zobrazení v reálném čase Zobrazení snímků RDG Minimální rozlišení až 0,2 mm regionální anatomie Studijní případy lékařské anatomie ilustrované ve 3D Minimálně 400 fyziologických a 400 patologických případů CT a MRI ve vysoké kvalitě Minimálně 400 snímků histologických preparátů pro srovnání fyziologického a patologického stavu Možnost identifikace jednotlivých anatomických struktur jednotlivě 1. - zobrazení v software integrovaného popisu zvolené struktury na celku i řezu 2. - možnost vkládání vlastního popisu do obrazu v celku i řezu strukturou Zobrazení jednotlivých struktur a možnost odjímání struktur jednotlivě (např. po jednom svalu na končetinách, trupu) Odjímání struktur po vrstvách Simulace chirurgického řezu Výřez obrazu rukou Možnost uložení veškeré práce a ukládání připravených sérií snímků k opakovanému použití (tvorba prezentací, testů apod.) Zobrazení anatomie nejen člověka, ale i různých zvířat pro srovnávací anatomii Možnost práce více lidí naráz |