## Silnoproudá elektrotechnika
VÝKAZY VÝMĚR
Stavba: | REVIFAF FaF UK HK
Objekt: | SPOJOVACÍ CHODBA A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Část: | ELEKTRO
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
|  |  | Celkový součet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MAT | E1 | Rozváděč R-JIH-3, rozvodnice p.om., přívody a vývody shora, náplň a parametry dle výkresové části | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  | E2 | montáž E1 | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | MAT | E3 | Rozváděč R1, rozvodnice p.om., přívody a vývody shora, náplň a parametry dle výkresové části | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  | E4 | montáž E3 | ks | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | MAT | E5 | Svítidlo LED do podhledu, 3500lm, se zdrojem 230/12V | ks | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  | E6 | montáž E5 | ks | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | MAT | E7 | Dtto, ale s inverterem pro nouzové napájení | ks | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  | E8 | montáž E7 | ks | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | MAT | E9 | Zářivkové svítidlo 2x36W do venk. Prostoru, včetně zdrojů | ks | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  | E10 | montáž E9 | ks | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | MAT | E11 | Svítidlo LED přisazené, 980lm, se zdrojem 230/12V | ks | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  | E12 | montáž E11 | ks | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
E | MAT | E13 | Svítidlo LED přisazené, 1360lm, se zdrojem 230/12V | ks | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  | E14 | montáž E11 | ks | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | MAT | E15 | Infrapasívní pohybové čidlo, 180st. | ks | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  | E16 | montáž E15 | ks | 48 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | MAT | E17 | Zásuvka 230V,16A | ks | 48 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  | E18 | montáž E17 | ks | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | MAT | E19 | Rámeček pro 4ks zásuvek | ks | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  | E20 | montáž E19 | ks | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | MAT | E21 | Spínač 230V,10A, jednopólový | ks | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  | E22 | montáž E21 | ks | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | MAT | E23 | Krabice univerzální | ks | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  | E24 | monáž E23 | ks | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | MAT | E25 | Krabice instalační se svorkami | ks | 18 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  | E26 | montáž E25 | ks | 18 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | MAT | E27 | KabelCYKY 5x6, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 65 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  | E28 | montáž E27 | bm | 65 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | MAT | E29 | KabelCYKY 3x2,5, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 1300 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  | E30 | montáž E29 | bm | 1300 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | MAT | E31 | KabelCYKY 2x2,5, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  | E32 | montáž E31 | bm | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | MAT | E33 | Kabel CYKY 3x1,5, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 680
34 |  | E34 | montáž E33 | bm | 680 | [5 empty] | 0
35 | MAT | E35 | KabelCYKY 5x1,5, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 720 | [5 empty] | 0
36 |  | E36 | montáž E35 | bm | 720 | [5 empty] | 0
37 | MAT | E37 | Práce nepředvídatelné | ks | 50 | [5 empty] | 0
38 |  | E38 | montáž E37 | ks | 50 | [5 empty] | 0
39 | MAT | E39 | Pomocné práce (průrazy zdí, rýhy pod omítku, zazdění krabic atp.) | hod | 0 | [5 empty] | 0
40 |  | E40 | montáž E39 | hod | 60 | [5 empty] | 0
41 | MAT | E41 | Vypracování revizní zprávy | hod | 0 | [5 empty] | 0
42 |  | E42 | revizní zpráva | hod | 25 | [5 empty] | 0
43 | MAT | E43 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 0 | [5 empty] | 0
44 |  | E44 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 25 | [5 empty] | 0
45 | MAT | E45 | Vypracování revizní zprávy | hod | 0 | [5 empty] | 0
46 |  | E46 | revizní zpráva | hod | 25 | [5 empty] | 0
47 | MAT | E47 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 0
48 |  | E48 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 25 | [5 empty] | 0
49 | MAT | E49 | Kabel CYKY 5x4, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 40 | [5 empty] | 0
50 |  | E50 | montáž E49 | bm | 40 | [5 empty] | 0
51 | MAT | E51 | Infrapasívní pohybové čidlo, 180st., s časovým nastavením | ks | 2 | [5 empty] | 0
52 |  | E52 | montáž E51 | ks | 2 | [5 empty] | 0
53 | MAT | E53 | Oboustranná lišta LED pro osvětlení panelů výstavy | ks | 2 | [5 empty] | 0
54 |  | E54 | montáž E53 | ks | 2 | [5 empty] | 0
55 | MAT | E55 | Lišta se svítidly LED pro nasvětlení názvu fakulty | ks | 1 | [5 empty] | 0
56 |  | E56 | montáž E55 | ks | 1 | [5 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Popis
POPIS FORMÁTU EXCEL STANDARD
Sloupec | Hodnoty | Význam | Nutno vyplnit
Kód ceníku | KP | položka je konstrukční prvek s neurčeným kódem ceníku | x
| MAT | položka je materiál
| jiné (číslo) | položka je konstrukční prvek a číslo určuje kód ceníku
Kód položky |  | kód položky resp. kód stavebního dílu | x
Název položky |  | název položky nebo stavebního dílu
MJ |  | měrná jednotka (při stavebních dílech nevyplněna)
Množství |  | množství (při stavebních dílech nevyplněno)
Jednotková cena |  | jednotková cena (při stavebních dílech nevyplněna)
Montáž |  | celková cena montážní položky (při stavebních dílech součet za díl)
Dodávka |  | celková cena materiálu (při stavebních dílech součet za díl)
Cena celkem |  | celková cena (při stavebních dílech součet za díl)
Hmotnost |  | jednotková hmotnost (při stavebních dílech nevyplněna)
Hmotnost celkem |  | celková hmotnost (při stavebních dílech součet za díl)
Suť |  | jednotková suť (při stavebních dílech nevyplněna)
Suť celkem |  | celková suť (při stavebních dílech součet za díl)
DPH |  | sazba DPH (při stavebních dílech nevyplněna)
Při importu se:
- importují údaje z prvního listu sešitu
- do rozpočtu načítávají všechny neprázdné řádky od řádku 8
- do rozpočtu přebírají údaje z tučně označených sloupců
- rozlišuje materiál od konstrukčního prvku pomocí hodnoty MAT v sloupci Kód ceníku
- do krycího listu přenášejí názvy z políček B2, B3 a B4 jako název stavby, objektu resp. části
Poznámka: Tento list je v souboru XLS nepovinný.