## Silnoproudá elektrotechnika
VÝKAZY VÝMĚR
Stavba: | REVIFAF FaF UK HK
Objekt: | SEVER
Část: | ELEKTRO
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
|  |  | Celkový součet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MAT | E1 | Rozváděč R-SEV-1, skříňový, přívody shora a vývody shora, náplň a parametry dle výkresové části | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  | E2 | montáž E1 | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | MAT | E3 | Rozváděč R-SEV-2, skříňový, přívody a vývody shora, náplň a parametry dle výkresové části | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  | E4 | montáž E3 | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | MAT | E5 | Rozváděč rmo6-01-nov, skříňový, přívody a vývody shora, náplň a parametry dle výkresové části | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  | E6 | montáž E5 | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | MAT | E7 | Zásuvková skříňka 1xzás.400V/16A, 2xzás.230V/16A, s proudovým chráničem a nadproudovou ochranou | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  | E8 | montáž E7 | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | MAT | E9 | Přímotopný konvektor 2000W s vestavěným termostatem | ks | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  | E10 | montáž E9 | ks | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | MAT | E11 | Ocelový pozinkovaný žlab včetně upevňovacího materiálu 35x50mm | bm | 13 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  | E12 | montáž E11 | bm | 13 |  |  |  |  | 0 | 0
E | MAT | E13 | Ocelový pozinkovaný žlab včetně upevňovacího materiálu 60x100mm | bm | 34 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  | E14 | montáž E13 | bm | 34 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | MAT | E15 | Ocelový pozinkovaný žlab včetně upevňovacího materiálu 60x200mm | bm | 48 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  | E16 | montáž E15 | bm | 48 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | MAT | E17 | Ocelový pozinkovaný žlab včetně upevňovacího materiálu 60x400mm | bm | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  | E18 | montáž E17 | bm | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | MAT | E19 | Prostup ošetřený protipožární ucpávkou | ks | 18 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  | E20 | montáž E19 | ks | 18 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | MAT | E21 | Zářivkové svítidlo 2x36W, zavěšené na řetízku, včetně upevňovacího materiálu | ks | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  | E22 | montážE21 | ks | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | MAT | E23 | Zářivkový zdroj 36W, T5 | ks | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  | E24 | montáž E23 | ks | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | MAT | E25 | Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 8W, autonomie 1h, kompletní | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  | E26 | montáž E25 | ks | 1 | [5 empty] | 0
27 | MAT | E27 | Pojistkový odpínač 400/2/3 | ks | 1 | [5 empty] | 0
28 |  | E28 | montáž E28 | ks | 1 | [5 empty] | 0
29 | MAT | E29 | Nožová pojistka PN 250A | ks | 3 | [5 empty] | 0
30 |  | E30 | montáž E29 | ks | 3 | [5 empty] | 0
31 | MAT | E31 | Kabel 1-YY 1x240, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 48 | [5 empty] | 0
32 |  | E32 | montáž E31 | bm | 48 | [5 empty] | 0
33 | MAT | E33 | Kabel CYKY 3x150+70, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 140
34 |  | E34 | montáž E33 | bm | 140 | [5 empty] | 0
35 | MAT | E35 | Kabel CYKY 5x50, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 15 | [5 empty] | 0
36 |  | E36 | montáž E35 | bm | 15 | [5 empty] | 0
37 | MAT | E37 | Kabel CYKY 5x35, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 20 | [5 empty] | 0
38 |  | E38 | montáž E37 | bm | 20 | [5 empty] | 0
399 | MAT | E39 | Kabel CYKY 5x16, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 365 | [5 empty] | 0
40 |  | E40 | montáž E39 | bm | 365 | [5 empty] | 0
41 | MAT | E41 | Kabel CYKY 5x10, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 320 | [5 empty] | 0
42 |  | E42 | montáž E41 | bm | 320 | [5 empty] | 0
43 | MAT | E43 | KabelCYKY 5x4, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 20 | [5 empty] | 0
44 |  | E44 | montáž E43 | bm | 20 | [5 empty] | 0
45 | MAT | E45 | Kabel CYKY 3x2,5, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 180 | [5 empty] | 0
46 |  | E46 | montáž E45 | bm | 180 | [5 empty] | 0
47 | MAT | E47 | Kabel CYKY3x1,5, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 535
48 |  | E48 | montáž E47 | bm | 535 | [5 empty] | 0
49 | MAT | E49 | Samoregulační kabel s příslušenstvím | bm | 12 | [5 empty] | 0
50 |  | E50 | montáž E49 | bm | 12 | [5 empty] | 0
51 | MAT | E51 | Pomocné práce (průrazy zdí, rýhy pod omítku, zazdění krabic atp.) | hod | 0 | [5 empty] | 0
52 |  | E52 | montáž E51 | hod | 50 | [5 empty] | 0
53 | MAT | E53 | Vypracování revizní zprávy | hod | 0 | [5 empty] | 0
54 |  | E54 | revizní zpráva | hod | 32 | [5 empty] | 0
55 | MAT | E55 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 0 | [5 empty] | 0
56 |  | E56 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 32 | [5 empty] | 0
57 | MAT | E57 | Práce nepředvídatelné | ks | 57 | [5 empty] | 0
58 |  | E58 | montáž E57 | ks | 57 | [5 empty] | 0
59 | MAT | E59 | 1-pólový spínač 230V,10A, na povrch | ks | 2
60 |  | E60 | montáž E59 | ks | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Popis
POPIS FORMÁTU EXCEL STANDARD
Sloupec | Hodnoty | Význam | Nutno vyplnit
Kód ceníku | KP | položka je konstrukční prvek s neurčeným kódem ceníku | x
| MAT | položka je materiál
| jiné (číslo) | položka je konstrukční prvek a číslo určuje kód ceníku
Kód položky |  | kód položky resp. kód stavebního dílu | x
Název položky |  | název položky nebo stavebního dílu
MJ |  | měrná jednotka (při stavebních dílech nevyplněna)
Množství |  | množství (při stavebních dílech nevyplněno)
Jednotková cena |  | jednotková cena (při stavebních dílech nevyplněna)
Montáž |  | celková cena montážní položky (při stavebních dílech součet za díl)
Dodávka |  | celková cena materiálu (při stavebních dílech součet za díl)
Cena celkem |  | celková cena (při stavebních dílech součet za díl)
Hmotnost |  | jednotková hmotnost (při stavebních dílech nevyplněna)
Hmotnost celkem |  | celková hmotnost (při stavebních dílech součet za díl)
Suť |  | jednotková suť (při stavebních dílech nevyplněna)
Suť celkem |  | celková suť (při stavebních dílech součet za díl)
DPH |  | sazba DPH (při stavebních dílech nevyplněna)
Při importu se:
- importují údaje z prvního listu sešitu
- do rozpočtu načítávají všechny neprázdné řádky od řádku 8
- do rozpočtu přebírají údaje z tučně označených sloupců
- rozlišuje materiál od konstrukčního prvku pomocí hodnoty MAT v sloupci Kód ceníku
- do krycího listu přenášejí názvy z políček B2, B3 a B4 jako název stavby, objektu resp. části
Poznámka: Tento list je v souboru XLS nepovinný.