## Silnoproudá elektrotechnika
VÝKAZY VÝMĚR
Stavba: | REVIFAF FaF UK HK
Objekt: | NOVÁ POSLUCHÁRNA
Část: | ELEKTRO
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
|  |  | Celkový součet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MAT | E1 | Rozváděč R-JIH-1, skříňový, přívody shora a vývody shora, náplň a parametry dle výkresové části | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  | E2 | montáž E1 | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | MAT | E3 | Zásuvková skříňka 1xzás.400V/16A, 2xzás.230V/16A, s proudovým chráničem a nadproudovou ochranou | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  | E4 | montáž E3 | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | MAT | E5 | Příchytky pro uložení kabelu na zdi a v podhledu | ks | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  | E6 | montáž E5 | ks | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | MAT | E7 | Prostup ošetřený protipožární ucpávkou | ks | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  | E8 | montáž E7 | ks | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | MAT | E9 | Zářivkové svítidlo 2x36W, zavěšené na řetízku, včetně upevňovacího materiálu | ks | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  | E10 | montáž E9 | ks | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | MAT | E11 | Zářivkový zdroj 36W, T5 | ks | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  | E12 | montáž E11 | ks | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
E | MAT | E13 | Zářivkové svítidlo 2x18W, přisazené, včetně upevňovacího materiálu | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  | E14 | montáž E13 | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | MAT | E15 | Zářivkové svítidlo 1x22W, přisazené, včetně upevňovacího materiálu | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  | E16 | montáž E15 | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | MAT | E17 | Zářivkový zdroj 18W, T5 | ks | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  | E18 | montáž E17 | ks | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | MAT | E19 | Zářivkový zdroj 22W | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  | E20 | montáž E19 | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | MAT | E21 | Kabel CYKY 4x50, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 105 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  | E22 | montáž E21 | bm | 105 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | MAT | E23 | Kabel CYKY 5x16, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  | E24 | montáž E23 | bm | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | MAT | E25 | Kabel CYKY 4x10, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  | E26 | montáž E25 | bm | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | MAT | E27 | KabelCYKY 5x6, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  | E28 | montáž E27 | bm | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | MAT | E29 | Kabel CYKY3x1,5, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 95 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  | E30 | montáž E29 | bm | 95 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | MAT | E31 | Pomocné práce (průrazy zdí, rýhy pod omítku, zazdění krabic atp.) | hod | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  | E32 | montáž E31 | hod | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | MAT | E33 | Vypracování revizní zprávy | hod | 0
34 |  | E34 | revizní zpráva | hod | 20 | [5 empty] | 0
35 | MAT | E35 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 0 | [5 empty] | 0
36 |  | E36 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 20 | [5 empty] | 0
37 | MAT | E37 | Práce nepředvídatelné | ks | 20 | [5 empty] | 0
38 |  | E38 | montáž E39 | ks | 20 | [5 empty] | 0
39 | MAT | E39 | 1-pólový spínač 230V,10A, na povrch | ks | 5 | [5 empty] | 0
40 |  | E40 | montáž E39 | ks | 5 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Popis
POPIS FORMÁTU EXCEL STANDARD
Sloupec | Hodnoty | Význam | Nutno vyplnit
Kód ceníku | KP | položka je konstrukční prvek s neurčeným kódem ceníku | x
| MAT | položka je materiál
| jiné (číslo) | položka je konstrukční prvek a číslo určuje kód ceníku
Kód položky |  | kód položky resp. kód stavebního dílu | x
Název položky |  | název položky nebo stavebního dílu
MJ |  | měrná jednotka (při stavebních dílech nevyplněna)
Množství |  | množství (při stavebních dílech nevyplněno)
Jednotková cena |  | jednotková cena (při stavebních dílech nevyplněna)
Montáž |  | celková cena montážní položky (při stavebních dílech součet za díl)
Dodávka |  | celková cena materiálu (při stavebních dílech součet za díl)
Cena celkem |  | celková cena (při stavebních dílech součet za díl)
Hmotnost |  | jednotková hmotnost (při stavebních dílech nevyplněna)
Hmotnost celkem |  | celková hmotnost (při stavebních dílech součet za díl)
Suť |  | jednotková suť (při stavebních dílech nevyplněna)
Suť celkem |  | celková suť (při stavebních dílech součet za díl)
DPH |  | sazba DPH (při stavebních dílech nevyplněna)
Při importu se:
- importují údaje z prvního listu sešitu
- do rozpočtu načítávají všechny neprázdné řádky od řádku 8
- do rozpočtu přebírají údaje z tučně označených sloupců
- rozlišuje materiál od konstrukčního prvku pomocí hodnoty MAT v sloupci Kód ceníku
- do krycího listu přenášejí názvy z políček B2, B3 a B4 jako název stavby, objektu resp. části
Poznámka: Tento list je v souboru XLS nepovinný.