## Popis
POPIS FORMÁTU EXCEL STANDARD
Sloupec | Hodnoty | Význam | Nutno vyplnit
Kód ceníku | KP | položka je konstrukční prvek s neurčeným kódem ceníku | x
| MAT | položka je materiál
| jiné (číslo) | položka je konstrukční prvek a číslo určuje kód ceníku
Kód položky |  | kód položky resp. kód stavebního dílu | x
Název položky |  | název položky nebo stavebního dílu
MJ |  | měrná jednotka (při stavebních dílech nevyplněna)
Množství |  | množství (při stavebních dílech nevyplněno)
Jednotková cena |  | jednotková cena (při stavebních dílech nevyplněna)
Montáž |  | celková cena montážní položky (při stavebních dílech součet za díl)
Dodávka |  | celková cena materiálu (při stavebních dílech součet za díl)
Cena celkem |  | celková cena (při stavebních dílech součet za díl)
Hmotnost |  | jednotková hmotnost (při stavebních dílech nevyplněna)
Hmotnost celkem |  | celková hmotnost (při stavebních dílech součet za díl)
Suť |  | jednotková suť (při stavebních dílech nevyplněna)
Suť celkem |  | celková suť (při stavebních dílech součet za díl)
DPH |  | sazba DPH (při stavebních dílech nevyplněna)
Při importu se:
- importují údaje z prvního listu sešitu
- do rozpočtu načítávají všechny neprázdné řádky od řádku 8
- do rozpočtu přebírají údaje z tučně označených sloupců
- rozlišuje materiál od konstrukčního prvku pomocí hodnoty MAT v sloupci Kód ceníku
- do krycího listu přenášejí názvy z políček B2, B3 a B4 jako název stavby, objektu resp. části
Poznámka: Tento list je v souboru XLS nepovinný.

## Spojovací hala
VÝKAZY VÝMĚR
Stavba: | REVIFAF FaF UK HK
Objekt:
Část: SPOJOVACÍ HALA
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství
Celkový součet
|  | 7 | Zařízení č.7 - Spojovací chodba - přívod vzduchu
1 | MAT | 7.11 | neobsazeno
2 | MAT | 7.12 | Buňkový tlumič hluku 500x200/1000 | ks | 10
3 |  |  | montáž 7.12 | ks | 10
4 | MAT | 7.13 | Podlahová mřížka 600x100 Vp=200m3/h s regulací R1-atyp | ks | 30
5 |  |  | montáž 7.13 | ks | 30
6 | MAT | 7.14 | Regulační klapka 710x200-ruční | ks | 2
7 |  |  | montáž 7.14 | ks | 2
8 | MAT | 7.15 | Regulační klapka 250x200-ruční | ks | 2
9 |  |  | montáž 7.15 | ks | 2
10 | MAT | 7.16 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 40
11 |  |  | montáž 7.16 | m2 | 40
12 | MAT | 7.17 až 7.19 | neobsazeno
13 | MAT | 7.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 30%tvarovek | m2 | 180
14 |  |  | montáž 7.20 | m2 | 180
15 | MAT | 7.30 | neobsazeno
16 | MAT | 7.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 286
17 | MAT | 7.50 | neobsazeno
18 | MAT | 7.60 | neobsazeno
|  | 7a | Zařízení č.7a - Spojovací chodba- odvod vzduchu
19 | MAT | 7a.11 | neobsazeno
20 | MAT | 7a.12 | neobsazeno
21 | MAT | 7a.13 | Krycí mřížka 1120x315 Vo=6000m3/h | ks | 1
22 |  |  | montáž 7a.13 | ks | 1
23 | MAT | 7a.14 | neobsazeno
24 | MAT | 7a.15 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 5
25 |  |  | montáž 7a.15 | m2 | 5
26 | MAT | 7a.16 | neobsazeno
27 | MAT | 7a.17 až 7a.19 | neobsazeno
28 | MAT | 7a.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 70%tvarovek | m2 | 14
29 |  |  | montáž 7a.20 | m2 | 14
30 | MAT | 7a.30 | neobsazeno
31 | MAT | 7a.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 16
32 | MAT | 7a.50 | neobsazeno
33 | MAT | 7a.60 | neobsazeno
|  | 33 | Zařízení č.33 - Chlazení VRV
34 | MAT | 33.1 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=42,1kW; Pi=13kW;31,5A; 400V; včetně centrálního ovladače | ks | 1
35 |  |  | montáž 33.1 | ks | 1
36 | MAT | 33.2.1 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,4kW; Pi=0,089kW; 0,8A; 230V | ks | 1
37 |  |  | montáž 33.2.1 | ks | 1
38 | MAT | 33.2.2 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,4kW; Pi=0,089kW; 0,8A; 230V | ks | 1
39 |  |  | montáž 33.2.2 | ks | 1
40 | MAT | 33.2.3 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,4kW; Pi=0,089kW; 0,8A; 230V | ks | 1
41 |  |  | montáž 33.2.3 | ks | 1
42 | MAT | 33.2.4 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,4kW; Pi=0,089kW; 0,8A; 230V | ks | 1
43 |  |  | montáž 33.2.4 | ks | 1
44 | MAT | 33.2.5 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,4kW; Pi=0,089kW; 0,8A; 230V | ks | 1
45 |  |  | montáž 33.2.5 | ks | 1
46 | MAT | 33.2.6 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,4kW; Pi=0,089kW; 0,8A; 230V | ks | 1
47 |  |  | montáž 33.2.6 | ks | 1
48 | MAT | 33.2.7 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,4kW; Pi=0,089kW; 0,8A; 230V | ks | 1
49 |  |  | montáž 33.2.7 | ks | 1
50 | MAT | 33.2.8 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,4kW; Pi=0,089kW; 0,8A; 230V | ks | 1
51 |  |  | montáž 33.2.8 | ks | 1
52 | MAT | 33.2.9 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,4kW; Pi=0,089kW; 0,8A; 230V | ks | 1
53 |  |  | montáž 33.2.9 | ks | 1
54 | MAT | 33.2.10 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,4kW; Pi=0,089kW; 0,8A; 230V | ks | 1
55 |  |  | montáž 33.2.10 | ks | 1
56 | MAT | 33.3 | Trasa měděného propojovacího potrubí vč. náplně, izolace; montážního a spojovacího materiálu; ošetření izolace ve venkovním prostoru | bm | 70
57 |  |  | montáž 33.3 | bm | 70
58 | MAT |  | propojovací a komunikační kabel | bm | 90
59 |  |  | montáž | bm | 90
|  | 34 | Zařízení č.34 - Sociální zařízení
60 | MAT | 34.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Vo=180m3/h; 200Pa; Pi=0,05kW; 0,22A;230V/50Hz; vč. 2ks pružných manžet a 1ks zpětné klapky | ks | 2
61 |  |  | montáž 34.1 | ks | 2
62 | MAT | 34.2 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 150 | m | 8
63 |  |  | montáž 34.2 | m | 8
64 | MAT | 34.3 | Výfuková hlavice pr. 150 | ks | 2
65 |  |  | montáž 34.3 | ks | 2
66 | MAT | 34.4 | Kovový odsávací ventil pr. 100 | ks | 4
67 |  |  | montáž 34.4 | ks | 4
68 | MAT | 34.5 | Kovový odsávací ventil pr. 125 | ks | 5
69 |  |  | montáž 34.5 | ks | 5
70 | MAT | 34.6 | Stěnová mřížka 400x100 | ks | 6
71 |  |  | montáž 34.6 | ks | 6
72 | MAT | 34.7 | neobsazeno
73 | MAT | 34.8 | neobsazeno
74 | MAT | 34.9 | neobsazeno
75 | MAT | 34.10 až 34.19 | neobsazeno
76 | MAT | 34.20 | neobsazeno
77 | MAT | 34.30 | Kruhové potrubí spiro pr. 150 - 20%tvarovek | bm | 11
78 |  |  | montáž 34.30 | bm | 11
79 | MAT |  | Kruhové potrubí spiro pr. 125 - 30%tvarovek | bm | 13
80 |  |  | montáž 34.30 | bm | 13
81 | MAT |  | Kruhové potrubí spiro pr. 100 - 30%tvarovek | bm | 12
82 |  |  | montáž 34.30 | bm | 12
83 | MAT | 34.40 | neobsazeno
84 | MAT | 34.50 | Tepelně akustická izolace tl. 6cm do plechu | m2 | 2
85 | MAT | 34.60 | neobsazeno
|  | 35 | Zařízení č.35 - Dveřní clona
86 | MAT | 35.1 | Vzduchová dveřní clona, elektrický ohřev, délka 2039mm, černá barva; el.ohřev Pi=5,4/10,8/16kW, 400V/50Hz/23,1A; ventilátor Pi=0,81kW/3,5A, 230V/50Hz; sada pro zavěšení pomocí lanek; automatická regulace otáček ventilátoru; dveřní kontakt | ks | 1
87 |  |  | montáž 35.1 | ks | 1
88 | MAT | 35.2 | neobsazeno
89 | MAT | 35.3 | neobsazeno
Zařízení č.D - Demontáže
90 |  |  | Podlahová mřížka 600x100 - demontáž | ks | 30
91 |  |  | Nástřešní ventilátor, včetně střešního průchodu | ks | 2
92 |  |  | Tlumič hluku 500x200 - demontáž | ks | 10
93 |  |  | Stávající kondenzační jednotky montáž - demontáž | ks | 4
94 |  |  | Stávající kondenzační jednotky montáž - montáž | ks | 4
95 |  |  | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 30%tvarovek - demontáž | m2 | 197
96 |  |  | Tepelně akustická izolace tl. 4cm - demontáž | m2 | 312
|  | 50 | Zařízení č.50 - Doplňkový materiál
97 | MAT | 50.1 | závěsový systém | ks | 1
98 | MAT | 50.2 | spojovací materiál | ks | 1
99 | MAT | 50.3 | těsnící materiál | ks | 1
100 | MAT | 50.4 | ocel profilová | ks | 1
101 | MAT | 50.5 | otvory do potrubí | ks | 1
102 | MAT | 50.6 | tmel | ks | 1
102 | MAT | 50.8 | páska QIP | ks | 1
103 | MAT | 50.9 | závěs s objímkou | ks | 1
104 | MAT | 50.10 | spojka vnitřní | ks | 1
105 |  | 50.11 | mimostaveništní doprava | ks | 1
106 |  | 50.12 | přesun hmot | ks | 1
107 |  | 50.13 | komplexní zkoušky | ks | 1
108 |  | 50.14 | lešení | ks | 1