## Spojovací hala
VÝKAZY VÝMĚR
Stavba: | REVIFAF FaF UK HK
Objekt: | SPOJOVACÍ HALA
Část: | ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
|  |  | Celkový součet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.053
|  | 1 | Demontáž potrubí (včetně izolace) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7586
1 |  | 733 11-0803 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 | bm | 10 |  |  |  |  | 0.0015 | 0.015
2 |  | 733 11-0806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 32 | bm | 195 |  |  |  |  | 0.0037 | 0.7215
3 |  | 733 11-0808 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 50 | bm | 155 |  |  |  |  | 0.0058 | 0.899
4 |  | 733 14-0811 | Demontáž odvzdušňovacích nádob | ks | 2 |  |  |  |  | 0.00755 | 0.0151
5 |  | 733 19-0801 | Demontáž příslušenství potrubí | ks | 150 |  |  |  |  | 0.00072 | 0.108
6 |  | 733 89-0802 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 12 m | tun | 1.7586 | [5 empty] | 0
7 |  | 733 15-0000 | Nepředvídané práce (hodinová zúčtovací sazba_HZS) | hzs | 40 | [5 empty] | 0
|  | 2 | Demontáž armatur | [6 empty] | 0 | 0.0289
8 |  | 734 10-0811 | Demontáž armatur přírubových se 2 přírubami do DN 50 | ks | 2 |  |  |  |  | 0.014 | 0.028
9 |  | 734 20-0821 | Demontáž armatur závitových s 1 závitem do G 1/2" | ks | 2 |  |  |  |  | 0.00045 | 0.0009
10 |  | 734 89-0803 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 24 m | tun | 0.0289 | [5 empty] | 0
|  | 3 | Demontáž otopných těles | [6 empty] | 0 | 1.2347
11 |  | 735 22-1819 | Demontáž topného registru 5x6m | ks | 12 |  |  |  |  | 0.0839 | 1.0068
12 |  | 735 29-1800 | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles do odpadu | ks | 50 |  |  |  |  | 0.00075 | 0.0375
13 |  | 735 29-0000 | Demontáž topného podhledu Satal včetně odvozu | hod | 60 | [5 empty] | 0
13 |  | 735 49-4811 | Vypuštění vody z otopných soustav | m2 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  | 735 89-0802 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 24 m | tun | 1.2347 | [5 empty] | 0
Rekonstrukce wc
16 |  | 735 11-1810 | Demontáž 2 otopných těles článkových | m2 | 8 |  |  |  |  | 0.0238 | 0.1904
17 |  | 735 29-1801 | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles do odpadu a zpětná montáž | ks | 6 | [5 empty] | 0
|  | 4 | Opravy potrubí | [6 empty] | 0 | 0
18 |  | 733 19-1903 | Nové připojení 2 ot. těles včetně nového potrubí do DN 15, se zasekáním do zdi | m | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 5 | Opravy otopných těles | [6 empty] | 0 | 0
19 |  | 735 19-1904 | Vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových | m2 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  | 735 19-2911 | Zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  | 735 19-1905 | Odvzdušnění tělesa | ks | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  | 735 49-4811 | Vypuštění vody z otopných soustav a zpětné napuštění | m2 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 6 | Izolace tepelné (v podhledu) | [6 empty] | 0
23 | MAT | 713 41-0001 | Izol.tepelné-řezaná potrub pozdra kašírovaná hliník.fólií tl.25 mm-DN 10 | m | 235 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | MAT | 713 41-0002 | Izol.tepelné-řezaná potrub pozdra kašírovaná hliník.fólií tl.25 mm-DN 15 | m | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | MAT | 713 41-0003 | Izol.tepelné-řezaná potrub pozdra kašírovaná hliník.fólií tl.40 mm-DN 20 | m | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | MAT | 713 41-0004 | Izol.tepelné-řezaná potrub pozdra kašírovaná hliník.fólií tl.40 mm-DN 25 | m | 35 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | MAT | 713 41-0005 | Izol.tepelné-řezaná potrub pozdra kašírovaná hliník.fólií tl.40 mm-DN 32 | m | 110 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | MAT | 713 41-0005 | Izol.tepelné-řezaná potrub pozdra kašír. hliník.fólií tl.40 mm-DN 32(ve stroj.vzd) | m | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  | 734 42-0000 | Montáž izolace | m2 | 127 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  | 735 20-0000 | Přesun hmot 4% | % | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 7 | Kotelny | [6 empty] | 0 | 0.0053
31 | MAT | 731 34-1140 | Hadice napouštěcí | m | 10 |  |  |  |  | 0.00053 | 0.0053
32 |  | 735 20-0000 | Přesun hmot 4% | % | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 | Strojovny | [6 empty] | 0 | 0.29061
33 | MAT | 732 19-9101 | Orientační štítky | ks | 2 |  |  |  |  | 0.07262 | 0.14524
34 |  | 732 19-9100 | montáž orientačních štítků | ks | 2 |  |  |  |  | 0.07262 | 0.14524
35 | MAT | 732 42-9101 | Teplovodní elektronické čerpadlo DN 25,Q=2,9m3/h,H=4m v.sl.,1x230V | ks | 1 |  |  |  |  | 0.0029 | 4e-05
36 |  | 732 42-9111 | montáž čerpadel do DN 25 | ks | 1 |  |  |  |  | 4e-05 | 4e-05
37 |  | 732 20-9124 | montáž trojcestných ventilů, DN 20, Kv 6,3 (dod. M+R) | ks | 1 |  |  |  |  | 5e-05 | 5e-05
38 |  | 735 20-0000 | Přesun hmot 4% | % | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 | Potrubí | [6 empty] | 0 | 4.6209
39 | MAT | 733 11-1102 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 10 | bm | 235 |  |  |  |  | 0.00922 | 2.1667
40 | MAT | 733 11-1103 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 15 | bm | 50 |  |  |  |  | 0.00894 | 0.447
41 | MAT | 733 11-1104 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 20 | bm | 20 |  |  |  |  | 0.00819 | 0.1638
42 | MAT | 733 11-1105 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 25 | bm | 35 |  |  |  |  | 0.00902 | 0.3157
43 | MAT | 733 11-1106 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 32 | bm | 110 |  |  |  |  | 0.00978 | 1.0758
44 | MAT | 733 11-1116 | Potrubí z trubek ocel. závit.bezešvých DN 32 (ve strojovně vzd) | bm | 15 |  |  |  |  | 0.00908 | 0.1362
45 |  | 733 11-3113 | Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15 | ks | 90 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | MAT | 733 11-0000 | Upevnění potrubí | ks | 300 |  |  |  |  | 0.001 | 0.3
47 | MAT | 733 14-1102 | Odvzdušńovací nádobka do DN 50 | ks | 4 |  |  |  |  | 0.00122 | 0.00488
48 | MAT | 733 12-4117 | Zhotovení přechodů z trubek ocel. hladkých DN 50/32 | ks | 6 |  |  |  |  | 0.00149 | 0.00894
49 | MAT | 733 12-4118 | Zhotovení přechodů z trubek ocel. hladkých DN 50/25 | ks | 1 |  |  |  |  | 0.00187 | 0.00187
50 |  | 733 19- 0107 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 465 | [5 empty] | 0
51 |  | 735 20-0000 | Přesun hmot 4% | % | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 10 | Armatury | [6 empty] | 0 | 0.11397
52 | MAT | 734 24-2415 | Zpětný ventil 5/4" | ks | 1 |  |  |  |  | 0.00039 | 0.00039
53 | MAT | 734 29-1245 | Filtr topenářský 5/4" | ks | 1 |  |  |  |  | 0.00124 | 0.00124
54 | MAT | 734 29-2775 | Kulový kohout 5/4" | ks | 4 |  |  |  |  | 0.00076 | 0.00304
55 |  | 734 20-9116 | Montáž armatur závitových se 2 závity G 5/4" | ks | 6 |  |  |  |  | 4e-05 | 0.00024
56 | MAT | 734 29-2000 | Universální seřizovací (vyvažovací) ventil s vypouštěním DN 3/8"-přívod | ks | 10 |  |  |  |  | 0.00096 | 0.0096
57 | MAT | 734 29-2002 | Universální uzavírací,seřizovací ventil s vypouštěním DN 3/8"-zpátečka | ks | 10 |  |  |  |  | 0.00092 | 0.0092
58 |  | 734 20-9112 | Montáž armatur závitových se 2 závity G 3/8" | ks | 20 |  |  |  |  | 3e-05 | 0.0006
59 | MAT | 734 29-2001 | Universální seřizovací (vyvažovací) ventil s vypouštěním DN 1/2"-přívod | ks | 10 |  |  |  |  | 0.00098 | 0.0098
60 | MAT | 734 29-2003 | Universální uzavírací,seřizovací ventil s vypouštěním DN 1/2"-zpátečka | ks | 10 |  |  |  |  | 0.00094 | 0.0094
61 |  | 734 20-9113 | Montáž armatur závitových se 2 závity G 1/2" | ks | 20 |  |  |  |  | 3e-05 | 0.0006
62 | MAT | 734 21-1113 | Ventil odvzdušňovací závitový G 3/8" | ks | 4 |  |  |  |  | 0.00016 | 0.00064
63 |  | 734 20-9102 | Montáž armatur závitových s1 závitem G 3/8" | ks | 4 |  |  |  |  | 3e-05 | 0.00012
64 | MAT | 734 29-1113 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2" | ks | 49 |  |  |  |  | 0.00047 | 0.02303
65 |  | 734 20-9103 | Montáž armatur závitových s1 závitem G 1/2" | ks | 49 |  |  |  |  | 3e-05 | 0.00147
66 | MAT | 734 26-1222 | Šroubení 3/8'' | ks | 20 |  |  |  |  | 0.00015 | 0.003
67 | MAT | 734 26-1223 | Šroubení 1/2'' | ks | 20 |  |  |  |  | 0.00019 | 0.0038
68 | MAT | 734 26-1224 | Šroubení 3/4''(trojcestný ventil) | ks | 2 |  |  |  |  | 0.00028 | 0.00056
69 | MAT | 734 26-1226 | Šroubení 5/4'' | ks | 6 |  |  |  |  | 0.00105 | 0.0063
70 | MAT | 734 41-1121 | Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem | ks | 2 |  |  |  |  | 0.00066 | 0.00132
71 | MAT | 734 49-3111 | Ochrannné jímky se závitem pro teploměr | ks | 2 |  |  |  |  | 0.003 | 0.006
72 | MAT | 734 42-2110 | Tlakoměr diferenční D60 | ks | 1 |  |  |  |  | 0.00273 | 0.00273
73 | MAT | 734 49-4121 | Návarky pro manometr | ks | 2 |  |  |  |  | 0.00051 | 0.00102
74 | MAT | 734 49-4213 | Návarky s trubkovým závitem pro vypouštěcí kohouty G 1/2" | ks | 49 |  |  |  |  | 0.00024 | 0.01176
75 |  | 734 49-9211 | Montáž návarků | ks | 51 |  |  |  |  | 0.00015 | 0.00765
76 | MAT | 734 49-5000 | Požární ucpávky s požarní odolností dle požární zprávy | ks | 2 |  |  |  |  | 0.00023 | 0.00046
77 |  | 735 20-0000 | Přesun hmot 4% | % | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 11 | Otopná tělesa | [6 empty] | 0 | 0
78 | MAT | 735 15-0000 | Podstropní sálavé panely do podhledu o délce 2,4 m, šířce 0,6m, a s teplotním spádem 65-55oC zajišťuje výkon 552 W | ks | 42 | [5 empty] | 0
79 | MAT | 735 15-0001 | Podstropní sálavé panely do podhledu o délce 1,8 m, šířce 0,6m, a s teplotním spádem 65-55oC zajišťuje výkon 414 W | ks | 3 | [5 empty] | 0
80 |  | 735 15-0002 | Montáž podstropních panelů včetně uchycení v podhledu | ks | 45 |  |  |  |  | 0 | 0
81 | MAT | 735 15-0003 | Přímé pružná hadice 3/8 " včetně šroubení na 1/2" o délce cca 200 mm (dle zaměření při montáži) | ks | 90 | [5 empty] | 0
83 |  | 735 19-1905 | Odvzdušnění těles | ks | 90 |  |  |  |  | 0 | 0
84 |  | 735 20-000 | Přesun hmot | % | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
85 |  | 733 15-0000 | Nepředvídané práce (HZS) | hod | 32 | [5 empty] | 0
86 |  | 733 15-0001 | Vyregulování a topná zkouška (HZS) | hod | 72 | [5 empty] | 0
|  | 12 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
87 | MAT | 783 42-5413 | Nátěry syntetické potrubí - základní+1x email do DN 50 | m | 465 |  |  |  |  | 0 | 0
88 |  | 735 20-000 | Přesun hmot | % | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Popis
POPIS FORMÁTU EXCEL STANDARD
Sloupec | Hodnoty | Význam | Nutno vyplnit
Kód ceníku | KP | položka je konstrukční prvek s neurčeným kódem ceníku | x
| MAT | položka je materiál
| jiné (číslo) | položka je konstrukční prvek a číslo určuje kód ceníku
Kód položky |  | kód položky resp. kód stavebního dílu | x
Název položky |  | název položky nebo stavebního dílu
MJ |  | měrná jednotka (při stavebních dílech nevyplněna)
Množství |  | množství (při stavebních dílech nevyplněno)
Jednotková cena |  | jednotková cena (při stavebních dílech nevyplněna)
Montáž |  | celková cena montážní položky (při stavebních dílech součet za díl)
Dodávka |  | celková cena materiálu (při stavebních dílech součet za díl)
Cena celkem |  | celková cena (při stavebních dílech součet za díl)
Hmotnost |  | jednotková hmotnost (při stavebních dílech nevyplněna)
Hmotnost celkem |  | celková hmotnost (při stavebních dílech součet za díl)
Suť |  | jednotková suť (při stavebních dílech nevyplněna)
Suť celkem |  | celková suť (při stavebních dílech součet za díl)
DPH |  | sazba DPH (při stavebních dílech nevyplněna)
Při importu se:
- importují údaje z prvního listu sešitu
- do rozpočtu načítávají všechny neprázdné řádky od řádku 8
- do rozpočtu přebírají údaje z tučně označených sloupců
- rozlišuje materiál od konstrukčního prvku pomocí hodnoty MAT v sloupci Kód ceníku
- do krycího listu přenášejí názvy z políček B2, B3 a B4 jako název stavby, objektu resp. části
Poznámka: Tento list je v souboru XLS nepovinný.