DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

Zadavatel:  		Univerzita Karlova v Praze

Sídlo:  			Praha 1, Ovocný trh 3/5, 116 36

IČ: 			00216208

DIČ: 			CZ00216208

Týká se součásti:	Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sídlo:			Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:  Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. – děkan FaF UK

Název veřejné zakázky:  Laboratorní materiál 2

Názvy projektů:

Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově, reg.č.CZ.1.07/2.3.00/30.0022

Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0061

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 368715.

Následující dotazy zadavatel obdržel e-mailem dne 12. 12. 2013.

Dotazy k výběrovému řízení "Laboratorní materiál 2", část 3 Spotřební laboratorní materiál, položky:

7  - držák na rukavice, drátěný držák na 3 krabice  - co tím je myšleno?

9 a 10  - špičky s filtrem  -pro jaký typ pipety jsou určeny?

82 až 84 -  špičky -pro jaký typ pipety jsou určeny?

94  - selekční ventil HPLC, selekční ventil HPLC -  prosím o bližší specifikaci?

117 až 119  - vialky šroubovací s víčkem - víčko je bez septa?

172  - víčka - pro jaké vialky, např. pro ND8?

190  - injekční stříkačka - jaký objem stříkačky?

224  - odběrové zkumavky na krev zvířat - jaký objem zkumavek? Bližší specifikace?

Odpovědi:

7  - drátěný držák ( stojan) do kterého lze vyrovnat krabice s jednorázovými rukavicemi. Příklad: http://www.heathrowscientific.com/catalog/product?deptId=SAFETY+PRODUCTS&prodId=23457.

9 a 10  - špičky s filtrem se používají na všechny typy automatických pipet při práci ve sterilních podmínkách. Filtry brání kontaminaci vzorků.

82 až 84 -  jsou určeny pro pipety Eppendorf.

94  - 6-cestný selekční ventil k HPLC firmy Shimadzu, materiál – ocel

117 až 119  - víčko bez septa

172  - 1.8ml vialky šroubovací, hnědé, úzkohrdlé 100ks 32008-1232A 277

8-425 víčka šroubovací, černý PP s otvorem 100ks 5310L-08 99,-

8mm těsnění PTFE/Red Rubber (1.1mm) 100ks 604040-08 200,

http://www.ecomsro.com/fs/0001-ecom/files/pricelists/Pricelist-Finneran_2011_Customer_CZK-cz-1.pdf

190  - objem stříkačky 2 ml

224  - Jsou to výrobky označené jako „Hemos H 02 a H 03“

Dotazy k výběrovému řízení "Laboratorní materiál 2", část 2 Laboratorní přístroje, položky:

12 - (řádek 17), Souprava na drcení tkání + sada sít- Souprava obsahuje síto o objemu 85 ml z nerezové oceli s vyměnitelným dnem podle požadované velikosti otvorů v sítu, skleněný třecí tlouček a klíč sloužící k upevnění jednotlivých sít. Dále by souprava měla obsahovat  několik sít s různou velikostí ok - 40, 50, 60, 100, 150 jednotek mesh. Některá síta se musí dokoupit zvlášť.

Je možné ze strany Zadavatele upřesnit o jakou sestavu se jedná? Uvést typové označení, výrobce, značku?

16 - deuteriová lampa 35W s DIAC kompatibilní s closed frame lamp unit PrinCE 700 series – Do jakého typu přístroje to je?

Odpovědi:

12 - Základní sada:

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/cd1?lang=en&region=CZ

+ MESH 100

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/s3895?lang=en&region=CZ

+ MESH 150

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/s4020?lang=en&region=CZ

16 - Deuteriová lampa do přístroje PrinCE 700 series (kapilární elektroforéza).

V Hradci Králové dne 17. 12. 2013

Za zadavatele zpracovala: Ing. Mgr. Alena Jungová