## List1
Laboratorní materiál 10/2018 - část 4
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Kyveta absorpční | 10 | ks | Kyveta spektrofototemetrická s PTFE zátkou; optická délka 10 mm, křemenné sklo, pro měřeni v oblasti 200 až 2600 nm., vnější rozměry 12,5x12,5x45mm, s PTFE kulatým špuntem (ne víčko), objem vzorku 3,5 ml. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Ivana Turňová Tel.: 495 067 379 e-mail: turnovai@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
2 | Kyveta fluorescenční | 10 | ks | Kyveta spektrofototemetrická s PTFE zátkou; optická délka 10mm, křemené sklo, pro měřeni v oblasti 200 až 2600 nm, opticky opracované všechny čtyři stěny, vnější rozměry 12,5x12,5x45mm, s PTFE kulatým špuntem (ne víčko), objem vzorku 3,5 ml. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Ivana Turňová Tel.: 495 067 379 e-mail: turnovai@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
3 | Erlenmeyerova baňka 50 ml | 72 | ks | Erlenmayerova baňka; borosilikátové sklo s nízkou tepelnou roztažností (3,3), objem 50 ml, silnostěnná, úzkohrdlá se zesíleným okrajem, s graduací a plochou na popis. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Ivana Turňová Tel.: 495 067 379 e-mail: turnovai@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
4 | Erlenmeyerova baňka 125 ml | 72 | ks | Erlenmayerova baňka; borosilikátové sklo s nízkou tepelnou roztažností (3,3), objem 125 ml, silnostěnná, úzkohrdlá se zesíleným okrajem, s graduací a plochou na popis. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | RNDr. Ivana Turňová Tel.: 495 067 379 e-mail: turnovai@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0