    - Příloha č. 1: Závazný vzor smlouvy

RUK – ÚVT –  Dodávka diskových polí pro Ekonomický informační systém Univerzity Karlovy

č. UKRUK/137116/2018

K níže uvedenému datu uzavřely smluvní strany

| Univerzita Karlova |
| --- |
| adresa: | Ovocný trh 560/5, 116 36, Praha 1 |
| IČO: | 00216208 |
| DIČ: | CZ00216208 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| číslo účtu: | 909909339/0800 |
| zastoupená: | Ing. Miroslavou Oliveriusovou, kvestorkou UK |
| ID datové schránky: | piyj9b4 |
| (dále jen „kupující“ nebo též „UK“) |

a

| ………………….. |
| --- |
| adresa: | ...................................................... |
| zapsaná: | ...................................................... |
| IČO: | ...................................................... |
| DIČ: | ...................................................... |
| bankovní spojení: | ...................................................... |
| číslo účtu: | ...................................................... |
| zastoupená/ jednající: | ...................................................... |
| ID datové schránky: | ...................................................... |
| (dále jen „prodávající“) (dále společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“) |

v souladu s ustanoveními § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dodávce diskových polí pro Ekonomický informační systém Univerzity Karlovy  č. UKRUK/137116/2018  (dále jen „smlouva“).

- Úvodní ustanovení

- Kupující provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávací řízení na veřejnou zakázku:

„RUK – ÚVT –  Dodávka diskových polí pro Ekonomický informační systém Univerzity Karlovy“

zadávanou v nadlimitním režimu dle ZZVZ.

- Nabídka prodávajícího byla v souladu se ZZVZ vybrána jako nejvýhodnější.

- Předmět smlouvy, termíny a místo plnění

  - Předmětem této smlouvy je:

    - Závazek prodávajícího realizovat dodávku a instalaci diskových polí a fibre channel přepínačů (dále také „zboží“) pro provozování centrálního ekonomického informačního systému Univerzity Karlovy dle specifikace uvedené v Příloze č. 3. Dodávané zboží musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy. Kupující požaduje dodání originálního a nového zboží. V databázi výrobce (pokud existuje) musí být Kupující veden jako první uživatel zboží. Prodávající je povinen doložit potvrzení od výrobce o určení dodávaného HW pro evropský trh (včetně sériových čísel dodávaných zařízení), pokud ho o to Kupující při předání zboží požádá.

    - Závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu za dodané zboží a služby.

  - Zboží prodávající předá kupujícímu a nainstaluje je u něj do šesti (6) týdnů ode dne účinnosti smlouvy.

  - Místem dodání a instalace zboží jsou následující lokality kupujícího:

    - serverovna Rektorátu UK, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1,

    - serverovna Jinonice, U Kříže 8, 158 00 Praha 5.

- Předání a převzetí předmětu smlouvy

Při dodání zboží na místo plnění a po jeho instalaci bude mezi prodávajícím a kupujícím podepsán předávací protokol.

- Cena a platební podmínky

- Cena za dodávku zboží a jeho instalaci dle výše uvedeného bude odpovídat cenám uvedeným v Příloze č. 1 této smlouvy.

- Cena stanovená v Příloze č. 1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, přičemž zvýšení této ceny je přípustné pouze v souvislosti se změnou výše DPH.

- Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury řádně vystavené prodávajícím na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu dle čl. III. smlouvy. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, zejm. podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

- Lhůta splatnosti faktury je třicet (30) dní ode dne jejího doručení. Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu neúplnou, nesprávně účtovanou nebo nedoloženou fakturu k opravě nebo doplnění, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Kupující musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v Příloze č. 4 smlouvy – Seznam oprávněných osob.

- Obě strany vyvinou maximální úsilí pro zajištění ochrany informací, které v rámci plnění této smlouvy získá jedna strana od druhé.

- Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, je každá smluvní strana oprávněna předat spor místně a věcně příslušnému soudu. Rozhodčí řízení je vyloučené.

- Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a splatností jednotlivých peněžních závazků.

- Záruka na zboží

- Záruční doba činí pět (5) let od převzetí zboží kupujícím.

- Reklamaci zjevných vad zboží uplatní kupující u prodávajícího nejpozději do sedmi dnů ode dne převzetí zboží, kdy má právo předmět smlouvy odmítnout převzít. Za zjevnou vadu se považuje zejména:

- záměna zboží (vztahuje se na případy, kdy došlo k dodání jiného zboží, než bylo uvedeno ve smlouvě),

- množstevní vada (vztahuje se na případ, kdy došlo k dodání jiného množství zboží, než bylo uvedeno ve smlouvě),

- Kupující má právo reklamovat vady na zboží kdykoliv během záruční doby.

- Prodávající musí začít s opravou nejpozději do čtyř (4) hodin od okamžiku nahlášení závady. Oprava musí být dokončena do tří (3) kalendářních dnů od nahlášení závady. Servisní zásahy se provádí vždy v místě dodání zařízení.

- Prodávající neodpovídá po předání zboží kupujícímu za poškození zboží živelní událostí nebo mechanickým poškozením ze strany kupujícího nebo třetí osoby, které bylo způsobeno činností v rozporu s návodem k použití.

- Kupující oznámí prodávajícímu případnou poruchu dodaného zboží telefonicky na linku  ……………………………………….  Prodávající zajistí nepřetržitou obsluhu této telefonické linky určené pro hlášení poruch na zboží. Následně prodávající bez prodlení potvrdí přijetí takového požadavku emailem udaným při hlášení poruchy.

- Prodávající je povinen při dodávce zboží řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem, aby v případě závady na dodaném hardware nebo software, kterou není Prodávající schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení a to i Kupujícím. Na vyžádání Kupujícího je Prodávající kdykoliv v době záruky prokázat platnost takové smlouvy.

- Sankce

- V případě, že prodávající nesplní lhůtu dle čl. II. odst. 2., je kupující oprávněn účtovat za každý i započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny bez DPH. Maximální výše této smluvní pokuty je omezena 10% celkové ceny bez DPH.

- V případě, že prodávající nesplní lhůtu pro vyřešení reklamace dle čl. VI. odst. 4. smlouvy, je kupující oprávněn účtovat za každý i započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny bez DPH. Maximální výše této smluvní pokuty je omezena 10% celkové ceny bez DPH.

- Uplatní-li kupující svá práva dle odst. 1. nebo odst. 2. tohoto článku, bude smluvní pokutu fakturovat prodávajícímu s lhůtou splatnosti třicet (30) dnů.

- Prodávající má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení s plněním povinností kupujícího vyplývajícího z čl. II. odst. 1. b)., přičemž maximální výše této smluvní pokuty je omezena 10% celkové ceny bez DPH.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok druhé smluvní strany na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti sankcionované smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

- Přechod vlastnických práv

- Vlastnické právo ke zboží, které se podle této smlouvy má stát vlastnictvím kupujícího, přechází na kupujícího dnem jeho předání a převzetí dle čl. III. této smlouvy.

- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva ve smyslu odstavce 1. tohoto článku.

- Řádné plnění

- Prodávající odpovídá za porušení práv duševního vlastnictví třetích osob.

- Prodávající odpovídá za právní vady plnění podle této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje, že při plnění této smlouvy nepoškodí práva třetích osob.

- Platnost a účinnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího podpisu, a účinnosti dnem registrace smlouvy v registru smluv dle čl. XII. této smlouvy.

- Tuto smlouvu lze ukončit:

    - dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,

    - odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou, zejména v případě prodlení prodávajícího s plněním povinností vyplývajících z čl. II. odst. 2. smlouvy.

- Ochrana osobních údajů

Smluvní strany prohlašují, že jsou schopny zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů; zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i jejich zneužití, včetně opatření týkajících se práce s informačními systémy, v nichž jsou tyto osobní údaje zpracovávány a zajistit mlčenlivost o údajích, které se v rámci zpracování osobních údajů dozvěděly.

Smluvní strany se dále zavazují:

- neužívat osobní údaje k jinému než stanovenému účelu podle této smlouvy;

- učinit s odbornou péčí všechna kontrolní a ochranná opatření za účelem ochrany osobních údajů;

- s odbornou péčí dodržovat všechna kontrolní a ochranná opatření za účelem ochrany osobních údajů;

- veškeré požadavky na opravu osobních údajů, jejich blokování a doplnění se smluvní strany zavazují vzájemně si předávat;

- informovat se vzájemně o všech skutečnostech majících vliv na zpracování osobních údajů;

- oznámit si vzájemně každou pochybnost o dodržování zákona či narušení bezpečnosti osobních údajů;

- bude-li to třeba, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost při styku a jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů a se subjekty údajů;

- dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené zákonem, i pokud tak není výslovně uvedeno ve smlouvě.

- Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Uveřejněn bude celý text smlouvy, včetně všech jejích příloh. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí kupující neprodleně po nabytí platnosti smlouvy. Kupující se současně zavazuje informovat prodávajícího o provedení registrace smlouvy tak, že zašle prodávajícímu kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. v průvodním formuláři při registraci smlouvy vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky prodávajícího (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

- Jestliže smluvní strana v případě neplnění či porušení této smlouvy neuplatní všechna svá práva v takovém případě jí náležející, nelze takové jednání v žádném případě vykládat jako vzdání se takových práv pro případ jiného či následného neplnění či porušení sjednaných smluvních povinností.

- Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci kupujícího a prodávajícího. Žádný jiný protokol, dokument, obvyklá praxe nebo zvyk nebudou považovány za dodatek ke smlouvě nebo za její pozměnění.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou peněžitých pohledávek za druhou smluvní stranou.

- Bude-li některé z ustanovení této smlouvy shledáno jako neplatné nebo nevymahatelné, nemá taková skutečnost vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy.

- Smlouva je uzavírána elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace ceny zboží

Příloha č. 2 – Minimální technické parametry

Příloha č. 3 – Technická specifikace

Příloha č. 4 – Seznam oprávněných osob

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu prostudovaly, rozumějí jí a souhlasí se závazností jejích podmínek. Toto znění smlouvy vyjadřuje jejich svobodně, vážně, určitě a srozumitelně míněnou vůli.

| Dne: | Dne: |
| --- | --- |
| Za kupujícího: | Za prodávajícího: |
| Podpis: |  | Podpis: |  |
| Jméno: | Ing. Miroslava Oliveriusová | Jméno: | ...................................................... |
| Funkce: | kvestorka UK | Funkce: | ...................................................... |

Příloha č. 1
Specifikace zařízení a jednotkových cen

| Typ zařízení | Typové označení zařízení nabízeného uchazečem (produktové označení výrobce) | cena 1ks Kč bez DPH (včetně instalace) | serverovna Ovocný trh 560/5, Praha 1 počet kusů | serverovna U Kříže 8 , Praha počet kusů | počet kusů CELKEM | CELKEM Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diskové pole |  |  | 1 | 1 | 2 | 0,00 |
| Fibre channel přepínač |  |  | 2 | 2 | 4 | 0,00 |
|  |  |  |  | CELKEM Kč bez DPH | 0,00 |
|  |  |  |  | sazba DPH | 21% |
|  |  |  |  | DPH Kč | 0,00 |
|  |  |  |  | CELKEM Kč vč. DPH | 0,00 |

| Za kupujícího: | Za prodávajícího: |
| --- | --- |
| Podpis: |  | Podpis: |  |
| Jméno: | Ing. Miroslava Oliveriusová | Jméno: | ...................................................... |
| Funkce: | kvestorka UK | Funkce: | ...................................................... |

Příloha č. 2 – Minimální technické parametry

- V rámci plnění smlouvy je požadována dodávka a instalace dvou shodných diskových polí typu all-flash do dvou lokalit a čtyř fibre channel přepínačů s 16Gb porty.

Každé z diskových polí musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Doplní Prodávající dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Nejméně dva řadiče v režimu active-active (všechny cesty k LUNu jsou současně aktivní a výkonově rovnocenné) | ANO |  |
| Pole osaditelné pouze SSD (all-flash) | ANO |  |
| Redundantní zdroje 230V/50Hz, ventilátory a napájecí kabely | ANO |  |
| RAM na celé pole | Min. 192GB |  |
| Celkem host portů na pole | Min. 8 x FC (16Gb FC kompatibilní) |  |
| Součástí dodávky FC SFP+ Short Wavelength Multimode, LC konektor, 16Gb kompatibilní pro všechny host porty. Disková pole budou zapojena do dodaných FC přepínačů. | ANO |  |
| LC-LC Multimode optický kabel pro FC, 3m pro všechny FC host porty | ANO |  |
| Požadovaná čistá kapacita diskového pole | 70TB (chráněné paritou nebo podobnou technologií s ochranou odpovídající alespoň RAID-5 plus spare disk, bez použití deduplikace, komprese nebo jiné datové redukce) |  |
| Podpora distribuovaného hot-spare. Žádný disk nemusí být nečinný jako hot-spare a při poruše disku a rekonstrukci RAID se využije výkon všech disků v RAIDu. | ANO |  |
| Zápis za den | Min. 20TB |  |
| Rozšiřitelnost bez nutnosti přidávat další řadiče či licence | Nabízené řešení musí umožňovat rozšíření min. na 210 disků a celkovou čistou kapacitu 210TB (chráněnou paritou nebo podobnou technologií s ochranou odpovídající alespoň RAID-5 plus spare disk, bez použití deduplikace, komprese nebo jiné datové redukce) |  |
| Rozšíření kapacity musí být možné i po jednotlivých SSD nebo malých skupinách, pokud je místo v kabinetu. Řešení povinně vyžadující přidání více než 4 disků naráz nebo dokonce vyžadující přidání celého kabinetu plného disků není přípustné. | ANO |  |
| Výkon při 100% sekvenčním zápise při velikosti bloku 128kB (zápisy na disky, velikost testovaných dat musí být 10x velikost RAM) | Min. 2000 MB/s |  |
| Výkon při 100% sekvenčním čtení při velikosti bloku 128kB (čtení z disků, velikost testovaných dat musí být 10x velikost RAM) | Min. 6000 MB/s |  |
| Výkon při 100% náhodném čtení/zápise při velikosti bloku 8kB a poměru čtení/zápis 70%/30% (velikost testovaných dat musí být 10x velikost RAM) | Min. 80000 iops s latencí pod 1ms |  |
| Synchronní a asynchronní replikace mezi lokalitami | ANO |  |
| Thin-provisioning, klony, snapshoty (možnost desítek snapshotů na LUN), vytváření LUNů ze snapshotu | ANO |  |
| Podpora vytvoření nejméně 500 LUN a na každé LUN až 32 snapshotů | ANO |  |
| Snapshoty a LUNy ze snapshotů lze vytvářet i u replikovaných LUNů a to na primární i sekundární straně replikace | ANO |  |
| Podpora připojení LUN na více serverů současně | ANO |  |
| Podpora připojení LUN k serveru v read-only režimu | ANO |  |
| Podpora bezvýpadkové migrace LUN z prvního diskového pole na druhé, transparentně pro připojené servery. Po dokončení migrace musí servery komunikovat přímo jen s diskovým polem v druhé lokalitě. | ANO |  |
| Podpora QoS přístupu na LUNy. Musí být možné použít a uživatelsky definovat nejméně 10 profilů (nebo parametry musí být nezávisle konfigurovatelné) s omezením IOPS na LUN a omezením rychlosti přístupu na LUN (vše nezávisle s možností kombinace). | ANO |  |
| Deduplikace dat a komprese (redukce dat) při blokovém přístupu s minimálním dopadem na výkon. Redukci dat musí být možné zapnout i vypnout i po vytvoření LUNu. | ANO |  |
| Podpora on-line resize LUNu (zvětšení) a to i u replikovaných LUNů. Resize musí být realizován jedinou operací v GUI/CLI a nesmí být nutné vypínat a ani pozastavovat replikaci. | ANO |  |
| On-line resize, snapshoty, vytváření LUN ze snapshotů (na primární i sekundární straně replikace), jejich mapování na servery a replikace LUNů musí být nezávislé operace a jejich použití na LUN nesmí omezit použití ostatní z vyjmenovaných vlastností na stejný LUN. Veškeré tyto operace zároveň nesmí omezit připojení serverů a nutit pozastavit/vypnout jinou z vyjmenovaných operací. | ANO |  |
| Nativní podpora OpenStack Cinder | ANO |  |
| Podpora posledních verzí dvou hlavních serverových distribucí Linuxu | ANO |  |
| Linux | Nativní podpora thin-provisioning a DM multipathing, skriptování z Linuxu (vytváření, mazání a kopie logických jednotek, vytváření a mazání snapshotů, vytváření logických jednotek ze snapshotů, mapování logických jednotek k serveru) |  |
| Podpora Windows Server 2012R2 a 2016 | ANO |  |
| Podpora pro VMware vSphere 6.0 a 6.5 | Je na VMware HCL |  |
| Aktualizace firmware | Podpora aktualizace firmware (a to včetně aktualizace firmware disků) za provozu a bez nutnosti odstavit připojené servery |  |
| Materiál pro instalaci do standardního 19" racku se čtvercovými montážními otvory | ANO |  |
| Záruční výměna SSD i pokud pole zahlásí možné problémy na disku, ale disk bude ještě funkční. | ANO |  |
| Automatické hlášení závad na technickou podporu po dobu záruky | ANO |  |
| Záruka na disku musí pokrývat i SSD wear-out | ANO |  |
| Veškeré poptávané a nabízené vlastnosti jsou plně zalicencované a dodané včetně případně potřebných HW rozšíření. Licence musí pokrývat i požadované případné rozšíření kapacity pole. | ANO |  |
| Součástí dodávky je i odborná instalace a zprovoznění polí a to včetně management nástrojů a krátkého zaškolení administrátorů (v rozsahu 4 hodin) | ANO |  |

Pro připojení polí pomocí 16Gb FC v obou lokalitách je požadováno i dodání čtyř fibre channel přepínačů s 16Gb porty.

Každý přepínač musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Doplní Prodávající dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Formát zařízení | fixní |  |
| Redundantí AC zdroj 230V/50Hz (back-to-front airflow) | ANO |  |
| Minimální propustnost přepínače | 384 Gbps full duplex |  |
| Minimální počet 16Gb FC portů s volitelným fyzickým rozhraním typu SFP+ | 24 |  |
| Minimální počet zalicencovaných portů | 12 |  |
| Portů osazeno SFP+ 16Gb SWL FC moduly pro MM optiku s LC konektorem | 11 |  |
| Portů osazeno SFP+ 16Gb FC modulem pro SM optiku s LC konektorem pro vzdálenost 10km | 1 |  |
| Optický MM kabel délky nejméně 10m a s LC-LC konektory | 4 |  |
| Plná kompatibilita se stávající FC fabric složené z Brocade 300 přepínačů. Přepínač musí fungovat jako plnohodnotný fabric přepínač a nesmí omezovat funkcionalitu stávajících přepínačů. | ANO |  |
| Počet podporovaných přepínačů ve fabric (bez nutnosti dokupovat licenci) | Min. 16 |  |
| Podpora rozšířených BB kreditů a propojení na vzdálenosti přes 10km (bez nutnosti dokupovat licenci) | ANO |  |
| Podpora sdružení více spojů mezi přepínači do trunku | ANO |  |
| Management port 100Mbps nebo 1Gbps Ethernet, RJ-45 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| SNMPv3 | ANO |  |
| Syslog | ANO |  |
| Materiál pro instalaci do standardního 19" racku se čtvercovými montážními otvory | ANO |  |

Příloha č. 3 - Technická specifikace

- Specifikace diskových polí:

…………………….

…………………….

…………………….

- Specifikace fibre channel přepínačů:

…………………….

…………………….

…………………….

Příloha č. 4 - Seznam oprávněných osob

| Oprávněná osoba | Kupující | Prodávající |
| --- | --- | --- |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních | Ing. Miroslava Oliveriusová miroslava.oliveriusova@ruk.cuni.cz tel. 224 491 316 | ...................................................... ...................................................... ...................................................... |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Mgr. Jan Krajíc jan.krajic@ruk.cuni.cz tel. 224 491 236 | ...................................................... ...................................................... ...................................................... |