Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka vybavení - UV zdroj pro detekci chromatogramů II |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| UV zdroj pro detekci chromatogramů | 1 | KAOCH |
| Popis vybavení |  |  |
| Zařízení umožňující osvit předmětů včetně TLC folií UV světlem |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu |  |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |
| Zařízení vybavené dvěma zdroji UV světla o vlnové délce 254 a 366 nm. |  |  |
| 2 nezávislé zdroje tohoto světla. |  |  |
| Vybaven přepínačem |  |  |
| Trubice musí být umístěny v zastíněném prostoru, aby bylo možné sledovat ozářené předměty i za denního světla. |  |  |