## Kolona XSelect
Veřejná zakázka: FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf Autopurification System v rámci projektu MOLABI-PL
Příloha č. 2a zadávací dokumentace
XSelect CSH Prep Fluoro-Phenyl:
Zadavatel požaduje kompatibilitu s přístrojem Waters Autopurification System (Autopurifikace s PDA a Qda detektory).
Požadavek na funkcionalitu - základní vlastnosti | Specifikace – minimální požadavky zadavatele | Konkrétní specifikace nabízeného zboží/služby | Splněno (ANO/NE)
Účastník ZDE uvede název zboží
Rozměr | 19 x 100 mm
Velikost částic | 5 µm
Velikost pórů | 130Å
Pokyn pro účastníky:
Účastník je povinen vyplnit všechny zeleně zvýrazněné buňky této tabulky!

## Kolona Atlantis HILIC
Veřejná zakázka: FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf Autopurification System v rámci projektu MOLABI-PL
Příloha č. 2a zadávací dokumentace
Atlantis HILIC Prep:
Zadavatel požaduje kompatibilitu s přístrojem Waters Autopurification System (Autopurifikace s PDA a Qda detektory).
Požadavek na funkcionalitu - základní vlastnosti | Specifikace – minimální požadavky zadavatele | Konkrétní specifikace nabízeného zboží/služby | Splněno (ANO/NE)
Účastník ZDE uvede název zboží
Rozměr | 19 x 100 mm
Velikost částic | 5 µm
Velikost pórů | 100Å
Pokyn pro účastníky:
Účastník je povinen vyplnit všechny zeleně zvýrazněné buňky této tabulky!

## Kolona XSelect CSH_1
Veřejná zakázka: FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf Autopurification System v rámci projektu MOLABI-PL
Příloha č. 2a zadávací dokumentace
XSelect CSH Prep Fluoro-Phenyl:
Zadavatel požaduje kompatibilitu s přístrojem Waters Autopurification System (Autopurifikace s PDA a Qda detektory).
Požadavek na funkcionalitu - základní vlastnosti | Specifikace – minimální požadavky zadavatele | Konkrétní specifikace nabízeného zboží/služby | Splněno (ANO/NE)
Účastník ZDE uvede název zboží
Rozměr | 4,6 x 100 mm
Velikost částic | 5 µm
Velikost pórů | 130Å
Pokyn pro účastníky:
Účastník je povinen vyplnit všechny zeleně zvýrazněné buňky této tabulky!

## Kolona XSelect CSH_2
Veřejná zakázka: FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf Autopurification System v rámci projektu MOLABI-PL
Příloha č. 2a zadávací dokumentace
XSelect CSH Prep Fluoro-Phenyl:
Zadavatel požaduje kompatibilitu s přístrojem Waters Autopurification System (Autopurifikace s PDA a Qda detektory).
Požadavek na funkcionalitu - základní vlastnosti | Specifikace – minimální požadavky zadavatele | Konkrétní specifikace nabízeného zboží/služby | Splněno (ANO/NE)
Účastník ZDE uvede název zboží
Rozměr | 19 x 10 mm
Velikost částic | 5 µm
Velikost pórů | 130Å
Pokyn pro účastníky:
Účastník je povinen vyplnit všechny zeleně zvýrazněné buňky této tabulky!

## Atlantis HILIC_1
Veřejná zakázka: FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf Autopurification System v rámci projektu MOLABI-PL
Příloha č. 2a zadávací dokumentace
Atlantis HILIC Silica:
Zadavatel požaduje kompatibilitu s přístrojem Waters Autopurification System (Autopurifikace s PDA a Qda detektory).
Požadavek na funkcionalitu - základní vlastnosti | Specifikace – minimální požadavky zadavatele | Konkrétní specifikace nabízeného zboží/služby | Splněno (ANO/NE)
Účastník ZDE uvede název zboží
Rozměr | 4,6 x 100 mm
Velikost částic | 5 µm
Velikost pórů | 100Å
Pokyn pro účastníky:
Účastník je povinen vyplnit všechny zeleně zvýrazněné buňky této tabulky!

## Atlantis HILIC_2
Veřejná zakázka: FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf Autopurification System v rámci projektu MOLABI-PL
Příloha č. 2a zadávací dokumentace
Atlantis HILIC Prep:
Zadavatel požaduje kompatibilitu s přístrojem Waters Autopurification System (Autopurifikace s PDA a Qda detektory).
Požadavek na funkcionalitu - základní vlastnosti | Specifikace – minimální požadavky zadavatele | Konkrétní specifikace nabízeného zboží/služby | Splněno (ANO/NE)
Účastník ZDE uvede název zboží
Rozměr | 19 x 10 mm
Velikost částic | 5 µm
Velikost pórů | 100Å
Pokyn pro účastníky:
Účastník je povinen vyplnit všechny zeleně zvýrazněné buňky této tabulky!