## ROZEL
Název objektu: |  | Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, Zámostí 683
Název dílu: |  | zateplení pláště a stavební úpravy soc.zař.-výměna svítidel
Zpracovatel dílu: |  | SPE Hradec Králové
Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby (zák.č.137/2006Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.
Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák.č.137/2006Sb). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.
Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.
Postup výpočtu celkové výměry je v souladu s Sb.č.230/2012 a uveden popisem v textové části a je zřejmý v části grafické.
Rekapitulace :
|  | Dodávka |  |  |  | 0
|  | Montážní práce |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč
1 |  | Dodávka
2 |  | A - svítidlo LED, 3600lm, 230V/50Hz, IP65 | 28 | ks |  | 0
3 |  | B - svítidlo LED, 800lm, 230V/50Hz, IP65 | 10 | ks |  | 0
4 |  | Jednopólový spínač (přístroj + rámeček + kryt), barva dle uživatele | 30 | ks |  | 0
5 |  | Dodávka celkem |  |  |  | 0
6
7 |  | Montážní práce
8 |  | Demontáž stávajících svítidel včetně likvidace | 38 | ks |  | 0
9 |  | Demontáž stávajících spínačů včetně likvidace | 30 | ks |  | 0
10 |  | A - svítidlo LED, 3600lm, 230V/50Hz, IP65 | 28 | ks |  | 0
11 |  | B - svítidlo LED, 800lm, 230V/50Hz, IP65 | 10 | ks |  | 0
12 |  | Jednopólový spínač (přístroj + rámeček + kryt), barva dle uživatele | 30 | ks |  | 0
13 |  | Stavební přípomoce a ostatní práce nespecifikované | 17 | hod |  | 0
14 |  | Montážní práce celkem |  |  |  | 0
15
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
23 | [5 empty] | 0
24 | [5 empty] | 0
25 | [5 empty] | 0
26 | [5 empty] | 0
27 | [5 empty] | 0
28 | [5 empty] | 0
29 | [5 empty] | 0
30 | [5 empty] | 0
31 | [5 empty] | 0
32 | [5 empty] | 0
33 | [5 empty] | 0
34 | [5 empty] | 0
35 | [5 empty] | 0
36 | [5 empty] | 0
37 | [5 empty] | 0
38 | [5 empty] | 0
39 | [5 empty] | 0
40 | [5 empty] | 0
41 | [5 empty] | 0
42 | [5 empty] | 0
43 | [5 empty] | 0
44 | [5 empty] | 0
45 | [5 empty] | 0
46 | [5 empty] | 0
47 | [5 empty] | 0
48 | [5 empty] | 0
49 | [5 empty] | 0
50 | [5 empty] | 0
51 | [5 empty] | 0
52 | [5 empty] | 0
53 | [5 empty] | 0
54 | [5 empty] | 0
55 | [5 empty] | 0
56 | [5 empty] | 0
57 | [5 empty] | 0
58 | [5 empty] | 0
59 | [5 empty] | 0
60 | [5 empty] | 0
61 | [5 empty] | 0
62 | [5 empty] | 0
63 | [5 empty] | 0
64 | [5 empty] | 0
65 | [5 empty] | 0
66 | [5 empty] | 0
67 | [5 empty] | 0
68 | [5 empty] | 0
69 | [5 empty] | 0
70 | [5 empty] | 0
71 | [5 empty] | 0
72 | [5 empty] | 0
73 | [5 empty] | 0
74 | [5 empty] | 0
75 | [5 empty] | 0
76 | [5 empty] | 0
77 | [5 empty] | 0
78 | [5 empty] | 0
79 | [5 empty] | 0
80 | [5 empty] | 0
81 | [5 empty] | 0
82 | [5 empty] | 0
83 | [5 empty] | 0
84 | [5 empty] | 0
85 | [5 empty] | 0
86 | [5 empty] | 0
87 | [5 empty] | 0
88 | [5 empty] | 0
89 | [5 empty] | 0
90 | [5 empty] | 0
91 | [5 empty] | 0
92 | [5 empty] | 0
93 | [5 empty] | 0
94 | [5 empty] | 0
95 | [5 empty] | 0
96 | [5 empty] | 0
97 | [5 empty] | 0
98 | [5 empty] | 0
99 | [5 empty] | 0
100 | [5 empty] | 0
101 | [5 empty] | 0
102 | [5 empty] | 0
103 | [5 empty] | 0
104 | [5 empty] | 0
105 | [5 empty] | 0
106 | [5 empty] | 0
107 | [5 empty] | 0
108 | [5 empty] | 0
109 | [5 empty] | 0
110 | [5 empty] | 0
111 | [5 empty] | 0
112 | [5 empty] | 0
113 | [5 empty] | 0
114 | [5 empty] | 0
115 | [5 empty] | 0
116 | [5 empty] | 0
117 | [5 empty] | 0
118 | [5 empty] | 0
119 | [5 empty] | 0
120 | [5 empty] | 0
121 | [5 empty] | 0
122 | [5 empty] | 0
123 | [5 empty] | 0
124 | [5 empty] | 0
125 | [5 empty] | 0
126 | [5 empty] | 0
127 | [5 empty] | 0
128 | [5 empty] | 0
129 | [5 empty] | 0
130 | [5 empty] | 0
131 | [5 empty] | 0
132 | [5 empty] | 0
133 | [5 empty] | 0
134 | [5 empty] | 0
135 | [5 empty] | 0
136 | [5 empty] | 0
137 | [5 empty] | 0
138 | [5 empty] | 0
139 | [5 empty] | 0
140 | [5 empty] | 0
141 | [5 empty] | 0
142 | [5 empty] | 0
143 | [5 empty] | 0
144 | [5 empty] | 0
145 | [5 empty] | 0
146 | [5 empty] | 0
147 | [5 empty] | 0
148 | [5 empty] | 0
149 | [5 empty] | 0
150 | [5 empty] | 0
151 | [5 empty] | 0
152 | [5 empty] | 0
153 | [5 empty] | 0
154 | [5 empty] | 0
155 | [5 empty] | 0
156 | [5 empty] | 0
157 | [5 empty] | 0
158 | [5 empty] | 0
159 | [5 empty] | 0
160 | [5 empty] | 0
161 | [5 empty] | 0
162 | [5 empty] | 0
163 | [5 empty] | 0
164 | [5 empty] | 0
165 | [5 empty] | 0
166 | [5 empty] | 0
167 | [5 empty] | 0
168 | [5 empty] | 0
169 | [5 empty] | 0
170 | [5 empty] | 0
171 | [5 empty] | 0
0