## List1
Laboratorní materiál 03- 2019-část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Kapilára pro UHPLC-MS systém 1 | 2 | ks | Kapilára, nerezová ocel, 105 mm, 0,075 mm kompatibilní s Agilent Infinity LC | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Kapilára pro UHPLC-MS systém 2 | 2 | ks | Kapilára, nerezová ocel, 150 mm, 0,075 mm kompatibilní s Agilent Infinity LC | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Kapilára pro UHPLC-MS systém 3 | 2 | ks | Kapilára, nerezová ocel, 105 mm, 0,12 mm s 2 závitami na šroubení, kompatibilní s Agilent Infinity LC | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Kapilára pro UHPLC-MS systém 4 | 2 | ks | Kapilára, nerezová ocel, 170 mm, 0,12 mm kompatibilní s Agilent Infinity LC | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Kapilára pro UHPLC-MS systém 5 | 2 | ks | Kapilára, nerezová ocel, 180 mm, 0,12 mm kompatibilní s Agilent Infinity LC | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Kapilára pro UHPLC-MS systém 6 | 2 | ks | Kapilára, nerezová ocel, 200 mm, 0,12 mm kompatibilní s Agilent Infinity LC | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Kapilára pro UHPLC-MS systém 7 | 2 | ks | Kapilára, nerezová ocel, 280 mm, 0,12 mm kompatibilní s Agilent Infinity LC | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Kapilára pro UHPLC-MS systém 8 | 1 | ks | Kapilára, nerezová ocel, 105 mm, 0,17 mm kompatibilní s Agilent Infinity LC | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | Kapilára pro UHPLC-MS systém 9 | 2 | ks | Kapilára, nerezová ocel, 150 mm, 0,17 mm kompatibilní s Agilent Infinity LC | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
10 | Kapilára pro UHPLC-MS systém 10 | 2 | ks | Kapilára, nerezová ocel, 160 mm, 0,17 mm s 2 závitami na šroubení, kompatibilní s Agilent Infinity LC | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
11 | Kapilára pro UHPLC-MS systém 11 | 2 | ks | Kapilára, nerezová ocel, 280 mm, 0,17 mm kompatibilní s Agilent Infinity LC | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
12 | Kapilára pro UHPLC-MS systém 12 | 1 | ks | Kapilára, nerezová ocel, 500 mm, 0,17 mm s 2 závitami na šroubení 10-32. Kompatibilní s Agilent Infinity LC | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
13 | Šroubeni do UHPLC systému, utažitelné bez klíčů | 6 | ks | Šroubeni do UHPLC systému, utažitelné bez klíčů | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
14 | Křemenná kapilára | 25 | balení | Křemenná kapilára pro elektroforetické separace. Vnitřní průměr 50±3 μm, vnější průměr 363±10 µm, tloušťka polyimidové vrstvy 20 µm. Preferovaná velikost balení po jednom metru. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
15 | Vialky, sklo, 2 ml | 5 | balení | Čiré, skleněné vialky o objemu 2 ml, 12 x 32 mm kompatibilní pro použití v elektroforéze Agilent CE 7100. Preferované balení po 100 ks. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
16 | Septa na vialky | 2 | balení | Polyuretanová septa k čirým 2 ml i 0,250 ml vialkám kompatibilní pro použití v elektroforéze Agilent CE 7100. Preferované balení po 500 ks. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
17 | Vialky, polypropylen, 0,250 ml | 1 | balení | Polypropylenové vialky o objemu 0,250 ml, 12 x 32 mm (Polypropylen musí splňovat kritéria dle 21CFR 177.1520) kompatibilní pro použití v elektroforéze Agilent CE 7100. Preferovaná velikost balení 1 x 1000 ks | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
18 | Vzduchový filtr | 2 | ks | Vzduchový filtr s velikostí pórů 5 μm. Kompatibilní s eletroforetickým analyzátorem Agilent CE 7100 | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
19 | Kazeta na kapiláru pro CE-DAD | 2 | ks | Kazeta na separační kapiláru kompatibilní s elektroforetickým analyzátorem Agilent CE 7100 | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
20 | Kazeta na kapiláru pro CE-MS | 1 | ks | Kazeta na separační kapiláru kompatibilní s elektroforetickým analyzátorem Agilent CE 7100 ve spojení s hmotnostním spektrometrem | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
21 | Stříkačkové filtry 1 | 1 | balení | Stříkačkové filtry certifikované pro filtraci vzorků před LC-MS analýzou. Průměr filtru: 15 mm, Velikost pórů: 0,2 μm, Materiál membrány: PTFE, Materiál pláště: PP. Preferované balení 1 x 100 ks. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
22 | Stříkačkové filtry 2 | 1 | balení | Stříkačkové filtry certifikované pro filtraci vzorků před LC-MS analýzou. Průměr filtru: 15 mm, Velikost pórů: 0,2 μm, materiál membrány: Nylon, Materiál pláště: PP. Preferované balení 1 x 100 ks. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
23 | Stříkačkové filtry 3 | 1 | balení | Stříkačkové filtry . Průměr filtru: 13 mm, velikost pórů: 0,2 μm, materiál membrány: PTFE, materiál pláště: PP. Preferované balení 1 x 1000 ks. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
24 | Stříkačkové filtry 4 | 1 | balení | Stříkačkové filtry . Průměr filtru: 13 mm, velikost pórů: 0,2 μm, materiál membrány: Nylon, materiál pláště: PP. Preferované balení 1 x 1000 ks. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
25 | Řezačka na kapiláry | 1 | balení | Keramická řezačka na křemenné kapiláry. Balení po 4 kusech | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
26 | Kalibrant - ESI-MS | 1 | balení | Kalibrační směs pro přímou (již naředěná směs) kalibraci škály m/z. Vhodná pro hmotnostní spektrometr s iontovým zdrojem typu elektrospreje. Preferovaná velikost balení 1 x 100 ml | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
27 | Tranzistorová pH sonda pro malé objemy | 1 | ks | Tranzistorová pH sonda vhodná i pro měření pH v malých objemech. Rozsah pH 0-14. Rozměry sondy: 157x3 mm, ponor 110 mm. Kompatibilní s pH metry Sentron SI 400 a Sentron SI 600 | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
28 | Extrakční destička | 4 | ks | Extrakční destička pro 96 vzorků naplněná diatomickou zeminou vhodnou pro extrakci biologických vzorků. | 4 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0