## List1
Laboratorní materiál DNS 03 2019 část 6
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Nanokapilára pro UHPLC-MS systém 1 | 1 | kus | Křemenná kapilára zatavená v PEEKu, vnitřní průměr 75 µm, délka 650 mm s neoddělitelným finger-tight šroubením univerzálním pro všechny typy (U)HPLC kolon s 10-32 porty; max tlak 1200 barů. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Titanový předfiltr pro UHPLC systém | 4 | kus | UHPLC předfiltr s finger-tight šroubením univerzálním pro všechny typy (U)HPLC kolon s 10-32 porty; max tlak 1200 barů, velikost pórů 0,5 µm. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Nanokapilára pro UHPLC-MS systém 2 | 2 | kus | Křemenná kapilára zatavená v PEEKu, vnitřní průměr 75 µm, délka 750 mm s neoddělitelným finger-tight šroubením univerzálním pro všechny typy (U)HPLC kolon s 10-32 porty; max tlak 1200 barů. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | LC kolona - grafitová | 1 | kus | Kolona pro kapalinovou chromatografii naplněná plně porézním uhlíkem, délka 100 mm, průměr 3 mm, velikost částic 3 µm. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0