UKKaM/37738/2019

„UK KaM - Studie rekonstrukce vybraných stravovacích provozů“

Studie musí být provedena v prvním návrhu nejpozději do 10-ti týdnů od objednání (uzavření smlouvy). Kompletní studie musí být dokončena do 4 týdnů po odsouhlasení prvního návrhu objednatelem.

Smluvní partner (objednatel) pro realizaci zakázky je:

Univerzita Karlova

Koleje a menzy

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Studie musí obsahovat:

Výkresy nového stavu, včetně vyznačení stavebních úprav a zakreslením nových technologií, pro provozy v tabulce označené „Ano – včetně stavebních úprav a technologií“

Výkres pouze varny a kapacitní propočty výdejních komponent a mycích linek stolního nádobí, pro výše uvedené a dále pro provozy v tabulce označené „Ano – pouze technologie“

Technickou zprávu, s popisem stávajícího stavu, auditem provozu, v částech technologie, stavební část a vzduchotechnika a odborným odhadem investičních nákladů na rekonstrukci v částech technologie, vzduchotechnika a stavební část (vč. Členění na ZTI, Elektro, SLP, ÚT).

Dále cena za barevné řešení jídelny a výdeje.

Studie se nebude zabývat provozy označenými „NE“ a u provozů označených „Pouze prověřit stávající projekt“ nebude absolvovaná prohlídka, nebude zpracováno navrhované řešení, bude pouze posouzen projekt předložený objednatelem.

Posouzení projektů, se rozumí zejména posouzení řešení z hlediska platné legislativy, kontrola kapacity varných technologií a mycích linek stolního nádobí, případně výdeje. Posudek se bude zabývat profesemi „Technologie kuchyně“ a „Vzduchotechnika“.

Kompletní dílo bude zpracováno v: ACAD, výkresy DWG (2D), MS WORD a EXCEL textová část. Komplet PD rovněž v PDF. Předání studie ve třech vyhotoveních (1-3) ve složkách a 1x v elektronické podobě (email, CD).

Podklady a součinnost objednatele pro zpracování studie:

Umožnění prohlídky stávajících provozů, určení zodpovědného pracovníka pro spolupráci s projektantem

Projekty profesí „Technologie kuchyně“ a „Vzduchotechnika“ pro provozy, kde je se bude zpracovávat pouze posudek projektu

Výkresy stavební části v DWG.

Odsouhlasení navrženého konceptu.

Pro každý objekt dotčený rekonstrukcí:

Projekt PBŘ stávající

Projekt ZTI (ležaté kanalizace) případně LAPOLU

Projekt VZT stávající

Projekt silno/ slaboproud stávající

Stavební projekt stávající

Záruka za dílo musí být minimálně 24 měsíců.

Žádám vás o nacenění celkových nákladů na zpracování této studie (včetně všech nákladů např. dopravy a ubytování apod.)

Do nabídky rovněž přiložte odpovídající oprávnění (živnostenský list apod.)

Tabulka požadovaného rozsahu studie

| Poř.číslo | Název menzy |  | dnes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šafr. Pav. Menza, Plzeň | Pouze prověřit stávající projekt | Kuchyň |
| 2 | Šafr. Pav. Befet, Plzeň | Pouze prověřit stávající projekt | Výdejna |
| 3 | Lidická, výdejna, Plzeň | Pouze prověřit stávající projekt | Výdejna |
| 4 | Lidická, Bufet, Plzeň | Pouze prověřit stávající projekt | Výdejna |
| 5 | Sport, Menza | Ano - menza je v prostorách fakulty. Nejsou smysluplné větší investice. Oddělit stavebně – obsadit menší prostor – zkulturnit odbytový prostor + technologie | Výdejna |
| 6 | Kajetánka, Menza | Ano – včetně stavebních úprav a technologií (zjednodušit prostor, nejlépe do jednoho patra) | Kuchyň |
| 7 | Komenského | Ne | Výdejna |
| 8 | Jinonice, výdejna | Ne | Výdejna |
| 9 | Na Kotli, Menza, HK | Ano - včetně stavebních úprava technologií | Kuchyň |
| 10 | UHK, Bufet, HK | Ano – včetně nutných stavebních úprav a technologií – viz 9 | Výdejna |
| 11 | Hostivař, Menza | Ano – včetně stavebních úprav a technologií | Kuchyň |
| 12 | Troja, Menza | Ano – včetně stavebních úprav a technologií, prověření možnosti navýšení kapacity na 1000 obědů, naprojektovat samostatnou cukrárnu a odděleně naprojektovat eventuální centrální výrobu některých příloh, studené apod. | Kuchyň |
| 13 | Budeč, Menza | Relativně nová. Stavebně NE – pouze kontrola stávajících technologií včetně návrhů na změny | Kuchyň |
| 14 | Albertov, Menza | Pouze prověřit stávající projekt | Kuchyň |
| 15 | Arnošta z Pardubic, Menza | Pouze prověřit stávající projekt | Kuchyň |
| 16 | Jednota, Menza | NE - je hotová | Kuchyň |
| 17 | RUK, Bufet | NE | Výdejna |
| 18 | Kamzíkova RUK, výdejna(Rotl.) | Pouze posouzení technologií v rozsahu kolaudačního rozhodnutí (zkolaudováno jako kavárna, nedají se tam dělat větší změny) | Výdejna |
| 19 | Právnická, Menza | Ano – pouze technologie (stavební úpravy jen v případě krajní potřeby) | Kuchyň |