## otoskopický simulátor
Technická specifikace nabízeného plnění
Otoskopický výukový a simulační systém
Simulátor výuky otoskopie k rozpoznání různých patologických stavů, postihující zevní zvukovod a středoušní dutinu
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Otoskopický výukový a simulační systém
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry
Simulátor otoskopie - základní jednotka | Model pravého ucha + model levého ucha Nástrojový otoskop Ovládací jednotka, notebook Software a manuál Ochranné kufry
Pediatrický model ucha | Pneumatické ucho s tlakovou hadicí Pneumatický otoskop Software Ochranný kufr Instruktorský upgrade - doplněk softwaru
Software | Podrobný textový popis Aktualizovaná knihovna - přes 380 snímků Označené anatomické znaky Přístrojový otoskop pro monitoring pohybu Projekce realistických snímků Celoobrazovkové prohlížení Živé anotace u anatomických znaků Pokročilé kvízy s klinickými scénáři Anatomické kvízy Testy použití nástroje Moduly s identifikačními funkcemi Funkce vyhledávání Propojení více jednotek současně Použití nástrojů Funkce identifikování Patologické stavy Samostatné testování a testování anatomie - ovládání přes dotykovou obrazovku, na které lze sledovat postupy z 3D modelu hlavy pacienta.
Stolek | Stacionární výškově nastavitelný elektrický stolek bez koleček, ke kterému jsou pevně připojeny jednotlivé části setu - stereomikroskop, ovládací PC systém, dotyková barevná obrazovka
Stereoskopický mikroskop | propojen s ovládacím PC systémem
Ovládací PC systém | PC systém propojující jednotlivé součásti setu - stereomikroskop, model hlavy pacienta a dotykovou obrazovku
Minimální obsah nácvikových kurzů | Nácvik otoskopie, identifikace fyziologických a patologických otoskopických nálezů, nácvik základních diagnostických a léčebných výkonů
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 571250.0032
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).

## Rozpočet
Cenová tabulka
P.č. | Název | Počet | jednotka | Cena za ks v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Otoskopický výukový a simulační systém | 1 | ks |  | 0
| CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH |  |  |  | 0