Příloha č. 1 – Technická specifikace

Projekt ERDF Laboratoř pro praktickou výuku plastické chirurgie

Výběrové řízení na modulární systém pro kostní frézu, vrtačku a pilu

Důvod koupě:	Umožňuje nácvik chirurgických technik, jako jsou osteosyntezy, trepanace, osteotomie, sbrušování obličejového skeletu a další

Počet kusů:	1 sada

Rozpočet:  356 000 Kč na jednu sadu (bez DPH)

Specifikace:	chirurgická a implantologická kostní jednotka

+ světelné kolénko 20:1

+ světelný násadec 1:1

sada chirurgických fréz 1,8 mm min 5 ks

sada chirurgických fréz  2,3 mm min 5 ks

sada chirurgických fréz 4-5 mm min 5 ks

násadec - mikropilka s přímočarým pohybem 1,8 mm

+ sada pilek min 5 ks

násadec - mikropilka s kmitavým pohybem 3°

+ sada pilek min 5 ks

mikrochirurgický rovný násadec

sterilizační kazeta

pojízdný stolek