## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 |  |  |  |  | False | False | {37ecd70a-2e4e-4e97-8029-9073f608abeb}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | N21 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | UniMeC SO 4, Zaizolování požárního odvětrání | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: | [16 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing.Arch.Němeček | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | N21
| Stavba: | [6 empty] | UniMeC SO 4, Zaizolování požárního odvětrání
| Místo: | [11 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  | Ing.Arch.Němeček |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 37.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {37ecd70a-2e4e-4e97-8029-9073f608abeb} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | N2101 |  |  |  | Zaizolování požárního odvětrání, Okno č.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 14.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {695906a3-d14e-4acb-9b08-7cc1173c0bbb} | {37ecd70a-2e4e-4e97-8029-9073f608abeb} | 2
/ |  | N2102 |  |  |  | Zaizolování požárního odvětrání, Okno č.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 14.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {eff8d921-44ee-4f82-acd2-c2412c21758d} | {37ecd70a-2e4e-4e97-8029-9073f608abeb} | 2
/ |  | N2103 |  |  |  | Zaizolování požárního odvětrání, Okno č.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 9.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {eba186b3-efa6-47c0-8657-e0b85671a792} | {37ecd70a-2e4e-4e97-8029-9073f608abeb} | 2
/ |  | N2104 |  |  |  | VON | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {8c82ef59-ec88-4b54-9330-ef5c54f6f7ec} | {37ecd70a-2e4e-4e97-8029-9073f608abeb} | 2
/ |  | D.1.4.5 |  |  |  | Elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Slaboproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0

## N2101 - Zaizolování požár...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {695906a3-d14e-4acb-9b08-7cc1173c0bbb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
UniMeC SO 4, Zaizolování požárního odvětrání
Objekt:
N2101 - Zaizolování požárního odvětrání, Okno č.1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Arch.Němeček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
UniMeC SO 4, Zaizolování požárního odvětrání
Objekt:
N2101 - Zaizolování požárního odvětrání, Okno č.1
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing.Arch.Němeček
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
UniMeC SO 4, Zaizolování požárního odvětrání
Objekt:
N2101 - Zaizolování požárního odvětrání, Okno č.1
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing.Arch.Němeček
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 14.2163 |  | 0.096935 |  | 0.003736 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.2133 |  | 0.051042 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.0596 |  | 0.051042 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 1.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 1.355 | 2.0596 | 0.03358 | 0.051042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546901095
| VV |  | 0,2*(2,4+1,4)*2 |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.011636 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 2.67 | 0.01068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261276908
3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.125 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 503390904
4 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.076 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.006 | 0.000456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1899429035
| VV |  | 0,004*19 |  | 0.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.076 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1571013663
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.14209 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m | t | 0.051 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 2.786 | 0.14209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816348966
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.0029 |  | 0.045894 |  | 0.003736 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1368 |  | 0 |  | 0.002736 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 713130843 | Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl přes 100 mm | m2 | 1.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.09 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.002736 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 291045931
| VV |  | 0,2*(2,4+1,4)*2 |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.3528 |  | 0.036714 |  | 0.001 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 7675848111 | Demontáž vzduchotechnické mřížky 2060 x 1460 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263729710
9 | K | 767620128 | Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2, včetně kotvení a oplechování | m2 | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 2.029 | 5.6812 | 0.00025 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548537003
| VV |  | 2*1,4 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 553417610 | okno hliníkové otevíravě sklopné dvoukřídlové 2000 x 1400 m, včetně pohonu a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075338834
11 | K | 767626104 | Montáž pásky oken - parotěsné nebo paropropustné | m | 13.6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.1 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -101366731
| VV |  | (2+1,4)*2 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,4)*2 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 283553260 | páska parotěsná | m | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-06 | 6.8e-06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177127470
13 | M | 283553310 | páska paropropustná | m | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-06 | 6.8e-06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1419311340
14 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.037 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 3.016 | 0.11159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -254629573
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.5133 |  | 0.00918 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 781494111 | Nerez profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.248 | 1.6864 | 0.00031 | 0.002108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312075242
| VV |  | (2+1,4)*2 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 781544210 | Úpravy obkladů ostění lepenými flexibilním lepidlem | m | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.414 | 2.8152 | 0.00104 | 0.007072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1901109873
17 | K |  | Demontáž a zpětná montáž keramického obkladu fasády | m2 | 6 |  | 0 | [10 empty] | 17 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1901109873
18 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 0.009 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 1.305 | 0.011745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1725494233

## N2102 - Zaizolování požár...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {eff8d921-44ee-4f82-acd2-c2412c21758d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
UniMeC SO 4, Zaizolování požárního odvětrání
Objekt:
N2102 - Zaizolování požárního odvětrání, Okno č.2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Arch.Němeček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
UniMeC SO 4, Zaizolování požárního odvětrání
Objekt:
N2102 - Zaizolování požárního odvětrání, Okno č.2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing.Arch.Němeček
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
UniMeC SO 4, Zaizolování požárního odvětrání
Objekt:
N2102 - Zaizolování požárního odvětrání, Okno č.2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing.Arch.Němeček
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 14.2163 |  | 0.096935 |  | 0.003736 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.2133 |  | 0.051042 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.0596 |  | 0.051042 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 1.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 1.355 | 2.0596 | 0.03358 | 0.051042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546901095
| VV |  | 0,2*(2,4+1,4)*2 |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.011636 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 2.67 | 0.01068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261276908
3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.125 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 503390904
4 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.076 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.006 | 0.000456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1899429035
| VV |  | 0,004*19 |  | 0.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.076 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1571013663
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.14209 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m | t | 0.051 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 2.786 | 0.14209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816348966
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.0029 |  | 0.045894 |  | 0.003736 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1368 |  | 0 |  | 0.002736 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 713130843 | Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl přes 100 mm | m2 | 1.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.09 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.002736 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 291045931
| VV |  | 0,2*(2,4+1,4)*2 |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.3528 |  | 0.036714 |  | 0.001 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 7675848111 | Demontáž vzduchotechnické mřížky 2060 x 1460 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263729710
9 | K | 767620128 | Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2, včetně kotvení a oplechování | m2 | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 2.029 | 5.6812 | 0.00025 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548537003
| VV |  | 2*1,4 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 553417610 | okno hliníkové otevíravě sklopné dvoukřídlové 2000 x 1400 m, včetně pohonu a příslušenství | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075338834
11 | K | 767626104 | Montáž pásky oken - parotěsné nebo paropropustné | m | 13.6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.1 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -101366731
| VV |  | (2+1,4)*2 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,4)*2 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 283553260 | páska parotěsná | m | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-06 | 6.8e-06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177127470
13 | M | 283553310 | páska paropropustná | m | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-06 | 6.8e-06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1419311340
14 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.037 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 3.016 | 0.11159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -254629573
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.5133 |  | 0.00918 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 781494111 | Nerez profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.248 | 1.6864 | 0.00031 | 0.002108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312075242
| VV |  | (2+1,4)*2 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 781544210 | Úpravy obkladů ostění lepenými flexibilním lepidlem | m | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.414 | 2.8152 | 0.00104 | 0.007072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1901109873
17 | K |  | Demontáž a zpětná montáž keramického obkladu fasády | m2 | 6 |  | 0 | [10 empty] | 17 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
18 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 0.009 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 1.305 | 0.011745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1725494233

## N2103 - Zaizolování požár...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {eba186b3-efa6-47c0-8657-e0b85671a792}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
UniMeC SO 4, Zaizolování požárního odvětrání
Objekt:
N2103 - Zaizolování požárního odvětrání, Okno č.3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Arch.Němeček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
UniMeC SO 4, Zaizolování požárního odvětrání
Objekt:
N2103 - Zaizolování požárního odvětrání, Okno č.3
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing.Arch.Němeček
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
UniMeC SO 4, Zaizolování požárního odvětrání
Objekt:
N2103 - Zaizolování požárního odvětrání, Okno č.3
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing.Arch.Němeček
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 9.0757 |  | 0.044213 |  | 0.001 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.002909 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.002909 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace | t | 0.001 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 2.67 | 0.00267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261276908
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.001 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.125 | 0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 503390904
3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.019 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.006 | 0.000114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1899429035
| VV |  | 0,001*19 |  | 0.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.019 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.001 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1979227644
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.0728 |  | 0.044213 |  | 0.001 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.289 |  | 0.036518 |  | 0.001 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 7675848113 | Demontáž vzduchotechnické mřížky 1500 x 1350 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263729710
6 | K | 767620127 | Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva plochy do 2,5 m2, včetně kotvení a oplechování | m2 | 2.025 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 1.895 | 3.8374 | 0.00025 | 0.00050625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1897357338
| VV |  | 1,5*1,35 |  | 2.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.025 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 553417431 | okno hliníkové otevíravě 1500 x 1350 m, včetně pohonu a příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76534266
8 | K | 767626104 | Montáž pásky oken - parotěsné nebo paropropustné | m | 11.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.1 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -101366731
| VV |  | (1,5+1,35)*2 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,35)*2 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 283553260 | páska parotěsná | m | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-06 | 5.7e-06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177127470
10 | M | 283553310 | páska paropropustná | m | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-06 | 5.7e-06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1419311340
11 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.037 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 3.016 | 0.11159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -254629573
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.7838 |  | 0.007695 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 781494111 | Nerez profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.248 | 1.4136 | 0.00031 | 0.001767 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312075242
| VV |  | (1,5+1,35)*2 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 781544210 | Úpravy obkladů ostění lepenými flexibilním lepidlem | m | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0.414 | 2.3598 | 0.00104 | 0.005928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1901109873
14 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 1.305 | 0.01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1725494233

## N2104 - VON
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8c82ef59-ec88-4b54-9330-ef5c54f6f7ec}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
UniMeC SO 4, Zaizolování požárního odvětrání
Objekt:
N2104 - VON
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Arch.Němeček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
UniMeC SO 4, Zaizolování požárního odvětrání
Objekt:
N2104 - VON
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing.Arch.Němeček
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
UniMeC SO 4, Zaizolování požárního odvětrání
Objekt:
N2104 - VON
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing.Arch.Němeček
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 366076339
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 927294106

## D.1.4.5 elektroinstalace
Č. pol. | Položka | MJ | Množství | Pozn. | dodávka / MJ | dodávka celkem | montáž / MJ | montáž celkem | celkem
1 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Úložný materiál
3 | Kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru P60-R - žlaby musí být v provedení dle ČSN EN 61537 ed. 2, a musí být realizovány dle zkušebního předpisu ZP 27/2008 a vyhl. 23/2008 Sb., materiál pozinkovaný plech, včetně nosných prvků pro upevnění na stěnu nebo pro zavěšení ze stropu, včetně příslušenství uvedeného v položkách
4 | Kabelová příchytka se zachováním funkčnosti při požáru P60-R pro jednotlivý kabel, kompletní včetně ocelové hmoždinky | ks | 210 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rozvaděče
6 | Úprava rozvaděče RPO - doplnění 2 ks jističů 16B/1, 16 A, 10 kA do zálohované části RPO | kpl | 1 | včetně propojení jističů, včetně případného zhotovení vývodek pro nové kabely |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Úprava rozvaděče RPO-1 - doplnění časového relé se zpožděným rozběhem, cívka 230V, rozsah 1-10 min., se dvěma přepínacími kontakty (např. CRM-83J) | kpl | 1 | popis funkce viz technická zpráva |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Úprava rozvaděče RPO-2 - doplnění časového relé se zpožděným rozběhem, cívka 230V, rozsah 1-10 min., s jedním přepínacím kontaktem (např. CRM-81J) | ks | 1 | popis funkce viz technická zpráva |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kabely
10 | Kabely silové s funkční schopností kabelového systému při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1, s měděným jádrem, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 33 0166 ed. 2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 50267-2-2, hustota dýmu dle ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 50266-2-2, funkčnost kabelu dle ČSN IEC 60331-21 - 180minut, funkčnost instalace dle ZP27/2008 - P60-R, třída reakce na oheň dle 2006/751/EC.
11 | Kabel 1-CSKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 3x2,5 | m | 95 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Kabel 1-CSKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -O 3x1,5 | m | 20 | kabel bude použit pouze v případě propojení kontaktů z centrál otev. oken do RPO-1 resp. RPO-2 - viz technická zpráva |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Ostatní
14 | Protipožární přepážky a ucpávky komplet | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Prostupy stěnou včetně začištění | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Prostupy stropem včetně začištění | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Průrazy požárně dělicí konstrukcí, včetně začištění | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Ověření existence a průchodnosti chrániček z chodby 4.011 v 1.PP do prostoru 4.136 v 1.NP | kpl | 1 | viz text technické zprávy |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Ukončení kabelů | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Zatažení kabelů do trubek | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Měření kabeláže | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Koordinace s dodavatelem stavby | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Koordinace s profesí EPS | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Výchozí revize | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Drobný úložný a montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Slaboproud
Kalkulace ceny PD UNIMEC LF UK v Plzni :
Název akce - zaizolování požárního odvětrání
cenová úroveň 07/2017
Zakázka : |  | Slaboproudé rozvody
Investor : |  | Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni, Husova 3, Plzeň
Akce : |  | Zaizolování požárního odvětrání
Dne : |  | 2017-08-15
Materiály a zařízení, uvedené v této kalkulaci, jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování projektu, rozpočtu a
výkazu materiálu. Uvedené komponenty tvoří funkční celek.
Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce.
Položka | ks/m | cena/ks | cena celkem |  | cena/ks | cena celkem
Esser BUS koppler 4vstupy / 2 výstupy (instalace do krytu, připojení napájení z ústředny EPS, propojení "kopplerové linky", připojení ovládací kabeláže) | 1 |  | 0 |  |  | 0
Kryt pro instalaci na povrch, bílý | 1 |  | 0 |  |  | 0
Stíněný kabel 2x2x0,8 B2caS1D0, v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895 | 102 |  | 0 |  |  | 0
Jednoduchá kabelová příchytka X-FB MX 8-16 mm | 220 |  | 0 |  |  | 0
Set X-GHP 20 MX + GC 21 | 0.4 |  | 0 |  |  | 0
Vypnutí a zpětná inicializace ústředny EPS | 1 |  | 0 |  |  | 0
Zapojení kabeláže v řídící jednotce pohonu oken | 2 |  | 0 |  |  | 0
Pomocný instalační materiál, práce, příslušenství (průrazy, upevňovací materiál, přídržné a vázací komponenty, vrtání a sekání otvorů pro upevňovací mat., značení vodičů, přemístění materiálu, odstranění překážek, ...) | 1 |  | 0 |  |  | 0
Protipožární ucpávka - soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0
Přeprogramování stávající ústředny EPS | 1 |  | 0 |  |  | 0
Koordinační a inženýrská činnost | 1 |  | 0 |  |  | 0
Funkční zkouška EPS, protokol | 1 |  | 0 |  |  | 0
Koordinační zkouška | 1 |  | 0 |  |  | 0
Úklid pracoviště, likvidace odpadu | 1 |  | 0 |  |  | 0
Zpracování dokumentace skutečného provedení - zakreslení do předaných podkladů ve formátu DWG | 1 |  | 0 |  |  | 0
REKAPITULACE :
Montáž celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Materiál celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ostatní režijní náklady
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
DPH | 21% | ze základu | 0 | 0 |  | 0
Cena celkem včetně DPH | [5 empty] | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST