## List1
Laboratorní materiál - 06/2019 - část 9
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Mikrostříkačka s tupou jehlou o objemu 1000 µl | 1 | ks | Mikrostříkačka s tupou jehlou (point style 3). Plynotěsná stříkačka s přišroubovanou vyměnitelnou jehlou s plastovou ferulkou, po rozebrání lze stříkačku autoklávovat. Objem 1000 µl. Materiál stříkačky - borosilikátové sklo. Materiál pístu - Al krytý PTFE, zakončený přesným PTFE těsněním. Materiál jehly - nerez ocel 304. Délka jehly 51 mm. Jehla kolmo seříznutá, tupý hrot - pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky. Gauge jehly 22. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Mikrostříkačka s tupou jehlou o objemu 500 µl | 1 | ks | Mikrostříkačka s tupou jehlou (point style 3). Plynotěsná stříkačka s přišroubovanou vyměnitelnou jehlou s plastovou ferulkou, po rozebrání lze stříkačku autoklávovat. Objem 500 µl. Zakončení pístu přesným PTFE těsněním. Materiál jehly - nerez ocel 304. Délka jehly 51 mm. Jehla kolmo seříznutá, tupý hrot - pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky. Gauge jehly 22. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Mikrostříkačka s tupou jehlou o objemu 250 µl | 1 | ks | Mikrostříkačka s tupou jehlou (point style 3). Plynotěsná stříkačka s přišroubovanou vyměnitelnou jehlou s plastovou ferulkou, po rozebrání lze stříkačku autoklávovat. Objem 250 µl. Zakončení pístu přesným PTFE těsněním. Materiál jehly - nerez ocel 304. Délka jehly 51 mm. Jehla kolmo seříznutá, tupý hrot - pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky. Gauge jehly 22s nebo 22. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Mikrostříkačka s tupou jehlou o objemu 100 µl | 1 | ks | Mikrostříkačka s tupou jehlou (point style 3). Plynotěsná stříkačka s přišroubovanou vyměnitelnou jehlou s plastovou ferulkou, po rozebrání lze stříkačku autoklávovat. Objem 100 µl. Zakončení pístu přesným PTFE těsněním. Materiál jehly - nerez ocel 304. Délka jehly 51 mm. Jehla kolmo seříznutá, tupý hrot - pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky. Gauge jehly 22s. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Mikrostříkačka s tupou jehlou o objemu 50 µl | 1 | ks | Mikrostříkačka s tupou jehlou (point style 3). Plynotěsná stříkačka s přišroubovanou vyměnitelnou jehlou s plastovou ferulkou, po rozebrání lze stříkačku autoklávovat. Objem 50 µl. Zakončení pístu přesným PTFE těsněním. Materiál jehly - nerez ocel 304. Délka jehly 51 mm. Jehla kolmo seříznutá, tupý hrot - pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky. Gauge jehly 22s. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Mikrostříkačka s tupou jehlou o objemu 25 µl | 1 | ks | Mikrostříkačka s tupou jehlou (point style 3). Plynotěsná stříkačka s přišroubovanou vyměnitelnou jehlou s plastovou ferulkou, po rozebrání lze stříkačku autoklávovat. Objem 25 µl. Zakončení pístu přesným PTFE těsněním. Materiál jehly - nerez ocel 304. Délka jehly 51 mm. Jehla kolmo seříznutá, tupý hrot - pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky. Gauge jehly 22s. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Mikrostříkačka s tupou jehlou o objemu 10 µl | 1 | ks | Mikrostříkačka s tupou jehlou (point style 3). Plynotěsná stříkačka s přišroubovanou vyměnitelnou jehlou s plastovou ferulkou, po rozebrání lze stříkačku autoklávovat. Objem 10 µl. Zakončení pístu přesným PTFE těsněním. Materiál jehly - nerez ocel 304. Délka jehly 51 mm. Jehla kolmo seříznutá, tupý hrot - pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky. Gauge jehly 22s nebo 26s. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Výměnné jehly | 4 | bal. | Jehly kompatibilní se stříkačkami Hamilton, standardní typ RN, point style 3. Výměnné jehly s plastovou ferulkou pro přišroubování na konec stříkačky. Materiál jehly - nerez ocel 304. Délka jehly 51 mm. Jehla kolmo seříznutá, tupý hrot - pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky. Gauge jehly 22 s (menší vnitřní průměr), pro objem stříkačky 2,5 – 100 µl. Velikost balení 6 ks. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | Výměnné jehly | 1 | bal | Jehly kompatibilní se stříkačkami Hamilton, standardní typ RN, point style 3. Výměnné jehly s plastovou ferulkou pro přišroubování na konec stříkačky. Materiál jehly - nerez ocel 304. Délka jehly 51 mm. Jehla kolmo seříznutá, tupý hrot - pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky. Gauge jehly 22 s (menší vnitřní průměr), pro objem stříkačky 250 µl – 10 ml. Velikost balení 6 ks. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
10 | Výměnné jehly | 2 | bal | Jehly kompatibilní se stříkačkami Hamilton, standardní typ RN, point style 3. Výměnné jehly s plastovou ferulkou pro přišroubování na konec stříkačky. Materiál jehly - nerez ocel 304. Délka jehly 51 mm. Jehla kolmo seříznutá, tupý hrot - pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky. Gauge jehly 22 , pro objem stříkačky 250 µl – 10 ml. Velikost balení 6 ks. | 5 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0