## List1
Laboratorní přístroje 04/2019 - část 3
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Laboratorní třepačka | 1 | ks | Laboratorní třepačka s digitálním časovačem, horizontální přímočarý pohyb. Plynule nastavitelná frekvence třepání (analogové ovládání pomocí otočného knoflíku): frekvence kmitů 50 – 170 minˉ¹ (±10 %). Možnost nastavení amplitudy kyvu: amplituda kmitů 4 – 40 mm. Třepací deska musí umožňovat umístění minimálně 3 stojánků na vialky o rozměrech 26x12,5 cm vedle sebe (tj.minimální rozměry třepací desky 26 x 38 cm). Schopnost třepat 4 kg vzorků. | 6 |  | ANO | „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/16_019/0000841 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0