## titul
VÝKAZ VÝMĚR
Název stavby: | Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
KLIMATIZACE JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY
Místo stavby: | Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Stavebník: | Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Projektant: | Ing.arch.Simona Dočkalová
autorizace ČKA č.03089
Jugoslávských partyzánů 25, Praha 6, 160 00
IČO 71160370
simona.dockalova@seznam.cz
tel. 728 527 189
Stupeň: | dokumentace pro výběr dodavatele
Datum zpracování: 12/2013

## Rekapitulace
KLIMATIZACE JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY
Rekapitulace
Popis |  | cena Kč
1.NP
Celkem (bez DPH) |  | 0
3.NP
Celkem (bez DPH) |  | 0
4.NP
Celkem (bez DPH) |  | 0
5.NP
Celkem (bez DPH) |  | 0
STŘECHA
Celkem (bez DPH) |  | 0
Celkem (bez DPH) |  | 0
Celkem (včetně DPH) | 21% | 0

## list 2
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
KLIMATIZACE JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm a) a b). Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a
projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství dovoditelné z projektové dokumentace.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a
specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena
obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže.
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu,
tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt
od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a
koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.

## 5NP
5NP
Položka | Popis | Dopl. popis | MJ | Výměra | Jedn. cena |  | Cena | Jedn. hm. | Hmotnost
STAVEBNÍ ČÁST
| vyklizení místností, zakrývání, úklid, zpětné nastěhování | orientačně, musí být řešeno jednotlivě po místnostech, na místě bude dohodnuto, které zařízení bude ponecháno a zakryto | M2 | 312 |  |  | 0
| demontáž podhledů rastrových |  | M2 | 35 |  |  | 0
| demontáž podhledů SDK | vyříznutí m.č. 402 | M2 | 5 |  |  | 0
| demontáž stropních prvků | světel, projekce , ozvučení | kpl | 1 |  |  | 0
| Lešení lehké pomocné podlaha v -1,9m |  | M2 | 200 |  |  | 0
| zednické výpomoce | vysekání a začištění drážek a prostupů -zdivo cihelné vč. opravy omítek | kpl | 1 |  |  | 0
| SDK podhled celoplošný | vyjma m.č. 402 -pouze oprava - doplnění | M2 | 88.5 |  |  | 0
| revizní klapka do SDK podhledu | 400/400 jako KNAUF START, D+M | ks | 6 |  |  | 0
| zpětná montáž podhledů rastrových |  | M2 | 35 |  |  | 0
| minerální vata tl. 80 |  | m2 | 53
| minerální vata tl. 120 |  | m2 | 55
| parozábrana |  | m2 | 107 |  |  | 0
| betonové dlaždice 500/500/50 | šedá -střecha | ks | 4 |  |  | 0
| D + M protiotřesové izolace tl. 7 mm z rýhované gumy | 3 vrstvy křížem ložené pod každou dlaždici | M2 | 3 |  |  | 0
| zpětná montáž stropních prvků | světel, projekce , ozvučení | kpl | 1 |  |  | 0
| malba bílá na SDK |  | M2 | 88.5 |  |  | 0
| malba bílá na zdivo | opravy po zednických výpomocech | M2 | 11 |  |  | 0
| doprava, přesun hmot |  | % | 3 |  |  | 0 | 0.003497 | 0.010491
| Část celkem | [5 empty] | 0
KLIMATIZACE, MaR, ZTI
| položka |  | MJ | počet | dodávka | montáž | celkem
Zařízení č.4 - Chlazení 5.NP
| venkovní kondenzační jednotka 14HP |  | ks | 1 |  | 0 | 0
| vnitřní kazetová jednotka Qch=2,8kW |  | ks | 1 |  | 0 | 0
| vnitřní kazetová jednotka Qch=3,6kW |  | ks | 2 |  | 0 | 0
| vnitřní kazetová jednotka Qch=4,5kW |  | ks | 8 |  | 0 | 0
| vnitřní kazetová jednotka Qch=5,6kW |  | ks | 2 |  | 0 | 0
| dekorační panel, ctyřcestný výdech |  | ks | 13 |  | 0 | 0
| vyústka komfortní pro výdech (cca 0,1m2) dvouřadá + UR přesný rozměr dle vnitřní jednotky |  | ks | 0 |  | 0 | 0
| vyústka komfortní pro sání (cca 0,05m2) jednořadá + UR přesný rozměr dle vnitřní jednotky |  | ks | 0 |  | 0 | 0
| pružná manžeta - přesný rozměr dle vyústek |  | ks | 0 |  | 0 | 0
| kabelový ovladač s týdenním programem |  | ks | 13 |  | 0 | 0
| Cu chladírenské potrubí 1/4" |  | bm | 75.4 |  | 0 | 0
| Cu chladírenské potrubí 3/8" |  | bm | 2.6 |  | 0 | 0
| Cu chladírenské potrubí 1/2" |  | bm | 169 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 5/8" |  | bm | 2.6 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 3/4" |  | bm | 15.6 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 7/8" |  | bm | 14.3 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 1 1/8" |  | bm | 63.7 |  |  | 0
| refnet typ 1 |  | ks | 2 |  |  | 0
| refnet typ 2 |  | ks | 6 |  |  | 0
| refnet typ 3 |  | ks | 5 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 1/4" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 68 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 3/8" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 4.3 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 1/2" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 165.4 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 5/8" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 4.3 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 3/4" tl. 13mm, lepené spoje |  | bm | 18.6 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 7/8" tl. 13mm, lepené spoje |  | bm | 15.1 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 1 1/8" tl. 13mm, lepené spoje |  | bm | 63.8 |  |  | 0
| ochranná Al páska na venkovní část potrubí (50mm*50m) |  | ks | 3 |  |  | 0
| komunikační kabel JYTY 2*1 |  | bm | 228.8 |  | 0 | 0
| PVC trubka pro odvod kondenzátu DN32 vč. tvarovek |  | bm | 104 |  | 0 | 0
| chladivo R410a |  | kg | 15 |  | 0 | 0
| montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| vyzdvižení venkovní jednotky na střechu |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| tlaková zkouška + dusík pro sváření |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| zprovoznění a zaregulování systému, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| projektová dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| přesun hmot a doprava |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| koordinační činnost |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Část celkem | [5 empty] | 0
ELEKTROINSTALACE
| T5-XT - 2x80W HF., zářivkové závěsné, BAP, DID, RAL9010, lankový závěs s přívodem, 2x80 W EVG, včetně kotvícího materiálu, světelných zdrojů |  | ks | 12 |  |  | 0
| Jednopólový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz 1 - např. jako UNICA |  | ks | 4 |  |  | 0
| Jednonásobný krycí rámeček - např. jako UNICA |  | ks | 4 |  |  | 0
| Montážní rámeček - např. jako UNICA |  | ks | 4 |  |  | 0
| Dekorativní rámeček různé barvy - např. jako UNICA |  | ks | 4 |  |  | 0
| Kabel CYKY-O 3x1,5 |  | m | 10 |  |  | 0
| Kabel CYKY-J 3x1,5 |  | m | 180
| Kabel CYKY-J 5x6 |  | m | 35 |  |  | 0
| Ochranný vodič CYA 2.5 |  | m | 120
| Elektroinstalační krabice universální Krabice KU 68/2-1903 včetně svorkovnice a víčka |  | ks | 5
| Elektroinstalační krabice přístrojová KP68 |  | ks | 4 |  |  | 0
| Drát FeZn 8mm |  | m | 2 |  |  | 0
| Hromosvodová svorka SS |  | m | 1 |  |  | 0
| Hromosvodová svorka křížová SK |  | m | 1 |  |  | 0
| Jistič D 10A/1+retrofit |  | ks | 2 |  |  | 0
| Jistič D 20A/3 |  | ks | 1 |  |  | 0
| Drobný a montážní materiál, revize a měření |  | sada | 1 |  |  | 0
| Část celkem | [5 empty] | 0
| 5NP celkem | [5 empty] | 0

## 4NP
4NP
Položka | Popis | Dopl. popis | MJ | Výměra | Jedn. cena |  | Cena | Jedn. hm. | Hmotnost
STAVEBNÍ ČÁST
| vyklizení místností, zakrývání, úklid, zpětné nastěhování | orientačně, musí být řešeno jednotlivě po místnostech, na místě bude dohodnuto, které zařízení bude ponecháno a zakryto | M2 | 305 |  |  | 0
| bourání podhledů omítaných rákosových na podbití | vyříznutí otvoru pro osazení kazet. klima jedn. -2 ks, pro vedení kondenzátu -dle situace | M2 | 9 |  |  | 0
| demontáž stropních prvků | světel, projekce , ozvučení | kpl | 1 |  |  | 0
| Lešení lehké pomocné podlaha v -1,9m |  | M2 | 202 |  |  | 0
| zednické výpomoce | vysekání a začištění drážek a prostupů -zdivo cihelné vč. opravy omítek | kpl | 1 |  |  | 0
| SDK podhled celoplošný |  | M2 | 174.4 |  |  | 0
| SDK podhled tvarovaný |  | M2 | 20 |  |  | 0
| revizní klapka do SDK podhledu | 400/400 jako KNAUF START, D+M | ks | 11 |  |  | 0 | 0.003497 | 0.038467
| betonové dlaždice 500/500/50 | šedá -střecha | ks | 4 |  |  | 0
| D + M protiotřesové izolace tl. 7 mm z rýhované gumy | 3 vrstvy křížem ložené pod každou dlaždici | M2 | 3 |  |  | 0
| úprava knihovny | snížení dle podhledu SDK - m.č. 321, způsob bude dohodnut na místě | kpl | 1 |  |  | 0
| zpětná montáž stropních prvků | světel, projekce , ozvučení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0.005 | 0.005
| malba bílá na SDK |  | M2 | 198.6 |  |  | 0
| malba bílá na zdivo | opravy po zednických výpomocech | M2 | 11 |  |  | 0
| doprava, přesun hmot |  | % | 3 |  |  | 0
| Část celkem | [5 empty] | 0
KLIMATIZACE, MaR, ZTI
| položka |  | MJ | počet | dodávka | montáž | celkem
Zařízení č.3 - Chlazení 4.NP
| venkovní kondenzační jednotka 14HP |  | ks | 1 |  |  | 0
| vnitřní kanálová jednotka Qch=4,5kW |  | ks | 5 |  |  | 0
| vnitřní kazetová jednotka Qch=3,6kW |  | ks | 1 |  |  | 0
| vnitřní kazetová jednotka Qch=4,5kW |  | ks | 1 |  |  | 0
| vnitřní kazetová jednotka Qch=5,6kW |  | ks | 4 |  |  | 0
| dekorační panel, ctyřcestný výdech |  | ks | 6 |  |  | 0
| vyústka komfortní pro výdech (cca 0,1m2) dvouřadá + UR přesný rozměr dle vnitřní jednotky |  | ks | 5 |  |  | 0
| vyústka komfortní pro sání (cca 0,05m2) jednořadá + UR přesný rozměr dle vnitřní jednotky |  | ks | 10 |  |  | 0
| pružná manžeta - přesný rozměr dle vyústek |  | ks | 5 |  |  | 0
| kabelový ovladač s týdenním programem |  | ks | 11 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 1/4" |  | bm | 62.4 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 3/8" |  | bm | 1.95 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 1/2" |  | bm | 89.96 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 5/8" |  | bm | 76.05 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 3/4" |  | bm | 11.7 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 7/8" |  | bm | 15.86 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 1 1/8" |  | bm | 74.1 |  |  | 0
| refnet typ 1 |  | ks | 2 |  |  | 0
| refnet typ 2 |  | ks | 4 |  |  | 0
| refnet typ 3 |  | ks | 5 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 1/4" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 62.4 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 3/8" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 1.95 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 1/2" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 89.96 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 5/8" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 76.05 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 3/4" tl. 13mm, lepené spoje |  | bm | 11.7 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 7/8" tl. 13mm, lepené spoje |  | bm | 15.86 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 1 1/8" tl. 13mm, lepené spoje |  | bm | 74.1 |  |  | 0
| ochranná Al páska na venkovní část potrubí (50mm*50m) |  | ks | 3 |  |  | 0
| komunikační kabel JYTY 2*1 |  | bm | 221.3 |  |  | 0
| PVC trubka pro odvod kondenzátu DN32 vč. tvarovek |  | bm | 78.7 |  |  | 0
| chladivo R410a |  | kg | 22 |  |  | 0
| montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál |  | kpl | 1 |  |  | 0
| vyzdvižení venkovní jednotky na střechu |  | kpl | 1 |  |  | 0
| tlaková zkouška + dusík pro sváření |  | kpl | 1 |  |  | 0
| zprovoznění a zaregulování systému, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  |  | 0
| projektová dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  |  | 0
| přesun hmot a doprava |  | kpl | 1 |  |  | 0
| koordinační činnost |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Část celkem | [5 empty] | 0
ELEKTROINSTALACE
| T5-XT - 2x80W HF., zářivkové závěsné, BAP, DID, RAL9010, lankový závěs s přívodem, 2x80 W EVG, včetně kotvícího materiálu, světelných zdrojů |  | ks | 30 |  |  | 0
| Jednopólový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz 1 - např. jako UNICA |  | ks | 2 |  |  | 0
| Sériový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz 5 - např. jako UNICA |  | ks | 3 |  |  | 0
| Jednonásobný krycí rámeček - např. jako UNICA |  | ks | 1 |  |  | 0
| Dvojnásobný krycí rámeček - např. jako UNICA |  | ks | 2 |  |  | 0
| Montážní rámeček - např. jako UNICA |  | ks | 5 |  |  | 0
| Dekorativní rámeček různé barvy - např. jako UNICA |  | ks | 5 |  |  | 0
| Kabel CYKY-O 3x1,5 |  | m | 15 |  |  | 0
| Kabel CYKY-J 3x1,5 |  | m | 250 |  |  | 0
| Kabel CYKY-J 5x6 |  | m | 35 |  |  | 0
| Ochranný vodič CYA 2.5 |  | m | 140 |  |  | 0
| Elektroinstalační krabice universální Krabice KU 68/2-1903 včetně svorkovnice a víčka |  | ks | 5 |  |  | 0
| Elektroinstalační krabice přístrojová KP68 |  | ks | 5 |  |  | 0
| Drát FeZn 8mm |  | m | 2 |  |  | 0
| Hromosvodová svorka SS |  | m | 1 |  |  | 0
| Hromosvodová svorka křížová SK |  | m | 1 |  |  | 0
| Jistič D 10A/1+retrofit |  | ks | 3 |  |  | 0
| Jistič D 20A/3 |  | ks | 1 |  |  | 0
| Drobný a montážní materiál, revize a měření |  | sada | 1 |  |  | 0
| Část celkem | [5 empty] | 0
| 4NP celkem | [5 empty] | 0

## 3NP
3NP
Položka | Popis | Dopl. popis | MJ | Výměra | Jedn. cena |  | Cena | Jedn. hm. | Hmotnost
STAVEBNÍ ČÁST
| vyklizení místností, zakrývání, úklid, zpětné nastěhování | orientačně, musí být řešeno jednotlivě po místnostech, na místě bude dohodnuto, které zařízení bude ponecháno a zakryto | M2 | 380 |  |  | 0
| bourání podhledů omítaných rákosových na podbití | vyříznutí otvoru pro osazení kazet. klima jedn. -2 ks, pro vedení kondenzátu -dle situace | M2 | 3.5 |  |  | 0
| demontáž stropních prvků | světel, projekce , ozvučení | kpl | 1 |  |  | 0
| Lešení lehké pomocné podlaha v -1,9m |  | M2 | 155 |  |  | 0
| zednické výpomoce | vysekání a začištění drážek a prostupů -zdivo cihelné vč. opravy omítek | kpl | 1 |  |  | 0
| SDK podhled celoplošný |  | M2 | 88.8 |  |  | 0 | 0.003497 | 0.31053
| SDK podhled tvarovaný |  | M2 | 48 |  |  | 0
| revizní klapka do SDK podhledu | 400/400 jako KNAUF START, D+M | ks | 13 |  |  | 0 | 0.005 | 0.065
| betonové dlaždice 500/500/50 | šedá -střecha | ks | 4 |  |  | 0
| D + M protiotřesové izolace tl. 7 mm z rýhované gumy | 3 vrstvy křížem ložené pod každou dlaždici | M2 | 3 |  |  | 0
| úprava knihovny | snížení dle podhledu SDK - m.č. 221, způsob bude dohodnut na místě | kpl | 1 |  |  | 0
| zpětná montáž stropních prvků | světel, projekce , ozvučení | kpl | 1 |  |  | 0
| malba bílá na SDK |  | M2 | 147.5 |  |  | 0
| malba bílá na zdivo | opravy po zednických výpomocech | M2 | 11 |  |  | 0
| doprava, přesun hmot |  | % | 3 |  |  | 0
| Část celkem | [5 empty] | 0
KLIMATIZACE, MaR, ZTI
| položka |  | MJ | počet | dodávka | montáž | celkem
Zařízení č.2 - Chlazení 3.NP
| venkovní kondenzační jednotka 14HP |  | ks | 1 |  |  | 0
| vnitřní kanálová jednotka Qch=2,8kW |  | ks | 1 |  |  | 0
| vnitřní kanálová jednotka Qch=4,5kW |  | ks | 9 |  |  | 0
| vnitřní kazetová jednotka Qch=5,6kW |  | ks | 3 |  |  | 0
| vnitřní podstropní jednotka Qch=5,6kW |  | ks | 1 |  |  | 0
| dekorační panel, ctyřcestný výdech |  | ks | 3 |  |  | 0
| vyústka komfortní pro výdech (cca 0,1m2) dvouřadá + UR přesný rozměr dle vnitřní jednotky |  | ks | 10 |  |  | 0
| vyústka komfortní pro sání (cca 0,05m2) jednořadá + UR přesný rozměr dle vnitřní jednotky |  | ks | 20 |  |  | 0
| pružná manžeta - přesný rozměr dle vyústek |  | ks | 10 |  |  | 0
| kabelový ovladač s týdenním programem |  | ks | 14 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 1/4" |  | bm | 68.25 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 3/8" |  | bm | 27.3 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 1/2" |  | bm | 123.11 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 5/8" |  | bm | 82.94 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 3/4" |  | bm | 16.25 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 7/8" |  | bm | 17.16 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 1 1/8" |  | bm | 82.81 |  |  | 0
| refnet typ 1 |  | ks | 4 |  |  | 0
| refnet typ 2 |  | ks | 6 |  |  | 0
| refnet typ 3 |  | ks | 4 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 1/4" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 68.25 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 3/8" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 27.3 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 1/2" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 123.11 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 5/8" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 82.94 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 3/4" tl. 13mm, lepené spoje |  | bm | 16.25 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 7/8" tl. 13mm, lepené spoje |  | bm | 17.16 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 1 1/8" tl. 13mm, lepené spoje |  | bm | 82.81 |  |  | 0
| ochranná Al páska na venkovní část potrubí (50mm*50m) |  | ks | 3 |  |  | 0
| komunikační kabel JYTY 2*1 |  | bm | 278.5 |  |  | 0
| PVC trubka pro odvod kondenzátu DN32 vč. tvarovek |  | bm | 94.9 |  |  | 0
| chladivo R410a |  | kg | 22 |  |  | 0
| montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál |  | kpl | 1 |  |  | 0
| vyzdvižení venkovní jednotky na střechu |  | kpl | 1 |  |  | 0
| tlaková zkouška + dusík pro sváření |  | kpl | 1 |  |  | 0
| zprovoznění a zaregulování systému, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  |  | 0
| projektová dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  |  | 0
| přesun hmot a doprava |  | kpl | 1 |  |  | 0
| koordinační činnost |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Část celkem | [5 empty] | 0
ELEKTROINSTALACE
| T5-XT - 2x80W HF., zářivkové závěsné, BAP, DID, RAL9010, lankový závěs s přívodem, 2x80 W EVG, včetně kotvícího materiálu, světelných zdrojů |  | ks | 12 |  |  | 0
| Jednopólový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz 1 - např. jako UNICA |  | ks | 1 |  |  | 0
| Sériový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz 5 - např. jako UNICA |  | ks | 1 |  |  | 0
| Dvojnásobný krycí rámeček - např. jako UNICA |  | ks | 1 |  |  | 0
| Montážní rámeček - např. jako UNICA |  | ks | 1 |  |  | 0
| Dekorativní rámeček různé barvy - např. jako UNICA |  | ks | 1 |  |  | 0
| Kabel CYKY-O 3x1,5 |  | m | 10 |  |  | 0
| Kabel CYKY-J 3x1,5 |  | m | 150 |  |  | 0
| Kabel CYKY-J 5x6 |  | m | 35 |  |  | 0
| Ochranný vodič CYA 2.5 |  | m | 140 |  |  | 0
| Elektroinstalační krabice universální Krabice KU 68/2-1903 včetně svorkovnice a víčka |  | ks | 5 |  |  | 0
| Elektroinstalační krabice přístrojová KP68 |  | ks | 2 |  |  | 0
| Drát FeZn 8mm |  | m | 2 |  |  | 0
| Hromosvodová svorka SS |  | m | 1 |  |  | 0
| Hromosvodová svorka křížová SK |  | m | 1 |  |  | 0
| Jistič D 10A/1+retrofit |  | ks | 3 |  |  | 0
| Jistič D 20A/3 |  | ks | 1 |  |  | 0
| Drobný a montážní materiál, revize a měření |  | sada | 1 |  |  | 0
| Část celkem | [5 empty] | 0
| 3NP celkem | [5 empty] | 0

## 1NP
1NP
Položka | Popis | Dopl. popis | MJ | Výměra | Jedn. cena |  | Cena | Jedn. hm. | Hmotnost
STAVEBNÍ ČÁST
| vyklizení místností, zakrývání, úklid, zpětné nastěhování | orientačně, musí být řešeno jednotlivě po místnostech, na místě bude dohodnuto, které zařízení bude ponecháno a zakryto | M2 | 294 |  |  | 0 | 0.003497 | 1.0281
| bourání podhledů omítaných rákosových na podbití | vyříznutí otvoru pro osazení kazet. klima jedn. -2 ks, pro vedení kondenzátu -dle situace | M2 | 3.5 |  |  | 0
| demontáž stropních prvků | světel, projekce , ozvučení | kpl | 1 |  |  | 0
| Lešení lehké pomocné podlaha v -1,9m |  | M2 | 112.5 |  |  | 0
| zednické výpomoce | vysekání a začištění drážek a prostupů -zdivo cihelné vč. opravy omítek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0.005 | 0.005
| SDK podhled celoplošný |  | M2 | 66.7 |  |  | 0
| SDK podhled tvarovaný |  | M2 | 33.5 |  |  | 0
| revizní klapka do SDK podhledu | 400/400 jako KNAUF START, D+M | ks | 11 |  |  | 0
| malba bílá na SDK |  | M2 | 107.3 |  |  | 0
| malba bílá na zdivo | opravy po zednických výpomocech | M2 | 11 |  |  | 0
| betonové dlaždice 500/500/50 | šedá -střecha | ks | 4 |  |  | 0
| D + M protiotřesové izolace tl. 7 mm z rýhované gumy | 3 vrstvy křížem ložené pod každou dlaždici | M2 | 3 |  |  | 0
| zpětná montáž stropních prvků | světel, projekce , ozvučení | kpl | 1 |  |  | 0
| doprava, přesun hmot |  | % | 3 |  |  | 0
| Část celkem | [5 empty] | 0
KLIMATIZACE, MaR, ZTI
| položka |  | MJ | počet | dodávka | montáž | celkem
Zařízení č.1 - Chlazení 1.NP
| venkovní kondenzační jednotka 12HP |  | ks | 1 |  |  | 0
| vnitřní kanálová jednotka Qch=4,5kW |  | ks | 9 |  |  | 0
| vnitřní kazetová jednotka Qch=5,6kW |  | ks | 2 |  |  | 0
| dekorační panel, ctyřcestný výdech |  | ks | 2 |  |  | 0
| vyústka komfortní pro výdech (cca 0,1m2) dvouřadá + UR přesný rozměr dle vnitřní jednotky |  | ks | 9 |  |  | 0
| vyústka komfortní pro sání (cca 0,05m2) jednořadá + UR přesný rozměr dle vnitřní jednotky |  | ks | 18 |  |  | 0
| pružná manžeta - přesný rozměr dle vyústek |  | ks | 9 |  |  | 0
| kabelový ovladač s týdenním programem |  | ks | 11 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 1/4" |  | bm | 67.6 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 3/8" |  | bm | 0 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 1/2" |  | bm | 94.25 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 5/8" |  | bm | 89.05 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 3/4" |  | bm | 11.05 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 7/8" |  | bm | 15.6 |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 1 1/8" |  | bm | 89.05 |  |  | 0
| refnet typ 1 |  | ks | 1 |  |  | 0
| refnet typ 2 |  | ks | 4 |  |  | 0
| refnet typ 3 |  | ks | 6 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 1/4" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 67.6 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 3/8" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 0 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 1/2" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 94.25 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 5/8" tl. 10mm, lepené spoje |  | bm | 89.05 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 3/4" tl. 13mm, lepené spoje |  | bm | 11.05 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 7/8" tl. 13mm, lepené spoje |  | bm | 15.6 |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 1 1/8" tl. 13mm, lepené spoje |  | bm | 89.05 |  |  | 0
| ochranná Al páska na venkovní část potrubí (50mm*50m) |  | ks | 3 |  |  | 0
| komunikační kabel JYTY 2*1 |  | bm | 244.4 |  |  | 0
| PVC trubka pro odvod kondenzátu DN32 vč. tvarovek |  | bm | 79.3 |  |  | 0
| chladivo R410a |  | kg | 18 |  |  | 0
| montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál |  | kpl | 1 |  |  | 0
| vyzdvižení venkovní jednotky na střechu |  | kpl | 1 |  |  | 0
| tlaková zkouška + dusík pro sváření |  | kpl | 1 |  |  | 0
| zprovoznění a zaregulování systému, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  |  | 0
| projektová dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  |  | 0
| přesun hmot a doprava |  | kpl | 1 |  |  | 0
| koordinační činnost |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Část celkem | [5 empty] | 0
ELEKTROINSTALACE
| T5-XT - 2x80W HF., zářivkové závěsné, BAP, DID, RAL9010, lankový závěs s přívodem, 2x80 W EVG, včetně kotvícího materiálu, světelných zdrojů |  | ks | 12 |  |  | 0
| Jednopólový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz 1 - např. jako UNICA |  | ks | 1 |  |  | 0
| Sériový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz 5 - např. jako UNICA |  | ks | 1 |  |  | 0
| Dvojnásobný krycí rámeček - např. jako UNICA |  | ks | 1 |  |  | 0
| Montážní rámeček - např. jako UNICA |  | ks | 1 |  |  | 0
| Dekorativní rámeček různé barvy - např. jako UNICA |  | ks | 1 |  |  | 0
| Kabel CYKY-O 3x1,5 |  | m | 5 |  |  | 0
| Kabel CYKY-J 3x1,5 |  | m | 110 |  |  | 0
| Kabel CYKY-J 5x6 |  | m | 35 |  |  | 0
| Ochranný vodič CYA 2.5 |  | m | 120 |  |  | 0
| Elektroinstalační krabice universální Krabice KU 68/2-1903 včetně svorkovnice a víčka |  | ks | 5 |  |  | 0
| Elektroinstalační krabice přístrojová KP68 |  | ks | 2 |  |  | 0
| Oceloplechový, žárově zinkovaný plný žlab určený do venkovního prostředí s víkem 100/60mm, včetně příslušenství, kotevního materiálu |  | m | 5 |  |  | 0
| Drát FeZn 8mm |  | m | 2 |  |  | 0
| Hromosvodová svorka SS |  | m | 1 |  |  | 0
| Hromosvodová svorka křížová SK |  | m | 1 |  |  | 0
| Jistič D 10A/1+retrofit |  | ks | 2 |  |  | 0
| Jistič D 20A/3 |  | ks | 1 |  |  | 0
| Drobný a montážní materiál, revize a měření |  | sada | 1 |  |  | 0
| Část celkem | [5 empty] | 0
| 1NP celkem | [5 empty] | 0

## STRECHA
1NP
Položka | Popis | Dopl. popis | MJ | Výměra | Jedn. cena |  | Cena | Jedn. hm. | Hmotnost
STAVEBNÍ ČÁST
| D+MT Cu krytina 0,55m s těsněnýmu drážkami | POZN: měděný plech předoxidovaný | m2 | 103.4775 |  |  | 0 | 0.003497 | 0.36186
| D+MT Cu žlabů rš 330 vč. háků a čel |  | m | 15.75 |  |  | 0
| D+MT Cu kotlíku včetně dopoje žlabu do stávajícího svodu |  | ks | 2 |  |  | 0
| D+MT Cu závětrnné lišty rš 330 |  | m | 12.54 |  |  | 0 | 0.005 | 0.0627
| D+MT bednění 2x OSB 15mm PD |  | m2 | 103.48 |  |  | 0
| D+MT paropropustné DHV s podtěsněním kontralatí |  | m2 | 103.48 |  |  | 0
| D+MT kontralí a´ 600mm |  | m2 | 103.48 |  |  | 0
| D+MT roštu 80*80mm a´600 mm ve dvou vrstvách, impreg. S1 |  | m2 | 98.7525 |  |  | 0
| D+MT PIR tepelné izolace 2*80 mm |  | m2 | 98.7525 |  |  | 0
| D+MT parotěsné izolace asfalt. pás S vč. penetrace |  | m2 | 98.7525 |  |  | 0
| bourání stávající skladby na nosnou konstrukci |  | m2 | 98.7525 |  |  | 0
| odvoz suti na skládku |  | T | 40 |  |  | 0
| přesun hmot |  | % | 5 |  |  | 0
| přesun stávajících jednotek |  | kpl | 2 |  |  | 0
| betonové dlaždice 500/500/50 | usazení stávajících jednotek, šedá -střecha | ks | 20 |  |  | 0
| D + M protiotřesové izolace tl. 7 mm z rýhované gumy | usazení stávajících jednotek, 3 vrstvy křížem ložené pod každou dlaždici | M2 | 7.5 |  |  | 0
| zednické výpomoce | prostpy stěnami vč. Začištění a opravy omítky | kpl | 1 |  |  | 0
| zákryty vedení | z profilovaného plechu v prostoru půdy | kpl | 1 |  |  | 0
| D+M zákrytu venkovního potrubí | plechový žlab pozink + síť dle stávajících , celk. d. cca 12000 | kpl | 1 |  |  | 0
| vrn |  | % | 2.5 |  |  | 0
0
KLIMATIZACE, MaR, ZTI
| položka |  | MJ | počet | dodávka | montáž | celkem
Zařízení č.5 - odpojení a zpětné připojení
stávajících jednotek při výměně střešního pláště
| stažení chladiva stávajících zařízení do venkovních jednotek, |  | kpl | 1 |  |  | 0
zbylé chladivo odstát do tlakových lahví (pozor na smíchání
různých druhů) a uskladnit
| odpojení stávajících jednotek + utěsnění potrubí proti vnikání |  | kpl | 1 |  |  | 0
nečistot apod.
| zpětné usazení jednotek, napojení na Cu potrubí, provedení |  | kpl | 1 |  |  | 0
tlakové zkoušky a vakuování všech systémů
| naplnění jednotek chladivem, spuštění systémů, provedení |  | kpl | 1 |  |  | 0
provozní zkoušky na všech systémech a provedení revizí
| montážní materiál, technické plyny, Ag pájka |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Cu potrubí + izolace (různé průměry a délky): výměna |  | kpl | 1 |  |  | 0
poškozených částí při výměně střešního pláště
| Část celkem | [5 empty] | 0
| STŘECHA celkem | [5 empty] | 0