Příloha č. 4 UK – SBZ – Kompletní rekonstrukce Celetná 13 – Interiérové vybavení

Technické podmínky

- Kvalitativní podmínky na provedení jednotlivých prvků jsou uvedeny v Tabulce prvků VEM a VOM.

- Zadavatel požaduje předložení těchto vzorků prvků uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace s názvem projektová dokumentace:

  - Vzorky celých prvků VOM 01, VOM 02, VOM 07, VOM 07A, VOM 07B ve velikosti dle Tabulky prvků.

  - Vzorky prvků v sekcích – VOM 16 - délka sekce 800 mm, VOM 23A - délka sekce 500 mm. Sekce musí obsahovat systém upevnění polic a boků.

  - Ostatní prvky – vzorový deskový materiál o rozměrech 1 000 mm x 300 mm s opracovanými hranami v barevném provedení dle požadavků zadávací dokumentace a/nebo vzorky čalouněné látky nebo jiných povrchových úprav dle vzorníku dodavatele.

- Dodavatel je povinen vzorky dle bodu 2 doručit do objektu Univerzity Karlovy, na adrese SC Hostivař, Bruslařská 1132, 102 00 Praha 15, nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nestanoví-li zadavatel jinak, umožní po ukončení zadávacího řízení vyzvednutí vzorků z objektu a dodavatel je povinen je bez zbytečného odkladu odvézt.

- Dodavatel předloží ve své nabídce barevný grafický návrh nábytkového vybavení všech místností, který bude respektovat barevné odstíny navržené projektovou dokumentací. Zadavatel si vyhrazuje právo před podpisem smlouvy jednat o barevném provedení dodávaného plnění s tím, že dodavatel musí umožnit zadavateli za nabídnutou jednotkovou cenu (nebo cenu nižší) vybrat jinou barevnou variantu.

- Veškerý dodaný nábytek musí splňovat platné normy a předpisy týkající se nábytku, zejména ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a normy ČSN EN 1101 a ČSN EN 13773, ČSN EN 1021-2 a ČSN 73 0831 PBS nebo rovnocenné. Dodavatel je povinen doložit atesty/potvrzení o splnění požadovaných norem při předání plnění.

- Povrchová úprava dřeva, plastových nebo kovových částí nesmějí obsahovat: nebezpečné látky, které jsou klasifikovány podle směrnice 1999/45/ES jako karcinogenní (R40, R45, R49), škodlivé pro reprodukční systém (R60, R61, R62,R63), mutagenní (R46, R68), toxické (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), alergizující při vdechnutí (R42) nebo škodlivé pro životní prostředí (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), mohou vyvolat poškození dědičných vlastností (R46), při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví (R48), možné nebezpečí nevratných účinků (R68); nesmí dále obsahovat více než 5 % (hmotnostních) těkavých organických sloučenin. Ftaláty: Není dovoleno používat ftaláty, které v době použití splňují klasifikační kritéria kterékoli z následujících vět označujících riziko (nebo jejich kombinací): R60, R61, R62 podle směrnice 67/548/EHS ve znění pozdějších předpisů tj. aziridin, sloučeniny chromu (VI). Účastníci výběrového řízení musí v nabídce předložit seznam všech přípravků pro povrchovou úpravu použitých pro každý z materiálů přítomných v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených kritérií. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I bude považován za vyhovující.

- Ekoznačka typu I je definována v rámci normy ČSN ISO 14024 Environmentální značení a prohlášení, typ I. Přijatelná jsou tato značení:

- Veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžené suroviny. Za splnění požadavku budou přijaty certifikáty kontroly dřeva certifikovaného jako FSC1 či PEFC2 nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. Zákonný původ dřeva lze také prokázat zavedeným systémem sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány třetí stranou jako součást systému řízení podle ISO 9000 nebo ISO 14000 či EMAS či obdobné. Pokud dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou partnerskou dohodu s EU, poslouží jako důkaz zákonnosti licence FLEGT. U necertifikovaného dřeva musí účastníci výběrového řízení uvést typ (druh), množství a původ dřeva použitého při výrobě, společně s prohlášením o jeho zákonnosti. Jako takové musí být dřevo sledovatelné celým výrobním řetězcem z lesa až k výrobku.

- Všechny plastové části ≥ 50 g musí být pro recyklaci označeny podle normy ISO 11469 nebo rovnocenné a nesmějí obsahovat přídavky jiných materiálů, které mohou jejich recyklaci bránit. Výrobky opatřené ekoznačkou typu I splňující vybraná kritéria budou považovány za vyhovující.

- Nábytek musí splňovat tyto nebo rovnocenné závazné technické normy týkající se jeho použitelnosti: ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 12521, ČSN EN 14072, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074, ČSN EN 14749, ČSN EN 15185, ČSN EN 15186, ČSN EN 15187, ČSN EN 15372, ČSN EN 15570, ČSN EN 16121, ČSN EN 1729-1, ČSN EN 1729-2 a ČSN 91 001. Účastníci výběrového řízení musí v rámci předložení svých nabídek poskytnout vhodnou dokumentaci prokazující splnění těchto norem.