## List1
Laboratorní materiál DNS 07/2019 - část 3
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Filtr do UHPLC chromatografického systému | 1 | bal | In-line filtr do UHPLC chromatografického systému, kompatibilní se systémem Agilent 1260 Infinity LC. Maximálni tlak 600 bar, velikost 2,1 mm. Balení bude dále obsahovat 3 frity a 70 x 0,12 mm spojovací kapiláru. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Rychlospojka s kapilárou do UHPLC chromatografického systému | 2 | bal | Rychlospojka do UHPLC chromatografického systému (do 1300 barů). Obsahuje kapiláru s pružinou a komponentou PEEK a je vhodná pro minimalizaci mrtvého objemu. Součástí balení je kapilára, rychlospojka a fitting. Vnitřní průměr 0,075 mm, délka 105 mm, materiál - nerezová ocel. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Rychlospojka s kapilárou do UHPLC chromatografického systému | 2 | bal | Rychlospojka do UHPLC chromatografického systému (do 1300 barů). Obsahuje kapiláru s pružinou a komponentou PEEK a je vhodná pro minimalizaci mrtvého objemu. Součástí balení je kapilára, rychlospojka a fitting. Vnitřní průměr 0,12 mm, délka 105 mm, materiál - nerezová ocel. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Rychlospojka s kapilárou do UHPLC chromatografického systému | 2 | ks | Univerzalni rychlospojka s páčkou pro UHPLC systém do 1300 barů. Je vhodná pro minimalizaci mrtvého objemu. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Extrakční destička | 3 | ks | Extrakční destička pro 96 vzorků naplněná diatomickou zeminou vhodnou pro extrakci biologických vzorků. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | 1/16" PEEK kapilára o vnitřním průměru 0,003 palce (0.075 mm) | 1 | bal | Spojovací kapiláry z PEEK polymeru s použitím do 100 °C a tlaku 400 barů. Požadovaná velikost balení 1 x 3 m. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | 1/16" PEEK kapilára o vnitřním průměru 0,004 palce (0.10 mm) | 1 | bal | Spojovací kapiláry z PEEK polymeru s použitím do 100 °C a tlaku 400 barů. Požadovaná velikost balení 1 x 3m. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | 1/16" PEEK kapilára o vnitřním průměru 0,005 palce (0.13 mm) | 1 | bal | Spojovací kapiláry z PEEK polymeru s použitím do 100 °C a tlaku 400 barů. Požadovaná velikost balení 1 x 3m. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | Kolonka pro on-line přečištění proteinů | 1 | bal | Kolonka o vnitřním průměru 3 mm a délce 8 mm pro opakované on-line SPE proteinů s polymerní stacionární fázi s kapacitou až 200 μg proteinů. Požadovaná velikost balení 1 x 6 kusů. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453.