# Sestava bezpečnostní brány RFID s možnou vzdáleností stojanů do 160 cm pro Knihovnu Jana Palacha FF UK

Kompatibilní s RFID branami používanými v Knihovně FF UK s možností zapojení brány do stávajícího systému bran pro on-line monitoring a sběr statistických dat.

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| specifikace sestavy | 3x anténa + 1x řídící jednotka |  |
| frekvence | zařízení detekuje RFID čipy 13,56 MHz |  |
| možnosti signalizace | signalizace poplachu zvukovým alarmem s nastavitelnou hlasitostí |  |
| možná vzdálenost stojanů | do 160cm |  |
| vlastnosti detekce | detekce čipů ve všech směrech |  |
| min. výška stojanu | výška stojanu minimálně 170 cm |  |
| podpora technologie | podpora čipů SLIx |  |
| vlastnosti a funkce | - obousměrné počítání průchodů - kompatibilita s RFID bránami již používanými v Knihovně FF UK, zejména možnost zapojení brány do stávajícího systému pro on-line monitoring alarmů a sběr statistických dat (tj. kompatibilita se systémem P.V.Supa Gate Controller) - veškeré SW vybavení a licence pro tyto SW, které jsou nezbytné pro funkci systému bran, jsou součástí dodávky |  |
| napájení | 230 V |  |
| další služby | včetně dopravy a instalace |  |
| Záruka | 5 let |  |