## List1
Laboratorní materiál 08/2019 - část 7
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | ISFET mikrosonda k pH metru | 1 | ks | ISFET mikrosonda k pH metru, se senzorem PT1000. Použití pro kapalné rozotky o malých objemech s možností měření v malých nádobkách (např. v mikrokyvetách). Rozsah měření: 0,00 - 14,00 pH; rozsah teploty: 0 - 80 °C. Průměr mikrosondy 3 mm, délka 157 mm, ponor 110 mm. Metriál - PEEK. Mikrosonda musí být kompatibilní s pH metrem Sentron SI600. | 7 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra farmaceutické botaniky |  | 0
2 | ISFET sonda k pH metru | 1 | ks | Standardní ISFET sonda k pH metru, se senzorem PT1000. Použití pro kapalné a polotuhé vzorky o malých objemech. Rozsah měření: 0,00 - 14,00 pH; rozsah teploty: 0 - 80 °C. Průměr sondy 10 mm, délka 183 mm, ponor 134 mm. Materiál - PEEK/ABS a PVC. Sonda musí být kompatibilní s pH metrem Sentron SI600. | 7 |  | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | Mgr. Zuzana Hadysová Tel.: 495 067 354 e-mail: hadysovz@faf.cuni.cz | Katedra farmaceutické botaniky |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 244.