VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce s názvem

# „RUK – SBZ – Rekonstrukce sportovních šaten v SC Hostivař“

- Identifikační údaje veřejného zadavatele

Univerzita Karlova, Rektorát

útvar zadavatele:	Správa budov a zařízení

se sídlem:	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 – Staré Město

IČO:	00216208

DIČ:	CZ00216208

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „UK“)

- Předmět vysvětlení

Věc: Dotaz k veřejné zakázce „RUK – SBZ – Rekonstrukce sportovních šaten v SC Hostivař“

Ve výkazu výměr jsou jiné počty větracích mřížek oproti projektové dokumentaci, větrací mřížky 500/200 mm chybí zcela. Žádáme o doplnění, děkujeme.

- Odpověď zadavatele

Na základě žádosti dodavatele Zadavatel zkontroloval projektovou dokumentaci a výkaz výměr zpracované projektantem a v důsledku této kontroly se rozhodl změnit výkaz výměr tak, aby byl v souladu s projektovou dokumentací.

Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel upravil následující dokumenty, jejichž aktuální znění je uveřejněno na profilu zadavatele (viz https://zakazky.cuni.cz/contract_display_2585.html):

- 03 Příloha č. 2 výzvy – VV (výkaz výměr)

- Změna lhůty pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené úpravy zadávací dokumentace a jejích příloh se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek o čtyři dny.

konec lhůty pro podání nabídek je nyní 12. 7. 2019 do 10:00 hod.

V Praze dne 4. 7. 2019

v. r.

………………………….……………………………

Ing. Antonín Rezek,

ředitel Správy budov a zařízení