## List1
Laboratorní přístroje DNS 10/2019
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Vyměnitelný žhavící modul pro přípravu detekčního okna křemenné kapiláry | 1 | ks | Žhavící modul musí být kompatibilní s Window Makerem od MicroSolvCE; Velikost detekčního okna: 2 mm | 6 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Peristaltická pumpa | 1 | ks | Peristaltická pumpa se silikonovými hadičkami k oplachu těsnění. Kompatibilní s Agilent Infinity 1260 pumpou | 6 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Deuteriová lampa | 1 | ks | Deuteriová lampa kompatibilní s PDA detektorem kapilární elektroforézy Agilent CE7100 | 6 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Tranzistorová pH sonda pro malé objemy | 1 | ks | Tranzistorová pH sonda vhodná i pro měření pH v malých objemech. Rozsah pH 0-14. Rozměry sondy: 157x3 mm, ponor 110 mm. Kompatibilní s pH metry Sentron SI 400 a Sentron SI 600 | 6 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Bc. Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0