Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK – Vakuová automatická stanice |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

Název přístrojového vybavení

Vakuová automatická stanice

Účel pořízení

Zefektivnění práce v chemické laboratoři.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje bezplatný záruční servis v záruční době minimálně 24 měsíců.

Základní požadavky: - čerpací jednotka - čtyřstupňová membránová vývěva - sací výkon (průtok) >2 m3/hod - flow rate >40 l/min - konečné vakuum <1 mbar - odlučovač na sací straně - kondenzátor emisí - stojan nesoucí měřicí a regulační jednotku (až 0,1 mbar)

V celkové nabídkové ceně účastník zahrne i další následující náklady: - doprava na místo plnění, vybalení a kontrola, - instalace přístroje a demonstrace jeho provozu, - likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje.