Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK – Rotační vakuová odparka |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

Název přístrojového vybavení

Rotační vakuová odparka

Účel pořízení

Zefektivnění práce v chemické laboratoři

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje bezplatný záruční servis v záruční době minimálně 24 měsíců.

Základní požadavky: samostatné (oddělené) ovládání pro nastavení teploty a otáček vertikální kondenzátor (potažené sklo) chladící povrch min. 1400 cm2 rychlost otáček 10-250 rpm ruční zvedání LCD displej rozsah teploty ohřevu lázně min. do 200 °C (přesnost ± 1 K) průměr lázně min. 250 mm s maximální velikostí 5 l baňky kapacita lázně min. 4,5 l

V celkové nabídkové ceně účastník zahrne i další následující náklady: doprava na místo plnění, vybalení a kontrola, instalace přístroje a demonstrace jeho provozu, likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje.