Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK – Laminární box |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

Název přístrojového vybavení

Laminární box.

Účel pořízení

Příprava a hodnocení modelů kožní bariéry, biochemické studie.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje bezplatný záruční servis v záruční době minimálně 24 měsíců.

Základní požadavky: - laminární box pro ochranu produktu - nízká hlučnost (max. 60 dB) - pracovní deska z nerezové oceli, plná (ne perforovaná) - boční stěny prosklené s bočními průchodkami (minimálně 2) - integrované osvětlení (min. 700 lux) - elektrická zásuvka (minimálně jedna) - stojan (pro práci v sedě) - germicidní UV lampa - maximální vnější rozměry: šířka max. 95 cm, hloubka max. 75 cm - minimální rozměry vnitřní pracovní plochy: šířka min. 80 cm, hloubka min. 50 cm

V celkové nabídkové ceně účastník zahrne i další následující náklady: - doprava na místo plnění, vybalení a kontrola, - instalace přístroje a demonstrace jeho provozu, - zaškolení obsluhy zadavatele v rozsahu 1 školení trvající minimálně 2 hodiny, - likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje.